## Prijzenblad
Onderhoud NSA's
U dient slechts de geel gearceerde cellen in te vullen. De totaalprijs volgt uit het prijzenblad en is af te lezen in cel B44.
Regulier onderhoud | Kosten per jaar comform onderhoud aangeboden in K1
Regulier onderhoud NSA 33 kVA AWZI Nieuwe Wetering
Regulier onderhoud NSA 33 kVA AWTG Reeuwijk Dorp
Regulier onderhoud NSA 750 kVa AWTG Meerzicht Zoetermeer
Regulier onderhoud NSA 300 kVA Poldergemaal th. Brans
Regulier onderhoud dieselpomp Leeghwater
Regulier onderhoud dieselpomp PG Hondsdijksepolder
Regulier onderhoud NSA 40 kVA stuw Heijmanswetering
Regulier onderhoud NSA 40 kVA stuw de Zijl
Regulier onderhoud NSA 35 kVA stuw Aarkanaal
Regulier onderhoud NSA 700 kVA (mobiel) opslag Palenstein
Regulier onderhoud NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-51 Steunpunt Nieuwkoop
Regulier onderhoud NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-52 Steunpunt Leeghwater
Regulier onderhoud NSA 135 kVA (mobiel) Steunpunt Nieuwkoop
Regulier onderhoud 45 kVA (mobiel) Steunpunt Nieuwkoop
Regulier onderhoud NSA kantoor Leiden binnen
Regulier onderhoud NSA kantoor Leiden buiten
Regulier onderhoud NSA 1040 kVA Boezemgemaal Spaarndam
Regulier onderhoud NSA 2 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk
Regulier onderhoud NSA 3 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk
Regulier onderhoud NSA 4 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk
Regulier onderhoud NSA gebouw 70 kVA Boezemgemaal Katwijk
Regulier onderhoud NSA 75 kVA Boezemgemaal Gouda
Totale kosten regulier onderhoud | 0
Keuringen* | Prijs per keuring | (gemiddeld) aantal per jaar | Jaarprijs
KIWA inspectie brandstoftanks |  | 13 | 0
SCIOS keuring elke twee jaar |  | 5 | 0
SCIOS keuring elke vier jaar |  | 3 | 0
Totaal |  |  | 0
Correctief onderhoud |  | Aantal
Voorrijkosten per keer |  | 5 | 0
Uurtarief correctief onderhoud |  | 10 | 0
Fictief totaal per jaar |  |  | 0
Totale kosten regulier onderhoud | 0
Keuringen en inspecties | 0
Correctief onderhoud | 0
(Fictieve) inschrijfprijs subtotaal | 0
Opslagpercentage (max. 10%) **
(Fictieve) inschrijfprijs inclusief opslagpercentage | 0
* de aantallen van de keuringen zijn gebaseerd op de tabel uit het tweede tabblad. Hier staat per installatie aangegeven welke keuring(en) uitgevoerd dien(t)(en) te worden.
** het opslagpercentage is vrij in te vullen met een max. van 10%. De (fictieve) inschrijfprijs inclusief opslagpercentage in dit tarievenblad wordt berekend over het subtotaal van de (fictieve) inschrijfprijs. De uitkomst hiervan telt mee voor de beoordeling/gunning. Let op: het opslagpercentage mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst toegepast worden op materiaal (inkoopprijs materiaal + opslagpercentage) en niet over de in dit tarievenblad opgegeven (uur)tarieven.

## Aant keuringen per NSA of pomp
| KIWA inspectie brandstoftank | SCIOS keuring elke 2 jaar | SCIOS keuring elke 4 jaar
Regulier onderhoud NSA 33 kVA AWZI Nieuwe Wetering | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 33 kVA AWTG Reeuwijk Dorp | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 750 kVa AWTG Meerzicht Zoetermeer | x | x
Regulier onderhoud NSA 300 kVA Poldergemaal th. Brans | x | x
Regulier onderhoud dieselpomp Leeghwater | x | x
Regulier onderhoud dieselpomp PG Hondsdijksepolder | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 40 kVA stuw Heijmanswetering | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 40 kVA stuw de Zijl | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 35 kVA stuw Aarkanaal | x |  | x
Regulier onderhoud NSA 700 kVA (mobiel) opslag Palenstein |  | x
Regulier onderhoud NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-51 Steunpunt Nieuwkoop |  |  | x
Regulier onderhoud NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-52 Steunpunt Leeghwater |  |  | x
Regulier onderhoud NSA 135 kVA (mobiel) Steunpunt Nieuwkoop |  |  | x
Regulier onderhoud 45 kVA (mobiel) Steunpunt Nieuwkoop |  |  | x
Regulier onderhoud NSA kantoor Leiden binnen | x | x
Regulier onderhoud NSA kantoor Leiden buiten | x | x
Regulier onderhoud NSA 1040 kVA Boezemgemaal Spaarndam | x | x
Regulier onderhoud NSA 2 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk | x | x
Regulier onderhoud NSA 3 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk |  | x
Regulier onderhoud NSA 4 1040 kVA Boezemgemaal Katwijk |  | x
Regulier onderhoud NSA gebouw 70 kVA Boezemgemaal Katwijk |  |  | x
Regulier onderhoud NSA 75 kVA Boezemgemaal Gouda |  |  | x
Totalen | 13 | 10 | 12
x