## Voorblad
Componentenlijst
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
24 | Opslagtank in terrein | 87
25 | Opslagtank in gebouw | 28
70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 9

## 24
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | Situatie opslagtank in terrein | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Lig. in milieubeschermingsgeb. | Materiaal opslagtank terrein | Vulling opslagtank terrein | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Grondwaterpeilbuis | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900075270 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT001 | 1 | 95355 | 3000191 | nabij gebouw 37 | 2008 | t.b.v. BOS-pomp | 60 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075838 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 242 | 1 | 92612 | T920856 | nabij gebouw T14 | 1992 |  | 1.9 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075841 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 252 | 1 | KV09085 | 091102212 | nabij gebouw C28 | 2009 |  | 1.2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075846 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 305 | 1 |  | W06247TA-06 | nabij gebouw C128 | 1991 |  | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075847 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 306 | 1 |  | W06247TA-06 | nabij gebouw C128 | 1991 |  | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075848 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 307 | 1 |  | W06247TA-06 | nabij gebouw C128 | 1991 |  | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075849 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 308 | 1 |  | W06247TA-06 | nabij gebouw C128 | 1991 |  | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075876 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 606 | 1 | M900 | TZ01414 | nabij gebouw C110 | 1986 | t.b.v. afval bandstof | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075884 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 619 | 1 | M20143 | TG03002 | nabij gebouw L1 | 2002 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075885 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 620 | 1 | M20142 | TG03002 | nabij gebouw L1 | 2002 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075886 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 621 | 1 | M20145 | TG03002 | nabij gebouw L1 | 2002 | t.b.v. vervuilde brandstof | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075887 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 622 | 1 | M20141 | TG03002 | nabij gebouw L1 | 2002 | t.b.v. vervuilde brandstof | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075889 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 706 | 1 | 93.039 | T930156 | nabij gebouw H8 | 1993 |  | 20 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | 1 | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | OVB elektronisch met alarmering | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075890 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 707 | 1 | Opvangput Dywidag |  | nabij gebouw C43 | 1996 | t.b.v. chemisch verontr. spoelwater | 7.5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075891 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 709 | 1 |  |  | nabij gebouw C43 | 1996 | t.b.v. afvalzuren | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075892 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 710 | 1 | Opvangput Dywidag |  | nabij gebouw C43 | 1996 | t.b.v. chemisch verontr. spoelwater | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075894 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 712 | 1 | 97225 | T297831 | nabij gebouw H8 | 1997 |  | 4.8 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | OVB elektronisch met alarmering | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075895 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 718 | 1 | M20140 | TG03002 | nabij gebouw L1 | 2002 | Afvalwater | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075896 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 719 | 1 | M20144 | 200700133 | nabij gebouw L1 | 2002 | minimaal 50 procent kerosine of benzine - retour kerosine | 10 | Ondergronds | A | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | 2 | Beiden via KB, separate aardpaal | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075901 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT005 | 1 | NB | 40792 | nabij gebouw 11 | 2013 |  | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075902 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT004 | 1 | NB | NB | nabij gebouw 15 | 2006 | t.b.v. afval benzine | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075912 | 24 | Opslagtank in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT004 | 1 | 3520.97.10 |  | nabij gebouw E4 | 1994 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075917 | 24 | Opslagtank in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT002 | 1 | 94160 | DGW HTB-106 | nabij gebouw K | 1994 |  | 3.3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075927 | 24 | Opslagtank in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | TC005 | 1 | 19623 | 110302201 | nabij gebouw 134 | 1991 |  | 30 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075930 | 24 | Opslagtank in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT004 | 1 |  |  | nabij gebouw 290 | 1991 |  | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075931 | 24 | Opslagtank in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | TC009 | 1 | 19621 | 110302201 | nabij gebouw 541 | 1991 |  | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075950 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT006 | 1 | 900983 | TA98102 | nabij gebouw 55 | 1999 |  | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Pneumatisch aangedreven pomp | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075951 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT003 | 1 | 36454 | TZ99046 | nabij gebouw 12 | 1999 |  | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075963 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 001 | 1 | 03/65098 | 65008 | nabij gebouw AA | 1997 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075964 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 003 | 1 | 32444 | T950373 | nabij gebouw 249A | 1995 | t.b.v. BOS-pomp 7 en 8 | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075965 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 002 | 1 | 32443 | T950373 | nabij gebouw 249A | 1995 | t.b.v. BOS-pomp 2,3 en 4 | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075966 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 004 | 1 | 32442 | T950373 | nabij gebouw 249A | 1995 | t.b.v. BOS-pomp 1,5 en 6 | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075980 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 018 | 1 | 40632 | 40632664 | nabij gebouw PG | 2008 |  | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075982 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 021 | 1 |  |  | nabij gebouw R10 | 2000 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075983 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 022 | 1 |  |  | nabij gebouw R10 | 2000 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900075984 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 023 | 1 |  | 19645 | nabij gebouw T02 | 2000 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076023 | 24 | Opslagtank in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT001 | 1 | NB | 37056 | nabij gebouw C | 1985 |  | 3 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076025 | 24 | Opslagtank in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT002 | 1 | 00460772 | 37313 | nabij gebouw C | 2001 |  | 3 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076046 | 24 | Opslagtank in terrein | 05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 001 | 1 | 92614 | 100201743 | nabij gebouw F | 1992 |  | 4.8 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076110 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT005 | 1 | SPT-981677-5-K3 | TG98506 | nabij gebouw L1A | 1994 | t.b.v. BOS-pomp | 5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076118 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT008 | 1 | Solo 500 | 80601275 | nabij gebouw NSA3 | 1993 | t.b.v. NSA | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076119 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT009 | 1 | Solo 500 | 90602374 | nabij gebouw NSA2 | 1994 | t.b.v. NSA | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076120 | 24 | Opslagtank in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT001 | 1 |  | 100601379 | nabij gebouw S | 1991 |  | 60 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | HBO | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076122 | 24 | Opslagtank in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT002 | 1 |  |  | nabij gebouw V | 1991 | t.b.v. gebouw C1 | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | HBO | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076124 | 24 | Opslagtank in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT003 | 1 | 17900 | 100601388 | nabij gebouw X | 1991 |  | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | HBO | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900076159 | 24 | Opslagtank in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT020 | 1 | 05FCDW0576 | W05334ST 17 | tegen gebouw C1 | 2005 | OVB certificaat filenet kenmerk 4743857 | 1.5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900080773 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 001 | 1 | 05FVPB31580 | W06023S.-01 | nabij gebouw 3 | 2005 |  | 12 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900080774 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 002 | 1 | 05FVPB1590 | W06023S.-01 | nabij gebouw 3 | 2005 |  | 12 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085075 | 24 | Opslagtank in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT003 | 1 | NB | NB | nabij gebouw C | 1991 | t.b.v. accuzuur | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085739 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT001 | 1 | 39978 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 100.000 liter bel. vr. | 100 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085740 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT002 | 1 | 39977 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 100.000 liter | 100 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085741 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT003 | 1 | 39975 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 100.000 liter | 100 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Kerosine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085742 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT004 | 1 | 39976 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 100.000 liter | 100 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085743 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT005 | 1 | 39979 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 100.000 liter t.b.v. contaminaat | 100 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085744 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT006 | 1 | 39980 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | t.b.v. brandstofresten | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085745 | 24 | Opslagtank in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT007 | 1 | 39981 | W06124TA-06 | nabij gebouw OK1 | 2006 | 12.000 liter t.b.v. spoelkerosine | 12 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Kerosine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900090125 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 713 | 1 | Opvangput Postma type AT204 | NB | nabij gebouw H15 |  | t.b.v. chemisch verontr. spoelwater | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900090126 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 714 | 1 | Opvangput Postma type AT204 |  | nabij gebouw H15 |  | t.b.v. chemisch verontr. spoelwater | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900091983 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 014 | 1 | 41272 | 100401191 | nabij gebouw R11 | 2010 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900092899 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 708 | 1 |  |  | nabij gebouw C43 |  | t.b.v. afvallogen | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900092902 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 721 | 1 | Opvangput |  | nabij gebouw C43 |  | Beton met coating | 1.3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900092903 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 722 | 1 | Opvangput |  | nabij gebouw C146 |  | Beton met coating | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096172 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 723 | 1 | Hydrotec/Ekotek | Klasse D400 EN124 | nabij gebouw H7 | 2009 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096569 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 614 | 1 | 42221 | 110403293 | nabij gebouw H3 | 2011 | t.b.v. brandstofafval | 3 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afvalbrandstof | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097946 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 715 | 1 |  |  | nabij gebouw H15 |  | Betonnen put, t.b.v. chemisch verontr. spoelwater met pomp | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900099515 | 24 | Opslagtank in terrein | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | OT001 | 1 | 41205 | 100300589 | Op pompplateau | 2010 | nabij gebouw M | 10 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Beiden niet aanwezig | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, elektronisch | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900100092 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT004 | 1 |  |  | nabij gebouw 80 (rechts) | 1986 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900100093 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT005 | 1 | 22363 | 871092 | nabij gebouw 80 (links) | 1986 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105141 | 24 | Opslagtank in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT002 | 1 | 95356 | 80600849 | nabij gebouw 34 | 2008 | t.b.v. BOS-pomp | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112057 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 717 | 1 |  |  | nabij gebouw H9 |  | Spoelwater, Beton | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112092 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 725 | 1 | Opvangput |  | nabij gebouw L1 |  | Beton met coating | 7.5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112102 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 501 | 1 | T200 |  | nabij gebouw C160 | 2008 | t.b.v. kalium acetaat, tank op betonnen vloer | 20 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Overige | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, elektronisch | OVB elektronisch met alarmering | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900121734 | 24 | Opslagtank in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT005 | 1 | 44156 | 140900610 | tussen gebouw 210 en 212 | 2014 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122157 | 24 | Opslagtank in terrein | 28H14 | ZENDERCOMPLEX LVL-GL TWENTE | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | TB001 | 1 | 515110A2 |  | naast B502 (bij uitbouw ingangsdeur) | 2016 | in kunstof lekbak | 1.4 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900122161 | 24 | Opslagtank in terrein | 28H16 | COMPLEX TWENTE | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | TB001 | 1 | 615132a1 | 150503213 | naast B500 (opstelling verticaal) | 2015 | SN. lekbak 615132a2 (5,500m3) | 5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129014 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 800 | 1 | 17CDW71167 | 170600747 | nabij gebouw H18 | 2017 | Zuid 1 RAV Helicopter platform | 5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Kerosine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130789 | 24 | Opslagtank in terrein | 12C02 | KC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT001 | 1 | 44918 | 140901755 | nabij gebouw 4 | 2015 |  | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130790 | 24 | Opslagtank in terrein | 12C02 | KC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT003 | 1 | 44919 | 140901755 | nabij gebouw 4 | 2015 |  | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | 2 | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130825 | 24 | Opslagtank in terrein | 05H13 | BLP LEEUWARDEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | T-9602 | 1 | VDZM-20134129-1.15 | 130501084 | nabij aanlegsteiger | 2013 | F-35 | 1.15 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Kerosine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900131571 | 24 | Opslagtank in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT021 | 1 | 43146 | 190200618 |  | 2013 | tussen gebouw A09 en A10 | 10 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Beiden niet aanwezig | Nvt | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Beton | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900133223 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 502 | 1 | T300 |  | nabij gebouw C160 | 2008 |  | 20 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Kunststof | Overige | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, elektronisch | OVB elektronisch met alarmering | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900133312 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 724 | 1 |  |  |  |  | t.b.v. spoelwater Run-up, Beton | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Bedrijfsafvalwater | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134559 | 24 | Opslagtank in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | OT801 | 1 | 47-166 | 180900893 | achter gebouw C185 | 2018 | t.b.v. NSA in gebouw C185 | 5 | Ondergronds | B | Gedeeltelijk ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Aarding met aardpunt zonder aardpaal | Ja, galvanisch | Ja | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja, elektronisch | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Beton | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900140979 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT001 | 1 | 47516 | 190200489 | nabij gebouw 16 | 2019 |  | 30 | Ondergronds | A | Gedeeltelijk ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 2 | Beiden via KB, separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Gedeeld (tbv meerdere tanks) | Nee | Ja | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900140980 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT002 | 1 | 47515 | 190200489 | nabij gebouw 16 | 2019 |  | 30 | Ondergronds | A | Gedeeltelijk ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 2 | Beiden via KB, separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Gedeeld (tbv meerdere tanks) | Nee | Ja | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900140982 | 24 | Opslagtank in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | OT003 | 1 | 47517 | 190200489 | nabij gebouw 16 | 2019 |  | 30 | Ondergronds | A | Gedeeltelijk ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 2 | Beiden via KB, separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Gedeeld (tbv meerdere tanks) | Nee | Ja | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900147578 | 24 | Opslagtank in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | OT008 | 1 | 49035 | 220200940 | nabij gebouw T16 | 2022 | t.b.v. bospomp | 3 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Beiden niet aanwezig | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, (uitsluitend) mechanisch | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee

## 25
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | DVD-code | Situatie opslagtank gebouw | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Materiaal opslagtank gebouw | Brandstof opslagtank gebouw | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900077307 | 25 | Opslagtank in gebouw | 16G04 | OT HAVELTE WEST | C1 | Pompstation & Pompschacht | Pompgebouw | 124 | 0 | 1.01 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | NB | NB |  |  |  | 0.5 | 001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087094 | 25 | Opslagtank in gebouw | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | Magazijn algemeen | 16725 | 0 | 30A | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 1 | 1 | 02ST0186 | 238043 |  | 2004 |  | 1 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Beton | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087095 | 25 | Opslagtank in gebouw | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | Magazijn algemeen | 16725 | 1 | 226 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 1 | 1 |  | nabij 225 |  | 1991 | Voorraadtank t.b.v. NSA | 0.3 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900091320 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C183 | Noodstroomgebouw H18 | Noodstroomgebouw | 15 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | 6431577 | W06320TA-07 |  | 2006 | Voorraadtank NSA, 750 liter diesel | 0.75 | 255 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900093982 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H5 | Hangar GU | Hangar onderhoud | 1177 | 0 | 1.01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | 1111128 | 0924010 |  | 2009 | Een groene tank van 1200 liter | 1.2 | 616 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900094317 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F81 | Local Control Bunker 06 | Verkeerstoren / METEO-gebouw | 103 | K1 | 1.07 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | NB | NB |  | 1993 | Voorraadtank NSA | 1 | 250 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen tank | Nee | OVB elektronisch met alarmering | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900094318 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F82 | Local Control Bunker 24 | Verkeerstoren / METEO-gebouw | 103 | K1 | 1.07 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | NB | NB |  | 1993 | Voorraadtank NSA | 1 | 249 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen tank | Nee | OVB elektronisch met alarmering | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900094324 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C21 | Observatiepost Brandweer , TACAN | Installatiegebouw algemeen | 136 | 0 | 1.11 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | NB | NB |  | 1993 | voorraadtank, 1000 liter | 1 | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900094332 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K54 | Autohobbyclub , Duikclub | Hobbyclub | 499 | 0 | 1.13 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | BRL-K796/02 | 41326 |  | 2010 |  | 1.2 | 615 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900094333 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H7 | Hangar NSL | Hangar onderhoud | 1068 | 0 | 1.01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 617 | 1 | NB | NB |  | 2010 |  | 1.2 | 617 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja | Ja | Ja | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097949 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen | Werkplaats algemeen | 1968 | 0 | 1.22 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | 41325 | BRL-K796/02 |  | 2010 | Met overvulbeveiliging | 1.2 | 613 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097950 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K78 | Noodstroomgebouw K99 | Noodstroomgebouw | 14 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 254 | 1 | 06431574 | KPL0625 |  | 2007 | Stalen lekbak, t.b.v. NSA | 0.75 | 254 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097963 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 503B | Squadronbunker 322 | Bunker algemeen | 291 | 0 | 1.04 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 214 | 1 |  | W06292TA-05 |  |  | Tank in betonfundering, t.b.v. NSA | 1 | 214 | Bovengronds in beton | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Beton | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097964 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 502 | Squadronbunker 323 | Bunker algemeen | 291 | 0 | 1.04 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 216 | 1 |  | W06292TA-06 |  |  | Tank in betonfundering, t.b.v. NSA | 1 | 216 | Bovengronds in beton | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Beton | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104194 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | Verbindingscentrum | 916 | 0 | 118 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 |  |  | tegen de wand | 2002 | Dagtank t.b.v. NSA | 0.5 | 001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104195 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | Verbindingscentrum | 916 | 0 | 118 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 |  |  | 4 tanks van 1000 liter | 2002 | Voorraadtank t.b.v. NSA | 4 | 002 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106263 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T28 | Trafo | Transformatorgebouw | 36 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | M2A3170110 | 101200392 |  | 2010 |  | 1.1 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106264 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T28 | Trafo | Transformatorgebouw | 36 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | M2A2101110 | 101200392 |  | 2010 |  | 1.1 | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Geen OVB | Nee | Ja | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900123576 | 25 | Opslagtank in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | S | Distributiegebouw | Magazijn algemeen | 8277 | 1 | 13 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | 16PT64863 | 161100661 |  | 2016 | Dagvoorraad vanaf OT001, S325 opslag t.b.v. PGS klasse 3 | 1.2 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124103 | 25 | Opslagtank in gebouw | 02G01 | OT MARNEWAARD | C8 | Aggregaatcontainer | Installatiegebouw algemeen | 7 | 0 | 1 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 |  |  |  | 2015 |  | 0.75 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900128481 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | BT3 | Aggregaatgebouw | Installatiegebouw algemeen | 19 | 0 | 1.01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 239 | 1 | 1727-028 | VDZM-20166108-1,15-K3-KK |  | 2018 | Voorraadtank NSA | 1.15 | 239 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900128482 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T5 | Transformator Vliegveldverlichting | Transformatorgebouw | 67 | 0 | 1.01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | 1707-131 | VDZM-20166107-1,15-K3-KK |  | 2018 | Voorraadtank NSA | 1.15 | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130149 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 500 | Bunker BOC | Verbindingscentrum | 795 | 0 | 1.15 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | 20176594 | 171200819 |  | 2017 | Voorraadtank t.b.v. NSA | 2 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130177 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 501 | Bunker SIM-KKW | Lesgebouw | 1172 | 0 | 1.04 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | VDZM-20176595-0.7-K3 KK | 171200822 |  | 2017 | Voorraadtank NSA | 0.7 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130178 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 501 | Bunker SIM-KKW | Lesgebouw | 1172 | 0 | 1.04 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | VDZM-20176595-0.7-K3 KK | 171200822 |  | 2017 | Voorraadtank NSA | 0.7 | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130180 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 501 | Bunker SIM-KKW | Lesgebouw | 1172 | 0 | 1.04 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 3 | 1 | VDZM-20176595-0.7-K3 KK | 171200822 |  | 2017 | Voorraadtank NSA | 0.7 | 3 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900131648 | 25 | Opslagtank in gebouw | 17C02 | MMC RUINEN | BH2 | Brandstof Berging | Magazijn brandgevaarlijk | 10 | 0 | 1.01 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | 44902 | 366/8590/2130 |  | 2011 | Bonar, aangebouwde handpomp | 1.045 | OT001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Kunststof | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900135499 | 25 | Opslagtank in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | Kantoorgebouw | 7974 | 0 | B77 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | VDZM-20187156-1-K3 KK | 201000418 |  | 2018 | dagtank t.b.v. NSA | 1 | 1 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Elektrisch aangedreven pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Staal | Diesel | 3 | Beiden niet aanwezig | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Ja, elektronisch | OVB elektronisch met alarmering | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee

## 70
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Aantal tankpistolen | Te leveren brandstof | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Aantal tankpistolen benzine | Aantal tankpistolen diesel
900051670 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | BP001 | 1 | 171032870101 | Bovengrondse tank in container | 2018 | Lekdetectie (Ja), TA HectronicHeconomy, pomp Petrotec 1P/1H | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900051754 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | BP001 | 1 | 26252, 26253, 26262, 26263, 26264, 2626 | nabij gebouw 16 | 2010 | Lekdetectie (Nee), TA Hectronic Heconomy, 8x pomp Petrotec e | 8 | Benzine en diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 2 | 6
900051756 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | BP001 | 1 |  | nabij gebouw T16 | 1998 | Lekdetectie (Nee), pomp Petrotec euro 1500 | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900051757 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | BP001 | 1 | 5962 | nabij gebouw 134 | 1998 | Lekdetectie (Nee), pomp Petrotec Euro 1500 | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900051759 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | BP001 | 1 | 583189/583190/12069310101/12069310201 | nabij gebouw 114 | 2012 | Lekdetectie (Ja), Pomp2x Gilbarco 112/155, 2x Petrotec euro | 4 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 4
900051760 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | BP001 | 1 | 54635, 54637, 54638, 54639, 54640, 54641 | nabij gebouw 249A, 4 eilanden met elk 2 pompen | 2007 | Lekdetectie (Nee), TA Hectronic Heconomy, 3x pomp Bennet BS1 | 8 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 8
900100780 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 27H01 | LC LETTELE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | BP001 | 1 |  | nabij gebouw L1A |  | Tankpistool aan bovengrondse dieseltank | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900140513 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 |  | tussen gebouw A09 en A10 | 2013 | t.b.v. OT021, Gilbarco met ALX tankautomaat | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900152698 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | BP001 | 1 | 211553020101, 211553020102, 211553020201 | nabij gebouw C128 | 2021 | Lekdetectie (Nee), TA Hectronic Heconomy, 3x pomp Petrotec P | 3 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 3