## Voorblad
Componentenlijst
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
24 | Opslagtank in terrein | 46
25 | Opslagtank in gebouw | 19
70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 10

## 24
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | Situatie opslagtank in terrein | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Lig. in milieubeschermingsgeb. | Materiaal opslagtank terrein | Vulling opslagtank terrein | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Grondwaterpeilbuis | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900074444 | 24 | Opslagtank in terrein | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT35841v | 1 |  |  | Nabij gebouw 015 | 1999 | Tbv Bos Pomp | 25 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074514 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 38 | 1 | 97056 |  | West zijde gebouw L15 | 1997 | d.m.v. een gelijkrichter | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074515 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 39 | 1 | 35984 (B) | 111014 | zuid-Westzijde gebouw 054 | 1999 | Bij BOS-pomp | 10 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Grondwaterbeschermingsgebied | Staal | Diesel | 3 | Aarding met separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Ja | Nee | Ja | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074516 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 40 | 1 | 35985 (A) | 111015 | zuid-Westzijde gebouw 054 | 1999 | BOS-pomp | 10 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Grondwaterbeschermingsgebied | Staal | Diesel | 3 | Aarding met separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Ja | Nee | Ja | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074531 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 8721 | 1 | 620 | 896 | Noord-Westzijde gebouw A115 | 1996 | Tank met schacht | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074534 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT8659 | 1 | 93419 | 300555 | Zuidzijde gebouw O12 | 1993 | Tank met schacht | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074543 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8747 | 1 | 93417 |  | Noordzijde gebouw AF | 1994 | Tank met schacht | 4.8 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | 4 | Nader te bepalen | Ja, stroomopdruk | Nee | Nee | Nee | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074544 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8748 | 1 | 93418 | 300553 | Zuidzijde gebouw AF | 1994 | Tank met schacht | 4.8 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | 4 | Nader te bepalen | Ja, stroomopdruk | Nee | Nee | Nee | OVB mechanisch | Ja, BRL 779 | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074545 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8749 | 1 | D38/71186 | 201612 | BOS Locatie bij AC7 | 1994 | BOS-pomp aangesloten | 40 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074546 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8750 | 1 | D38/71187 | 201613 | BOS Locatie bij AC7 | 1994 | BOS-pomp aangesloten | 40 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074548 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 11089 | 1 | 94053 | 300631 | O - Zijde gebouw 3 | 1994 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074550 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT11102 | 1 | 95243 | 300810 | Zuidzijde gebouw O4 | 1995 | Tank met schacht | 1.5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074561 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 15575 | 1 | 20144570 | 13227 | Nabij gebouw 43 | 2005 | Nieuwe tank | 0.5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074565 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 18725 | 1 | 40230 | Solo 500 | Naast gebouw L20 | 2006 | Verplaatst in 2011, t.b.v. het NSA | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074566 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2866 | 1 | H38/2866 | 201616 | BOS Locatie bij AC7 | 1994 | BOS-pomp aangesloten | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074580 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8740 | 1 | 94052 | 300631 | Oost zijde van gebouw 3 | 1994 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074582 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8738 | 1 | 93607 | 300601 | Nabij gebouw 3 | 1994 | Tank met schacht | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074618 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT2484-226 | 1 | 226 |  | N-Zijde gebouw C027 | 1993 |  | 10 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074620 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT2481-118 | 1 | 118 |  | N-Zijde gebouw C027 | 1993 |  | 5 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074630 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT3062 | 1 | 3062 |  | Voorzijde gebouw 004 | 2004 | 17422 | 30 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074634 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT29549 | 1 | 3200 |  | Zuidoosten gebouw D005 | 2006 |  | 16 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074642 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B37 | KIM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 214 | 1 | 94271 / 214 |  | Nabij gebouw 030 | 1994 | Tank 2 | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074643 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B37 | KIM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 215 | 1 | 94272 / 215 |  | Nabij gebouw 030 | 1994 | Tank 3 | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074646 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B37 | KIM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 213 | 1 | 94273 / 213 |  | Nabij gebouw 030 | 1994 | Tank 1 | 2 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074647 | 24 | Opslagtank in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT212 | 1 |  |  | gebouw 046 | 1993 | 15542 | 12 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074648 | 24 | Opslagtank in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT117 | 1 |  |  | gebouw 046 | 1993 | 15543 | 6 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | 1 | Aarding met separate aardpaal | Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch | Nee | Nee | Nee | OVB mechanisch | Nee | Nee | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900074649 | 24 | Opslagtank in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT447 | 1 |  |  | Gebouw 037 | 1993 | 448 | 6 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097182 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-NW | OT25891 | 1 |  | 42226 | naast gebouw 005 | 2011 | Tbv NSA | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103595 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D99 | OT OUDE KAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT26484 | 1 | 40387 | A838 | Boslaadstation bij V48 | 2007 | BOS-pomp aansluiting Geen peilbuis aanwezig | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Benzine | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103596 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D99 | OT OUDE KAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT26485 | 1 | 40388 | A839 | Boslaadstation bij V48 | 2007 | BOS-pomp aansluiting | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Ja, BRL 779 | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103598 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D99 | OT OUDE KAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT26486 | 1 | A873 | 40389 | Boslaadstation bij V48 | 2007 | BOS-pomp aansluiting Geen peilbuis aanwezig | 50 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103604 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 001 | 1 | 42590 |  | Naast gebouw A117 | 2011 | t.b.v. Noodstroomaggregaat | 1.2 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900108887 | 24 | Opslagtank in terrein | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | [6 empty] | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-NW | 001 | 1 | 121201115 | 92047 | Zuidzijde gebouw 001 | 1992 | Verhuistank (komt van vliegbasis SSB nabij gebouw 210) | 12 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900113901 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | OT3 | 1 | 300294 | 92050 | Westzijde gebouw V32 | 1992 | Vervangt tank 82607 | 12.6 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900116658 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | OT4 | 1 |  | 14CDW 42710 | Transport laadpunt | 2015 | Gebouw 140 | 2.6 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, elektronisch | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900116659 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | OT2 | 1 |  | 2287 / 81-10-2.5KK | Naast gebouw 089 | 2010 | T.b.v. Noodstroomaggregaat | 2.5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900124317 | 24 | Opslagtank in terrein | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT-100 | 1 | 46540 |  | naast gebouw 016 | 2017 | tbv NSA, registratienummer 170201069 | 2 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134400 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | BT87000 | 1 |  |  |  | 1900 | zuidwets van O12 | 0.6 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134690 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT109 | 1 |  |  | Zuidzijde K010 aan de kade | 1900 |  | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134691 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT108 | 1 |  |  | R60A noodstroomgebouw in talud bij toegangsdeur | 1900 |  | 1000 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134692 | 24 | Opslagtank in terrein | 09D04 | FORT HARSSENS | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT200 | 1 |  |  | Gebouw D005 | 2018 |  | 1.5 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134693 | 24 | Opslagtank in terrein | 09D04 | FORT HARSSENS | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT100 | 1 |  |  | Mess | 2018 |  | 3 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900134694 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | OT6 | 1 |  |  | Noordwestzijde 038 | 1900 |  | 2500 | Ondergronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900139250 | 24 | Opslagtank in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT110 | 1 |  | 16CDW60707 | ten zuiden van gebouw K010 | 2018 | bovengronds in terrein op kade | 10 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Nader te bepalen | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900142374 | 24 | Opslagtank in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [6 empty] | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | OT003 | 1 |  |  | Naast gebouw A165 | 2010 | Tanknummer 4445, Onder rode aanrijdbeugels | 8 | Ondergronds | B | Geheel ondergronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Aarding met separate aardpaal | Ja, galvanisch | Nee | Nee | Nee | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900147994 | 24 | Opslagtank in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 92620. | 1 |  | 47313 | Nabij AX | 2018 |  | 5 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nee | Staal | Diesel | 3 | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Ja, alleen tank | Ja, (uitsluitend) mechanisch | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nader te bepalen | Ja, vastgoedbeh. | Nee

## 25
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | DVD-code | Situatie opslagtank gebouw | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Materiaal opslagtank gebouw | Brandstof opslagtank gebouw | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900073724 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 38 | Opslag Afgewerkte Olie | Magazijn brandgevaarlijk | 112 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 3 | 1 | B | 83522-2 | Onder afdak | 1983 | Met afleverpomp,afgewerkte olie | 10 | 8742 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900073725 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 38 | Opslag Afgewerkte Olie | Magazijn brandgevaarlijk | 112 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 4 | 1 | C | 83522-3 | Onder afdak | 1983 | Met afleverpomp,Koelvloeistof | 10 | 8743 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900073726 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 38 | Opslag Afgewerkte Olie | Magazijn brandgevaarlijk | 112 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | A | 83522-1 | Onder afdak | 1983 | Met afleverpomp | 10 | 8741 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900073733 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 38 | Opslag Afgewerkte Olie | Magazijn brandgevaarlijk | 112 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 38182 | 85636 | Onder afdak | 2003 | Met afleverpomp | 10 | 8736 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900091327 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 053 | Garagegebouw | Werkplaats algemeen | 2312 | 0 | 025 | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 06541 (D) | 116505 | Staat in smeerput | 2004 | Nieuwe tank | 1 | 17174 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900100822 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A80 | Kantoor , Werkplaats NDO | Overig gebouw algemeen | 442 | 0 | 11 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 |  |  | Naast Luchtbehandelingskast | 2009 | Gekoppeld aan NSA | 6 | 001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | HBO | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900103520 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G17 | Noodstroomgebouw | Installatiegebouw algemeen | 18 | 0 | 01 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  | Naast noodstroomaggregaat | 2012 |  | 0.9 | 001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | HBO | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104670 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 4 | 1 |  | 41249 | TK008 - Kelder K01 | 2010 | Hoort bij olie-installatie | 0.6 | 004 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104671 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 5 | 1 | 110102667 | 42015 | TK009 - Kelder K03 | 2011 | Hoort bij olie-installatie | 0.6 | 005 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie of chemicalien | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104672 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 6 | 1 |  | 41248 | TK010 - Kelder K03 | 2010 | Hoort bij olie-installatie | 0.6 | 006 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104673 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 110200215 | 50/159244 | TK005 - Kelder K01 | 2011 | Hoort bij olie-installatie | 2.5 | 001 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Smeerolie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104674 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | 110200216 | 50/159245 | TK006 - Kelder K01 | 2011 | Hoort bij olie-installatie | 2.5 | 002 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Smeerolie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104675 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | 3 | Motorenproefstand | Installatiegebouw algemeen | 2797 | 0 | 001 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 3 | 1 | 101202292 | VDZM-20102344-0.34-K3 KK | TK007 - Kelder K01 | 2010 | Hoort bij olie-installatie | 0.35 | 003 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Smeerolie | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Nee | Geen OVB | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900126070 | 25 | Opslagtank in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | Complex gebouw | 27379 | 0 | D0107 | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 42434 |  | In een luik naast de Generator | 2011 |  | 4 | 1 | Bovengronds in beton | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Ja, alleen leidingen (deels) | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900126083 | 25 | Opslagtank in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan | Complex gebouw | 7757 | 0 | K0113 | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  | 2012 |  | 1.2 | 1 | Bovengronds vrijstaand | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Staal | Diesel | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nvt | Nee | Nee | Geen OVB | Nader te bepalen | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900148505 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V32 | Noodstroomaggregaat | Noodstroomgebouw | 53 | 0 | 01 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  | VDZM-20208134 | Dagtank naast NSA | 2020 |  | 0.4 | 1 | Bovengronds met muurbevestiging | D | Geheel bovengronds | Elektrisch aangedreven pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Staal | Diesel | 3 | Aarding met aardpunt zonder aardpaal | Nee | Ja, alleen tank | Ja, (uitsluitend) mechanisch | OVB mechanisch | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900148831 | 25 | Opslagtank in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AX | Proefstandgebouw | Overig gebouw algemeen | 261 | 0 | 007 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  | 47313 |  | 2018 |  | 5 | 1 | Nader te bepalen | D | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Eigendom | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | OVB mechanisch | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Nader te bepalen | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900148832 | 25 | Opslagtank in gebouw | 14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | 017 | Marinevervoersdienst | Complex gebouw | 6473 | 0 | 003 | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  |  | Smeerput |  | 900111994 | 1.5 | 1 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Geen vast opgestelde pomp | Eigendom | Staal | Afgewerkte olie | 4 | Aarding met aardpunt zonder aardpaal | Nee | Ja, alleen tank | Ja, elektromechanisch | OVB elektromechanisch met alarmering | Nee | Nee | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900150522 | 25 | Opslagtank in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32E | Energiegebouw | Transformatorgebouw | 55 | 0 | 04 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 |  | 20229009-3-K3-KK | Locatie NSA | 2023 | Ten behoeve van de Noodstroomvoorziening | 3 | 1 | Bovengronds vrijstaand | D | Geheel bovengronds | Geen vast opgestelde pomp | Elektrisch aangedreven pomp | Eigendom | Staal | Diesel | 3 | Aarding met aardpunt zonder aardpaal | Nee | Ja, alleen tank | Nader te bepalen | OVB mechanisch | Nee | Staal | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee

## 70
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Aantal tankpistolen | Te leveren brandstof | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Aantal tankpistolen benzine | Aantal tankpistolen diesel
900027840 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 32D99 | OT OUDE KAMP | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 8648 | 1 | Pompnummer 25 | Nabij gebouw V48 | 1989 | Middenweg | 8 | Benzine en diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900027841 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 20601 | 1 |  | Nabij gebouw 054 | 1999 |  | 5 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900032859 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 21435 | 1 | 567877 | Gebouw 044 | 2005 | type mpd 112 | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900032860 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 21436A | 1 | 26371 | Gebouw 045 | 2010 | type 1P / 1H - serienummer 26371 | 1 | Benzine | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900032861 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 21437 | 1 | 12264 | 14B07 - 014 | 2004 | type euro 1500 | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900079852 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 22872 | 1 | 830035 | naast gebouw 015 | 1999 | type/model mpd 112 | 2 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900104824 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 001 | 1 | 56033 t/m 56040 | Nabij gebouw AC7 | 2011 | Bennett-Sauser dispensor BS-13-1 | 8 | Benzine en diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900107865 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | [6 empty] | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 001 | 1 | 4601 | Onder afdak | 2002 | Petrotec | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900121707 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [6 empty] | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | OT17904 | 1 |  | nabij gebouw D005 | 2010 |  | 1 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | 1
900145719 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 14B46 | MVK DE KOOY | [6 empty] | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | OT7 | 1 |  | onder overkapping gebouw 140 (aan de westzijde). | 2014 |  |  | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | Nee