## Vragenronde 1
Vraagnr. | Document verwijzing | Vragen | Antwoord
1 | Prijzenblad | Wordt er gegund aan de partij met de laagste totaalprijs inclusief optionele verbindingen of exclusief optionele verbindingen? Graag duidelijk maken hoe wordt bepaald wat de winnende inschrijving is. | exclusief optionele vebrindingen. Overigens is het prijzenblad en de lijst met (optionele) locaties aangepast. De rood aangeven locaties zijn optioneel.
2 | Prijzenblad | Waarom dienen de optionele verbindingen wel per tracé aangegeven te worden terwijl dienst heeft aangegeven niet te shoppen? | Dit in verband met het aantal locaties per trace.
3 | Prijzenblad | Gaat Aanbestedende Dienst een selectie maken uit de optionele verbindingen of wordt het totaal aan optionele verbindingen gegund (als er gegund wordt)? | Dat is op dit moment niet duidelijk.
4 | Prijzenblad | Wat is de achterliggende gedachte mbt de optionele verbindingen? | Het gaat om kleine locaties die goed met regulier internet kunnen worden ontsloten.
5 | Prijzenblad | Wanneer Aanbestedende Dienst optioneel verbinding(en) niet afneemt, wat is dan het alternatief? Niet afnemen, kiezen voor een ethernet product of kiezen voor onderhands dark fiber? Inschrijver begrijpt dat er nu al gebruik gemaakt wordt van dark fiber verbindingen en het lijkt niet logisch om dat na deze aanbesteding niet meer te doen. | Wij hebben voor het reguliere internet al een lopende overeenkomst via de VNG.
6 | Prijzenblad | Op welk moment besluit Aanbestedende Dienst welke optionele locaties gekozen gaan worden? Leverancier gaat er van uit dat dit bij opdracht/contractvorming duidelijk is. Zal dit het geval zijn? | Dat is wel ons streven.
7 | Prijzenblad | Voorwaardelijk is dat Aanbestedende Dienst in opdrachtverlening naast core locaties ook aangeeft welke optionele locaties men kiest. Hierna kan geen gebruik meer gemaakt worden van de opgegeven prijssteling voor optionele locaties, omdat deze is gebaseerd op gelijktijdige realisatie met de verbindingen voor de core locaties. Is dit akkoord? | Akkoord
8 | Locaties dark fiber | Welk document(en) is/zijn leidend? Bijlage 3a en b zoals is aangegeven in de inschrijvingsleidraad en in beantwoording in Nota van inlichtingen 17-6-2024 vraag 56 of bestand 'locaties dark fiber 17-6-24' Graag ook eventueel onjuiste verwijzingen aanpassen en vervallen documenten intrekken, zodat er een duidelijk overzicht is van wat relevant is. | De lijst met locaties is aangepast, de rood aangegeven locaties zijn optioeel. De andere documenten zijn op vervallen gezet.
9 | Locaties dark fiber | Het B-punt bij de camera verbindingen is veranderd. Eerst was dit het pand van Handhaving (Doelestraat 3; zie PVE blz1), nu dat van Stadstoezicht (Groeneweg 3; zoals opgenomen in locaties dark fiber). Klopt dit? Wat is het juiste uitgangspunt? | De camara's komen op de Groeneweg uit.
10 | Locaties dark fiber | Van Stadhuis 2x twee vezelparen (gescheiden) naar gemeentehuis of 1x twee vezelparen maar wel gescheiden? Wat is het juiste uitgangspunt? | 2x twee vezelparen.
11 | Locaties dark fiber | Tracé 20 staat 2x vermeld in de Excelbijlage Locaties dark fiber. In het prijzenblad staat Tracé 20 1x vermeld. Kunt u een regel toevoegen in het prijzenblad? | Ja deze is toegevoegd.
12 | Locaties dark fiber | Stadsring 1, 2 en 3 worden ringen genoemd, maar zijn dit niet. Moet DCF1 ook nog met DCF2 worden verbonden? | De ring wordt ontsloten via de datacenterringen.
13 | Eerste NVI vraag/antwoord 23 | Op grond van artikel 1.8 van de Aanbestedingswet dient de gemeente als aanbestedende dienst ondernemers op gelijke wijze te behandelen. Hieruit volgt dat de gemeente een gelijk speelveld dient te bewaken, wat inhoudt dat inschrijvers zoveel mogelijk in staat worden gesteld een concurrerende inschrijving te doen. Om dat te bewerkstelligen dient de gemeente passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de mededinging in een aanbesteding wordt vervalst. Gegadigde verwijst in dit kader naar advies nummer 729 van de Commissie van Aanbestedingsexperts d.d. 15 maart 2024, de uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 4 mei 2021 en het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg d.d. 12 maart 2008 (Evropaïki Dynamiki). Uit het antwoord op vraag 15 in de eerste NvI volgt niet dat de gemeente in deze aanbesteding enige (concrete) maatregelen heeft getroffen om een eerlijke mededinging te bewerkstelligen, terwijl die verplichting wel op haar als aanbestedende dienst rust en thans geen sprake is van een eerlijke mededinging. Ter toelichting wijst gegadigde op het volgende: Door de onderhandse verkoop van de Stadsring Leeuwarden aan Blue Fiber Holding B.V. in 2022 en andere partijen onterecht geen kans te geven op verwerving van deze Stadsring, hebben zowel Blue Fiber als de aan haar gelieerde entiteiten (zoals de Stichting Beheer Stadsring Leeuwarden) een oneerlijke voorsprong in deze aanbesteding. Omdat Blue Fiber de Stadsring verworven heeft, maakt zij, tezamen met de aan haar gelieerde entiteiten, een grotere kans op verwerving van de opdracht omdat zij niet meer hoeft te investeren in een netwerk. Ook is zij al volledig bekend met de door de gemeente gewenste werkwijze. Dit voordeel is haar door de gemeente in de spreekwoordelijke schoot geworpen. Dit wordt bovendien versterkt door het feit dat de gemeente in deze aanbesteding als gunningcriterium laagste prijs hanteert. Daardoor hebben andere inschrijvers niet de kans om zich op kwaliteit te onderscheiden en daarmee een eventuele achterstand op prijs te compenseren (terwijl gegadigde zich op het standpunt stelt dat onderscheid op kwaliteit in deze opdracht zeer wel mogelijk is, in tegenstelling tot hetgeen de gemeente in het antwoord op vraag 16 naar voren brengt). Hoewel gegadigde zich realiseert dat niet alle voordelen van (in dit geval) Blue Fiber c.s. volledig geneutraliseerd behoeven te worden, dient de gemeente er wel voor te zorgen dat een voldoende gelijk speelveld ontstaat. In de visie van gegadigde heeft de gemeente dat in deze aanbesteding op geen enkele wijze gedaan, sterker nog: de gemeente heeft zich hier volstrekt geen rekenschap van gegeven. Vraag (a): Hoe kijkt de gemeente hier tegenaan? Vraag (b): Op welke wijze (lees: met welke maatregelen) gaat de gemeente, gelet op het voorgaande, een gelijk speelveld realiseren? Herstelt de gemeente het eerlijke speelveld niet (door in dit kader concrete passende maatregelen te treffen en alle gegadigden daarover te informeren), dan ziet gegadigde zich genoodzaakt vervolgstappen te overwegen. | Bij de verkoop van de Stadring is sprake geweest van een marktconforme prijs. Alle voor de gegadigden in de onderhavige aanbesteding relevante informatie, waaronder de werkwijze van de gemeente, is door middel van de verstrekte aanbestedingsdocumentatie ontsloten, waardoor sprake is van een level playing field. Indien u meer informatie nodig hebt over specifieke kwesties, dan verneemt de Gemeente graag op welke informatie u specifiek doelt. Welke andere beweerdelijke voordelen geneutraliseerd zouden moeten worden ziet de gemeente niet in.
14 | vragen m.b.t. PVE | Technische eisen 13: kan Gemeente Leeuwarden aangeven wat de afstand is tot waar de glasvezelkabel afgemonteerd moet worden per locatie en op welke verdieping dit is. Dit is nodig voor het maken van een juiste inschatting van de kosten. Voor de locaties waar de glasvezel redundant ingevoerd moet worden, ontvangen we graag tekeningen waar deze precies ingevoerd dienen te worden. | deze info is bijgevoegd aan deze nvi als zip file.