Checklist camera inspectie huisaansluiting

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………

Tijd: …………………………………………………………………………………………………………………..

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………….

Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………….

Naam werknemer: ……………………………………………………………………………………………

|  | Uitgevoerd |
| --- | --- |
| Camera voor gebruik gereed maken |  |
| Camera controleren of geheugenstick aanwezig is |  |
| Camera aanzetten |  |
| Datum en tijdstip instellen |  |
| Controleren of lens schoon is |  |
| Werkomgeving en huisnummer op camera vastleggen |  |
| Camera naar begin buis situeren |  |
| Afstandsmeter op “0” zetten |  |
| Start inspectie |  |
| Camera door leiding begeleiden |  |
| Camera terughalen tot buiten leiding (einde inspectie) |  |
| Werkomgeving zichtbaar op camera vastleggen |  |
| Opname controleren op bovengenoemde punten |  |
| Indien niet correct inspectie opnieuw uitvoeren |  |
| Beelden opslaan |  |
| Beelden verstrekken aan de opdrachtgever binnen de gestelde termijn |  |
| Indien van toepassing aanleveren revisieschets 1:100 |  |