## Sheet1
Besteks- post- nummer | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheids- resultaats- verplichting | Code | Prijs per eenheid | Bedrag
10 | VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER
100 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 26
100010 | Verwijderen onderdelen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
103 | STRAATMEUBILAIR VRI 26
103100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
104 | VERKEERSLANTAARNS VRI 26
104010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
104020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
104030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
104040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
104050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
104060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
104070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
104080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 10 | N | 0 | 0
104090 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 6 | N | 0 | 0
104100 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
104110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 4 | N | 0 | 0
104120 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 16 | N | 0 | 0
104130 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
105 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 26
105010 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 20 | V | 0 | 0
107 | DETECTIE VRI 26
107010 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 10 | V | 0 | 0
107020 | Doormeten detectielussen inclusief meetrapport | st | 27 | N | 0 | 0
108 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 26
1081 | Kabels t.b.v. detectie
108110 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 20 | V | 0 | 0
109 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26
109010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
109020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
109030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
109040 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
109050 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
11 | VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN DOLDER
110 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 28
110010 | Onderdelen verwijderen van bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
110020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
111 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 28
111010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
111011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
111012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
111013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
111014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
111015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
111016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
111017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
111018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
111019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
111020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
111030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
111040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
111050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
111060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
111070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
112 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28
112010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
112020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
113 | STRAATMEUBILAIR VRI 28
113100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
114 | VERKEERSLANTAARNS VRI 28
114010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
114020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
114030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
114040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
114050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
114060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
114070 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 9 | N | 0 | 0
114080 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 2 | N | 0 | 0
114090 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
114100 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 11 | N | 0 | 0
115 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 28
115010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
115020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 200 | V | 0 | 0
116 | DETECTIE VRI 28
116010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 320 | V | 0 | 0
116020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 15 | V | 0 | 0
116030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 20 | N | 0 | 0
117 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 28
1171 | Kabels t.b.v. lantaarns
117110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 180 | V | 0 | 0
118 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28
118010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
118020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
118030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
118040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
118050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
118060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
12 | VRI 031: N408 - RAVENSWADE, NIEUWEGEIN
120 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 31
120010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
120020 | Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk | st | 3 | N | 0 | 0
120030 | Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlag | st | 2 | N | 0 | 0
120040 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
121 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 31
121010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
121011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
121012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
121013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
121014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
121015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
121016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
121017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
121018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
121019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
121020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
121030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
121040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
121050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
121060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
121070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
122 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
122010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
122020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
123 | STRAATMEUBILAIR VRI 31
123010 | Aanbrengen portaal. | st | 1 | N | 0 | 0
123020 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
123030 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
123040 | Aanbrengen mast. | st | 11 | N | 0 | 0
123050 | Aanbrengen drukknopmast. | st | 4 | N | 0 | 0
123060 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 4 | N | 0 | 0
123070 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 4 | N | 0 | 0
123080 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 3 | N | 0 | 0
123090 | Aanbrengen knieopzetstuk. | st | 2 | N | 0 | 0
123100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
123110 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
123120 | Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera | st | 1 | N | 0 | 0
124 | VERKEERSLANTAARNS VRI 31
124010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
124020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 8 | N | 0 | 0
124030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
124040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
124050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
124060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
124070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
124080 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
124090 | Aanbrengen tram/buslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
124100 | Aanbrengen tram/buslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
124110 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 20 | N | 0 | 0
124120 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 6 | N | 0 | 0
124130 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 13 | N | 0 | 0
124140 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 4 | N | 0 | 0
124150 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 9 | N | 0 | 0
124160 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 39 | N | 0 | 0
124170 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
125 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 31
125010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
125020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 465 | V | 0 | 0
126 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 31
1261 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
126110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 325 | V | 0 | 0
126120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 355 | V | 0 | 0
126130 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 | m | 455 | V | 0 | 0
126140 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 16x1,5 | m | 140 | V | 0 | 0
126150 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 275 | V | 0 | 0
1262 | kabels t.b.v. detectie
126210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 2600 | V | 0 | 0
126220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 1470 | V | 0 | 0
126230 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 485 | V | 0 | 0
126240 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 460 | V | 0 | 0
1263 | kabels t.b.v. observatiecamera
126310 | Lev. aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en camera | m | 55 | V | 0 | 0
126320 | Lev. en aanbrengen communicatiekabel kast - camera | m | 55 | V | 0 | 0
1264 | Kabels t.b.v. OVL en BWW
126410 | Leveren en aanbrengen grondkabel OVL | EUR | 0 | N | 1 | 0
126420 | Leveren en aanbrengen grondkabel BWW | EUR | 0 | N | 1 | 0
127 | DETECTIE VRI 31
127010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 20 | V | 0 | 0
127020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 9 | V | 0 | 0
127030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 5 | V | 0 | 0
128 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31
128010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
128020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
128030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
128040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
128050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
128060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
13 | VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID, BUNNIK
130 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 52
130010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
130020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
131 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 52
131010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
131011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
131012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
131013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
131014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
131015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
131016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
131017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
131018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
131019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
131020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
131030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
131040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
131050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
131060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
131070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
132 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52
132010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
132020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
133 | STRAATMEUBILAIR VRI 52
133100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 10 | N | 0 | 0
133110 | Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. | st | 1 | N | 0 | 0
133120 | Schoonmaken en schilderen portalen en uitleggers | EUR | 0 | N | 0 | 0
134 | VERKEERSLANTAARNS VRI 52
134010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 5 | N | 0 | 0
134020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 5 | N | 0 | 0
134030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
134040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
134050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
134060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
134070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
134080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 13 | N | 0 | 0
134090 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
134100 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 2 | N | 0 | 0
134110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
134120 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 19 | N | 0 | 0
134130 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
136 | DETECTIE VRI 52
136010 | Doormeten detectielussen inclusief meetrapport | st | 47 | N | 0 | 0
137 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52
137010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
137020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
137030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
137040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
137050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
137060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
14 | VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD, BUNNIK
140 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 53
140010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
140020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
141 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 53
141010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
141011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
141012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
141013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
141014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
141015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
141016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
141017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
141018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
141019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
141020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
141030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
141040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
141050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
141060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
141070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
142 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53
142010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
142020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
143 | STRAATMEUBILAIR VRI 53
143010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
143020 | Schoonmaken en schilderen mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
143030 | Rechtzetten van mast | st | 1 | N | 0 | 0
143040 | Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op mast | st | 1 | N | 0 | 0
144 | VERKEERSLANTAARNS VRI 53
144010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 9 | N | 0 | 0
144020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 5 | N | 0 | 0
144030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
144040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 9 | N | 0 | 0
144050 | Aanbrengen tram/buslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
144060 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 27 | N | 0 | 0
144070 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
144080 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 31 | N | 0 | 0
144090 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
145 | DETECTIE VRI 53
145010 | Doormeten detectielussen inclusief meetrapport | st | 67 | V | 0 | 0
146 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53
146010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
146020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
146030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
146040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
146050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
146060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
15 | VRI 079: N408 - N413 - RICHELLEWEG, NIEUWEGEIN
150 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 79
150010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
150020 | Demonteren, schoonmaken, opslaan en herplaatsen van lantaarns | EUR | 0 | N | 0 | 0
151 | STRAATMEUBILAIR VRI 79
151010 | Schoonmaken en schilderen mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
151020 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
151030 | Aanbrengen mast. | st | 9 | N | 0 | 0
151040 | Aanbrengen drukknopmast. | st | 4 | N | 0 | 0
151050 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 4 | N | 0 | 0
151060 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 4 | N | 0 | 0
151070 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
152 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 79
1521 | kabels t.b.v. lantaarns
152110 | Doormeten kabel. | st | 35 | V | 0 | 0
1522 | kabels t.b.v. observatiecamera
152210 | Doormeten kabel. | st | 3 | V | 0 | 0
1523 | kabels t.b.v. detectie
152310 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 150 | V | 0 | 0
152320 | Doormeten kabel. | st | 80 | V | 0 | 0
153 | DETECTIE VRI 79
153020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 5 | V | 0 | 0
153030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 1 | N | 0 | 0
154 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 79
154010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 5 | V | 0 | 0
154020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 110 | V | 0 | 0
155 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79
155010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
155020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
155030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
155040 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
155050 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
16 | VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG
160 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 122
160010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
160020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
161 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 122
161010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
161011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
161012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
161013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
161014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
161015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
161016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
161017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
161018 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
161020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
161030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
161040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
161050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
161060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
161070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
162 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
162010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
162020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
163 | STRAATMEUBILAIR VRI 122
163100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
163110 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164 | VERKEERSLANTAARNS VRI 122
164010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
164060 | Aanbrengen matrixbord brandweer | st | 2 | N | 0 | 0
164070 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 9 | N | 0 | 0
164080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
164090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 11 | N | 0 | 0
164100 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
165 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 122
165010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
165020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 870 | V | 0 | 0
166 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 122
1661 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
166110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 280 | V | 0 | 0
166120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 140 | V | 0 | 0
166130 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 190 | V | 0 | 0
166140 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 330 | V | 0 | 0
1662 | kabels t.b.v. detectie
166210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 310 | V | 0 | 0
166220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 175 | V | 0 | 0
167 | DETECTIE VRI 122
167010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 325 | V | 0 | 0
167020 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 21 | V | 0 | 0
168 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122
168010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
168020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
168030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
168040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
168050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
168060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
17 | VRI 133: N237 - N238, HUIS TER HEIDE
170 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 133
170010 | Onderelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
171 | STRAATMEUBILAIR VRI 133
171010 | Uitvoeren stabiliteits meting mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
171020 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
172 | VERKEERSLANTAARNS VRI 133
172010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
172020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
172030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
172040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
172050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
172060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
172070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
172080 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
172090 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
172100 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
172110 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 22 | N | 0 | 0
172120 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 6 | N | 0 | 0
172130 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 19 | N | 0 | 0
172140 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 7 | N | 0 | 0
172150 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 12 | N | 0 | 0
172160 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 39 | N | 0 | 0
172170 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
173 | DETECTIE VRI 133
173010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 790 | V | 0 | 0
173020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 75 | V | 0 | 0
173030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 48 | V | 0 | 0
174 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 133
174010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
174020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
174030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
174040 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
174050 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
18 | VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER HEIDE
180 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE 134
180010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
180020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
181 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 134
181010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
181012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
181013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
181014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
181015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
181016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
181017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
181018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
181019 | Aanbrengen ITS-host | st | 0 |  | 0
181020 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 1 | V | 0 | 0
181021 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
181030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
181040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
181050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
181060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
181070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
182 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134
182010 | Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (FLEX) | st | 1 | N | 0 | 0
183 | STRAATMEUBILAIR VRI 134
183010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 8 | N | 0 | 0
183020 | Aanbrengen opzetstuk. | st | 2 | N | 0 | 0
183030 | Aanbrengen opzetstuk. | st | 2 | N | 0 | 0
184 | VERKEERSLANTAARNS VRI 134
184010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
184020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
184030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
184040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
184050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
184060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
184070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
184080 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
184090 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 6 | N | 0 | 0
184100 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 14 | N | 0 | 0
184110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 6 | N | 0 | 0
184120 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 8 | N | 0 | 0
184130 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
184140 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 28 | N | 0 | 0
184150 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
185 | DETECTIE VRI 134
185010 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 65 | V | 0 | 0
185020 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 8 | V | 0 | 0
186 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 134
1861 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
186110 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 260 | V | 0 | 0
1862 | kabels t.b.v. detectie
186210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 380 | V | 0 | 0
186220 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 310 | V | 0 | 0
187 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 134
187010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
187020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 130 | V | 0 | 0
188 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134
188010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
188020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
188030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
188040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
188050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
188060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
19 | VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN
190 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 140
190010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
190020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
191 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 140
191010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
191011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
191012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
191013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
191014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
191015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
191016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
191017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
191018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
191019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
191020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
191030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
191040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
191050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
191060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
191070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
192 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
192010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
192020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
193 | STRAATMEUBILAIR VRI 140
193100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 27 | N | 0 | 0
193110 | Aanbrengen opzetstuk detectiecamera. | st | 6 | N | 0 | 0
194 | VERKEERSLANTAARNS VRI 140
194010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 5 | N | 0 | 0
194020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 22 | N | 0 | 0
194030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 12 | N | 0 | 0
194040 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 39 | N | 0 | 0
194050 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 39 | N | 0 | 0
194060 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
195 | DETECTIE VRI 140
195010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 1250 | V | 0 | 0
195020 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 44 | V | 0 | 0
197 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140
197010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
197020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
197030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
197040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
197050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
197060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
20 | VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL
200 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 156
200010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
200020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
201 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 156
201010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
201011 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
201012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
201013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
201014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
201015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
201016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
201017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
201018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
201019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
201020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
201030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
201040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
201050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
201060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
201070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
202 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
202010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
202020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
203 | STRAATMEUBILAIR VRI 156
203010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 11 | N | 0 | 0
204 | VERKEERSLANTAARNS VRI 156
204010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
204020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
204030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
204040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
204050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
204060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
204070 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
204080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 5 | N | 0 | 0
204090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 19 | N | 0 | 0
204100 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
205 | DETECTIE VRI 156
205010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 750 | V | 0 | 0
205020 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 41 | V | 0 | 0
207 | VERHARDINGEN VRI 156
207010 | Leveren en aanbrengen parkeerplaats | m2 | 30 | V | 0 | 0
208 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156
208010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
208020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
208030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
208040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
208050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
208060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
21 | VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG, WOUDENBERG
210 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 167
210010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
210020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
211 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 167
211010 | Leveren en aanbrengen VRA | st | 1 | N | 0 | 0
211012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
211013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
211014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
211015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
211016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
211017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
211018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
211019 | Aanbrengen ITS-host | st | 0 |  | 0
211020 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 1 | V | 0 | 0
211021 | Leveren en aanbrengen apparatuur selectieve detectie | set | 0 |  | 0
211030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
211040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
211050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
211060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
211070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
212 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167
212010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
212020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
213 | VERKEERSLANTAARNS VRI 167
213010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
213020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
213030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
213040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
213050 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 6 | N | 0 | 0
213060 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 4 | N | 0 | 0
213070 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
213080 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
213090 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
213100 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 8 | N | 0 | 0
213110 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
214 | DETECTIE VRI 167
214010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 100 | V | 0 | 0
214020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 25 | V | 0 | 0
214030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 11 | V | 0 | 0
215 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 167
2151 | Kabels t.b.v. lantaarns
215110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 65 | V | 0 | 0
216 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 167
216010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 5 | V | 0 | 0
216020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 45 | V | 0 | 0
217 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167
217010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
217020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
217030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
217040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
217050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
217060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
22 | VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN, STICHTSE VECHT
220 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 16
220010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 0 | 0
220020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
221 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 16
221010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
221011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
221012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
221013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
221014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
221015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
221016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
221017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
221018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
221019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
221020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
221030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
221040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
221050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
221060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
221070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
222 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
222010 | Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) | st | 1 | N | 0 | 0
223 | STRAATMEUBILAIR VRI 16
223010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
223020 | Schoonmaken mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
224 | VERKEERSLANTAARNS VRI 16
224010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
224020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
224030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
224040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
224050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
224060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
224070 | Aanbrengen matrixbord beweegbare brug | st | 1 | N | 0 | 0
224080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
224090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 16 | N | 0 | 0
224100 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
225 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 16
225010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
225020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 450 | V | 0 | 0
226 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 16
2261 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
226110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 280 | V | 0 | 0
226120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 30 | V | 0 | 0
226130 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 | m | 220 | V | 0 | 0
226140 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 50 | V | 0 | 0
2262 | kabels t.b.v. detectie
226210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 1025 | V | 0 | 0
226220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 820 | V | 0 | 0
226230 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 55 | V | 0 | 0
226240 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 50 | V | 0 | 0
2264 | Kabels t.b.v. OVL en BWW
226410 | Leveren en aanbrengen grondkabel OVL | EUR | 1 | N | 0 | 0
226420 | Leveren en aanbrengen grondkabel BWW | EUR | 1 | N | 0 | 0
227 | DETECTIE VRI 16
227010 | Aansluiten detectielus op grondkabel. | st | 37 | V | 0 | 0
228 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16
228010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
228020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
228030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
228040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
228050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
228060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
23 | VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT
230 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 17
230010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
230020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
231 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 17
231010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
231011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
231012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
231013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
231014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
231015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
231016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
231017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
231018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
231019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
231020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
231030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
231040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
231050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
231060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
231070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
232 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17
232010 | Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) | st | 1 | N | 0 | 0
233 | STRAATMEUBILAIR VRI 17
233010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
233020 | Schoonmaken mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
234 | VERKEERSLANTAARNS VRI 17
234010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
234020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
234030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
234040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
234050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
234060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
234070 | Aanbrengen matrixbord beweegbare brug | st | 1 | N | 0 | 0
234080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 14 | N | 0 | 0
234090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 18 | N | 0 | 0
234100 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
235 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 17
235010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
235020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 450 | V | 0 | 0
236 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 17
2361 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
236110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 285 | V | 0 | 0
236120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 90 | V | 0 | 0
236130 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 | m | 190 | V | 0 | 0
236140 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 50 | V | 0 | 0
2362 | kabels t.b.v. detectie
236210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 980 | V | 0 | 0
236220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 685 | V | 0 | 0
236230 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 90 | V | 0 | 0
236240 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 65 | V | 0 | 0
2364 | Kabels t.b.v. OVL en BWW
236410 | Leveren en aanbrengen grondkabel OVL | EUR | 1 | N | 0 | 0
236420 | Leveren en aanbrengen grondkabel BWW | EUR | 1 | N | 0 | 0
237 | DETECTIE VRI 17
237010 | Aansluiten detectielus op grondkabel. | st | 43 | V | 0 | 0
238 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17
238010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
238020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
238030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
238040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
238050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
238060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
24 | VRI 34: N227 - BRANDWEERKAZERNE COTHEN-LANGBROEK
240 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 34
240010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
240020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
241 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 34
241010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
241011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
241012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
241013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
241014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
241015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
241016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
241017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
241018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
241019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
241030 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
241040 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
241050 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
241060 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
241070 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
241080 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
242 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 34
242020 | Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie | st | 1 | N | 0 | 0
242030 | Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. | st | 1 | N | 0 | 0
243 | STRAATMEUBILAIR VRI 34
243010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
244 | VERKEERSLANTAARNS VRI 34
244010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
244020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
244030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
244040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
244050 | Aanbrengen matrixbord uitrit brandweer | st | 4 | N | 0 | 0
244060 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
244070 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
244080 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 5 | N | 0 | 0
244090 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
245 | DETECTIE VRI 34
245010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 130 | V | 0 | 0
245020 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 6 | V | 0 | 0
246 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 34
246010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
246020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
246030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
246040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
246050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
246060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
25 | VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN
250 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 35
250010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
250020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
251 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 35
251010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
251011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
251012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
251013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
251014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
251015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
251016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
251017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
251018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
251019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
251020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
251030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
251040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
251050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
251060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
251070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
252 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
252010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
252020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
253 | STRAATMEUBILAIR VRI 35
253010 | Aanbrengen mast. | st | 1 | N | 0 | 0
253020 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 1 | N | 0 | 0
253030 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
253040 | Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera | st | 1 | N | 0 | 0
253050 | Schoonmaken en schilderen mastmateriaal | EUR | 0 | N | 0 | 0
253060 | Rechtzetten mastmateriaal | st | 1 | N | 0 | 0
254 | VERKEERSLANTAARNS VRI 35
254010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
254020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
254030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 7 | N | 0 | 0
254040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
254050 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 17 | N | 0 | 0
254060 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 17 | N | 0 | 0
254070 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
255 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 35
255010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
255020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 20 | V | 0 | 0
255030 | Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren. | st | 1 | V | 0 | 0
256 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 35
2561 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
256110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 55 | V | 0 | 0
257 | DETECTIE VRI 35
257010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 550 | V | 0 | 0
257020 | Aansluiten detectielus op grondkabel. | st | 31 | V | 0 | 0
258 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35
258010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
258020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
258030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
258040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
258050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
258060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
26 | VRI 36: N227 - POORTSE BOS, MAARN
260 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 36
260010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
260020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
261 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 36
261010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
261011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
261012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
261013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
261014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
261015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
261016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
261017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
261018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
261019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
261020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
261030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
261040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
261050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
261060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
261070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
262 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
262010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
262020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
263 | STRAATMEUBILAIR VRI 36
263010 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
263020 | Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera | st | 1 | N | 0 | 0
264 | VERKEERSLANTAARNS VRI 36
264010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 3 | N | 0 | 0
264020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
264030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
264040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
264050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
264060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
264070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
264080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 12 | N | 0 | 0
264090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 18 | N | 0 | 0
264100 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 6 | N | 0 | 0
264110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
264120 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 4 | N | 0 | 0
264130 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
265 | DETECTIE VRI 36
265010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 520 | V | 0 | 0
265020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 16 | V | 0 | 0
265030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 31 | V | 0 | 0
266 | VERPLAATSEN STOPSTREEP FC09 VRI 36
266010 | Volledig verwijderen markering. | m2 | 2.25 | V | 0 | 0
266020 | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- | m2 | 2.25 | V | 0 | 0
267 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 36
2672 | kabels t.b.v. detectie
267210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 67 | V | 0 | 0
268 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 36
268010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 5 | V | 0 | 0
268020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 45 | V | 0 | 0
269 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36
269010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
269020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
269030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
269040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
269050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
269060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
27 | VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, WOERDEN
271 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 61
271010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
271020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
272 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 61
272010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
272011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
272012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
272013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
272014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
272015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
272016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
272017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
272018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
272019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
272020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
272030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
272040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
272050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
272060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
272070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
273 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
273010 | Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) | st | 1 | N | 0 | 0
274 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61
274010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
274020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
274030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
274040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
274050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
274060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
28 | VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, WOERDEN
281 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 62
281010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
281020 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
282 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 62
282010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
282011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
282012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
282013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
282014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
282015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
282016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
282017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
282018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
282019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
282020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
282030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
282040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
282050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
282060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
282070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
283 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
283010 | Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) | st | 1 | N | 0 | 0
284 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62
284010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
284020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
284030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
284040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
284050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
284060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
29 | VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-OOST, LOPIK
290 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 64
290010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
290020 | Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen | st | 2 | N | 0 | 0
290030 | Tijdelijk demonteren verkeersborden | EUR | 2 | N | 0 | 0
290040 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
291 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 64
291010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
291011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
291012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
291013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
291014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
291015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
291016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
291017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
291018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
291019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
291020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
291030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
291040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
291050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
291060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
291070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
292 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64
292010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
292020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
293 | STRAATMEUBILAIR VRI 64
293010 | Aanbrengen zweepmast. | st | 2 | N | 0 | 0
293020 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
293030 | Aanbrengen mast. | st | 8 | N | 0 | 0
293040 | Aanbrengen drukknopmast. | st | 3 | N | 0 | 0
293050 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 6 | N | 0 | 0
293060 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 2 | N | 0 | 0
293070 | Aanbrengen knieopzetstuk. | st | 1 | N | 0 | 0
293080 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
294 | VERKEERSLANTAARNS VRI 64
294010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
294020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
294030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
294040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
294050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
294060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
294070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
294080 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
294090 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 2 | N | 0 | 0
294100 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 5 | N | 0 | 0
294110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 3 | N | 0 | 0
294120 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
294130 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 10 | N | 0 | 0
294140 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 15 | N | 0 | 0
294150 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
295 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 64
295010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
295020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 450 | V | 0 | 0
296 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 64
2961 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
296110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 550 | V | 0 | 0
296120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 400 | V | 0 | 0
296130 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 | m | 35 | V | 0 | 0
296140 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 180 | V | 0 | 0
2962 | kabels t.b.v. detectie
296210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 1200 | V | 0 | 0
296220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 550 | V | 0 | 0
296230 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 170 | V | 0 | 0
296240 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 235 | V | 0 | 0
2964 | Kabels t.b.v. OVL en BWW
296410 | Leveren en aanbrengen grondkabel BWW | EUR | 0 | N | 1 | 0
297 | DETECTIE VRI 64
297010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 330 | V | 0 | 0
297020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 36 | V | 0 | 0
297030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 28 | V | 0 | 0
298 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64
298010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
298020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
298030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
298040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
298050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
298060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
30 | VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE, LOPIK
300 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 70
300010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
300020 | Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen | st | 6 | N | 0 | 0
300030 | Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk | st | 1 | N | 0 | 0
300040 | Tijdelijk demonteren verkeersborden | EUR | 2 | N | 0 | 0
300050 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
301 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 70
301010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
301011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
301012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
301013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
301014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
301015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
301016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
301017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
301018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
301019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
301020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
301030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
301040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
301050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
301060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
301070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
302 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70
302010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
302020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
303 | STRAATMEUBILAIR VRI 70
303010 | Aanbrengen zweepmast. | st | 1 | N | 0 | 0
303020 | Aanbrengen zweepmast. | st | 1 | N | 0 | 0
303030 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
303040 | Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL | st | 1 | N | 0 | 0
303050 | Aanbrengen mast. | st | 4 | N | 0 | 0
303060 | Aanbrengen drukknopmast. | st | 2 | N | 0 | 0
303070 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 3 | N | 0 | 0
303080 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 1 | N | 0 | 0
303090 | Aanbrengen knieopzetstuk. | st | 3 | N | 0 | 0
303100 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
304 | VERKEERSLANTAARNS VRI 70
304010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
304020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
304030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
304040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
304050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
304060 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 2 | N | 0 | 0
304070 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 3 | N | 0 | 0
304080 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 10 | N | 0 | 0
304090 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 12 | N | 0 | 0
304100 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
305 | DETECTIE VRI 70
305010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 335 | V | 0 | 0
305020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 36 | V | 0 | 0
305030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 24 | V | 0 | 0
306 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70
306010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
306020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
306030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
306040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
306050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
306060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
31 | VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK
310 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 120
310010 | Verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
310040 | Tijdelijk demonteren verkeersborden | EUR | 2 | N | 0 | 0
310050 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
311 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 120
311010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
311011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
311012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
311013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
311014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
311015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
311016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
311017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
311018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
311019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
311020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
311030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
311040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
311050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
311060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
311070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
312 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120
312010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
312020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
313 | STRAATMEUBILAIR VRI 120
313010 | Aanbrengen zweepmast. | st | 1 | N | 0 | 0
313020 | Aanbrengen zweepmast. | st | 1 | N | 0 | 0
313030 | Aanbrengen mast. | st | 10 | N | 0 | 0
313040 | Aanbrengen drukknopmast. | st | 2 | N | 0 | 0
313050 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 7 | N | 0 | 0
313060 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 2 | N | 0 | 0
313070 | Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 | st | 1 | N | 0 | 0
313080 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
314 | VERKEERSLANTAARNS VRI 120
314010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 6 | N | 0 | 0
314040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314060 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314080 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
314090 | Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever | st | 2 | N | 0 | 0
314100 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 6 | N | 0 | 0
314110 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
314120 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 4 | N | 0 | 0
314130 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 12 | N | 0 | 0
314140 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 18 | N | 0 | 0
314150 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 0 | 0
315 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 120
315010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 12 | V | 0 | 0
315020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 390 | V | 0 | 0
316 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 120
3161 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
316110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 | m | 315 | V | 0 | 0
316120 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 190 | V | 0 | 0
316130 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 | m | 40 | V | 0 | 0
316140 | Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 | m | 110 | V | 0 | 0
3162 | kabels t.b.v. detectie
316210 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 1055 | V | 0 | 0
316220 | Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 | m | 235 | V | 0 | 0
316230 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 145 | V | 0 | 0
316240 | Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 | m | 50 | V | 0 | 0
317 | DETECTIE VRI 120
317010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 130 | V | 0 | 0
317020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 25 | V | 0 | 0
317030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 21 | V | 0 | 0
318 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120
318010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
318020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
318030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
318040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
318050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
318060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
33 | VRI 068: N229 WERKHOVENSEWEG - OOSTROMSDIJKJE, WERKHOVEN
330 | DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 68
330010 | Onderdelen verwijderen bestaande installatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
330020 | Tijdelijk demonteren verkeersborden | EUR | 2 | N | 1 | 2
330030 | Demonteren bestaande modem | st | 1 | N | 0 | 0
331 | VERKEERSREGELTOESTEL VRI 68
331010 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1 | N | 0 | 0
331011 | Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. | set | 0 | V | 0
331012 | Aanbrengen apparatuur tbv communicatie | st | 0 |  | 0
331013 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv ingangen | set | 0 |  | 0
331014 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bewaking | set | 0 |  | 0
331015 | Leveren en aanbrengen software verkeersregistratie | st | 0 |  | 0
331016 | Leveren en aanbrengen kast tbv verkeersregeltoestel | st | 0 |  | 0
331017 | Leveren en aanbrengen bedieningspaneel | st | 0 |  | 0
331018 | Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv uitgangen | set | 0 |  | 0
331019 | Leveren en aanbrengen noodstroom. | st | 0 |  | 0
331020 | Aanbrengen ITS-host | st | 1 | N | 0 | 0
331030 | Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). | st | 1 | N | 0 | 0
331040 | Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand | st | 1 | N | 0 | 0
331050 | Aansluiten van een verkeersregelinstallatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
331060 | Afmonteren grondkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
331070 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens | EUR | 0 | N | 1 | 0
333 | VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
333010 | Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
333020 | Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie | st | 1 | N | 0 | 0
334 | STRAATMEUBULAIR VRI 68
334010 | Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op portaalstaander | st | 1 | N | 0 | 0
335 | VERKEERSLANTAARNS VRI 68
335010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4 | N | 0 | 0
335020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
335030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
335040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
335050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
335060 | Aanbrengen tram/buslantaarn. | st | 1 | N | 0 | 0
335070 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2 | N | 0 | 0
335080 | Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar | st | 2 | N | 0 | 0
335090 | Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets | st | 2 | N | 0 | 0
335100 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 10 | N | 0 | 0
335110 | Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn | st | 13 | N | 0 | 0
335120 | Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook | EUR | 0 | N | 1 | 0
336 | SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 68
336010 | Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige kabels en/of l | st | 5 | V | 0 | 0
336020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | m | 10 | V | 0 | 0
337 | KABELS EN LEIDINGEN VRI 68
3371 | kabels t.b.v. verkeerslantaarns
337110 | Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 | m | 100 | V | 0 | 0
3372 | kabels t.b.v. observatiecamera
337210 | Lev. aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en camera | m | 30 | V | 0 | 0
337220 | Aanbrengen communicatiekabel: koper. | m | 30 | V | 0 | 0
338 | DETECTIE VRI 68
338010 | Leveren en aanbrengen autolussen | m | 550 | V | 0 | 0
338020 | Leveren en aanbrengen fietslussen | m | 35 | V | 0 | 0
338030 | Aansluiten detectielus op grondkabel | st | 31 | V | 0 | 0
339 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68
339010 | Aanleveren ontwerpplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
339020 | Opstellen verkeersmaatregelenplan | EUR | 0 | N | 1 | 0
339030 | Doormeten diepte-aarding | st | 1 | N | 0 | 0
339040 | Toepassen fabrieksafname (FAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
339050 | Site Acceptance Test (SAT) | EUR | 0 | N | 1 | 0
339060 | Leveren documentatie. | EUR | 0 | N | 1 | 0
34 | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 1
340010 | Ter beschikking stellen van een hoogwerker | uur | 80 | V | 0 | 0
340020 | Inzetten werknemer. | uur | 50 | V | 0 | 0
340030 | Afstemming en coordinatie | EUR | 0 | N | 1 | 0
340040 | Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren. | st | 10 | V | 0 | 0
9 | STAARTPOSTEN
91 | EENMALIGE KOSTEN
910030 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910040 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910050 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910060 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910070 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
919980 | Overige eenmalige kosten | EUR |  | N |  | 0
919990 | Korting | EUR |  | N |  | 0
929990 | Uitvoeringskosten | EUR |  | N |  | 0
939990 | Algemene kosten | EUR |  | N |  | 0
949990 | Winst en risico | EUR |  | N |  | 0
95 | STELPOSTEN
950010 | Stelpost kosten netwerkbeheerder | EUR |  | V | 1 | 27000
950020 | Stelpost observatiecamera | EUR |  | V | 1 | 12000
950030 | Stelpost verkeersmaatregelen | EUR |  | V |  | 190000
950040 | Stelpost diepte-aarding | EUR |  | V |  | 1
950050 | Stelpost vervangen detectie | EUR |  | V |  | 0
950060 | Stelpost vervangen portalen en uitleggers | EUR |  | V |  | 0
950070 | Stelpost reinigen en schilderen van te behouden masten | EUR |  | V |  | 0
950080 | Stelpost verwijderen vervallen mastmateriaal | EUR |  | V |  | 0
96 | BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR |  | N | 0.15 | 344.54
960020 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) | EUR |  | N | 0.15 | 344.54
| Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |  |  |  |  | 229692.08