## Programma van Eisen
Bijlage 03, Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis of wens
1. Algemeen
1.1 | Het voertuig wordt geleverd op basis van een gesloten bestelbus/personenbus. Een containeropbouw is niet toegestaan. | Eis
1.2 | De instructie wordt verzorgd in de Nederlandse taal en het instructiemateriaal is eveneens volledig in de Nederlandse taal. | Eis
1.3 | Ten behoeve van de bediening en het gebruikersonderhoud moet de opdrachtnemer per geleverd voertuig een (digitale) gebruikshandleiding leveren in de Nederlandse taal. | Eis
1.4 | De gebruikshandleiding moet tenminste bevatten: - bediening voertuig; - bediening Ambulancevoertuig technisch deel; - bediening van alle door derden geleverde componenten, zoals autoradio, camera, beeldscherm etc.; - een opgave van de dagelijkse, wekelijkse en eventueel in een andere frequentie door de gebruiker te verrichten (niveau 1) onderhoud- en inspectiewerkzaamheden; - gebruikshandleidingen van de componenten behorend bij het voertuig waar dit op van toepassing is. | Eis
1.5 | Ten behoeve van de afdeling wagenparkbeheer van de Aanbestedende Dienst moet één aanvullend informatiepakket worden bijgeleverd. In het pakket moeten minstens zijn opgenomen: - de gebruikershandleiding van het complete voertuig ( voertuig en opbouw en componenten behorend bij het voertuig) - elektrische aansluitschema’s - alle bouwtekeningen van het voertuig schaal 1:20 met maatvoering. | Eis
1.6 | Het voertuig is af fabriek minimaal voorzien van twee zitplaatsen. Af fabriek of tijdens de ombouw dient een derde zitplaats voor één volwassenen geplaatst te worden. Alle dienen in (kunt)leder uitgevoerd te worden. | Eis
1.7 | Minimaal de bestuurderszitplaats dient uitgevoerd te worden met stoelverlengers. | Eis
1.8 | De zitplaatsen van de bestuurder en bijrijder zijn minimaal voorzien van front- en zijairbags | Eis
1.9 | Het Ambulancevoertuigvoertuig inclusief inrichting dient indien mogelijk te worden opgebouwd uit gangbare handelscomponenten. | Eis
1.10 | Alle componenten (zoals bijvoorbeeld lampen, sirene, laders, zekeringen) dienen bij storing eenvoudig en goed bereikbaar te zijn. | Eis
1.11 | Bij aflevering dient er een digitale technische tekening beschikbaar te zijn van de componenten (zoals bijvoorbeeld lampen, sirene, zekering, bedieningspanelen). | Eis
1.12 | Het Ambulancevoertuigvoertuig met opbouw en laadvermogen weegt maximaal 3500kg. Het laadvermogen van het Ambulancevoertuigvoertuig bedraagt minimaal 600 kg t.b.v. personeel, patiënten en inventaris. | Eis
1.13 | Het voertuig is af fabriek voorzien van een volautomatische Airconditioning | Eis
1.14 | Het voertuig is voorzien van elektronische startonderbreker (anti diefstal). | Eis
1.15 | Aanpassingen dienen geen effect te hebben op de lengte verstelling van de bestuurdersstoel, deze dient bij aflevering maximaal of nagenoeg maximaal naar achteren te kunnen. | Eis
2. Portiervergrendeling
2.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van een centrale portiervergrendeling met afstandsbediening. | Eis
2.2 | Deze vergrendeling werkt op alle portieren rondom. | Eis
2.3 | Deze centrale portiervergrendeling is te bedienen middels twee mee te leveren afstandsbedieningen (eventueel in combinatie met de contactsleutel). | Eis
2.4 | Deze centrale portiervergrendeling is ook te bedienen met een schakelaar op het dashboard. | Eis
3. Buitenspiegels
3.1 | De verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar vanuit de chauffeursstoel. | Eis
3.2 | Beide buitenspiegels zijn voorzien van elektronische dodehoekdetectie. | Eis
4. Standaard verlichting
4.1 | Alle voertuigverlichting is uitgevoerd als Ledverlichting. Bij het inschakeling van de daglichten brand de voor als achterlichten van het voertuig. | Eis
4.2 | Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van mistlampen en meesturende koplampen. | Eis
4.3 | Het Ambulancevoertuigvoertuig wordt voorzien van een zogenaamde “wig-wag” installatie, die apart schakelbaar (aan/uit) is. Bij het inschakelen van de nacht-stand wordt de wig-wag uitgeschakeld. | Eis
5. Stroomvoorziening
5.1 | Na gunning wordt de precieze plaatsing van de apparatuur bepaald aan de hand van een technische bespreking met gegadigde, aanbestedende dienst en de door de aanbestedende dienst aangewezen derde leverancier die de inbouw van deze apparatuur verzorgt. | Eis
5.2 | De volgende antennes dienen op de aangegeven plaats op het dak gemonteerd te worden. Per antenne is een kleurcode aangegeven die tijdens de montage door de ambulance leverancier en bij de afmontage door een derde leverancier van aanbestedende dienst de benodigde duidelijkheid verschaft. Alle genoemde antennes en bekabeling zullen, inclusief kleurcodering, door door een derde leverancier van aanbestedende dienst worden aangeleverd.De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de genoemde antennes bij beschadiging op een eenvoudige manier en met een korte tijdsinspanning door een derde leverancier van aanbestedende dienst kunnen worden vervangen. | Eis
5.3 | Het ambulancevoertuig is voorzien van diverse voedingen ten behoeve van het achteraf, door of namens de aanbestedende dienst, monteren van diverse apparatuur. Onderstaand de benaming van de apparatuur, de benodigde kabeldikte, het af te zekeren ampèrage en de locatie: | Eis
5.4 | Het ambulancevoertuig is voorzien van een 230 volt buitenaansluiting met startbeveiliging en een groene controlelamp in de nabijheid van 230 V buitenstopcontact en in de lichtbalk aan de voorzijde van het voertuig. Deze buitenaansluiting (type Defa Connecting Lead) bevindt zich aan de linkerkant van het voertuig in de B-stijl. Genoemde groene lampen dienen als volgt geschakeld te zijn: - Defa afwezig, acculader niet actief, groene lampen uit - Defa aanwezig, acculader niet actief, groene lamp knippert - Defa aanwezig, acculader werkt, groene lamp brand continue Op het dashboard dient een rode controlelamp aangebracht te zijn die, indien het contact van het voertuig aan staat en het voertuig is aangesloten aan de walstroomaansluiting (Defa), continu brandt. Tevens dient het voertuig wanneer het is aangesloten op de walstroom, niet gestart te kunnen worden en een waarschuwing te geven als dit getracht wordt. | Eis
5.5 | De elektrische installatie is zodanig van opzet dat starten altijd gegarandeerd is door middel van een zogenaamde noodstartknop. | Eis
5.6 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar en een startbeveiliging indien de walstroom is aangesloten. | Eis
5.7 | Het ambulancevoertuig is voorzien van een goed bereikbare zekeringenkast t.b.v. het achter compartiment. | Eis
5.8 | Deze zekeringenkast is voorzien van een systeem dat bij storing aangeeft welke zekering defect is. | Eis
5.9 | Het ambulancevoertuig is voorzien van twee separate zekeringenblokken, met ieder zes posities, gemonteerd in het voorcompartiment op een nader te bepalen plaats. Deze zekeringenblokken zijn bestemd voor het communicatie- en navigatiesysteem, voor de voeding van de oplaadbare zaklamp, voor C2000 mobilofoon, locator, de HF set t.b.v. de mobiele telefoon, navigatie, KAR systeem en elektronisch ritformulier. De zekeringenblokken zijn voorzien van een voedingskabel van minimaal 6 mm2 aan de ingang, direct aangesloten op de secundaire batterij. | Eis
5.10 | In de technische ruimte dient voldoende ruimte en ventilatie te zijn voor het inbouwen van de volgende componenten: | Eis
5.11 | Verder zijn de volgende aansluitingen voorbereid: Fleet management systeem Ten behoeve van het fleet management systeem zijn de volgende signalen benodigd: • Blauw licht • Remlicht • Achteruitrijlicht • +15 (contact) • +30 (constant) • +31 (massa) • Sirene • Walspanning De apparatuur wordt aangeboden in een goed toegankelijke technische ruimte/plaats in overleg met de aanbestedende dienst. Speakers In het voorcompartiment worden na levering door of namens aanbestedende dienst een 2-tal speakers gemonteerd (MDT en Mobilofoon) Voor deze twee speakers worden door de gegadigde 2 speakerkabels geplaatst. Beide kabels eindigen in de technische ruimte. Schakelaar KAR Voor de bediening van KAR is een UTP CAT 5 kabel benodigd. Deze kabel loopt vanaf de technische ruimte tot aan de middenconsole. Schakelaars stuurkolom Voor de bediening van de PPT van de mobilofoon zal er door derde leverancier van aanbestedende dienst een schakelaar op zwanenhals gemonteerd worden op de stuurkolom. Voor dit doel is het wenselijk dat er een UTP CAT 5 kabel van technische ruimte naar de stuurkolom wordt aangelegd. | Eis
5.12 | Verder zijn de volgende aansluitingen voorbereid: Zwanenhalsmicrofoon Ten behoeve van het C2000 systeem wordt door of namens de aanbestedende dienst een zwanenhalsmicrofoon gemonteerd in het midden van het plafond bij de voorruit. De kabel dient achter de rechter voorstoel opgeleverd te worden wordt: vanuit de technische ruimte De zwanenhalsmicrofoon wordt inclusief coaxkabel geleverd door de aanbestedende dienst. Verbindingskabel C2000 Ten behoeve van de aansturing van het C2000 bediendeel is een kabel benodigd van de technische ruimte naar het C2000 bediendeel dat op/in de middenconsole gemonteerd zal worden. De kabel zal door derde leverancier van aanbestedende dienst aangeleverd worden. Achteruitrij- en binnencamera De bekabeling van de achteruitrijcamera dient te eindigen in de technische ruimte en van het type RCA moeten zijn.. De geleverde camera dient van het type NTSC of PAL te zijn. Tempus Pro monitor &Tempus LS Ten behoeve van de onderlinge communicatie tussen de hartmonitor en de defibrillator is een USB-verbinding benodigd (A-B) tussen deze apparaten. Wanneer deze apparaten niet direct in elkaars nabijheid gemonteerd worden is het verzoek deze kabel aan te leggen in het werk om meerwerk tijdens de af montage door derde leverancier van aanbestedende dienst te voorkomen. | Eis
5.13 | Het ambulancevoertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gelijktijdige gebruik van alle aanwezige apparatuur, waarbij geldt dat de apparatuur die na aflevering door een door de Aanbestedende Dienst geselecteerde partij wordt ingebouwd, maximaal 50 ampère aan capaciteit gebruikt. | Eis
5.14 | Het voertuig is uitgevoerd met een door walspanning gevoed verwarmingssysteem ter voorkoming dat de binnentemperatuur van het voertuig in stilstand lager dan 5°C wordt. | Eis
6. Opschriften
6.1 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen. | Eis
6.2 | Deze pictogrammen zijn verlicht, ook al zijn ze niet in functie. Indien gebruik gemaakt wordt van schakelaars in combinatie met een (touch-)screen, dient de helderheid en lichtsterkte van het (touch-)screen aangepast te kunnen worden om overlast bij het rijden in donker voor de chauffeur te voorkomen. | Eis
6.3 | Indien de schakelaars in functie zijn, dienen de pictogrammen te onderscheiden zijn van pictogrammen die niet in functie zijn. | Eis
7. Overige uitrusting basisvoertuig
7.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van een cruise control, Advanced Emergency Braking System en lane-assist. Emergency Braking System en lane-assist wordt automatisch uitgeschakeld bij het inschakelen van de optische signalen (blauw licht). | Eis
7.2 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is af-fabriek voorzien van een Keyless Running System waarbij de motor van het voertuig kan blijven draaien, terwijl de deuren van buitenaf afgesloten worden. | Eis
8. Wet en regelgeving
8.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig dient te voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden op het moment van aflevering. | Eis
8.2 | Het Ambulancevoertuigvoertuig inclusief de inrichting dient bij aflevering te voldoen aan de meest actuele en van toepassing zijnde normen en de daarin verwijzende normen, waaronder onderstaande of daaraan gelijkwaardige normen: NEN1010: Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties; NEN-EN 1789: Medische voertuigen en hun uitrusting; Regeling optische en geluidssignalen 2009 (regeling houdende aanwijzingen hulpverleningsdiensten, omschrijving werkzaamheden en omstandigheden, en vaststelling van optische en geluidssignalen). | Eis
8.3 | Voor aflevering van enig voertuig dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Aanbestedende Dienst. | Eis
8.4 | Structurele veranderingen aan de constructie van het type goedgekeurde standaard voertuig chassis/cabine zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de chassis leverancier. | Eis
9. Motor en Transmissie
9.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van een diesel of benzinemotor of een hybride aandrijving die minimaal voldoet aan de Euro 6d normering. De motor is geschikt voor toepassing van diesel brandstof conform NEN-EN 590, benzine brandstof conform NEN-EN 228 en HVO brandstof (HVO-100) op basis van NEN-EN 15940 (zonder beperkingen). | Eis
9.2 | Het voertuig beschikt met een volle brandstoftank over een actieradius van minimaal 450 kilometer. | Eis
9.3 | Het voertuig wordt afgeleverd met een afgevulde brandstoftank. | Eis
9.4 | Het motorvermogen bedraagt minimaal 150 pk en de motor heeft een koppel van minimaal 340 NM. | Eis
9.5 | Het voertuig beschikt af-fabriek over een beveiliging tegen verkeerd tanken waarbij het technisch onmogelijk is om verkeerd te tanken met dit voertuig. Als de tankdop op de vul mond van de benzinetank geplaatst is, is deze volledig afgesloten. | Wens
9.6 | De motor beschikt over een motorblokverwarming die werkt met behulp van walstroom en de motor op een continue temperatuur houdt. | Eis
9.7 | De capaciteit van het koelsysteem is in staat het voor- en achter compartiment adequaat te verwarmen, ook bij temperaturen onder het vriespunt | Eis
9.8 | De transmissie is volautomatisch en uitgevoegd met een dubbele koppeling | Eis
10. Prestaties
10.3 | Indien het Ambulancevoertuigvoertuig is begrensd dan heeft deze begrenzing geen gevolgen voor de acceleratie. | Eis
10.4 | De draaicirkel bij maximale stuuruitslag is maximaal 12 meter, gemeten tussen stoepranden. | Eis
11. Wielen
11.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is uitgerust met vier wielen en een reservewiel, dubbellucht is niet toegestaan. Het reservewiel is gemonteerd in- of onder het voertuig en is een volwaardig wiel (dus geen thuisbrengertje o.i.d.). | Eis
11.2 | Het Ambulancevoertuigvoertuig wordt afgeleverd met 5 zomerbanden. | Eis
11.3 | Meegeleverd met het voertuig worden 4 winterbanden. | Eis
12. Remmen
12.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is aan de voor- en achterzijde voorzien van schijfremmen, die voldoende gekoeld worden om overmatige slijtage bij Ambulancevoertuiggebruik te voorkomen. | Eis
12.2 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van ABS en ASR. | Eis
13. Ramen
13.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is rondom voorzien van warmte werend veiligheidsglas. | Eis
13.2 | De bediening van de ramen van de voor en achterportieren is elektrisch. | Eis
13.3 | De ramen achter de B-stijl zijn voorzien van donkere folie met een maximale lichtdoorlaatbaarheid van 5%. | Eis
14. Portieren
14.1 | Het voertuig is voorzien van twee portieren, twee volledig elektrisch te openen en te sluiten schuifdeuren en één achterklep. | Eis
15. Optische signalering
15.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van in een blauwe, groene en oranje ledverlichting conform de Regeling Optische en Geluidsignalen 2009. | Eis
15.2 | Indien er gebruik gemaakt wordt van een geïntegreerd dak console is deze aerodynamisch uitgevoerd. | Wens
15.3 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van 2 blauwe LED-flitsers in de grill. | Eis
15.4 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van aan de onderkant van de buitenspiegels geplaatste zogeheten 110 graden LED-flitsers. | Eis
15.5 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van 2 blauwe LED-flitsers in beide voorschermen. Deze zijn zover mogelijk naar voren geplaatst. | Eis
15.6 | Het flitspatroon is vrij programmeerbaar doormiddel van 1 centrale regeleenheid en wordt in samenspraak met de Aanbestedende Dienst geprogrammeerd. | Eis
16. Werkverlichting/alarmverlichting
16.1 | Beide zijkanten van de Ambulancevoertuig worden voorzien van 2 stuks witte, in een dak console geïntegreerde felle LED werklampen, die geplaatst zijn onder een hoek van 27°. Deze lampen zijn per zijkant apart schakelbaar. | Eis
16.2 | Beide zijkanten van de Ambulancevoertuig worden voorzien van een zogeheten huisnummerzoekverlichting in felle witte LED uitvoering. Deze huisnummerzoekverlichting is apart, per zijkant, schakelbaar en wordt bij een snelheid boven 30km/uur automatisch uitgeschakeld. | Eis
16.3 | De genoemde witte werklamp bij de achterklep is schakelbaar bij de achterklep. De inschakeling van de werkverlichting met behulp van deze schakelaar mag alleen mogelijk zijn wanneer één of beide achterklep (en) geopend is. | Eis
16.4 | Genoemde witte werklampen in TE 2.3.1. en TE 2.3.3. branden tevens wanneer het voertuig in de achteruitversnelling staat. | Eis
16.5 | De werklampen en de blauwe lampen dienen bij geopende of gesloten portieren zichtbaar te zijn en niet mee te buigen met de deuren | Eis
16.6 | Als de achterklep geopend is, brandt een rode ledverlichtingsrand langs de rand van de achterklep, ter attentie dat de deuren geopend zijn. Deze led-verlichtingsrand is zichtbaar vanaf achter de achterzijde van de Ambulancevoertuig, indien de deuren 90 graden geopend zijn. | Eis
16.7 | In de achterklep uit TE 1.9.2 zit een geïntegreerde felle witte werklamp. Deze schijn in geopende stand van de achterklep recht naar beneden en geeft voldoende licht om in het donker benodigde werkzaamheden uit te voeren zoals het hechten van een wond of het aflezen van een ampul. De verlichting is in en uit te schakelen door middel van een schakelaar die bedienbaar is vanaf direct achter het voertuig. | Eis
16.8 | Aan de binnenzijde van de achterklep zit één of meerdere geïntegreerde felle witte werklamp. Deze schijn richting de open bakken en kast met lade. De lamp moet zodanig gepositioneerd zijn en voldoende helder zijn om, bijvoorbeeld, hechtwerk te verrichten op een patiënt die zit of ligt op de uitschuifbare lade. De verlichting is in en uit te schakelen door middel van een schakelaar die bedienbaar is vanaf de binnenzijde van de achterklep of vanuit een goed bereikbare positie aan de binnenzijde van het achtercompartiment, aan de binnenzijde van het voertuig. | Eis
16.9 | De werkverlichting wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de auto vanuit stilstand gaat rijden. | Wens
17. Sirene
17.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van een sirene met sireneversneller met 2 speakers, inclusief dag/ nacht schakelaar. De schakeling is dusdanig dat met een aparte schakelaar de dag- en nachtstand gekozen kan worden. Bij een ingeschakelde dagstand dient bij inschakeling van de sirene de dagstand van de sirene ingeschakeld te worden. Bij ingeschakelde nachtstand dient bij inschakeling van de sirene de nachtstand van de sirene ingeschakeld te worden. | Eis
17.2 | De sirene (middels dashboardschakelaar/ vierkante voetschakelaar ter hoogte van de voetensteun linkervoet en claxon) dient als volgt bediend te kunnen worden: indien de zwaailampen aanstaan, moet zolang de voetschakelaar en/of de claxon wordt ingedrukt, de sirene ingeschakeld staan. Als de voetschakelaar en/of de claxon niet meer wordt ingedrukt, dient de sirene direct uit te schakelen. Indien de sireneschakelaar op het dashboard aanstaat, moet zolang de voetschakelaar en/of de claxon wordt ingedrukt de sireneversneller werken. | Eis
17.3 | De geluidssterkte van elke toon van de sirene is bij dag ten minste 120 dB(A) en ’s nachts ten minste 100 dB(A). De minimale geluidssterkte wordt tussen 10 en 100 ms na het inschakelen bereikt. De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A). De meting van de geluidssterkte van de hoorn vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 11 van de Regeling toelatingseisen, zoals die regeling luidde voor 1 mei 2009, maar met een meetpositie op het wegdek. De on- en offset ligt tussen de 1 en 10 dB/ms. De wisselfrequentie van de tonen is eenparig en ligt tussen de 0,5 en 5 Hz. De toonhoogte van de lage toon is circa 375 Hz. De toonhoogte van de hoge toon is circa 500 Hz. Inschrijver dient bij aflevering een meetrapport te overhandigen. | Eis
17.4 | Het geluidsniveau in het Ambulancevoertuigvoertuig bedraagt bij gebruik van de sirene en de sireneversneller maximaal 80 dB(A), conform de richtlijn zoals beschreven in NEN 3418 of een gelijkwaardige norm. | Eis
17.5 | De claxon van het voertuig dient, als de blauwe lampen niet ingeschakeld zijn, als normale claxon te functioneren, onafhankelijk van de schakeling van de sirene. | Eis
18. Voorzieningen voor parkeren
18.1 | Het voortuig is voorzien van parkeersensoren zowel aan de voor- als achterzijde. | Eis
18.2 | Het geluid van de parkeersensoren kan tijdelijk worden uitgezet middels een knop in de nabijheid van de bestuurder. | Wens
18.3 | Het voertuig is voorzien vaan een achteruitrijcamera die automatisch wordt ingeschakeld bij achteruit rijden. | Eis
19. Kleur, striping en herkenbaarheid
19.1 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van primaire striping die voldoet aan het OOV-stripingmodel voor Ambulancevoertuigvoertuigen, volgens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestelde uitgangspunten van herkenbaarheid en veiligheid. Zie ook: http://www.Ambulancevoertuigstriping.nl | Eis
19.2 | Het voertuig, inclusief alle sponningen en bumpers, wordt gespoten in de kleur RAL 1016. Een wrap is niet toegestaan. | Eis
19.3 | Tussen de voor– en achteras zijn links en rechts roestvrijstalen sidebars geplaatst. | Eis
19.4 | Aan de achterzijde van het ambulancevoertuig wordt roestvrijstalen achterbar aangebracht. | Eis
19.5 | Het Ambulancevoertuigvoertuig is voorzien van dienst-, naam- en voertuignummers, op aanwijzing van de Aanbestedende Dienst. Uitgangspunt is het plaatsen van het voertuignummer (16-xxx) aan vier zijden van het voertuig en op het dak. | Eis
19.6 | Het voertuig is af fabriek vanaf de B-stijl voorzien van privacy-glas. | Eis
19.7 | Het Ambulancevoertuigvoertuig wordt door inschrijver voorzien van door de Aanbestedende Dienst aan te leveren reclame-uitingen. | Eis