## Gebreksoorten
Korte termijn
| antwoord ja | VRAAGSTELLING TER CLASSIFICATIE VAN EEN WAARNEMING HOOFDVRAAG | antwoord nee | Toelichting "Ernst" | ERNST | Thema |  |  |  | VRAAGSTELLING TER CLASSIFICATIE VAN HET GEBREK SOORT SUB VRAAG | antwoord ja | antwoord nee | Toelichting "Soort Gebrek" | SOORT GEBREK | INTENSITEIT | Instandhouding labels bestaande contracten |  |  | Instandhouding labels nieuwe contracten
[6 empty] | B | O | E | I | [6 empty] | IBC | OEK, OT en VWoH | Bundel en OB | Compleet | Plus | Basis | Sober | Min. bedrijfsvoering | Leegstand
|  | Vraag 1: Zijn veiligheid, gezondheid en de voortgang van het bedrijfsproces van de gebruiker(s) geborgd voor de komende periode van 12 maanden? |  | Manifeste gebreken doen direct afbreuk aan: - al dan niet het reguliere bedrijfsproces - en/of de algemene veiligheid - en/of gezondheid. | Manifest gebrek |  |  |  |  | Vraag 1a: Is er sprake van een onverwachte gebeurtenis op bouwwerk- of bouwdeelniveau die kon worden voorkomen? |  |  | Gebrek ontstaan door een ongewenste gebeurtenis waardoor sprake is van verstoorde effecten op de gezondheid en/of veiligheid en/of bedrijfsvoering van het bouwwerk of bouwdeel, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd is. | Storing als gevolg van calamiteit | EINDSTADIUM | wordt door de servicedesk van ON opgelost | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[10 empty] | Vraag 1b: Voldoet het onderhoud aan het bouwdeel aan de contractuele afspraken? | Indien "JA" ga naar vraag 2 |  | Gebrek ontstaan door niet volledig en/of tijdig uitgevoerd periodiek of planbaar onderhoud werkzaamheden (3) waardoor sprake is van verstorende effecten op de gezondheid en/of veiligheid en/of bedrijfsvoering. | Storing als gevolg van werking of basiskwaliteit | EINDSTADIUM | wordt door de servicedesk van ON opgelost | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Lange termijn |  | Vraag 2: Voldoet het bouwdeel aan de toegewezen functionaliteit? |  | Ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het bouwdeel. | Ernstig gebrek |  |  |  |  | Vraag 2a: Functioneert het bouwdeel naar behoren en voldoet het aan de geldende prestatienorm/-eisen?(1) |  |  | Gebrek waardoor het bouwdeel niet meer naar behoren functioneert. Dit gebrek kan het gevolg zijn van primaire constructieve gebrek en/of materiaal intrinsieke gebrek. | Werking primair | EINDSTADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6
[10 empty] | Vraag 2b: Is de constructie van het bouwdeel stabiel en vormvast? |  |  | Gebrek die de stabiliteit en vormvastheid van het bouwdeel beïnvloedt. | Constructief primair | EINDSTADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7
[10 empty] | Vraag 2c: Is het materiaal van het bouwdeel intact? |  |  | Gebrek die te maken heeft met degradatie van het materiaal waarvan het bouwdeel gemaakt is. | Materiaal intrisiek | EINDSTADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7
[10 empty] | Vraag 2d: Voldoet het bouwdeel aan de wettelijke functionele en technische ontwerpeisen? | Indien "JA" ga naar vraag 3 |  | Gebrek waardoor de functionaliteit of werking van de oorspronkelijke situatie van het bouwdeel wordt beïnvloed. | Basiskwaliteit | EINDSTADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7
|  | Vraag 3: Voldoet het componenten aan de toegewezen functionaliteit? |  | Serieuze gebreken betekenen een degradatie van een bouwdeel, zonder direct afbreuk te doen aan de functionaliteit van het bouwdeel. | Serieus gebrek |  |  |  |  | Vraag 3a: Functioneert het component naar behoren en voldoet het aan de geldende prestatienorm/-eisen?(1) |  |  | Gebrek waardoor het component niet naar behoren functioneert. | Werking secundair | GEVORDERD STADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
[10 empty] | Vraag 3b: Is de constructie van het component stabiel en vormvast? |  |  | Gebrek die de stabiliteit en vormvastheid van het component beïnvloedt. | Constructief secundair | EINDSTADIUM | 44 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7
[10 empty] | Vraag 3c: Is het materiaaloppervlak van het bouwdeel intact? |  |  | Gebrek aan het oppervlak van de materialen waarvan het bouwdeel is gemaakt. | Materiaal oppervlak | EINDSTADIUM | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7
[10 empty] | Vraag 3d: Voldoet het component aan de wettelijke functionele en technische ontwerpeisen? | Indien "JA" ga naar vraag 4 |  | Gebrek waardoor de functionaliteit of werking van de oorspronkelijke situatie van het component wordt beïnvloed. | Basiskwaliteit en veroudering componenten | EINDSTADIUM | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
|  | Vraag 4: Is voldaan aan de vigerende publieke of private wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast? |  | Wetsgebreken betekenen dat niet voldaan is aan publieke of private wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast. | Wetsgebrek |  |  |  |  | Vraag 4a: Is voldaan aan de vigerende publieke wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast? |  |  | Gebrek waardoor niet wordt voldaan aan de vigerende publieke wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast. | Wettelijke basiskwaliteit | EINDSTADIUM | 44 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | Vraag 4b; Is voldaan aan de vigerende private wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast? | Indien "JA" ga naar vraag 5 |  | Gebrek waardoor niet wordt voldaan aan de vigerende private wet- en regelgeving die van toepassing is, en de bijbehorende bewijslast. | Bovenwettelijke basiskwaliteit | GEVORDERD STADIUM | 44 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Vraag 5: Is het planbaar onderhoud tijdig uitgevoerd en voldoen de onderdelen van componenten aan de toegewezen functionaliteit?(2) |  | Geringe gebreken doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het bouwdeel. | Gering gebrek |  |  |  |  | Vraag 5a: Zijn de planbare onderhoudsactiviteiten en door de fabrikant voorgeschreven werkzaamheden uitgevoerd?(2) |  |  | Gebrek aan het bouwdeel als gevolg van niet tijdig en/of juist uitgevoerde planbare en/of door de fabrikant voorgeschreven werkzaamheden. | Onderhoud | GEVORDERD STADIUM | 44 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | Vraag 5b: Voldoen de onderdelen van het component aan de wettelijke functionele en technische ontwerpeisen? |  |  | Gebrek waardoor de functionaliteit of werking van de oorspronkelijke situatie van de onderdelen van het component wordt beïnvloed. | Basiskwaliteit en veroudering onderdelen van componenten | GEVORDERD STADIUM | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
[10 empty] | Vraag 5c: Is de esthetische waarde op orde? | Indien "JA" ga naar vraag 6 |  | Gebrek die de uitstraling van het bouwdeel beïnvloedt. | Afwerking | GEVORDERD STADIUM | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
Er is geen sprake van een fysiek gebrek conform de BOEI methodiek.
Na beoordeling van alle waarneming(-en) voor het bouwdeel rest onderstaande slotvraag voor dat deel van het bouwdeel waar geen gebrek(-en) op is (zijn) geconstateerd;
|  | Vraag 6: Heeft het bouwdeel een oneindige levensduur? |  | Theoretisch gebrek om inzicht te verkrijgen in toekomstige financiële reserveringen. | Theoretisch gebrek |  |  |  |  | Vraag 6a: Is de theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel voor minder dan 87,5% verlopen? |  |  | De theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel is gelijk of meer dan 87,5% verlopen. | Verval ≥ 87,5% | EINDSTADIUM | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
[10 empty] | Vraag 6b: Is de theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel minder dan 75% verlopen? |  |  | De theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel is gelijk of meer dan 75% maar minder dan 87,5% verlopen. | 75 ≤ verval <87,5% | GEVORDERD STADIUM | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[10 empty] | Vraag 6c: Is de theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel minder dan 50% verlopen? |  |  | De theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel is gelijk of meer dan 50% maar minder dan 75% verlopen. | 50 ≤ verval <75% | BEGINSTADIUM | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[13 empty] | De theoretische vervangingscyclus van het bouwdeel is minder dan 50% verlopen. | Verval <50% | BEGINSTADIUM | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Er is geen sprake van een gebrek conform de BOEI methodiek. | [12 empty] | Geen gebrek | EINDSTADIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) | Bij opdrachtverstrekking voor een BOEI inspectie dient de opdrachtgever haar prestatienorm(-en) en/of -eisen bij de inspecteur kenbaar te maken. Indien dit niet gebeurt zijn alle Nederlandse Normen leidend.
| (2) | Bij opdrachtverstrekking voor een BOEI inspectie dient de opdrachtgever haar onderhoudsbestek bij de inspecteur aan te leveren.
| (3) | Periodieke en planbare werkzaamheden zoals bedoeld bij de vragen 4a, 4b en 5a van deze beslisboom.
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
JA
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
JA
JA

## Hersteltijden
Herteltijd voor opdrachtNEMER |  |  | Hersteltijden voor opdrachtGEVER. |  |  | Herteltijd voor opdrachtNEMER |  |  | Hersteltijden voor opdrachtGEVER.
Prioriteit | Functioneel herstel (FH) | Definitief herstel (DH) | Prioriteit | Functioneel herstel (FH) | Definitief herstel (DH) | Prioriteit | Functioneel herstel (FH) | Definitief herstel (DH) | Prioriteit | Functioneel herstel (FH) | Definitief herstel (DH)
1 | 8 uren 1 dag | 48 uren 2 dgn. |  |  |  | 11 | 4 uren 1 dag | 168 uren 7 dgn.
|  |  | 2 | 48 uren 2 dgn. | 360 uren 15 dgn. |  |  |  | 22 | 48 uren 2 dgn. | 168 uren 7 dgn.
|  |  | 3 | 48 uren 2 dgn. | 360 uren 15 dgn. |  |  |  | 33 | 48 uren 2 dgn. | 168 uren 7 dgn.
4 | 120 uren 5 dgn. | 90 dgn. 3 mnd. |  |  |  | 44 | 120 uren 5 dgn. | 90 dgn. 3 mnd.
5 | zie theoretische vervanging cycli handboek RVBBOEI |  |  |  |  | 5 | zie theoretische vervanging cycli handboek RVBBOEI
|  |  | 6 | 7 jaren |  |  |  |  | 6 | 7 jaren
|  |  | 7 | 7 jaren |  |  |  |  | 7 | 7 jaren
|  |  | 8 | zie theoretische vervanging cycli handboek RVBBOEI |  |  |  |  | 8 | zie theoretische vervanging cycli handboek RVBBOEI
|  |  | 9 | [5 empty] | 9
Verder geldt: 1) Een opdracht moet altijd binnen de DH tijd zijn opgelost. 2) De tijd FH beslaat de eerste periode van de DH tijdseenheid. | [5 empty] | Verder geldt: 1) Een opdracht moet altijd binnen de DH tijd zijn opgelost. 2) De tijd FH beslaat de eerste periode van de DH tijdseenheid.

## Simpele versie ISH
INSTANDHOUDINGSLABEL
leegstandbeheer
minimale bedrijfsvoering
sober
basis
plus
compleet
|  | leegstandbeheer | [5 empty] | reactief
|  |  | minimale bedrijfsvoering |  |  |  |  | keurend
|  |  |  | sober |  |  |  | berekenend
[5 empty] | basis |  |  | pro-actief
[6 empty] | plus |  | vooruitstrevend
[7 empty] | compleet | innovatief
INSTANDHOUDINGSLADDER NIEUWE CONTRACTEN
risico, verantwoordelijkheid
en kosten
Opdrachtnemer
opdrachtgever

## Label totaal
Korte termijn | WAARNEMINGEN VAN GEBREKEN | [6 empty] | INSTANDHOUDINGSLABELS
| ERNST | Thema |  |  |  | SOORT GEBREK | INTENSITEIT | IBC | OEK, OT en VWoH | Bundel en OB | Compleet | Plus | Basis | Sober | Min. bedrijfs-voering | Leegstand
|  | B | O | E | I
| Manifeste gebreken |  |  |  |  | Storing als gevolg van calamiteit | hoog - eindstadium | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Storing als gevolg van werking of basiskwaliteit | hoog - eindstadium | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Lange termijn | Ernstige gebreken |  |  |  |  | Werking primair. | hoog - eindstadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6
[6 empty] | Constructief primair. | hoog - eindstadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7
[6 empty] | Materiaal intrinsiek. | hoog - eindstadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7
[6 empty] | Basiskwaliteit | hoog - eindstadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7
| Serieuze gebreken |  |  |  |  | Werking secundair. | midden - gevorderd stadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
[6 empty] | Constructief secundair. | hoog - eindstadium | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7
[6 empty] | Materiaal oppervlak. | hoog - eindstadium | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7
[6 empty] | Basiskwaliteit en veroudering componenten. | hoog - eindstadium | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
| Wetsgebrek |  |  |  |  | Basiskwaliteit wettelijk. | hoog - eindstadium | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Bovenwettelijke basiskwaliteit | midden - gevorderd stadium | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Geringe gebreken |  |  |  |  | Onderhoud | midden - gevorderd stadium | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Basiskwaliteit en veroudering onderdelen van componenten | midden - gevorderd stadium | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
[6 empty] | Afwerking | midden - gevorderd stadium | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
| Theoretische gebreken |  |  |  |  | Verval ≥ 87,5% | hoog - eindstadium | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
[6 empty] | 75 ≤ verval <87,5% | midden - gevorderd stadium | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | 50 ≤ verval <75% | laag - beginnend stadium | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Verval <50% | laag - beginnend stadium | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Uw waarneming is geen gebrek |  |  |  |  | Geen gebrek | hoog - eindstadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Herstelmaatregelen
|  |  | Lijst herstelmaatregelen BOEI 2.0 | R0 Refuse | R1 Rethink | R2 Reduce | R3 Re-use | R4 Repair | R5 Refurbish | R6 Remanufacture | R7 Repurpose | R8 Recycle | R9 Recover
0. Niet van toepassing
|  |  | 1. Reinigen, doorspuiten, conserveren |  |  | X |  | X
|  |  | 2. Bijstellen, naregelen, meten, nalopen |  |  |  |  | X
|  |  | 3a. Aanbrengen vervolgsysteem: |  |  |  |  | X | X
|  |  | 3b Revisie |  |  |  | X | X | X
|  |  | 4. Reparatie |  |  |  | X | X | X
|  |  | 5a Vernieuwen – kopiëren |  | X | X | X | X | X
|  |  | 5b Integraal vervangen – imiteren | X | X |  | X |  | X | X
|  |  | 5c Verbeteren – modificeren | X | X | X | X
|  |  | 6. Specialistisch onderzoek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 7. Toevoeging nieuwe bouwdelen, uitbreiding | X | X | X |  |  |  | X
|  |  | 8. Slopen, verwijderen |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
E Elders opgenomen
Circulaire economie | Voorkomen | R0. Refuse; | Nieuw product-/grondstofgebruik overbodig maken. Niets nieuws toevoegen bijv. door bestaand intensie-ver te gebruiken. | Afwijzen
| Producten slimmer maken en assembleren | R1. Rethink | Producten slimmer maken en assembleren, gericht op R3-R7 en uiteindelijk R8 strategieën. Bijv. 'losmaakbaar', op onderdelen reparabel en uitwisselbaar (gestandaardiseerd). | Heroverwegen
|  | R2. Reduce; | Producten milieuvriendelijker fabriceren en de be-hoefte aan nieuw reduceren: Minder, hergebruikte en biobased materialen toe-passen. Gebruik intensiveren en een langere levensduur borgen. | Verminderen
| Levensduur verlengen van product en onderdelen | R3. Re-use; | Producten hergebruiken in dezelfde functie, maar door een andere gebruiker. | Hergebruiken
|  | R4. Repair; | Producten onderhouden en repareren voor gebruik in de huidige functie. | Repareren
|  | R5. Refurbish; | Producten opknappen/moderniseren. | Opknappen
|  | R6. Remanufacture; | Productonderdelen van een afgedankt product her-gebruiken in een nieuw product. | Reviseren
|  | R7. Repurpose; | Producten of -onderdelen hergebruiken in een nieuw product met een andere functie. | Hergebruiken
| Nuttig toepassen van grondstoffen en materialen | R8a. Recycle - high; | Materialen of grondstoffen (laten) verwerken tot dezelfde (hoogwaardige) kwaliteit. | Recyclen hoogwaardig
|  | R8a. Recycle - low; | Materialen of grondstoffen (laten) verwerken tot mindere (laagwaardige) kwaliteit. | Recyclen laagwaardig
Lineaire economie |  | R9. Recover; | Materialen worden verbrand waarbij energie wordt teruggewonnen. | Terugwinnen
Stap 1
Stap 2