## Voorraad artikelen
Art. nr. | Tek nr. | omschrijving artikel | Geschikt voor type pomp
01 POMP ONDERDELEN
041000 |  | Lantaarnstuk 200 | 200
041010 |  | Lantaarnstuk MG 300 | MG300
041020 |  | Lantaarnstuk ZG 400 | ZG 400
041030 |  | Lantaarnstuk 200 occasion | 200
041040 |  | Lantaarnstuk occasion G met gaten | G
041050 |  | Rooster lantaarnstuk | Algemeen
041060 |  | Rooster lantaarnstuk ZG | ZG
041070 |  | Pomphuis B | B
041080 |  | Pomphuis AB | AB
041090 |  | Pomphuis O | O
041100 |  | Pomphuis O RVS | O
041110 |  | Pomphuis G | G
041120 |  | Pomphuis MG | MG
041121 |  | Pomphuis ZG-300 | ZG 300
041130 |  | Tussenlagerhuis B - AB | B-AB
041140 |  | Tussenlagerhuis B - AB - RVS | B-AB
041150 |  | Tussenlagerhuis O | O
041160 |  | Tussenlager G | G
041170 |  | Tussenlager MG | MG
041260 |  | Slijtplaat B | B
041270 |  | Slijtplaat AB | AB
041280 |  | Slijtplaat O | O
041290 |  | Slijtplaat O RVS | O
041300 |  | Slijtplaat G | G
041310 |  | Slijtplaat MG | MG
041350 |  | Waaier B | B
041360 |  | Waaier AB | AB
041370 |  | Waaier O | O
041380 | 04100 | Waaier O RVS | O
041390 |  | Waaier G | G
041400 | 04110 | Waaier G RVS | G
041410 |  | Waaier MG | MG
02 POMP ONDERDELEN
041530 | 010210 | Schroefbol 300 | ZG 300
041540 | 010230 | Schroefbol 400 | ZG 400
041550 | 010401 | Schroefbol 500 | ZG 500
041560 | 010380 | Schroefbol 600 | ZG 600
041570 | 010250 | Schoep 300 | ZG 300
041580 | 010260 | Schoep 400 | ZG 400
041590 | 010300 | Schoep 500 | ZG 500
041600 | 010290 | Schoep 600 | ZG 600
041610 | 010310 | Naaf 300 | ZG 300
041620 | 010330 | Naaf 400 | ZG 400
041630 | 010390 | Naaf 500 | ZG 500
041640 |  | Naaf 600 | ZG 600
041670 | 010320 | Naafdeksel 300 | ZG 300
041680 | 010340 | Naafdeksel 400 | ZG 400
061260 |  | Polyester beschermkap | ZG Algemeen
061270 |  | Aluminium beschermkap | ZG Algemeen
061280 |  | Aluminium beschermkap MG | MG
03 KOPPELING / MOTOR
081020 |  | Halve koppeling motor HD3, B-AB-O | B-AB-O
081030 |  | Halve koppeling motor HD4, G | G
081040 |  | Halve koppeling motor HD5, MG | MG
081050 |  | Halve koppeling motor HD6 | ZG (afh.vermogen)
081051 |  | Halve koppeling motor HD7 | ZG (afh.vermogen)
081052 |  | Halve koppeling motor HD8 | ZG (afh.vermogen)
081053 |  | Halve koppeling motor HD9 | ZG (afh.vermogen)
081060 |  | Halve koppeling pomp HD3, B-AB-O | B-AB-O
081070 |  | Halve koppeling pomp HD4, G | G
081080 |  | Halve koppeling pomp HD5, MG | MG
081090 |  | Halve koppeling pomp HD6 | ZG (afh.vermogen)
081091 |  | Halve koppeling pomp HD7 | ZG (afh.vermogen)
081092 |  | Halve koppeling pomp HD8 | ZG (afh.vermogen)
081093 |  | Halve koppeling pomp HD9 | ZG (afh.vermogen)
081200 |  | Koppeling compleet HD3, B-AB-O | B-AB-O
081210 |  | Koppeling compleet HD4, G | G
081220 |  | Koppeling compleet HD5, MG | MG
081230 |  | Koppeling compleet HD6 | ZG (afh.vermogen)
081240 |  | Koppeling compleet HD7 | ZG (afh.vermogen)
081250 |  | Koppeling compleet HD8 | ZG (afh.vermogen)
081260 |  | Koppeling compleet HD9 | ZG (afh.vermogen)
081270 |  | Koppelingring | B-AB-O
081280 |  | Koppelingbout | B-AB-O
081290 |  | Koppelingrubber HD 3 - 4 | G
081300 |  | Koppelingrubber HD 5 | MG
081310 |  | Koppelingrubber HD 6 - 7 | ZG (afh.vermogen)
081320 |  | Koppelingrubber HD 8 - 9 | ZG (afh.vermogen)
081370 |  | Motor 1,5 kw 1400 omw./min. | naar specificatie
081380 |  | Motor 2,2 kw 1400 omw./min. | naar specificatie
081390 |  | Motor 3 kw 1400 omw./min. | naar specificatie
081410 |  | Motor 0,75 kw 900 omw./min. | naar specificatie
081420 |  | Motor 3 kw 900 omw./min. | naar specificatie
081430 |  | Motor 4 kw 900 omw./min. | naar specificatie
? |  | Motor 5,5 kw 720 omw./min. | MG
081440 |  | Motor 5,5 kw 900 omw./min. | naar specificatie
081450 |  | Motor 7,5 kw 900 omw./min. | naar specificatie
081480 |  | Motor 3 kw 750 omw./min. | naar specificatie
081490 |  | Motor 4 kw 750 omw./min. | naar specificatie
04 LAGERHUIS / POMPAS
091000 |  | Lagerhuis gemonteerd 3305 | B-AB-O
091010 |  | Lagerhuis gemonteerd 3306 MG | MG
091080 |  | Lagerhuis 2206 | A
091081 |  | Lagerhuis 3305 | B
091090 |  | Lagerhuis 3306 MG | MG
091100 |  | Lagerhuis 31308 ZG | ZG naar specificatie
091110 |  | Lagerhuis 31310 ZG | ZG naar specificatie
091120 |  | Lagerhuis 31312 ZG | ZG naar specificatie
091130 |  | Lagerhuisdeksel 2206 | A
091140 |  | Lagerhuisdeksel 3305 | B
091141 |  | Lagerhuisdeksel 3305 met vetnippel | B
091150 |  | Lagerhuisdeksel 3306 MG | MG
091160 |  | Lagerhuisdeksel 31308 ZG | ZG naar specificatie
091170 |  | Lagerhuisdeksel 31310 ZG | ZG naar specificatie
091180 |  | Lagerhuisdeksel 31312 ZG | ZG naar specificatie
091210 |  | Pompas (zonder asbussen) | ZG naar specificatie
091211 |  | Pompas RVS (zonder asbussen) | ZG naar specificatie
091220 |  | Pompas compleet (met asbussen) | ZG naar specificatie
091230 |  | Pompas 170 compleet (met asbussen) | ZG naar specificatie
091240 |  | Pompas Ø 35mm MG | MG
091250 |  | Pompas Ø 45mm ZG | ZG naar specificatie
091260 |  | Pompas Ø 55mm ZG | ZG naar specificatie
091270 |  | Pompas Ø 70mm ZG | ZG naar specificatie
091280 |  | Koppelingbus HD 3 - 4 | B-AB-O
091290 | 02210W | Koppelingbus HD 5 | MG
091300 | 02220W | Koppelingbus HD 6 | ZG naar specificatie
091310 | 02230W | Koppelingring HD 7 | ZG naar specificatie
091320 | 02240W | Koppelingbus HD 8 | ZG naar specificatie
091330 | 02250 W | Koppelingring HD 9 | ZG naar specificatie
091340 | 02260 W | Koppelingbus HD 10 | ZG naar specificatie
091350 | 02300W | Isolatiering 31308 Ø 84-90 | B-AB-O
091360 | 02301W | Isolatiering 31308 - 31310 Ø 100 - 110 | B-AB-O
091370 | 02310W | Isolatiering 31312 ZG | ZG naar specificatie
091380 | 02330W | Asbusring MG - ZG RVS | ZG naar specificatie
091390 | 02340W | Asbusring Ø75 RVS | ZG
091400 | 02350W | Koppelingring HD 9 | ZG
091410 | 02040W | Koppelingring MG-ZG | MG-ZG
05 ASBUS
101000 | 02510W | Asbus boven standaard Ø33 x Ø30 x 40 / Ø33 x Ø30 x30 | B-AB-O
101001 |  | Asbus boven standaard gehard | B-AB-O
101010 | 02511W | Asbus onder standaard Ø33 x Ø30 x 60 | B-AB-O
101011 |  | Asbus onder standaard gehard | B-AB-O
101020 | 02513W | Asbus tussen Ø40 x Ø30 x 70 | B-AB-O
101030 | 02410W | Asbus onder Ø33 x Ø25 x 60 | B-AB-O
101040 | 02531W | Asbus boven Ø33 x Ø30 x 40 | B-AB-O
101050 | 02530W | Asbus onder Ø33 x Ø30 x 60 | B-AB-O
101060 | 02610W | Asbus boven MG Ø38 x Ø35 x 75 | MG naar specificatie
101070 | 02610W | Asbus onder MG Ø38 x Ø35 x 75 | MG naar specificatie
101080 | 02650W | Asbus tussen MG Ø50 x Ø35 x 90 | MG naar specificatie
101090 | 02720W | Asbus boven 31308 | MG naar specificatie
101100 | 02730W | Asbus boven seal NP1 Ø50 | MG naar specificatie
101110 | 02710W | Asbus onder Ø 50 x Ø36 x 105 / 90 | MG naar specificatie
101120 | 02740W | Asbus tussen ZG-300, Ø50 x Ø45 x 90 | ZG naar specificatie
101130 | 02750W | Asbus tussen ZG-300, Ø60 x Ø45 x 100 | ZG naar specificatie
101140 | 02760W | Asbus tussen ZG-300, Ø65 x Ø45 x 100 | ZG naar specificatie
101150 | 02820W | Asbus boven 31310 | ZG naar specificatie
101160 | 02770W | Asbus onder Ø65 x Ø45 x 100 | ZG naar specificatie
101170 | 02810W | Asbus onder Ø65 x Ø45 x 130 | ZG naar specificatie
101180 | 02840W | Asbus onder Ø65 x Ø45 x 180 | ZG naar specificatie
101190 | 02830W | Asbus tussen Ø65 x Ø55 x 100 | ZG naar specificatie
101200 | 02920W | Asbus boven 31312 | ZG naar specificatie
101210 | 02910W | Asbus onder Ø80 x Ø60 x 200 | ZG naar specificatie
101220 | 02940W | Asbus onder Ø80 x Ø60 x 250 | ZG naar specificatie
101230 | 02960W | Asbus tussen Ø90 x Ø70 x 180 | ZG naar specificatie
101240 | 02930W | Asbus tussen Ø80 x Ø70 x 140 | ZG naar specificatie
101250 | 02950W | Asbus tussen Ø80 x Ø55 x 180 | ZG naar specificatie
06 RUBBER LAGER
111000 |  | Rubberlager type B-AB-O-G Ø56 x Ø33 x 50 | B-AB-O
111010 |  | Rubberlager MG Ø64 x Ø38 x 60 | MG
111030 |  | Rubberlager Ø56 x Ø40 L = 50 | ZG naar specificatie
111040 |  | Rubberlager Ø66,7 x Ø50 L = 85 | ZG naar specificatie
111050 |  | Rubberlager Ø66,7 x Ø50 L = 100 | ZG naar specificatie
111060 |  | Rubberlager Ø85 x Ø65 L = 130 | ZG naar specificatie
111070 |  | Rubberlager Ø85 x Ø65 L = 85 | ZG naar specificatie
111080 |  | Rubberlager Ø100 x Ø80 L = 250 | ZG naar specificatie
111090 |  | Rubberlager Ø100 x Ø80 L = 100 | ZG naar specificatie
111100 |  | Rubberlager Ø110 x Ø90 L = 180 | ZG naar specificatie
07 ROOSTERREINIGER ONDERDELEN
131000 |  | Noodstop roosterreiniger | Reinigers ketting
131010 |  | Garog spindel | Reinigers ketting
131020 |  | Ketting roosterreiniger p.m. RVS | Reinigers ketting
131030 |  | Ketting roosterreiniger garog p.m. | Reinigers ketting
131040 |  | Koppelstuk ketting roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131050 |  | Tandwiel roosterreiniger klein (9 tanden) | Reinigers ketting alle typen
131060 |  | Tandwiel roosterreiniger groot (12 tanden) | Reinigers ketting alle typen
131070 |  | Onderlager roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131071 |  | Lagerschoen NP-45 | Reinigers ketting alle typen
131080 |  | Sluitschalm roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131090 |  | Wormwielkast met motor MVF 130/63 | Reinigers ketting <2,5 mtr.
131100 |  | Wormwielkast met motor MVF 110/49 | Reinigers ketting >2,5 mtr.
131110 |  | Slof t.b.v. vingerbalk roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131120 |  | Slof t.b.v. vingerbalk doorloper roosterreiniger | Reinigers ketting doorloper
131130 |  | RVS spie roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131131 |  | Spie 10x8x50 | Reinigers ketting alle typen
131132 |  | Rubber buffer Ø40x30 | Reinigers ketting alle typen
131140 |  | RVS onderas | Reinigers ketting alle typen
131141 |  | RVS bovenas | Reinigers ketting alle typen
131142 |  | Opsluitring | Reinigers ketting alle typen
131150 |  | Pasbout roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131160 |  | Kettingspanner roosterreiniger | Reinigers ketting alle typen
131170 |  | PLC omron CPM1A-20CDRA | Reinigers ketting alle typen
131180 |  | Emotron EL-FI M20 | Reinigers ketting alle typen
08 AFDICHTINGEN
141000 |  | Keerring 30-52-10 | Algemeen artikel
141010 |  | Keerring 33-52-10 | Algemeen artikel
141020 |  | Keerring 35-50-8 | Algemeen artikel
141030 |  | Keerring 38-62-10 | Algemeen artikel
141040 |  | Keerring 45-62-10 | Algemeen artikel
141050 |  | Keerring 50-70-10 | Algemeen artikel
141060 |  | Keerring 60-80-10 | Algemeen artikel
141070 |  | Keerring 75-90-8 | Algemeen artikel
141080 |  | Keerring 75-100-10 | Algemeen artikel
141090 |  | Keerring 75-100-13 | Algemeen artikel
141100 |  | Keerring 80-100-12 | Algemeen artikel
141110 |  | Keerring 120-95-12 | Algemeen artikel
141120 |  | Mech. seal NP-1-010 | Algemeen artikel
141130 |  | Mech. seal NP-1-025 | Algemeen artikel
141140 |  | Mech. seal NP-1-028 | Algemeen artikel
141150 |  | Mech. seal NP-1-033 | Algemeen artikel
141160 |  | Mech. seal NP-1-035 | Algemeen artikel
141170 |  | Mech. seal NP-1-038 | Algemeen artikel
141180 |  | Mech. seal NP-1-050 | Algemeen artikel
141280 |  | Pakking ring B | B
141290 |  | Pakking ring AB | AB
141300 |  | Pakking ring G | G
141310 |  | Pakking ring O | O
141320 |  | Pakking ring MG | MG
141330 |  | Pakking DN 80 | Algemeen artikel
141340 |  | Pakking DN 100 | Algemeen artikel
141350 |  | Pakking DN 125 | Algemeen artikel
141360 |  | Pakking DN 150 | Algemeen artikel
141370 |  | Pakking DN 200 | Algemeen artikel
141380 |  | Pakking DN 250 | Algemeen artikel
141390 |  | Pakking DN 300 | Algemeen artikel
141400 |  | Pakking DN 400 | Algemeen artikel
141410 |  | Pakking DN 500 | Algemeen artikel
141420 |  | Pakking DN 600 | Algemeen artikel
141430 |  | Pakking DN 700 | Algemeen artikel
141440 |  | Pakking DN 800 | Algemeen artikel
141450 |  | Pakking DN 900 | Algemeen artikel
09 ELEKTRISCHE MATERIALEN
161490 |  | Installatieautomaat 6A t/m 25A 3p B-kar | Algemeen artikel
161500 |  | Installatieautomaat 6A t/m 25A 3p C-kar | Algemeen artikel
161510 |  | Installatieautomaat 16A 4pol B-kar | Algemeen artikel
161520 |  | Magneetschak Teleme. LC01-D09 24/220/380V | Algemeen artikel
161530 |  | Therm. blok Teleme. LRD01 t/m LRD 16 | Algemeen artikel
161540 |  | Spoel tbv magneetschak. Teleme 24/220/380V | Algemeen artikel
161550 |  | Sterdriehoekschakelaar 3 t/m 11kW | Algemeen artikel
161420 |  | Aardlekschakelaar 40A 4p 300mA | Algemeen artikel
161430 |  | Aardlekschakelaar 40A 4p 300mA SEL | Algemeen artikel
161440 |  | Aardlekschakelaar 16A 2p 30mA | Algemeen artikel
161640 |  | K&M PKZMO 1,0 - 6,3 A | Algemeen artikel
161650 |  | K&M PKZMO 10 A | Algemeen artikel
10 KOGELLAGERS / SPIEEN
181030 |  | Kogellager 2206 | Algemeen artikel
181070 |  | Kogellager 22213 | Algemeen artikel
181080 |  | Kogellager 22310 | Algemeen artikel
181110 |  | Kogellager 31305 | Algemeen artikel
181120 |  | Kogellager 31306 | Algemeen artikel
181130 |  | Kogellager 31307 | Algemeen artikel
181140 |  | Kogellager 31308 | Algemeen artikel
181150 |  | Kogellager 31310 | Algemeen artikel
181160 |  | Kogellager 31312 | Algemeen artikel
181190 |  | Kogellager 3305 | Algemeen artikel
181200 |  | Kogellager 3306 | Algemeen artikel
181210 |  | Kogellager 3308 | Algemeen artikel
181220 |  | Kogellager 3309 | Algemeen artikel
181230 |  | Kogellager 3310 | Algemeen artikel
181260 |  | Kogellager 51206 | Algemeen artikel
181280 |  | Kogellager 6000 | Algemeen artikel
181290 |  | Kogellager 6001 | Algemeen artikel
181410 |  | Kogellager 6200 | Algemeen artikel
181450 |  | Kogellager 6204 | Algemeen artikel
181460 |  | Kogellager 6205 | Algemeen artikel
181470 |  | Kogellager 6206 | Algemeen artikel
181520 |  | Kogellager 6300 | Algemeen artikel
181530 |  | Kogellager 6301 | Algemeen artikel
181540 |  | Kogellager 6302 | Algemeen artikel
181550 |  | Kogellager 6303 | Algemeen artikel
181560 |  | Kogellager 6304 | Algemeen artikel
181570 |  | Kogellager 6305 | Algemeen artikel
181580 |  | Kogellager 6306 | Algemeen artikel
181590 |  | Kogellager 6307 | Algemeen artikel
181600 |  | Kogellager 6308 | Algemeen artikel
181610 |  | Kogellager 6309 | Algemeen artikel
181620 |  | Kogellager 6310 | Algemeen artikel
181630 |  | Kogellager 6311 2Z/C3 | Algemeen artikel
181640 |  | Kogellager 6312 | Algemeen artikel
181641 |  | Kogellager 6313 | Algemeen artikel
181642 |  | Kogellager 6314 | Algemeen artikel
181643 |  | Kogellager 6317 | Algemeen artikel
181650 |  | Kogellager 6404 | Algemeen artikel
181660 |  | Kogellager 6407 | Algemeen artikel
Note on C77: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??
Note on C78: incl. arbeidsloon en kopp. rubbers
Note on C79: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??
Note on C80: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??
Note on C81: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??
Note on C82: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??
Note on C83: ½ kopp. motor + pomp + 5 x kopp. rubber + 3/4 uur arbeid??