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Marktconsultatie tijdelijke stroomvoorzieningen gemeente Stadskanaal


Inleiding
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn gemeentes verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Aan deze opdracht wordt invulling gegeven door het realiseren van diverse opvanglocaties. Inmiddels zijn in de gemeente Stadskanaal twee grote locaties actief. Locatie A bevindt zich in een bestaand kantoorpand waar circa 100 bewoners verblijven. Locatie B bestaat uit 30 tijdelijke woonunits, geclusterd op een terrein waar circa 120 mensen verblijven. Daarnaast verblijven 30 personen op twee campings in de gemeente.
De gemeente heeft de opdracht om locatie A op korte termijn te vervangen door een nieuwe locatie, ook bestaande uit tijdelijke wooneenheden.
Ten tijde van de realisatie van locatie B bleek de netcongestie waar grote delen van Nederland mee te maken hebben een knelpunt. De oplossing werd gevonden in het aanleggen van een tijdelijke stroomvoorziening bestaande uit een generator met accupakket. Er is een vaste aansluiting aangevraagd bij Enexis, maar hier zit een behoorlijke doorlooptijd van plusminus 9 maanden op. De generator zal daarom operationeel blijven tot de vaste aansluiting van Enexis gerealiseerd is. Het accupakket blijft operationeel zo lang als de locatie in stand wordt gehouden. Dit wordt gedaan om piekbelasting in de stroomvraag op te kunnen vangen. 
Probleemstelling
De huurprijs van de tijdelijke stroomvoorziening is dusdanig hoog dat de totale besteding over het verloop van enkele jaren de aanbestedingsgrens zal overschrijden. Zeker wanneer een tweede locatie wordt geopend waar ook weer het risico bestaat dat voor enige tijd een tijdelijke stroomvoorziening noodzakelijk zal zijn.
Om de kosten voor tijdelijke stroomvoorzieningen rechtmatig te kunnen besteden is besloten een uitvraag voor een raamcontract op de markt te zetten. Binnen de gemeente heerst momenteel echter onduidelijkheid over hoe deze uitvraag het beste vorm gegeven kan worden.
Uitvraag
De aanbesteding betreft een uitvraag van een raamcontract die zal worden beoordeeld op basis van laagste prijs. De volgende aspecten zullen in ieder geval onderdeel uitmaken van het raamcontract:
· De levering en installatie van diverse generatoren op verschillende locaties die kunnen voorzien in de benodigde stroomvoorziening;
· De levering en installatie van diverse accupakketten op verschillende locaties die stroompieken kunnen opvangen op momenten van piekbelasting. Dit geldt voor situaties waarbij de vaste aansluiting van Enexis en/of de generator op momenten van piekbelasting niet de benodigde elektriciteitsvraag kan leveren;
· Het onderhoud aan de generatoren en accupakketten. In geval van storingen dient er binnen één uur een monteur op locatie te zijn om de storing te verhelpen;
· De levering van brandstof.
De gemeente vraagt zich af hoe de uitvraag het beste vorm gegeven kan worden en welke onderdelen het beste afgeprijsd kunnen worden, aangezien op dit moment nog niet concreet duidelijk is hoe de nieuwe opvanglocatie ingericht gaat worden en er nog geen inzicht is in het verwachte elektriciteitsverbruik. Bepaalde uitgangspunten die op dit moment al wel duidelijk zijn staan beschreven in de situatieschets.

Situatieschets
Om tot een goed resultaat te komen is schetsmatig beschreven hoe de nieuwe opvanglocatie in grote lijnen vormgegeven gaat worden. Deze inschatting is gemaakt op basis van ervaringen van andere opvanglocaties en besluiten omtrent de nieuw te bouwen opvanglocatie.
De locatie voorziet in de opvang van 170 Oekraïense ontheemden. Op basis van gemiddeld 4 personen per woning zal de locatie bestaan uit circa 43 woningen. Daarnaast biedt de locatie ruimte aan 3 kantoorruimtes, een algemene ruimte voor het wassen van kleding, 2 opslagruimtes en zo’n 3 algemene bijeenkomstruimtes.

Iedere woning zal zijn voorzien van het volgende:
· Elektrische verwarming in de vorm van airco die zowel kan verwarmen als koelen; 
· Per slaapkamer een elektrische radiator (2 stuks);
· Een keuken met daarin een (twee pits) elektrische kookplaat, elektrische oven, koelkast en afzuigkap;
· Een sanitaire ruimte met douche, wastafel en toilet. Al het warme tapwater in de badkamer en de keuken wordt verwarmd door een 80 liter boiler;
· Ledverlichting per ruimte (4 stuks);
· Een wifi-accespoint;
· Circa 20 wandcontactdozen.
De overige ruimtes (kantoren, wasruimte, opslagruimtes en bijeenkomstruimtes) zijn voorzien van:
· Ledverlichting;
· Circa 12 wandcontactdozen per ruimte;
· Elektrische verwarming in de vorm van airco die zowel kan verwarmen als koelen.
Hiernaast biedt de wasruimte plaats aan zo’n 6 wasmachines en 6 drogers.
Eén van de kantoren is bovendien voorzien van een keukenblok met warmwatertappunt verwarmd met een boiler van 80 liter, koelkast, afzuigkap en elektrische oven.
De ervaring leert dat ongeveer 70% van de Oekraïense ontheemden een vorm van werk heeft en daarmee gebruikspatronen vergelijkbaar met reguliere Nederlandse huishoudens. Toch worden woningen intensief gebruikt en staat vrijwel overal de verwarming/koeling een groot deel van de dag aan. Bovendien stoken veel bewoners de woningen relatief warm. Het gemiddelde verbruik van locatie B (30 woningen, circa 120 bewoners) ligt rond de 700 kWh per dag met een maximale piekbelasting van 110kW, deze verbruiksgegevens zijn verzameld vanaf halverwege maart 2024 tot eind mei 2024.
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	1
	Welke mogelijke oplossing(en) heeft u voor de geschetste situatie?

	 
	Antwoord:

	2
	Kunt u een indicatie geven van de kosten per maand van de generatoren, accupakketten en overige bijbehorende benodigdheden, waaronder de huur, het werkend maken en het werkend houden van uw systeem?

	
	Antwoord:

	3
	Kunt u een indicatie geven van de kosten wanneer wij deze generatoren, accupakketten en overige bijbehorende benodigdheden bij u kopen en een onderhoudscontract bij u afsluiten voor het werkend maken en het werkend houden van het systeem?

	
	Antwoord:

	4
	Als we een raamcontract willen afsluiten, denken we aan het opvragen van een prijslijst voor de verschillende mogelijkheden. Kunt u aangeven welke onderdelen in deze prijslijst kunnen worden opgenomen?

	
	Antwoord:

	5
	De gemeente overweegt om bij de uitvraag van een raamcontract te beoordelen op de prijs per kWh per maand. Is dit een juiste beoordelingswijze of adviseert u een andere beoordelingswijze voor de prijs?

	
	Antwoord:

	6
	Met welke veiligheids- en kwaliteitsnormeringen moeten wij bij de uitvraag rekening houden?

	
	Antwoord:

	7
	Is het haalbaar om in de uitvraag eisen te stellen aan het gebruik van duurzame brandstoffen? Zo ja, welke?

	
	Antwoord:
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