## Blad1
Excel Export ICO Wizard tbv Inkoopafdeling/opdrachtgever/budgethouder
| Inkooponderdelen | Procesautomatisering (IACS-toepassingen) |  |  | Samengesteld door | <naam> |  | Dit rapport geeft de veiligheidseisen weer van een of meer opgegeven inkooponderdelen.
| Proceseis | ja |  |  | Organisatie | <afdeling, affiliatie> |  | Deze eisen zijn gericht op basisbeveiligingsniveaus (BBN) 1 en 2 van de BIO. Hogere beveiligingsniveaus zijn altijd maatwerk.
| Producteis | ja |  |  |  | <vrije tekst> |  | Het gebruik van de ICO-hulpmiddelen is geen substituut voor eigen risicoafweging.
| Eis voor de opdrachtgever | nee
| Eis voor de opdrachtnemer | ja |  |  | Datum | 2-7-2024 |  | Voor de gemitieerde dreigingen is aangesloten op de standaarddreigingenlijst van RAVIB, het Open Source tool voor Risicoanalyse.
| Ook eisen meegeven die alleen te maken hebben met schaalgrootte | ja
| Basispakket | ja
| Privacy-supplement | ja
| Toon BIO-O maatregelen BBN1 | nee
| Toon BIO-O maatregelen BBN2 | ja
| Toon ABDO-eisen TBB4 | nee
| Toon ABDO-eisen TBB3 | nee
| Toon ABDO-eisen TBB2 | nee
| Toon ABDO-eisen TBB1 | nee
| Aantal geselecteerde eisen | 108
Nr | Naam Eis | Referentie brondocument: | Referentie code norm: | BIO-O-maatregel: | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Relevante standaard PToLU-lijst Forum Standaardisatie: | Verificatie methode(n): | Eis gevraagd J/N | Als Eis/Wens | Reden niet gevraagd/geeist | Weging in RFC | Toelichting: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Mitigeert risico nummer: | Mitigeert risico omschrijving: | Inkooponderdeel
955 | Voorkomen van schade | VSP/VSE-eisen CSIR3.103 | VSP01 |  | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. | BIO 2019: 5.1.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
956 | Transparantie securityplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.102 | VSP02 |  | De Opdrachtnemer dient zijn procesbeschrijving (cybersecurity plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende topeis en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
957 | Uniforme aanlevering incidentrapportages | VSP/VSE-eisen CSIR3.101 | VSP03 |  | De Opdrachtnemer dient de maandelijkse rapportage van security incidenten aan te leveren conform de bijlage CSR 21 "Uniform aanleveren van incidentrapportages". | BIO 2019: 16.1.2.4 en 16.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
958 | Risicoanalyse | VSP/VSE-eisen CSIR3.100 | VSP04 |  | De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. In de exploitatiefase dient de Opdrachtnemer ten aanzien van cybersecurity ten minste jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken. | BIO 2019: 14.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
959 | Aanstellen veranwoordelijke cybersecurity | VSP/VSE-eisen CSIR3.99 | VSP05 |  | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity. | BIO 2019: 6.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
960 | Proces voor kwetsbaarheidsmeldingen | VSP/VSE-eisen CSIR3.98 | VSP06 |  | De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security Centrum. | BIO 2019: 16.1.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
961 | Cybersecurity-eisen aan test- en onwikkelomgeving | VSP/VSE-eisen CSIR3.97 | VSP07 |  | De Opdrachtnemer dient de eisen ten aanzien van cybersecurity onverkort aan te houden bij de inrichting en onderhoud van een test- en ontwikkelomgeving. | BIO 2019: 14.2.5. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
962 | Toepasselijkheid cybersecurity weerstandsniveau | VSP/VSE-eisen CSIR3.96 | VSP08 |  | De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten de van toepassing verklaarde maatregelen uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1 tenzij er voor een beheerobject een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. Noot: onder deze eis nog de volgende tabel: Beheerobject: xx – cybersecurity weerstandsniveau xx | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
963 | Toepasselijkheid ISO27002 en IEC62443 | VSP/VSE-eisen CSIR3.95 | VSP09 |  | Indien bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
964 | Toepasselijkheid Maategelen beheer en onderhoud | VSP/VSE-eisen CSIR3.94 | VSP10 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en onderhouden van cybersecuritymaatregelen te handelen conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
965 | Transparantie bij afwijkingen | VSP/VSE-eisen CSIR3.93 | VSP11 |  | Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen dreigt te voldoen, dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
966 | Transparantie jaarlijkse audit | VSP/VSE-eisen CSIR3.92 | VSP12 |  | De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
967 | Handelingswijze bij inbreuken en verhoogde dreiging | VSP/VSE-eisen CSIR3.91 | VSP13 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging te handelen conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en verhoogde dreiging" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 16.1.5. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
968 | Incident Response Plan | VSP/VSE-eisen CSIR3.90 | VSP14 |  | De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident response" te beschrijven (Incident Response Plan), conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" een Incident Response Plan op te stellen. | BIO 2019: 16.1.5. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
969 | Response op incidenten | VSP/VSE-eisen CSIR3.89 | VSP15 |  | De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity dossier. | BIO 2019: 16.1.6. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
970 | Problem Management | VSP/VSE-eisen CSIR3.88 | VSP16 |  | De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen daarvan worden beperkt. | BIO 2019: 16.1.6.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
971 | Verwerking van bewijsmateriaal | VSP/VSE-eisen CSIR3.87 | VSP17 |  | De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal. | BIO 2019: 16.1.7. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
972 | Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens | VSP/VSE-eisen CSIR3.86 | VSP18 |  | De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, rechtmatig te behandelen. | BIO 2019: 18.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
973 | Verwerkersovereenkomst | VSP/VSE-eisen CSIR3.85 | VSP19 |  | Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. | BIO 2019: 15.1.1.3, 18.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
974 | Verwerkingen van camerabeelden | VSP/VSE-eisen CSIR3.84 | VSP20 |  | Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 "Camera's en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" te volgen. | BIO 2019: 18.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
975 | Beveiligingsmaatregelen beschikbaargestelde documenten | VSP/VSE-eisen CSIR3.83 | VSP21 |  | De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever aangegeven document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te houden, conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”. | BIO 2019: 18.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
976 | Beveiliging van opdracht-rerelateerde informatie | VSP/VSE-eisen CSIR3.82 | VSP22 |  | De Opdrachtnemer dient alle opdracht-gerelateerde informatie, zowel door de opdrachtgever verstrekte documenten als zelf geproduceerde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | BIO 2019: 8.3.2.1, 18.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
977 | Bescherming tegen spionage | VSP/VSE-eisen CSIR3.81 | VSP23 |  | De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | BIO 2019: 15.1.1, 18.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
978 | Overdracht en vernietiging van informatie | VSP/VSE-eisen CSIR3.80 | VSP24 |  | De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de Opdrachtgever over te dragen aan de Opdrachtgever. Alle informatie dient te worden vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. Deze eis is ook van toepassing op een eventuele tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst. | BIO 2019: 8.3.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
979 | Verwijdering en vernietiging van informatie en apparatuur | VSP/VSE-eisen CSIR3.79 | VSP25 |  | Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient hij te handelen conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van informatie en apparatuur" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten". | BIO 2019: 8.3.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
980 | Bewustwording en Training | VSP/VSE-eisen CSIR3.78 | VSP26 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”. | BIO 2019: 7.2.1, 7.2.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
981 | Integriteit hulppersonen | VSP/VSE-eisen CSIR3.77 | VSP27 |  | De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden aan het ontwerp, beheer en onderhoud evenals de gevoelige informatie en documentatie van de beheerobjecten en de hieraan gerelateerde ICT en IA door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de beoogde Werkzaamheden. In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de (zelfstandige) hulppersoon. | BIO 2019: 7.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
982 | Teogang tot beheerobjecten | VSP/VSE-eisen CSIR3.76 | VSP28 |  | De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten" te volgen. | BIO 2019: 9.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
983 | Naleving huis- en gedragsregels | VSP/VSE-eisen CSIR3.75 | VSP29 |  | De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten", kennen en naleven. | BIO 2019: 7.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
984 | Gebruik van remote access | VSP/VSE-eisen CSIR3.74 | VSP30 |  | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever te laten verlopen. | BIO 2019: 9.4.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
985 | Aanvraag van remote access | VSP/VSE-eisen CSIR3.73 | VSP31 |  | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. | BIO 2019: 9.4.2.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
986 | Toegangsregistratieprocedure | VSP/VSE-eisen CSIR3.72 | VSP32 |  | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele registratie van: 1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, autorisaties en bijbehorende middelen; 2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA gerelateerde ruimten. | BIO 2019: 9.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
987 | Processen voor fysieke beveiliging | VSP/VSE-eisen CSIR3.71 | VSP33 |  | De (beheer)processen voor de fysieke beveiliging van het terrein en gebouwen hierbinnen dienen conform paragraaf 2.1.2 “Fysieke beveiliging terrein en gebouwen” en CSR 24 “Fysieke beveiligingsmaatregelen” ingevuld te worden. | BIO 2019: 11.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
988 | Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten | VSP/VSE-eisen CSIR3.70 | VSP34 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.1.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 11.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
989 | Logiscche toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten | VSP/VSE-eisen CSIR3.69 | VSP35 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. | BIO 2019: 9.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
990 | Omgang met accounts en wachtwoorden | VSP/VSE-eisen CSIR3.68 | VSP36 |  | De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden te handelen conform de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”. | BIO 2019: 9.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
991 | Doelbinding van toegangsmiddelen | VSP/VSE-eisen CSIR3.67 | VSP37 |  | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. | BIO 2019: 8.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
992 | Retournering ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen | VSP/VSE-eisen CSIR3.66 | VSP38 |  | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. | BIO 2019: 8.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
993 | Handelingswijze gebruik datanetwerk | VSP/VSE-eisen CSIR3.65 | VSP39 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk te handelen conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 13.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
994 | Securitymaatregelen bij datanetwerkkoppelingen | VSP/VSE-eisen CSIR3.64 | VSP40 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”. | BIO 2019: 13.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
995 | Cryptografie | VSP/VSE-eisen CSIR3.63 | VSP41 |  | Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en informatie, dan dient hij cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”. | BIO 2019: 10.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
996 | Koppelen van randapparatuur | VSP/VSE-eisen CSIR3.62 | VSP42 |  | De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" aan te houden voor bescherming tegen malware. | BIO 2019: 6.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
997 | Hardening gekoppelde datanetwerkinfrastructuur | VSP/VSE-eisen CSIR3.61 | VSP43 |  | De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn (rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. | BIO 2019: 6.2.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
998 | Cybersecuritymaatregelen koppeling SOC | VSP/VSE-eisen CSIR3.60 | VSP44 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan het SOC van de Opdrachtgever, cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 12.4.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
999 | Risicogestuurd testen datanetwerk | VSP/VSE-eisen CSIR3.59 | VSP45 |  | Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1000 | Risicogestuurd monitoren datanetwerk | VSP/VSE-eisen CSIR3.58 | VSP46 |  | Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1001 | Toepassing Grip op SSD | VSP/VSE-eisen CSIR3.57 | VSP47 |  | De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. | BIO 2019: 14.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1002 | Escrow | VSP/VSE-eisen CSIR3.56 | VSP48 |  | De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te volgen. Opdrachtgever bepaalt op basis van een risico afweging tot inzet van Escrow. | BIO 2019: 18.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1003 | Wijzigingsbeheer | VSP/VSE-eisen CSIR3.55 | VSP49 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van Wijzigingen aan bestaande ICT en IA cybersecuritymaatregelen te treffen conform paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 12.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1004 | Pentesten | VSP/VSE-eisen CSIR3.54 | VSP50 |  | De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever. | BIO 2019: 14.2.7, 18.2.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1005 | Patch management | VSP/VSE-eisen CSIR3.53 | VSP51 |  | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en IA te handelen conform paragraaf 2.5.3 “Maatregelen bescherming tegen kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 12.6.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1006 | Afwijkingsverzoek Patch management | VSP/VSE-eisen CSIR3.52 | VSP52 |  | Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BIO 2019: 12.6.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1007 | Implementatie gemeldde patch | VSP/VSE-eisen CSIR3.51 | VSP53 |  | Indien de Opdrachtgever melding maakt van een patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: 1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. | BIO 2019: 12.6.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1008 | Controle op malware | VSP/VSE-eisen CSIR3.50 | VSP54 |  | Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks te scannen op malware en aangetroffen malware te verwijderen, conform de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 12.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1009 | Actueel cybersecurity beveiligingsplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.49 | VSP55 |  | De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde template cybersecurity beveiligingsplan of dossier op te bouwen en actueel te houden en op verzoek te leveren aan de Opdrachtgever. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1010 | Configuratiemanagement | VSP/VSE-eisen CSIR3.48 | VSP56 |  | De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en IA te registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever, conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 8.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1011 | Recoveryplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.47 | VSP57 |  | De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" aan de Opdrachtgever een recoveryplan ter beschikking te stellen, waarmee tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) wordt afgedekt. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1012 | Back-up en Recovery protocol | VSP/VSE-eisen CSIR3.46 | VSP58 |  | De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten". | BIO 2019: 12.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1013 | Continuïteitsplan energievoorziening | VSP/VSE-eisen CSIR3.45 | VSP59 |  | De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan te ontwikkelen en te onderhouden om voorbereid te zijn op de gevolgen van onderbreking van nutsvoorzieningen (stroomuitval) voor de ICT en IA conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor energievoorziening". | BIO 2019: 17.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1014 | Testen en actualiseren continuïteitsplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.44 | VSP 60 |  | De Opdrachtnemer dient minimaal jaarlijks de ontwikkelde continuïteitsplannen uit te voeren om te bewerkstelligen dat ze actueel en doeltreffend blijven. | BIO 2019: 17.2.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1015 | Uitvoering Quickscan | VSP/VSE-eisen CSIR3.43 | VSP61 |  | Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan uit te voeren conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BIO 2019: 14.2.6.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1016 | Weergave projectorganisatie in projectmanagementplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.42 | VSP62 |  | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan specifiek voor de opdracht de projectorganisatie te beschrijven, waarin ten minste de leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1017 | Weergave processen in projectmanagementplan | VSP/VSE-eisen CSIR3.41 | VSP63 |  | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan specifiek voor de opdracht de processen te beschrijven, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1018 | toepassing cyber security eisen door hulppersonen | VSP/VSE-eisen CSIR3.40 | VSP64 |  | De Opdrachtnemer vereist dat zijn (zelfstandige) hulppersonen de cybersecurity eisen en maatregelen toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures. | BIO 2019: 7.2.1, 18.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1019 | Verankeren cybersecurity eisen | VSP/VSE-eisen CSIR3.39 | VSP65 |  | De Opdrachtnemer dient de cybersecurity eisen integraal onderdeel te maken van het projectmanagementsysteem en/of Information Security Management Systeem (ISMS). | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1020 | Periodieke beoordeling projectmanagementsysteem | VSP/VSE-eisen CSIR3.38 | VSP66 |  | De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1021 | PDCA projectmanagementsysteem | VSP/VSE-eisen CSIR3.37 | VSP67 |  | De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1022 | Afhandeling bevindingen Opdrachtgever | VSP/VSE-eisen CSIR3.36 | VSP68 |  | De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. | BIO 2019: 18.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1023 | Integrale verantwoordelijkheid werkzaamheden | VSP/VSE-eisen CSIR3.35 | VSP69 |  | De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. | BIO 2019: 18.2.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1024 | Voorkomen van schade | VSP/VSE-eisen CSIR3.34 | VSE01 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. | BIO 2019: 5.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1025 | Toepassing cybersecurity weerstandsniveau | VSP/VSE-eisen CSIR3.33 | VSE02 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient daar waar direct of indirect verwezen wordt naar de specifieke implementatie-richtlijnen uit de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] te voldoen aan het Cybersecurity weerstandsniveau [NTB]. Noot: onder deze eis nog de volgende tabel: Beheerobject: xx – cybersecurity weerstandsniveau xx | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1026 | Gelaagde beveiliging beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.32 | VSE03 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient zodanig te zijn gerealiseerd dat de beveiliging van de ICT en IA volgens het principe van gelaagde beveiliging is ingericht. | BIO 2019: 5.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1027 | Hardening | VSP/VSE-eisen CSIR3.31 | VSE04 |  | Maximale hardening conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 “Hardening” en bijlage CSR9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] dient aangehouden te zijn voor de (rand)apparatuur en delen van de datanetwerkinfrastructuur van waaruit remote beheer en onderhoud wordt uitgevoerd aan de ICT en IA van het beheerobject. | BIO 2019: 6.2.1.2. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1028 | Toegangsmaatregelen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.30 | VSE05 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dienen voor de identificatie, authenticatie en autorisatie maatregelen geimplementeerd te worden conform paragraaf 2.2 "Maatregelen logische toegang" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 9.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1029 | Wachtwoordeisen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.29 | VSE06 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dienen de eisen en functionaliteit ten aanzien van wachtwoorden conform bijlage CSR 7 "Wachtwoorden" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] gevolgd te worden. | BIO 2019: 9.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1030 | Cryptografie beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.28 | VSE07 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dienen bij inzet van versleuteling ter bescherming van de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit maatregelen getroffen te worden conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 10.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1031 | Sterke encryptie beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.27 | VSE08 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient bij inzet van versleuteling alleen gekozen te worden voor de versleuteling, de onderliggende algoritmes en instellingen met uitsluitend de duiding “goed”, zoals aangegeven in het NCSC document [Richtlijnen voor Transport Layer Security]. | BIO 2019: 10.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1032 | Gebruik van Certificaten beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.26 | VSE09 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient bij inzet van versleuteling gebruik gemaakt te worden van: - PKI-Overheid certificaten voor communicatie met externe netwerken; - Organisatie eigen interne PKI certificaten voor communicatie met interne netwerken | BIO 2019: 10.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1033 | Fysieke beveiliging omgeving beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.25 | VSE10 |  | De fysieke beveiliging van het terrein en gebouwen hierbinnen behorende bij het beheerobject dienen conform paragraaf 2.1.2 “Fysieke beveiliging terrein en gebouwen” en CSR 24 “Fysieke beveiligingsmaatregelen” ingevuld te worden. | BIO 2019: 11.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1034 | Fysieke beveiliging gerelateerde ruimten beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.24 | VSE11 |  | De fysieke toegangsbeveiliging van ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder Bedienruimte en Technische Ruimten) van het beheerobject dient ingericht te zijn conform paragraaf 2.1.1 "Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 11.1.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1035 | Bescherming ICT en IA beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.23 | VSE12 |  | ICT en IA van het beheerobject dient tegen schade en storing beschermd te zijn. | BIO 2019: 11.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1036 | Alternatieve maatregelen onbeveiligde ruimten | VSP/VSE-eisen CSIR3.22 | VSE13 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient, indien geplaatst buiten beveiligde gebouwen en ruimten, op basis van een risico analyse en afweging geplaatst te zijn in afsluitbare kasten of ruimten, die bij fysieke opening een alarmmelding genereren, die opgevolgd wordt, evenals bij ongeautoriseerde logische toegang tot het datanetwerk in de kast of ruimte. | BIO 2019: 11.1.4, 11.2.6. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1037 | Beveiliging voeding en telecom beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.21 | VSE14 |  | Voedings- en telecommunicatiekabels van het beheerobject die voor dataverkeer of ondersteunende informatiediensten zijn toegepast dienen tegen interceptie, verstoring of schade beschermd te zijn. | BIO 2019: 11.2.1, 11.2.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1038 | Segmentering omgevingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.20 | VSE15 |  | De Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, en Leeromgeving van het beheerobject dient gescheiden te zijn om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productie omgeving te verlagen. | BIO 2019: 12.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1039 | Malwarebescherming beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.19 | VSE16 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient beschermd te zijn tegen malware conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.1 "Anti-malware" en bijlage CSR 11 “Malware scanning en opschoning middels een USB“ van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.1.4. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1040 | Hardening beheeroject | VSP/VSE-eisen CSIR3.18 | VSE17 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient gehardend te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 "Hardening" en bijlage CSR 9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1041 | Patchmanagement beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.17 | VSE18 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient gepatcht te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.3 “Patching” en bijlage CSR 8 “Patch management” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.2.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1042 | Back-up en recovery beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.16 | VSE19 |  | De integriteit en beschikbaarheid van de ICT en IA van het beheerobject dient geborgd te zijn doormiddel van back-ups conform paragraaf 2.10 "Maatregelen back-ups" en bijlage CSR 18 "Back-up en recovery" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.3.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1043 | Logging en monitoring beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.15 | VSE20 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient de activiteiten van gebruikers, beheerders, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen vast te leggen in logbestanden conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 "Logging" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.4.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1044 | systeemlogging beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.14 | VSE21 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient een (centrale) syslog server ingericht te zijn die syslog events verzamelt en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische waarschuwingen door een Security Information en Event Management (SIEM) systeem en/of een Security Operations Centre (SOC) conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 “Logging” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.4.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1045 | Detectievoorzieningen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.13 | VSE22 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient technisch te zijn voorbereid op monitoring middels detectievoorzieningen van het Security Operations Centre (SOC) van Opdrachtgever conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" van de [Cybersecurity Implementatie Richtlijn Objecten]. | BIO 2019: 12.4.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1046 | Configuratie analysepoorten | VSP/VSE-eisen CSIR3.12 | VSE23 |  | Het objectdatanetwerk van het beheerobject dient uitgevoerd te zijn met analysepoorten door poorten in het lokale objectdatanetwerk tot analyse poort te configureren. | BIO 2019: 12.4.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1047 | Datanetwerkkoppelingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.11 | VSE24 |  | De datanetwerkkoppelingen van het beheerobject dienen uitgevoerd te zijn conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 13.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1048 | beveiligde verbindingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.10 | VSE25 |  | Alle datanetwerkverbindingen van het beheerobject dienen strikt en uitsluitend te verlopen via centrale beveiligde voorzieningen. Directe vaste of draadloze datanetwerkverbindingen met andere datanetwerken dan die van Opdrachtgever zijn strikt verboden. | BIO 2019: 13.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1049 | Minimalisatie verbindingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.9 | VSE26 |  | Het aantal ICT en IA datanetwerkkoppelingen van het beheerobject met andere externe datanetwerken dient geminimaliseerd te zijn. | BIO 2019: 13.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1050 | Cryptografie draadloze netwerken beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.8 | VSE27 |  | Draadloze netwerken van het beheerobject zijn ingericht conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie” en bijlage CSR 5 "Draadloze netwerken" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 13.1.2.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1051 | Segmentering datanetwerk beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.7 | VSE28 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient gebruik te zijn gemaakt van een gecompartimenteerde datanetwerk dat van de kantoorautomatisering is gescheiden. De scheiding kan fysiek of logisch zijn. | BIO 2019: 13.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1052 | Segmentering datastromen omgevingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.6 | VSE29 |  | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient segmentering van dataverkeersstromen toegepast te zijn voor Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, Leer- en Beheeromgeving. | BIO 2019: 13.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1053 | Inrichting datanetwerken beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.5 | VSE30 |  | De ICT en IA datanetwerken van het beheerobject dienen ingericht te zijn conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 13.1.3. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1054 | Invoer/uitvoer controles beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.4 | VSE31 |  | ICT en IA van het beheerobject dient voorzien te zijn van invoer en uitvoer validatie controles om corrumperen van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen traceerbaar te maken. | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1055 | Inrichting beheer en onderhoud beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.3 | VSE32 |  | ICT en IA van het beheerobject dient voor beheer en onderhoud ingericht te zijn conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1056 | Eisen aan webapplicaties voor beheer van beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.2 | VSE33 |  | Bij inzet van (web)applicaties voor beheer of onderhoud van ICT en IA van het beheerobject dient de beveiliging van de in te zetten (web)applicaties ingericht te zijn conform de [ICT-Beveiligingsrichtlijnen Webapplicaties] van het Nationaal Cybersecurity Centrum. | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1057 | Risico-gebaseerde afweging inzet IoT bij beheeroject | VSP/VSE-eisen CSIR3.1 | VSE34 |  | Voor het beheerobject dient de toepassing van IoT gebaseerd te zijn op de uitkomsten van een risico en privacy assessment en voorzien te zijn van relevante mitigerende maatregelen conform bijlage CSR 6 "IoT" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1058 | Eisen virtualisatie ICT en i.r.t. bij beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.0 | VSE35 |  | Gevirtualiseerde ICT en IA van het beheerobject dient ingericht te zijn conform bijlage CSR 22 “Virtualisatie” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 14.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1059 | Toepassing Grip op SSD ICT en IA beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.1 | VSE36 |  | De software van ICT en IA van het beheerobject dient ontwikkeld en beheerd te zijn volgens gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen conform Secure Software Development (SSD) van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP). | BIO 2019: 14.2.1.1. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1060 | Toepasselijkheid cybersecurity eisen op omgevingen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.2 | VSE37 |  | De cybersecurity eisen zijn onverkort van toepassing voor de inrichting en onderhoud van eventuele (permanente) Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Leeromgevingen voor de ICT en IA van het beheerobject, inclusief de vereisten uit paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 14.2.5. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1061 | Test op naleving en werking cybersecurity eisen beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.3 | VSE38 |  | De ICT en IA van het beheerobject dienen als integraal onderdeel van de FAT, SAT en SIT getest te zijn op technische naleving van beveiligingseisen en het aantoonbaar maken van de werking van de security functies en maatregelen. | BIO 2019: 14.2.7. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)
1062 | Veilige modus beheerobject | VSP/VSE-eisen CSIR3.4 | VSE39 |  | De ICT en IA van het beheerobject dient naar een vooraf gedefinieerde veilige situatie gestuurd te worden in geval van een aanval, incident of calamiteit conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten]. | BIO 2019: 16.1.5. |  | Overleg bewijsstukken en/of verklaring | [17 empty] | Procesautomatisering (IACS-toepassingen)