Bijlage 7 – Formulier Technische informatie

De inschrijver dient onderstaande tabel in te vullen. Hiermee kan Opdrachtgever beoordelen of er voldaan is aan de eisen en worden de technische kenmerken de inschrijving vastgesteld voor later gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opmerking: door het indienen van een inschrijving bindt de Inschrijver zich aan het voldoen aan de gehele Vraagspecificatie.

Voeg achter dit Formulier ook de Productfolders of Specificatiesheets van in elk geval de radar en eventueel aanvullende elektronische componenten.

| Kenmerk | Aanwijzing | Betreft eis | In te vullen door Inschrijver |
| --- | --- | --- | --- |
| Aangeboden systeem | Noem het merk, typenummer en uitvoeringsvorm van alle componenten van het aangeboden systeem. Voeg specificatiesheets bij van radar en evt aanvullende componenten. | D01 |  |
| Inwinfrequentie | Noem de exacte inwinfrequentie of inwinperiode. | F03 |  |
| Uitgiftefrequentie | Noem de exacte uitgiftefrequentie. | F16 |  |
| Zendfrequentie | Noem de zendfrequentie en de bandbreedte van de radargolf. | F04 |  |
| Meetbereik | Noem het meetbereik. | F05 |  |
| Blanking | Noem de blanking. | F06 + BPKV |  |
| Bundelbreedte | Noem de bundelbreedte. | F07 |  |
| Modulatietechniek | Noem de modulatietechniek. | F08 |  |
| Dopplercorrectie | Geef aan of er wel of geen dopplercorrectie wordt toegepast en zo mogelijk op welke wijze. | F09 |  |
| Chirp rate (alleen Perceel 2) | Noem de Chirp rate, alleen indien geen dopplercorrectie wordt toegepast. | Perceel 2 BPKV |  |
| Meetonzekerheid | Noem de meetonzekerheid bij een stilstaand oppervlak, inclusief onzekerheid in referentievlak, bij éénmaal de standaard afwijking. | F13 |  |
| Resolutie | Noem de resolutie. | F18 |  |
| Gewicht | Noem het gewicht van de radar (zonder montageframe of eventuele elektronische unit). | A08 |  |
| Vermogen | Noem het opgenomen vermogen van het totale systeem (het totaal van alle componenten) bij de vereiste inwinfrequentie. | R04 + Perceel 1 BPKV |  |
| Fysieke datacom | Noem het type seriële uitgang en welk onderdeel van het systeem dit verzorgt. | R06 |  |
| Communicatieprotocol | Noem het communicatieprotocol voor communicatie met de sensor op de seriële verbinding. | R07 |  |
| Baudrate | Noem de baudrate van de digitale seriële uitgang. | R08 |  |
| RMI-bericht en dubbele output | Geef aan of het systeem voorziet in een RMI-bericht én dubbele output en welk onderdeel van het systeem dit verzorgt. | BPKV |  |
| Configuratie en monitoring via datapoort. | Geef aan of het systeem via de datapoort benaderbaar is voor configuratie en monitoring. | BPKV |  |
| Vestigingsadres | Geef het vestigingsadres en het land van de dienstverlening aan | BPKV Perceel 1 |  |
| Dienstverlening Nederlands | Geef aan of de communicatie in de Nederlandse taal wordt uitgevoerd | BPKV Perceel 1 |  |