## Gunningscriteria
Subgunningscriteria 1. Versie 2 NVI.1 |  |  | Naam inschrijver:
Subgunningscriterium Gebruik
Onderdeel 1 (schriftelijke te beantwoorden vragen)
Criterium | Omschrijving | Eenheid | Antwoord | Behaald aantal punten | Max. te behalen punten | Formule voor de score
1.1 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden op de complete 2-gasmeters en eventuele filter ontvang hiervoor punten. | Aantal maanden garantie | 24 | 0 | 15 | 24 maanden = minimale eis (0 punten) 48 maanden = 3 punten 60 maanden = 6 punten 72 maanden = 9 punten 84 maanden = 12 punten 96 maanden = 15 punten
1.2 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 12 maanden op de sensoren van de twee-gasmeter ontvang hiervoor punten. | Aantal maanden garantie | 12 | 0 | 14 | 12 maanden = minimale eis (0 punten) 24 maanden = 2 punten 36 maanden = 4 punten 48 maanden = 6 punten 60 maanden = 8 punten 72 maanden = 10 punten 84 maanden = 12 punten 96 maanden = 14 punten
1.3 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden op de complete CO-meter inclusief sensoren en eventueel filter ontvang hiervoor punten. | Aantal maanden garantie | 24 | 0 | 10 | 24 maanden = minimale eis (0 punten) 48 maanden = 2 punten 60 maanden = 4 punten 72 maanden = 6 punten 84 maanden = 8 punten 96 maanden = 10 punten
1.4 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 12 maanden op de sensoren van de twee-gasmeter ontvang hiervoor punten. | Aantal maanden garantie | 12 | 0 | 14 | 12 maanden = minimale eis (0 punten) 24 maanden = 2 punten 36 maanden = 4 punten 48 maanden = 6 punten 60 maanden = 8 punten 72 maanden = 10 punten 84 maanden = 12 punten 96 maanden = 14 punten
1.5 | Ten behoeve van opleidings- en oefendoeleinden dienen simulatie 2-gasmeters geleverd te worden. De aangeboden simulatie 2-gasmeters zijn zowel in vorm, uiterlijk, behalve de kleur, als ook in gebruik identiek aan de aangeboden apparatuur zelf. Dient te voorzien zijn van een CE-normering De aansturing van de simulatie-meters is radiografisch en per sensorkanaal te simuleren. De reikwijdte van het aansturingsapparaat is minimaal 10 meter inpandig (draadloos). | Ja, identiek uitzonder de kleur. Nee, niet identiek maar sterk gelijkend op. Een ander doelmatig simulatie middel. Nee. |  | 0 | 12 | Ja identiek uitzonder de kleur= 12 punten Nee, niet identiek maar sterk gelijkend op = 8 punten Een ander doelmatig simulatie middel = 4 punten Nee = 0 punten
1.6 | De 2-gasmeter is voorzien van een trilalarmsignaal | Ja of Nee |  | 0 | 6 | Ja = 6 punten Nee = 0 punten
1.7 | De CO-meter is voorzien van een trilalarmsignaal | Ja of Nee |  | 0 | 6 | Ja = 6 punten Nee = 0 punten
1.8 | Ten behoeve van opleidings- en oefendoeleinden dienen simulatie CO-meters aangeboden te worden. De aangeboden simulatie CO-meters zijn zowel in vorm, uiterlijk, behalve de kleur, als ook in gebruik identiek aan de aangeboden apparatuur zelf. Dient te voorzien zijn van een CE-markering De aansturing van de simulatie-meters is radiografisch en per sensorkanaal te simuleren. De reikwijdte van het aansturingsapparaat is minimaal 10 meter inpandig (draadloos). | Ja, identiek uitzonder de kleur. Nee, niet identiek maar sterk gelijkend op. Een ander doelmatig simulatie middel. Nee. |  | 0 | 12 | Ja identiek uitzonder de kleur= 12 punten Nee, niet identiek maar sterk gelijkend op = 8 punten Een ander doelmatig simulatie middel = 4 punten Nee = 0 punten
1.9 | De 2-gasmeter is voorzien van een hogere klassering dan IP65 en voorzien van certificering. | Ja of Nee |  | 0 | 5 | Ja = 5 punten Nee = 0 punten
1.10 | De CO-meter is voorzien van een hogere IP65-klassering en voorzien van certificering. | Ja of Nee |  | 0 | 5 | Ja = 5 punten Nee = 0 punten
1.11 | Binnen hoeveel seconden is het 2-gas meter inzetgereed na het doorlopen van het opstartmenu. | Seconden |  | 0 | 12 | Vanaf 0 t/m 25 seconden = 12 punten vanaf 26 t/m 50 seconden = 10 punten Vanaf 51 t/m 75 seconden = 8 punten vanaf 76 t/m 100 seconden = 6 punten Vanaf 101 t/m 125 seconden = 4 punten vanaf 126 t/m 149 seconden = 2 punten 150 seconden = maximale eis 0 punten
1.12 | Hoe minder bedienknoppen op de 2-gasmeter, hoe beter | Aantal knoppen |  | 0 | 12 | 1 knop = 12 punten 2 knoppen = 8 punten 3 knoppen = 6 punten >3 knoppen = 0 punten
1.13 | Hoe minder bedienknoppen op de CO-meter, hoe beter | Aantal knoppen |  | 0 | 12 | 1 knop = 12 punten 2 knoppen = 8 punten 3 knoppen = 6 punten >3 knoppen = 0 punten
1.14 | Aangeboden meetapparatuur is middels één kalibratiestation te testen. | Ja of Nee |  | 0 | 5 | Ja = 5 punten Nee = 0 punten
1.15 | Mogelijkheid om RFID (type n.t.b.) toe te passen in de meetapparatuur voor registratie doeleinde. | Ja of Nee |  | 0 | 5 | Ja = 5 punten Nee = 0 punten
1.16 | Een gebruiksaanwijzing in Nederlandse taal op maximaal 1 A4 met daarop relevante zaken voor de bediening, het uitlezen van meetwaarden en het aangeven van storingen. | Ja of Nee |  | 0 | 5 | Ja = 5 punten Nee = 0 punten
Totaal maximaal te behalen punten t.a.v. onderdeel 1 |  |  |  |  | 150
Door inschrijver behaalde punten t.a.v. onderdeel 1 |  |  |  | 0