## vragen NVI 1 geanonimiseerd
2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding meetapparatuur
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 |  |  | Vraag 16 NVI 1. | In uw antwoord geeft u aan dat er indien er voor de CO meter geen voertuiglader beschikbaar is, deze niet hoeft te worden geleverd en nulprijs ingevuld bij I.5. Voor dit type meter, op batterijen zijn geen voertuigladers beschikbaar maar wel eventuele autohouder. Door u huidige beantwoording wordt deze houder uitgesloten en komt de gastmeter los te liggen in de in de voertuig aanwezige opbergruimtes. Graag eis aanpassen aan autohouder en/of autolader, waarbij uitgesloten wordt dat gasmeter los in auto komt te liggen. | De VRZHZ gaat deels akkoord. De eis wordt aangepast op de volgende wijze: PVE eis 72: Voertuiglader wordt aangevuld met voertuighouder. Indien er geen voertuighouder of lader geleverd kan worden, dan zal de praktijktest – rijtest zoals beschreven in het beoordelingsprotocol uitgevoerd worden middels de krokodillenbek/klem van de betreffende CO meter. Uitgangspunt hierbij is dat de meter niet onbedoeld los kan geraken. Het beoordelingsprotocol is hierbij aangepast en als bijlage toegevoegd. Versie 2. 18 april 2024. Het prijzenblad wordt aangepast, de voertuiglader / voertuighouder wordt niet meer meegenomen in de inschrijfprijs maar wordt optioneel uitgevraagd in tabblad 3 (optionele prijzen) van het prijzenblad. Het prijzenblad is als bijlage toegevoegd versie 3. NVI. 2 De kosten voor het vervangen van de longlife batterij zoals aangegeven in de NVI 1 blijft gehandhaafd. | Eis 72. De CO-meter dient in het voertuig in een voertuighouder / voertuiglader geplaatst te kunnen worden volgens de volgende specificaties: • De CO-meter dient met één handeling geborgd te worden in de houder. • De CO-meter dient in zijn geheel in de houder geplaatst te kunnen worden. • Ongewild lostrillen door rijbewegingen, drempels etc. wordt voorkomen. Borging d.m.v. bijvoorbeeld een band welke om of over de meter gaat zien wij niet als een deugdelijke borging. • De houder is deugdelijk in het voertuig te bevestigen met minimaal 4 bevestigingspunten voor zowel een horizontale- als verticale bevestiging en kan niet losraken bij een eventuele aanrijding. Indien de houder uitgevoerd is met een oplaadfunctie voor de CO-meter dan: • functioneert deze op een spanning van 230 Volt, • Indien deze aangesloten is middels een uitneembare stekker is deze te borgen tegen onbedoeld loskomen. • Is de houder en/of deze meter voorzien van een visuele indicator waarbij zichtbaar is aan de voorzijde of bovenzijde dat de meter wordt opgeladen. De visuele indicatie werkt zonder dat er een handeling aan de voertuiglader of gasmeter gedaan moet worden.