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[bookmark: _Toc423628267][bookmark: _Toc163138673]1	Inleiding
Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij de Europese aanbesteding volgens de Openbare aanbestedingsprocedure voor de aanbesteding ‘Klimaatkamers’. 
1.1 [bookmark: _Toc423628268][bookmark: _Toc163138674]De opdracht
De opdracht betreft het selecteren van één (1) leverancier voor het leveren van klimaatkamers voor AB.

De huidige AB-vleugel wordt gerenoveerd/aangepast. Onderdeel van de herinrichting is de realisatie van een aantal klimaatcellen. De klimaatcellen hebben verschillende onderzoeksdoeleinden.

Het project bestaat uit: 
Kelder -1 (Vleugel B-B’)
15 tuks klimaatcellen 
1 stuks koelcel 
1 stuks koelcel (in vleugel A) 

1e Verdieping (Vleugel B) 
7 stuks klimaatcellen 
1 stuks koelcel 

3e Verdieping (Vleugel B) 
1 stuks koelcel 

De totale waarde van de opdracht bedraagt ongeveer € 2.950.000. 

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met een (1) opdrachtnemer. 

De verwachte ingangsdatum van de opdracht is 1 juli 2024. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding (beste PKV).

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.

Optie:
Het afsluiten van een service overeenkomst all-in service contract voor een looptijd van 15 jaar. Deze optie dient te voldoen aan het onderstaande.

 
Respons tijden:
 
[image: Image]
 
Preventieve controle werkzaamheden
a. Controle van de systeemdrukken en de daarbij behorende temperatuur; 
b. Controle van de werktemperaturen van de koelinstallatie; 
c. Controle van de koudemiddelvulling door middel van het kijkglas of het vloeistofniveau in het vloeistofvat; 
d. Controle van het smeerolieniveau en de smeerolie uitstoot van de compressoren; 
e. Controle op de smeerinterval van de lagers van de elektro motoren en indien nodig deze van vet voorzien; 
f. Controle op de werking van de glycol pompen in het secundaire koelcircuit; 
g. Controle van het regelpaneel (MK), de sub-regelpanelen van de koelcellen en de aanwezige frequentie regelaars; 
h. Controle op lekdichtheid van het systeem en secundaire koelmedium leidingwerk van machinekamer en koelruimten; 
i. Administratief verwerken van alle uitgevoerde werkzaamheden in het logboek.
 
Preventieve onderhoudswerkzaamheden
a. Controle op de werking van het oliesysteem; 
b. Controleren van drukval over de oliefilters en indien nodig vervangen van oliefilters; 
c. Nemen en analyseren van oliemonsters van de compressoren en indien nodig het verversen van de olie; 
d. Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de compressoren aan de hand van de specificaties van de fabrikant; 
e. Reinigen en indien nodig vervangen van de zuigfilters en vloeistofdrogers; 
f. Controleren van alle compressor shut-down beveiligingen, zoals; pressostaten en thermische beveiligingen; 
g. Controleren van de capaciteit regeling van de compressoren; 
h. Controleren van ontvochtiginstallatie, bevochtigingsinstallatie, ventilatoren, pompen en elektronisch gestuurde servoafsluiters; 
i. Controle op de ontdooisystemen en / of verwarmingsfuncie 
j. Inspectie op de werking van de warmte wisselaars en de vloeistofafscheiders; 
k. Controle op corrosie van alle leidingdelen en de staat van de aanwezige isolatie; 
l. Controle op de werking van de in de regelkasten aanwezige PLC configuratie; 
m. Controle op het opgenomen vermogen van compressoren, ventilatoren, pompen etc; 
n. Controleren op een correcte werking van het Back-up koelaggregaat indien aanwezig 
o. Controle van de beveiligingssystemen tot en met doormelding; 
p. Controle op de algehele gesteldheid van de installatie
 
Kalibreren van de regelsensoren
Kalibreren van temperatuursensoren
a. Eén (1) maal per jaar worden de aanwezige ruimtetemperatuur sensoren gekalibreerd ten opzichte van de grafiek data van de PC, de sensoren worden gekalibreerd door middel van een bad van smeltend ijs. Met behulp van een gekalibreerde referentiemeter. 
b. De rapportage van de uitgevoerde kalibratie zullen wij na uitgevoerde werkzaamheden naar u verzenden.
 
Kalibreren van RV sensoren 
a. De aanwezige RV sensoren worden jaarlijks gekalibreerd en gecontroleerd en getest op werking middels een gekalibreerde referentiemeter. 
b. De rapportages van de uitgevoerde kalibraties in het logboek verwerken.
 
Wettelijke verlichte keuringen en voorschriften dienen in acht te worden genomen.


1.2 [bookmark: _Toc423628269][bookmark: _Toc163138675]De Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt negen faculteiten, verschillende instituten, stichtingen, onderzoekscentra en ondersteunende diensten. 
 
De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft.
 
De kernwaarden van de VU zijn:
· Verantwoordelijk: dienstbaar aan en betrokken bij mens en maatschappij.
· Open: voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen.
· Persoonlijk: aandacht voor de menselijke maat; een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend.
 
De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. 
Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl. Hier vindt u ook informatie over het masterplan Campus Ontwikkeling, waarin een doorkijk wordt gemaakt naar de toekomstige campus.
 
VU Campus
De VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs en onderzoek aan de VU is campus based (https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/campus/gebouwen/index.aspx). De VU Campus speelt een belangrijke rol in de ambities van de VU en is een levendige plek met een stedelijke ambiance en hoge verblijfskwaliteit. De campus verbindt, maakt ontmoetingen mogelijk en draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Onder het motto ‘Let’s meet on campus’ wordt de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de VU Campus. 
 
Facilitaire Campus Organisatie
De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) verzorgt de huisvesting en facilitaire dienstverlening op en rond de VU-campus. Het is de missie van FCO om 'een gastvrije en inspirerende omgeving te maken, waarin wetenschappelijk onderwijs en onderzoek excelleren; om een omgeving te bieden waarin studenten, medewerkers en bezoekers zich thuis voelen en die attractief is voor Amsterdamse bewoners en bezoekers; om veranderingen in de universitaire omgeving te signaleren en hierop te reageren met adequate oplossingen voor huisvesting en daaraan gerelateerde dienstverlening'.
 
De kernwaarden van FCO zijn servicegericht en dienstbaar, bereikbaar en betrouwbaar. FCO wil dynamische dienstverlening bieden die aansluit op de wensen en verwachtingen van de gebruikers, die efficiënt, flexibel en vernieuwend is én die past binnen de (financiële) kaders van de VU. FCO ziet zichzelf als professionele partner in onderwijs en onderzoek.
1.3 [bookmark: _Toc423628270][bookmark: _Toc163138676]Contact
Deze aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:
a. Alle aanbestedingsdocumenten kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed;
b. Het stellen van vragen door Inschrijver via de vraag-en-antwoordmodule van TenderNed plaatsvindt;
c. Het verstrekken van antwoorden middels de Nota van inlichtingen door de Aanbestedende Dienst plaatsvindt via TenderNed;
d. Aanmeldingen uitsluitend digitaal kunnen worden ingediend;
e. Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van TenderNed
f. Wij verzoeken u bij al uw correspondentie de naam van de aanbesteding ‘Klimaatkamers’ te vermelden.
1.4 [bookmark: _Toc12536342][bookmark: _Toc12536424][bookmark: _Toc12536505][bookmark: _Toc12536583][bookmark: _Toc12536708][bookmark: _Toc12537125][bookmark: _Toc12537202][bookmark: _Toc12536343][bookmark: _Toc12536425][bookmark: _Toc12536506][bookmark: _Toc12536584][bookmark: _Toc12536709][bookmark: _Toc12537126][bookmark: _Toc12537203][bookmark: _Toc12536344][bookmark: _Toc12536426][bookmark: _Toc12536507][bookmark: _Toc12536585][bookmark: _Toc12536710][bookmark: _Toc12537127][bookmark: _Toc12537204][bookmark: _Toc12536345][bookmark: _Toc12536427][bookmark: _Toc12536508][bookmark: _Toc12536586][bookmark: _Toc12536711][bookmark: _Toc12537128][bookmark: _Toc12537205][bookmark: _Toc12536346][bookmark: _Toc12536428][bookmark: _Toc12536509][bookmark: _Toc12536587][bookmark: _Toc12536712][bookmark: _Toc12537129][bookmark: _Toc12537206][bookmark: _Toc12536347][bookmark: _Toc12536429][bookmark: _Toc12536510][bookmark: _Toc12536588][bookmark: _Toc12536713][bookmark: _Toc12537130][bookmark: _Toc12537207][bookmark: _Toc12536348][bookmark: _Toc12536430][bookmark: _Toc12536511][bookmark: _Toc12536589][bookmark: _Toc12536714][bookmark: _Toc12537131][bookmark: _Toc12537208][bookmark: _Toc12536349][bookmark: _Toc12536431][bookmark: _Toc12536512][bookmark: _Toc12536590][bookmark: _Toc12536715][bookmark: _Toc12537132][bookmark: _Toc12537209][bookmark: _Toc12536350][bookmark: _Toc12536432][bookmark: _Toc12536513][bookmark: _Toc12536591][bookmark: _Toc12536716][bookmark: _Toc12537133][bookmark: _Toc12537210][bookmark: _Toc12536351][bookmark: _Toc12536433][bookmark: _Toc12536514][bookmark: _Toc12536592][bookmark: _Toc12536717][bookmark: _Toc12537134][bookmark: _Toc12537211][bookmark: _Toc12536352][bookmark: _Toc12536434][bookmark: _Toc12536515][bookmark: _Toc12536593][bookmark: _Toc12536718][bookmark: _Toc12537135][bookmark: _Toc12537212][bookmark: _Toc423628271][bookmark: _Toc163138677]Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De afdeling Inkoopmanagement is binnen de VU partner voor duurzame inkooptrajecten, die resulteren in diensten, producten en werken die geen schade aan mens, dier of milieu veroorzaken; nu en in de toekomst. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 

Deze inkooptrajecten worden gekenmerkt door:
· voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee die voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen;
· het milieubewuster inkopen en verwerken van diensten, leveringen en werken door rekening te houden met energie- en waterbeheer, het gebruik van wasmiddelen, afvalverwerking en materialen;
· aandacht voor ARBO-aspecten, zoals veiligheid;
· rekening te houden met sociale aspecten, waaronder het tegengaan van kinderarbeid.

Maatregelen zijn:
· ge- en verbruiksartikelen die de VU inkoopt, dienen na gebruik te kunnen worden teruggekeerd in de technosfeer (recycling) of af te worden gebroken in de biosfeer (biologisch afbreekbaar), zonder daarbij schadelijke effecten te veroorzaken of grote hoeveelheden energie te verbruiken.
· tijdens de looptijd van overeenkomsten wordt samen met de leverancier gezocht naar oplossing om afvalstromen te beperken of te zoeken naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

Voor actuele kenmerken van duurzaam inkopen wordt verwezen naar de ‘menukaarten’ die zijn opgesteld door RVO (voorheen AgentschapNL) via (http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria).


Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.
1.5 [bookmark: _Toc163138678]Duurzaamheid
Bij de VU werken we samen aan een duurzame, eerlijke en leefbare wereld. Duurzaamheid zit bij de VU in onze haarvaten en is een integraal onderdeel van onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering en in de gebouwen op de VU Campus. Voor ons heeft duurzaamheid een brede betekenis. Het gaat naast milieu ook om economische, menselijke, culturele en sociale aspecten. Dit verwachten we ook van onze samenwerkingspartners.   
De VU wil tot de top 10 behoren van internationale duurzame universiteiten en is dit jaar verkozen tot de meest duurzame universiteit van Nederland. Met de hoge ranking laat de VU zien dat duurzaamheid echt een van de speerpunten is. Dit is alleen mogelijk omdat we duurzaamheid als VU-gemeenschap oppakken en verder opbouwen. Zo verbindt het Amsterdam Sustainability Institute wetenschappers van heel de VU, de Sustainability Leadership Hub helpt docenten in het integreren van duurzaamheid in onderwijs en de Green Office VU is het duurzaamheidsplatform voor de studenten. Daarnaast is een visie ontwikkeld voor de energietransitie: Energie Masterplan 2035. Dit beschrijft de route naar een nagenoeg gasloze VU campus. 
De uitdaging die voor ons ligt is niet gering. De stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2°C te houden en ernaar blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 °C, alsmede het streven van de landen om de piek van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zo snel mogelijk te bereiken. In de Klimaatwet, de Nederlandse vertaling van het Parijs akkoord, is het doel om de uitstoot van CO2 met 49% in 2030 en met 95% in 2050 te verminderen ten opzichte van 1990. Via duurzaam inkopen willen we aan dit doel bijdragen en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verminderen. Inkoop is een belangrijk proces en instrument om onze duurzame ambities te bereiken. Met duurzaam inkopen voegen we de grootst mogelijke waarde toe aan mens, milieu en de eigen organisatie. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 
Naast de bovengenoemde landelijke kaders wil de gemeente Amsterdam in 2030 onder andere 50% minder verbruik van grondstoffen en in 2050 volledig circulair zijn. Wij werken samen met onze partners in de metropoolregio Amsterdam op dit onderwerp. De VU heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 100% circulair in te kopen. Dit betekent concreet dat voor deze opdracht er van Inschrijver verwacht wordt dat hij/zij zich hieraan conformeert.
1.6 [bookmark: _Toc163138679]Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever van deze aanbesteding is de VU, namens deze de Dienst Facilitaire Campus Organisatie (FCO) afdeling Realisatiemanagement. In opdracht van de Dienst FCO wordt deze aanbesteding uitgevoerd door de Dienst Financiën/Afdeling Inkoopmanagement.
1.7 [bookmark: _Toc170278129][bookmark: _Toc423628274][bookmark: _Toc163138680]Voorbehoud
De VU wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Als zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat de VU besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de Inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Door een aanbieding te doen stemt de Inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.
1.8 [bookmark: _Ref198436681][bookmark: _Ref198437502][bookmark: _Ref198438778][bookmark: _Ref198438963][bookmark: _Ref205626088][bookmark: _Toc423628275][bookmark: _Toc61937825][bookmark: _Toc159056626][bookmark: _Toc161554131][bookmark: _Toc163138681]Planning
Deze aanbesteding is op 9 april 2024 aangemeld bij www.TenderNed.nl.

De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit:

	[bookmark: _Ref215288979][bookmark: _Ref215288999][bookmark: _Ref151902528]Offertefase
	Start offertefase
	9 april 2024

	
	Schouw 09.30 uur gebouw AB
	23 april 2024

	
	Indienen vragen 
	2 mei 2024

	
	Versturen Nota van Inlichtingen 
	10 mei 2024

	
	Sluitingsdatum indienen Aanbieding, uiterlijk 12:00 uur
	22 mei 2024

	
	Presentaties
	4 juni 2024

	
	Beoordeling van de Offertes
	22 mei-29 mei 2024 

	Beoordelingsfase
	Gunningsbesluit 
	10 juni 2024

	Gunningsfase

	Versturen voornemen tot gunning- en afwijzingsbrieven
	11 juni 2024

	
	Definitieve gunning
	1 juli 2024



Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De Aanbestedende Dienst kan zonder opgave van redenen de planning aanpassen. Indien de planning wordt gewijzigd, worden Inschrijvers tijdig geïnformeerd over de nieuwe planning.

1.9 [bookmark: _Toc423628276][bookmark: _Toc163138682]Gunningscriterium
Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is de beste prijs- kwaliteitverhouding. De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag. 
De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:
· 60% Kwaliteit: opstellen van Plan van Aanpak en een Interview
· 40% Prijs: invullen prijzenblad

Varianten zijn niet toegestaan. 
1.10 [bookmark: _Toc423628277][bookmark: _Toc163138683]Inschrijfkosten
[bookmark: _Toc352858546][bookmark: _Toc352858620]Aan de VU kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen van de Inschrijving.
[bookmark: _Toc423628278][bookmark: _Toc163138684]
2.	Voorschriften
Indien u zich wenst in te schrijven voor deze aanbesteding, dan dient u zich onvoorwaardelijk te conformeren aan de onderstaande algemene aanbestedingsvoorschriften. 
Dit doet u door het indienen van een rechtsgeldig ondertekend ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’.
2.1 [bookmark: _Toc423628279][bookmark: _Toc198454552][bookmark: _Toc163138685]Aanbestedingsvoorschriften
Afwijkende offertes worden terzijde gelegd indien deze afwijking van dusdanige aard is dat, naar mening van de aanbestedende dienst, eventueel herstel zou leiden tot een verandering van de aanbieding.

· Voor de VU is de contactpersoon voor deze aanbesteding te bereiken via de berichtenmodule van TenderNed. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder vermelding van ‘Vraag aanbesteding Klimaatkamers’. 
· Indien Inschrijver besluit om geen aanbieding in te dienen, dan wordt deze verzocht dit aan de contactpersoon van de VU te melden en de aanbestedingsdocumenten te vernietigen.
· Inschrijver is gehouden de door VU verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure bij schending daarvan. Inschrijver legt deze verplichting eveneens op aan de door hem in te schakelen derden. VU zal eveneens de door Inschrijver verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
· Aanbiedingen en correspondentie worden na afloop niet aan de Inschrijver geretourneerd.
· Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
· Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. De VU verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon dient te melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, teksten en indelingen van de aanbestedingsdocumenten te wijzigen dan wel aan te vullen.
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.
· Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
· De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Inschrijving hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.
2.2 [bookmark: _Ref225907860][bookmark: _Toc423628280][bookmark: _Toc163138686]Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding 
Aan het indienen van een Inschrijving stelt de VU de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.

· Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in Hoofdstuk 1  – ‘Planning’.
· Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd. 
· Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die de VU kan stellen.
· De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.
· Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
· In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst.
· De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee medewerkers van de VU. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen. Op verzoek zal een kopie van het proces-verbaal van opening worden toegestuurd.
· Een per fax of e-mail ingediende Inschrijving wordt niet geaccepteerd.
· Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt de VU niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving. 
2.3 [bookmark: _Toc170278136][bookmark: _Toc423628281][bookmark: _Toc163138687]Vragen over de aanbesteding
Aan het stellen van vragen over de Aanbesteding stelt VU de volgende eisen:

· Vragen over de aanbesteding kunnen doorlopend via de vraag-en-antwoord module van TenderNed worden gesteld tot de datum genoemd in de ‘Planning’ (zie Hoofdstuk 1 – ‘Planning’) en worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
· De antwoorden op vragen die binnen de hierboven gestelde termijn worden ontvangen, worden in een digitale geanonimiseerde Nota van inlichtingen, conform de in Hoofdstuk 1 – ‘Planning’ genoemde sluitingsdatum bekendgemaakt via TenderNed. De Nota(‘s) van Inlichtingen zijn onderdeel van deze Offerteaanvraag en daarmee onderdeel van de opdracht.
· Het is niet toegestaan personen uit de VU-organisatie anders dan via de berichtenmodule van TenderNed of het algemene correspondentieadres van de VU in verband met deze aanbesteding te benaderen, dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
· [bookmark: _Toc170278138]Inzake de beoordeling van de Inschrijving is de VU niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, processen-verbaal, adviezen aangaande kwalificatie aan Inschrijver bekend te maken.

2.4 [bookmark: _Toc378152420][bookmark: _Toc163138688]Pre-bidmeeting / schouw
Door de VU zal een schouw (locatiebezoek) worden georganiseerd. Tijdens deze schouw wordt een rondleiding verzorgd waarbij de mogelijkheid wordt geboden de lokaties voor de klimaatkamers te bekijken. 

Vrije Universiteit Amsterdam
Wis- & Natuurkundegebouw (Bouwdeel AB)
De Boelelaan 1085 
1081 HV AMSTERDAM


· Inschrijver wordt verzocht eventuele vragen met betrekking tot de schouw uiterlijk 2 (twee) dagen voor de schouw in te dienen op e-mailadres h.d.vander.veeken@vu.nl o.v.v. aanbesteding ‘Klimaatkamers’. Gestelde vragen die geen betrekking hebben op de schouw worden beantwoord in de nota van inlichtingen.
· Tijdens de schouw zullen de ingediende vragen die van toepassing zijn op de schouw worden behandeld en is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. Alle gestelde vragen inclusief de antwoorden worden onderdeel van de nota van inlichtingen.
· De schouw zal op 23 maart 2024, om 9.30 uur plaatsvinden. Verzamelen bij de entree AB Vleugel W&N gebouw gebouw op de VU-Campus. Hierbij kunnen maximaal 2 personen per Inschrijver aanwezig zijn, mits deze zich 2 dagen voor de bijeenkomst hebben aangemeld op e-mailadres: h.d.vander.veeken@vu.nl onder vermelding van schouw, aanbesteding ‘Klimaatkamers’, naam en functie van de aanwezige personen. 
· Inschrijvers ontvangen een bevestiging van deze aanmelding.

2.5 [bookmark: _Toc423628282][bookmark: _Toc163138689]TenderNed
TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat alle aanbestedingen van de overheid op één plek zijn te vinden. 

TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27  juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor alle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. U kunt vanaf deze datum niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed:
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf

Het downloaden van documenten via TenderNed is mogelijk zonder te zijn ingelogd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Europese Commissie richtlijnen heeft vrijgegeven waarin staat dat aanbestedingsdocumenten vrij toegankelijk moeten zijn zonder inlogdrempel. 
Daarnaast schrijft de nieuwe Europese richtlijn voor dat de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van een aanbesteding bij de ondernemer ligt. 

Een Aanbestedende dienst heeft aan zijn verplichting tot gelijke behandeling voldaan als deze alle werkelijk geïnteresseerde ondernemers op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen in een aanbesteding via bijvoorbeeld de Nota van Inlichtingen.

Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed download zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.

TenderNed biedt de mogelijkheid u zelf te ‘koppelen’ aan een aanbesteding zonder te zijn ingelogd. 
Met behulp van de groene button: ‘houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’, blijft u geïnformeerd. Doet u dit niet en logt u ook niet in, dan zult u niet automatisch worden geïnformeerd over aanvullende informatie.
2.6 [bookmark: _Toc423628283][bookmark: _Toc163138690]Vragen en klachtenafhandeling 
Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de VU, of als u meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de VU onjuist bent of wordt behandeld of uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met de heer Remco Stel, Inkoopmanager van de VU via e-mail r.stel@vu.nl. U ontvangt een bevestiging van uw vraag of klacht inclusief een te verwachten afhandeltermijn.
[bookmark: _Toc423628284][bookmark: _Toc163138691]
3	Selectieprocedure
In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
[bookmark: _Toc423628286][bookmark: _Toc163138692]3.1	Aanmelding, wijze van beoordelen
Bij deze Offerteaanvraag is als Bijlage het elektronisch formulier ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (UEA) gevoegd om maximale vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers opgeleverde informatie te bewerkstelligen.
Het UEA is in TenderNed opgesteld. De Inschrijver opent het betreffende UEA via de UEA-module in TenderNed, vult deze in en voegt het bestand, via de module, toe aan de Inschrijving. TenderNed genereert hiervan automatisch een XML- en een PDF-bestand.
De Inschrijving door Inschrijver geschiedt door het indienen van het ingevulde en ondertekende ‘UEA’ inclusief de daarbij behorende overige te verstrekken gegevens. Door Inschrijving en ondertekening van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ geeft de Inschrijver tevens te kennen akkoord te gaan met de procedure van aanbesteden.

In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ die ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.

In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de Aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en de daarbij behorende Offerteaanvraag, de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of de offerteaanvraag. Voorts maken de Algemene voorwaarden, een conceptovereenkomst en de Service Level Agreement met bijbehorende KPI’s deel uit van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken. 

Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of Inschrijvers bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of Inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).

Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund dient u binnen 5 dagen de bewijsstukken uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen.

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest). 

De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
[bookmark: _Toc423628287][bookmark: _Toc163138693][bookmark: _Ref231362424]3.2	Beoordelingsaspecten Inschrijving
De Inschrijving wordt beoordeeld op:
· [bookmark: _Ref231362420]juistheid en volledigheid	
· verplichte uitsluitingsgronden	
· facultatieve uitsluitingsgronden	
· geschiktheidseisen			
· gunningseisen en –wensen 
[bookmark: _Ref231288272][bookmark: _Toc423628288][bookmark: _Toc163138694]3.2.1	Toets op juistheid en volledigheid
1. Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.
2. Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij de Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.
[bookmark: _Ref231288301][bookmark: _Toc423628289][bookmark: _Toc163138695]3.2.2  	Toets op verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan een of meerdere uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Toc423628290][bookmark: _Ref231288350][bookmark: _Toc163138696]3.2.3 	Toets op geschiktheidseisen
Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft de VU geschiktheidseisen opgesteld.

Het niet voldoen aan één of meerdere geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende Inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.

Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver Deel IV van het UEA in te vullen. De geschiktheidseisen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
[bookmark: _Toc423628291][bookmark: _Ref215915510][bookmark: _Ref215915514][bookmark: _Toc163138697]3.2.3.1 	Financiële en economische draagkracht 
Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.

· Eis 1 Continuïteit
Inschrijver dient over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de eventuele raamovereenkomst. Bij Inschrijver zijn geen mogelijke claims bekend of gedurende de periode van de uitvoering van de opdracht zijn geen investeringen noodzakelijk die zijn bedrijf in een zodanige positie kunnen brengen dat de financieel-economische draagkracht of de continuïteit daarvan in gevaar kan worden gebracht. 

De accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Bij Inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij geen van de deelnemers van de combinatie sprake is van een continuïteitsparagraaf in de accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening.
Bij Inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd, bovenstaand bewijs te overleggen.

Na voorgenomen gunning zal de VU de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
· Een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant.

· Eis 2 Verzekering
Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn, dan wel bereid en in staat om bij gunning zich voor bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren. Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst, met een dekking van tenminste EURO 2.500.000,- per jaar.

Na voorgenomen gunning zal de Aanbestedende dienst de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
· Een recente kopie van de verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen: 
· De dekking
· De maximale dekking per verzekeringsjaar en per gebeurtenis
· De geldigheidsduur van de verzekering
· Dan wel een verklaring waaruit blijkt dat deze hiertoe bereid en in staat is bij de gunning af te sluiten.

Bij Inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd na voorlopige gunning, bovenstaand bewijs te overleggen.
[bookmark: _Toc423628292][bookmark: _Toc163138698]3.2.3.2	Beroepsbevoegdheid
· Eis 3 Rechtsgeldige Inschrijving
Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Na voorgenomen gunning zal de Aanbestedende dienst de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
· Een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Inschrijving.

In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.

Indien de Inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een bewijs van inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen na voorgenomen gunning. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Inschrijving.
[bookmark: _Toc423628293][bookmark: _Toc163138699]3.2.3.3 	Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
· Eis 4 Ervaring (kerncompetenties, referenties)
Om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht dient de Inschrijver referenties te overleggen van vergelijkbare opdrachten. Door het akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan te voldoen aan de gevraagde ervaringseisen. Daarnaast dient Inschrijver per referentie het format ‘Referentieopdracht’ (Bijlage 2) in te vullen voor nadere toelichting.

Inschrijver dient bij zijn Inschrijving relevante referentieopdrachten te overleggen waaruit niet alleen relevante ervaring blijkt, maar ook de noodzakelijke competenties en expertise op punten die van essentieel belang zijn voor de te verstrekken opdracht. 
· Hierbij betreft het referentieopdrachten die in de afgelopen drie (3) jaar zijn uitgevoerd en afgerond of nog in uitvoering zijn. Projecten die langer dan drie (3) jaar geleden zijn afgerond zijn niet toegestaan.
· U dient drie referenties in te dienen van het bouwen en bedrijfsklaar opleveren van een project voor de volgende disciplines/aandachtgebieden:
Referentie 3 dient te bestaan uit vijf cellen of meer. 
1. Referentie in een omgeving waar verbouwd/gerenoveerd wordt
2. Referentie van de realisatie van klimaatkamers voor dieren (insecten) en/of planten
3. Referentie van de realisatie van klimaatkamers waarbij de volgende aspecten aan de orde zijn (het gaat hier vooral om realisatie waarbij geen zgn. plug and play van toepassing is):
1. Het inrichten van de bijbehorende techniekruimte
2. Het verzorgen van de infrastructuur van de techniekruimte naar de klimaatkamer
3. De beperking van een krappe bouwkundige omgeving (beperkte hoogte en/of m2)
4. Er meerdere uitvoerende partijen betrokken zijn en wordt aangesloten op installaties die door derden worden aangelegd/aangebracht.

Een referentiebezoek van referentie 3 zal plaats vinden door de leden van de beoordelingscommissie. Inschrijver stemt hier mee in en zal dit mogelijk maken. In dit referentiebezoek zal de beoordelingscommissie vragen stellen teneinde de validiteit van de referentie aan te tonen. Het referentiebezoek staat gepland op 29 mei 2024.

De referentieopdrachten zijn c.q. worden succesvol en naar tevredenheid uitgevoerd.
De referentieopdrachten mogen betrekking hebben op opdrachten uitgevoerd voor de VU. 

Inschrijver dient per gevraagde kerncompetentie het format in Bijlage 2 ‐ ‘Referentieopdracht’ in te vullen. Gevraagd wordt om één (1) referentie per kerncompetentie, dus maximaal twee (2) referentieopdrachten.
Indien u kunt aantonen binnen een bepaalde referentieopdracht ervaring te hebben met beide gevraagde kerncompetenties, hoeft u dus maar één (1) referentieopdracht te gebruiken.

Na voorgenomen gunning kan de Aanbestedende dienst de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
· Per ingediende referentieopdracht een tevredenheidsverklaring/verklaring van (goede) uitvoering door de partij voor wie de opdracht is uitgevoerd.

Onwaarheden, onjuistheden of onvolledigheden ten aanzien van de opgegeven referenties kunnen leiden tot uitsluiting van de procedure. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zo nodig referenties op juistheid te controleren. Mocht blijken dat er een onjuist beroep wordt gedaan op een referentie en Inschrijver beschikt hierdoor niet langer over het minimale aantal benodigde referenties, leidt dit tot ongeldigheid van de Inschrijving. 
De Inschrijver stemt er zonder voorbehoud mee in dat de VU contact opneemt met de opgegeven contactpersonen zonder dat de VU Inschrijver hiervan op de hoogte hoeft te stellen.
· Eis 5 Kwaliteitszorg- en borging 
Inschrijver dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', of een daaraan gelijkwaardig systeem of een eigen kwaliteitssysteem waarbij er sprake is van gelijkwaardige maatregelen, welke betrekking hebben op de aard van de opdracht, en deze na voorlopige gunning kunnen overleggen.
a) Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.
b) De Inschrijver die beschikt over een eigen kwaliteitssysteem dient in maximaal drie vel A4, of door middel van een inhoudsopgave aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen.

Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorgenomen gunning dient Inschrijver, als die opteert voor a) een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen. 

[bookmark: _Toc163138700]
4	Programma van Eisen 

Het programma van eisen (TO) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Projectbeschrijving
2. Klimaatcellen
3. Electrotechnische installaties

De diverse bijlagen bij het TO alsmede de overige bijlagen vindt u in het bijlage overzicht behorende bij het PvE.


[bookmark: _Toc163138701]5.	Gunningsprocedure
In dit hoofdstuk is het gunningsproces beschreven. De gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.
[bookmark: _Toc423628296][bookmark: _Toc163138702]5.1	Minimumeisen
Met het indienen van een Inschrijving geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de minimumeisen als beschreven in deze paragraaf.
[bookmark: _Toc423628297][bookmark: _Toc163138703]5.1.1	Algemeen
De in hoofdstuk 4 ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven eisen gelden bij elke nadere opdracht, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.
Indien aan het gestelde in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.
[bookmark: _Toc423628298][bookmark: _Toc163138704]5.1.2	Algemene Inkoopvoorwaarden VU en veiligheidswijzer
Bijlagen 3 en 4 bevatten de veiligheidswijzer en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Ten aanzien van de overeenkomst en de inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door de VU, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. Ingeval van op- en aanmerkingen dient Inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. De VU is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Blijkens het indienen van een Inschrijving geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de Algemene Inkoopvoorwaarden VU.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.


[bookmark: _Toc423628299][bookmark: _Toc163138705]5.2	Gunningscriteria en weging
De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er kunnen op deze aspecten punten gescoord.

De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:

	Gunningscriterium
	Maximum score

	1. Plan van aanpak
	20

	2. Uitwerking PvE
	20

	3. Prijs
	40

	4.  Presentatie
	20

	Totaal
	100



De aanbiedingen die voldoen aan de vormvereisten en de gunningseisen worden aan de hand van de bijlage - ‘Beschrijving beoordelingscriteria’ verstrekte gegevens, beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de wensen voldoen. Het criterium hierbij is dat het antwoord optimaal dient aan te sluiten bij de organisatie van de VU en het doel van de Opdracht.
[bookmark: _Toc423628300][bookmark: _Toc163138706]5.2.1	Criterium 1: Plan van aanpak

Plan van aanpak 20%
De VU wil de contractpartner in een vroegtijdig stadium betrekken bij het bouwproces teneinde de installatie en bedrijfsklaar opleveren van de klimaatkamer op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen. 
In dit licht vragen wij u toe te lichten hoe u de samenwerking en integrale uitwerking ziet tussen aannemer (Dura Vermeer), de VU en uzelf waar het gaat over de UO-fase en de uitvoering. Hierbij dient u in te gaan op de volgende (niet-limitatieve zaken):
· Communicatie – intern, met aannemer en VU, aanspreekpunt
· Planning – levering en werkzaamheden
· Logistiek – in levering maar ook op de bouwplaats
· Optimalisatie – in planning (tijd en kosten)
· Risico’s – welke en hoe te beheersen
· Kansen – tegen welke kosten en welke voordelen

De gegeven antwoorden in casu uitleg dient ondubbelzinnig beschreven te zijn, is toepasbaar op VU en er wordt bekeken of de gegeven antwoorden van toegevoegde waarde zijn in de uitvoering van de werkzaamheden (realistisch en pragmantisch). In de beantwoording dient u ook aan te geven wat u van de VU nodig heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen.  
[bookmark: _Toc163138707]5.2.2	Criterium 2: Uitwerking PvE
Uitwerking PvE 20%
De VU ziet u als expert in uw werkzaamheden. In dat licht vragen wij u om een aanvulling te maken op onze eisen teneinde betere en flexibelere klimaatkamers te krijgen. U kunt hierbij denken aan een nadere uitwerking zodat onder andere (en niet limitatief) de volgende aspecten naar voren komen:
· Hoogwaardigere klimaatkamer
· Minder verbruik van elektra
· Betere sturing op frequentie
· Eenvoudige uitbreiding mocht het lichtplan in de praktijk ontoereikend zijn

Dit onderdeel wordt beoordeeld op haalbaarheid (in tijd en financiën), creativiteit, oplossingsgerichtheid, mate van innovatie en concreet gemaakte te behalen voordelen.

Het is niet de bedoeling dat de beantwoording van dit criterium opgenomen wordt in het prijsblad. Mocht bij contractering gekozen worden voor de alternatieven zullen deze in lijn van de basisprijzen geoffreerd worden. 

Dit plan van aanpak voor de twee bovenstaande onderdelen bestaat uit maximaal 6 A4 in een leesbaar lettertype (min. Pt.9) inclusief voorblad, bijlagen en tabellen. Meerdere pagina’s worden niet beoordeeld. U mag zelf bepalen hoeveel pagina’s u aan welk onderdeel toebedeeld.

[bookmark: _Toc423628302][bookmark: _Toc163138708]5.2.4 	Beoordeling kwaliteit
De beoordeling zal plaatsvinden op basis van de gestelde criteria in de Offerteaanvraag. De antwoorden op de criteria zullen hierbij gescoord worden door de individuele beoordelaars met een geheel cijfer tussen 0 en 10 punten per criterium. Vervolgens zal er een consensus bereikt worden tussen de beoordelaars wat resulteert in het uiteindelijke cijfer.


	Cijfer
	Omschrijving

	10
	Uitstekend
Het criterium is uitstekend beantwoord. Alle onderdelen zijn in beschouwing genomen en goed uitgewerkt. Daarnaast zijn er extra onderdelen aangevuld en de toegevoegde waarde als ook relatie met de overige onderdelen uitgewerkt. Uw uitwerking sluit uitstekend aan bij de opdracht en de VU als organisatie.

	9
	Zeer goed
Het criterium is zeer goed beantwoord. Alle onderdelen zijn in beschouwing genomen en goed uitgewerkt. Daarnaast zijn er extra onderdelen aangevuld en de toegevoegde waarde alsook relatie met de overige onderdelen uitgewerkt.

	8
	Goed
Het criterium is goed beantwoord. Naast de gevraagde elementen en onderbouwing benoemt u extra elementen.

	7
	Ruim voldoende
Het criterium is voldoende beantwoord, alle elementen zijn genoemd en volledig.

	6
	Voldoende
Weet de link met de uitvraag te maken, maar heeft geen aantoonbare meerwaarde aangedragen. Het criterium is net voldoende beantwoord, alle elementen zijn genoemd en grotendeels onderbouwd.

	5
	Twijfelachtig / onvoldoende
Het criterium is onvoldoende beantwoord, enkel de gevraagde elementen worden genoemd echter onvoldoende onderbouwd of elementen sluiten onvoldoende aan bij de opdracht.

	4
	Onvoldoende
Het criterium is onvoldoende beantwoord, enkel de gevraagde elementen worden genoemd echter niet onderbouwd of elementen sluiten niet of nauwelijks aan bij de opdracht.

	3
	Ruim onvoldoende
Het criterium is ruim onvoldoende beantwoord, slechts enkele elementen komen terug en zijn nauwelijks onderbouwd.

	2
	Slecht
Het criterium is ruim onvoldoende beantwoord, slechts enkele elementen komen terug en zijn niet onderbouwd.

	1
	Zeer slecht
Het criterium is niet beantwoord, geen van de elementen komen terug.

	0
	Kan niet beoordeeld worden
Inschrijver heeft geen beschrijving bijgevoegd.



De VU staat voor kwaliteit. Daarom dient u voor beide kwalitatieve criteria (plan van aanpak en visie) een voldoende (een heel cijfer 6 of hoger) te scoren. Mocht u lager dan dit cijfer scoren, dan wordt u niet uitgenodigd voor de presentatie.
[bookmark: _Toc163138709]5.2.5 	Prijs
Op het tarievenblad worden prijscomponenten beoordeeld. De Inschrijver met de laagste totale prijs krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten. De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:
 [image: ]
De VU wil niet geconfronteerd worden met een abnormaal lage prijsstelling. 
Inschrijver dient uit te gaan van reële marktconforme prijzen/tarieven. De Vrije Universiteit wenst hierbij het volgende aan te geven: Strategische inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van redelijkheid en billijkheid (dit ter beoordeling aan de Vrije Universiteit) onder de voorwaarde dat Inschrijver een reëel tarief/prijs aanbiedt. Een realistisch tarief/prijs dient ‘in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid’ en in het geval van gunning te worden waargemaakt. Indien de aangeboden lage prijs niet kostendekkend kan zijn en een substantieel grote afwijking van 40% vertoont met de gemiddeld gewogen tarieven/prijzen van alle Inschrijvers kan er in de ogen van de Vrije Universiteit gesproken worden van een niet marktconforme prijs en zal de VU dit interpreteren als een manipulatieve Inschrijving. De VU accepteert geen manipulatieve Inschrijvingen en zal deze dan ook als ‘abnormaal laag’ ongeldig verklaren.
Onderdeel van de inschrijfstaat is aanlevering van een open begroting naast de invulling van het prijsblad blad 1, blad 2 en het aanleveren van de kosten voor het alternatief, blad 3.
De optie dient opgenomen te worden in de inschrijfstaat en open begroting en dient in prijs in lijn te zijn met de opgegeven prijzen. De optie telt niet mee in de beoordeling van de prijscomponent. Zijn deze prijzen niet in lijn met de overige prijzen wordt de inschrijving terzijde gelegd.
[bookmark: _Toc423628303][bookmark: _Toc163138710]5.2.6	Interview
De drie inschrijvers met de hoogste score op gunningscriteria 1 en 2 (kwaliteit) en 3 (prijs) worden uitgenodigd hun ingediende Inschrijving op gunningscriterium 1 en 2 toe te lichten (te presenteren), de andere inschrijvers zullen in deze fase worden afgewezen. 

Indien na de eerste beoordelingsfase blijkt dat het verschil in de beoordeling zodanig groot is, dat met de presentatie dit verschil niet meer kan worden goedgemaakt, dan kan worden overwogen om minder partijen uit te nodigen. Andersom kan bij een mogelijkheid om tot winnaar naar voren te komen ook inschrijver 4 en verder worden uitgenodigd.

Met de drie partijen met de hoogste score op kwaliteit en prijs wordt een interview gehouden. In dit interview kan de inschrijver zijn plan van aanpak en de uitwerking van het PvE toelichten. 

Er wordt bekeken of degene die het interview houdt (projectleider, uitvoerder, voorman) inzicht heeft in het bouwproces, er toegevoegde waarde gegeven kan worden aan het slagen van het project, de interviewde kan overtuigen en de beoordelingscommissie mee kan nemen in de gegeven antwoorden op de gestelde vragen.

U dient de sheets toe te lichten tijdens de presentatie. U mag dan geen volledig nieuwe informatie meer geven. Het beoordelingsteam heeft de gelegenheid tijdens de presentatie vragen te stellen.

De randvoorwaarden waaraan de presentatie dient te voldoen:
· Duur: 
· maximaal 45 minuten voor de presentatie
· maximaal 15 minuten voor het stellen van vragen
· Datum (onder voorbehoud): 5 juni 2024
· Locatie: wordt nader bepaald en bekendgemaakt in de uitnodiging.
· De beoordelingsgroep zal bestaan uit de bouwdirecteur VU, projectmanager AB vleugel, hoofd huisvesting Bèta faculteit, adviseur klimaat en inkoop.
· De Inschrijver mag met maximaal 3 personen, die allen onderdeel uitmaken van het toekomstige team, deze presentatie verzorgen. U dient in de aanbieding aan te geven welke personen bij de presentatie aanwezig zullen zijn. 
· De slides die de Inschrijver wenst te projecteren, dus de inhoud van de presentatie dient na uitnodiging te worden verstrekt. Het is nog geen onderdeel van uw inschrijving.
· Deze slides vormen het ‘raamwerk’ van uw presentatie.
· Tijdens de presentatie geeft de Inschrijver een mondelinge toelichting en antwoord op de vragen van het beoordelingsteam. 
· De Inschrijver dient zich tijdens de presentatie te onthouden van verdere acquisitie activiteiten.
· Interviews die gehouden worden met management, directie etc. worden niet beoordeeld. Degene die het interview doen moeten ook degene die het project gaan doen.

De verdeling van de score per onderdeel van de presentatie is op een schaal van 0 tot 10 als beschreven in paragraaf 5.2.3 ‘Beoordeling kwaliteit’.
[bookmark: _Toc423628304][bookmark: _Toc163138711]5.3 	Weging eindresultaat
Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke eindscore hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.
[bookmark: _Toc423628305][bookmark: _Toc163138712]5.4  	Gunningsbeslissing
De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van 5 werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.
De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op 20 kalenderdagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 


	
	
	


Offerteaanvraag Europese Openbare Aanbesteding ‘Klimaatkamers’

[bookmark: _Hlk141257343][bookmark: _Hlk141257344]Offerteaanvraag Europese Openbare Aanbesteding ‘Klimaatkamers’’







[bookmark: _Toc163138713]Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:

[bookmark: _Toc423628307][bookmark: _Toc163138714]Bijlage 1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument en toelichting (bijlage in Tenderned)
[bookmark: _Toc423628308][bookmark: _Toc163138715]Bijlage 2	Referenties
[bookmark: _Toc163138716]Bijlage 3	Veiligheidswijzer VU
[bookmark: _Toc163138717]Bijlage 4	Algemene Inkoopvoorwaarden
[bookmark: _Toc162602230][bookmark: _Toc163138718]Bijlage 5	Coördinatie overeenkomst
[bookmark: _Toc162602231][bookmark: _Toc163138719]Bijlage 6 	Inschrijfbiljet - prijsblad
[bookmark: _Toc163138720]Bijlage 7 	Programma van eisen (255000-240329-PJ-TO Klimaatcellen VU Amsterdam inclusief bijlagen 7.1- 7.6
[bookmark: _Toc163138721]Bijlage 8 	Algemene voorwaarden AB
[bookmark: _Toc163138722]Bijlage 9 	Asbestinventarisatierapport AB-vleugel
[bookmark: _Toc163138723]Bijlage 10 	Definitief ontwerp AB-vleugel
[bookmark: _Toc163138724]Bijlage 11	Handboek tekenwerk
[bookmark: _Toc163138725]Bijlage 12 	Indelingsplattegronden AB-vleugel
[bookmark: _Toc163138726]Bijlage 13	Uitvoeringplanning AB-vleugel
[bookmark: _Toc163138727]Bijlage 14	Doorsnede AB
[bookmark: _Toc163138728]Bijlage 15 	ATB W
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Prioriteit 1 De hoogste prioriteit en is van toepassing bij het verhelpen van koude
mediumlekkages en uitval van koude centrale.

Prioriteit 2 Het verhelpen van temperatuurstoringen waarbij het gevaar van vorst-
of productschade aanwezig is.

Prioriteit 3| Het verhelpen van alle andere storingen.




image3.png
(Prijsinschrijva) - (Prijslaagste inschrijvar)
(Prijslaagste inschrijva)

Score inschrijver= (1 - ) x maximaal aantalte behalen punten = score




