Vragen pre-bid meeting, 18 januari 2023
Aanwezig : 
Timo Haagoort (Equans)

Ron Kist (VolkerWessels)
Dennis van Doorn (VolkerWessels)
Jordi Schmidt (VolkerWessels)

Jan van der Velde (VU)
Philip Koopman (VU)
Niek van der Velden (VU)

		
1. (EQ.) In dit gebouw is nog veel asbest aanwezig. Wordt dit gesaneerd?
Antwoord:  
Het asbesthoudend materiaal wordt niet gesaneerd.  Tijdens uitvoering onderhoud moet er rekening mee gehouden worden, als er twijfel is of materiaal asbesthoudend is moet er navraag gedaan worden bij opdrachtgever. Veiligheid voor medewerkers is hier leidend. 
Bij revitalisatie, verbouwing door onze projectorganisatie (Realisatie Management) wordt er vaak wel gesaneerd. 
2. (EQ.) Is er een vast aanspreekpersoon bij de VU voor asbest gerelateerde zaken?
Antwoord:
Ja, we hebben bij de VU twee coördinatoren uitvoering , zij zijn het aanspreekpunt in deze. Verder hebben we een registratiesysteem asbest.
3. (EQ.) De KPI beschikbaarheid wordt deze gemeten?
Antwoord: 
Nee, het komt dan ook niet veel voor dat deze niet gehaald wordt. Echter door schaarste van materiaal kan het voorkomen dat een ruimte langere tijd niet gebruikt kan worden. Maar normaal gesproken wordt de 99,8% beschikbaarheid overal wel gehaald.




4. (EQ.) Vervangt de VU op afschrijving? 
Antwoord: 
Nee, wij vervangen niet zoals in de NEN2767 op technische levensduur. Het onderhoudsbeleid van de VU is hier bepalend. Zo zal bijvoorbeeld een luchtbehandelingskast die theoretisch vervangen zou moeten worden na 15 jaar technisch vaak nog 30 jaar mee kan, daar beoordelen wij op. Daarentegen wordt bij renovatie de nadruk gelegd op het oplossen van gebouw specifieke problemen zodat het gebruikscomfort toeneemt. 

5. (EQ.) Gebruiken jullie risicomatrixen bij de VU?
Antwoord:
Ja, de risicomatrixen zoals die zijn opgenomen bij de prestatie onderhoudsniveau ’s. Zie het PvE.
6. (VW) Jullie hanteren een prijsplafond in de aanbesteding. Is het een probleem als het bedrag voor het onderhoud variabel is over de jaren heen maar gemiddeld wel het bedrag van zevenhonderdzesduizend euro?
Antwoord:
De VU geeft er een voorkeur aan om het plafond bedrag zoveel mogelijk gelijk te houden over de jaren heen. Maar mocht dit onderhoud technisch niet mogelijk zijn dan kan de VU hier mee akkoord gaan.
7. (EQ.) Hoeveel mankracht zit er nu in de uitvoering op het project onderhoud en beheer Hoofdgebouw?
Antwoord van VolkerWessels: 
Het is lastig te zeggen hoeveel menskracht er nodig is voor het onderhoud Hoofdgebouw omdat de wij meerder objecten op de campus in beheer en onderhoud hebben.
8. (EQ.) Wat is de filosofie ten aanzien van beheer en onderhoud in relatie met de projectenorganisatie? 
Antwoord: 
Wij houden ons het recht voor om projecten van 50.000 euro of meer in de markt te zetten, door middel van aanbesteding. Het vervangingsonderhoud moet wel worden afgeprijsd. 

9. (VW.) Kan deze presentatie gedeeld worden?
Antwoord: 
Ja dat doen we, komt op tendernet.


