## Sheet
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Locatie | Levensduur | Capaciteit | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Discipline | Vrije Code1 | Eis | Tag | Preventief onderhoud
512114 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | 3 | Incl. expansievat 18 ltr. |  | 15 | 22 kW | 2010 | Intergas | Combi HR22 | W | 1001 | 3
524010 | Binnenriolering | 1 | pst | 1 | Bouwjaar geraamd. Wss tussentijds delen vervangen. | Algemeen | 48 |  | 1987 |  |  | W | 1002 | 3 |  | loodgieterswerk
531002 | Waterleidingnet compleet | 1 | pst | 1 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 48 |  | 1987 |  |  | W | 1003 | 3
532120 | Boiler elektrisch | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | BG | 15 | 10 liter | 2010 | Daalderop | Close-in | W | 1004 | 3
532120 | Boiler elektrisch | 1 | st | 1 |  | BG | 15 | 10 liter | 2021 | Inventum | Modesto Q10 - 2000 W | W | 1005 | 3
541010 | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 1 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 48 |  | 1987 |  |  | W | 1006 | 3
551200 | Splitsystemen | 1 | st | 2 | Bouwjaar geraamd. Condensor opgesteld in pompenkelder sluis. Tijdens inspectie niet toegankelijk. Uitgegaan van losse splitunit verdamper/ condensor. | BG | 15 | 2 kW | 2012 | Mitsubishi | MSZ-SF20-VA | W | 1007 | 3
551200 | Splitsystemen | 1 | st | 2 | Bouwjaar geraamd. Condensor opgesteld in pompenkelder sluis. Tijdens inspectie niet toegankelijk. Uitgegaan van losse splitunit verdamper/ condensor. | 1e achterzijde | 15 | 2 kW | 2012 | Mitsubishi | MSZ-SF20-VA | W | 1008 | 3
551200 | Splitsystemen | 1 | st | 2 | Bouwjaar geraamd. Condensor opgesteld in pompenkelder sluis. Tijdens inspectie niet toegankelijk. Uitgegaan van losse splitunit verdamper/ condensor. | 1e achterzijde | 15 | 2 kW | 2012 | Mitsubishi | MSZ-SF20-VA | W | 1009 | 3
551200 | Splitsystemen | 1 | st | 2 | Bouwjaar geraamd. Condensor opgesteld in pompenkelder sluis. Tijdens inspectie niet toegankelijk. Uitgegaan van losse splitunit verdamper/ condensor. | BG | 15 | 2 kW | 2012 | Mitsubishi | MSZ-SF20-VA | W | 1010 | 3
561010 | Leidingen cv-installatie | 1 | pst | 1 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 48 |  | 1987 |  |  | W | 1011 | 3 |  | loodgieterswerk
561110 | Radiatoren | 13 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 48 |  | 1987 |  |  | W | 1012 | 3
572112 | Boxventilator | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | -1 | 15 |  | 2022 |  |  | W | 1013 | 3
582010 | Klokthermostaat | 1 | st | 3 |  | BG | 15 |  | 2010 | - | Modulation | W | 1014 | 3
613200 | Kanalisatie | 153 | m2 | 1 | Bouwjaar geraamd. Geen kosten opgenomen. | Algemeen | 50 |  | 1987 |  |  | E | 1015 | 3
615120 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 30 | 3x 200A/Div. K + 1x 40A/9L | 1987 |  |  | E | 1016 | 3
615120 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 30 | 1x 40A/10L/1AL | 1987 |  |  | E | 1017 | 3
617100 | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | pst | 1 | Bouwjaar geraamd. | Dak | 30 |  | 1987 |  |  | E | 1018 | 3
631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | pst | 3 | Bouwjaar geraamd. | Algemeen | 30 |  | 1987 |  |  | E | 1019 | 3
631130 | Verlichtingsarmaturen | 40 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. Aantal armaturen geteld, i.v.m. beperkte toegankelijkheid enkele aannames gedaan. 6 st. Hanglamp TL. Ca. 21 st. Spot inbouw. 1 st. Dubbele opbouw TL. 2 st. Inbouw 4 x TL. 2 st. Inbouw wandpaneel met logo. 4 st. Inbouw TL met print. 1 st. Wandlamp. 2 st. Plafond opbouw. 1 st. Pafond spatwaterdicht TL. | Algemeen | 16 |  | 1987 |  |  | E | 1020 | 3
632410 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. 4 st. Vluchtwegaanduiding. 1 st. Noodverlichting. | Algemeen | 15 |  | 2010 |  |  | E | 1021 | 3
642200 | Intercom / belinstallatie | 1 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. | BG | 15 |  | 2000 |  |  | E | 1022 | 3
643110 | CCTV-beeldbeveiligings installatie | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. Onbekend of opname apparatuur wordt gebruikt, dan wss extern. Alleen vervanging camera opgenomen. | Gevel rivierzijde | 15 |  | 2018 |  | Dome | E | 1023 | 3
651303 | Handblussers | 1 | st | 1 |  | Algemeen | 20 | 6 ltr. | 2016 | Meis | Schuim | E | 1024 | 3 |  | nvt
652100 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 1 | st | 3 | Bouwjaar geraamd. | -1 | 15 |  | 2005 | Esser | Essertronic 3002 | E | 1025 | 3
652110 | Inbraakalarminstallatie | 1 | m2 | 2 | Bouwjaar geraamd. 1 st bedieningsunit-PC .. st PIR-melders .. st trilcontacten .. st standcontacten .. st glasbreukdetectoren .. st infrarooddetectoren .. st magneetdetectoren .. st detectoren .. st accu's d.d. .. | Algemeen | 15 |  | 2015 |  |  | E | 1026 | 3
731274 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | 1e | 15 |  | 2018 |  | Santo | I | 1027 | 3 |  | nvt
741110 | Sanitair closetpot | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | BG | 48 |  | 2015 |  |  | S | 1028 | 3 |  | loodgieterswerk
741110 | Sanitair closetpot | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | 1e | 48 |  | 2015 |  |  | S | 1029 | 3 |  | loodgieterswerk
741130 | Keuken spoelbak | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | BG | 48 |  | 2010 |  |  | S | 1030 | 3 |  | loodgieterswerk
741130 | Keuken spoelbak | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd. | 1e | 48 |  | 2010 |  |  | S | 1031 | 3 |  | loodgieterswerk
741170 | Sanitair fontein | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd, | BG | 48 |  | 2015 |  |  | S | 1032 | 3 |  | loodgieterswerk
741170 | Sanitair fontein | 1 | st | 1 | Bouwjaar geraamd, | 1e | 48 |  | 2015 |  |  | S | 1033 | 3 |  | loodgieterswerk
905214 | Riolering terrein algemeen | 1 | pst | 1 | 2 st. afvoer put regenwater. | BG | 48 |  | 1987 |  |  | S | 1034 | 3 |  | loodgieterswerk
906310 | Terrein verlichting | 2 | pst | 2 | Bouwjaar geraamd. 2 st. ca. 2018. 1 st. > 15 jaar |  | 20 |  | 2018 |  |  | E | 1035 | 3