## Sheet
NL/SfB | Element | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Locatie | Levensduur | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Conditie | Eis | Vrije Code1 | Discipline | preventief onderhoud
905213 | Buitenriolering, algemeen |  | 240 | m1 | Terrein | 50 |  |  |  | 2001 | 1 | 3 | 1069 |  | loodgieterswerk
905214 | Straatkolken (standaard) | Aantal is een aanname post voor het legen van de straatkolken | 10 | st | Terrein | 50 |  |  |  | 2001 | 1 | 3 | 1070 |  | nvt
906336 | Lichtmasten | Bouwjaar is een aanname Compleet vervangen door Led armatuur. Blank aluminium geschuurde mast 3 meter lang. | 7 | st | Terrein | 25 |  |  |  | 2001 | 3 | 3 | 1072
512402 | Rookgasafvoerkanaal | DA20231207 Toegevoegd | 3 | m1 | Bibliotheek/ stilte ruimte | 15 |  | Kunststof |  | 2021 | 1 | 3 | 1004
512402 | Rookgasafvoerkanaal | DA20231207 Toegevoegd | 3 | m1 | Game kamer | 15 |  | Kunststof |  | 2021 | 1 | 3 | 1005
512402 | Rookgasafvoerkanaal | DA20231207 Toegevoegd | 1 | m1 | Kantoor 1e verdieping | 15 |  |  |  | 2019 | 1 | 3 | 1006
521110 | Hemelwaterafvoer | DA20231207 Toegevoegd | 8 | m1 | Gevel | 50 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1008
524010 | Binnenriolering | DA20231207 Toegevoegd | 930 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1009 |  | loodgieterswerk
531000 | Waterinstallatie/sanitair, algemeen |  | 930 | bvo | Algemeen | 50 | Koper |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1010 |  | loodgieterswerk
531050 | Afsluitkraan/keerklep | Laatste OH 10-2021 Aantal is een aanname In 2014 afgekeurde keerkleppen in de drinkwaterinstallatie volgens VEWIN werkbladen 3,8 en 4.4G en ISSO publicatie 55.1 en 55.2 zijn in 2015 vervangen | 22 | st | Algemeen | 10 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1011 |  | nvt
533470 | Thermostatische mengkraan | Thermostatische Taco mengautomaat inclusief 2 keerkleppen t.b.v. douches is in 2020 vervangen. Deze mengkraan zit boven het volkern plafond in het invalidetoilet. | 1 | st | BG | 15 |  |  |  | 2020 | 1 | 3 | 1013
541010 | Gasleidingnet compleet | DA20231207 Toegevoegd | 930 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1014
551200 | Hybride buitendeel | DA20231207 Toegevoegd | 1 | st | Laag dak | 15 | Daikin | EVLQ08CAC3 | 8 kW | 2018 | 1 | 3 | 1015
561020 | CV-verdeler | DA20231207 Toegevoegd 3 groepen | 1 | st | Kantoor 1e verdieping | 50 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1016
561020 | CV-verdeler | DA20231207 Toegevoegd 4 groepen Grundfos ups 25-40. 180 2002 | 1 | st | BG nabij uitstortgootsteen | 50 | WTH |  |  | 2002 | 2 | 3 | 1017
562550 | Hybride warmtepomp | bj 2019. hybride warmtepomp fabrikaat Daikin / Intergas bestaande uit een lucht-water warmtepomp met een capaciteit van 8 kW en een HR combiketel van 27 kW met een CW van 5. | 1 | st | Kantoor 1e verd. | 15 | Intergas | Hrveco | 27/8 kW | 2019 | 1 | 3 | 1019
532120 | Boiler |  | 1 | st | Achterin keuken | 15 | Itho Daalderop | Close up 15 | 15 liter | 2017 | 1 | 3 | 1012
561110 | Radiatoren, plaat |  | 8 | st | Algemeen | 50 | Diverse |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1018
672100 | Ruimtethermostaat | TBV Grote zaal | 1 | st | Kantine | 15 | Brink | Air control |  | 2022 | 1 | 3 | 1054
672100 | Ruimtethermostaat | TBV Kantine | 1 | st | Kantine | 15 | Brink | Air control |  | 2022 | 1 | 3 | 1055
672100 | Ruimtethermostaat | DA20231207 Toegevoegd TBV de Studios | 1 | st | Race kamer | 15 | Brink | Air control |  | 2022 | 1 | 3 | 1056
672100 | Ruimtethermostaat | DA20231207 Toegevoegd TBV Vloerverwarming | 1 | st | BG entree | 15 | Honywell | CMT937M1003 |  | 2021 | 1 | 3 | 1057
572114 | Dakventilator | Ventilator grote zaal Nedair type MXF 400/6 bouwjaar 2011 | 1 | st | Hoog dak | 15 | Nedair | 400/6W |  | 2011 | 2 | 3 | 1020
572114 | Dakventilator | Afzuigventilator grote zaal Stork bouwjaar 2018 | 1 | st | Laag dak | 15 | Stork |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1021
572114 | Dakventilator | Bouwjaar is een aanname | 1 | st | Laag dak | 15 | Stork |  |  | 2010 | 3 | 3 | 1022
511110 | Direktgestookte luchtverwarmers | Laatste OH 8-2023 | 1 | pt | Bibliotheek / stilte plaats | 15 | Brink | Allure B25 | 25 kW | 2021 | 1 | 3 | 1001
511110 | Direktgestookte luchtverwarmers | Laatste OH 8-2023 | 1 | pt | Game kamer | 15 | Brink | Allure B16 | 16 kW | 2021 | 1 | 3 | 1002
511110 | Direktgestookte luchtverwarmers | Laatste OH 8-2023 | 1 | pt | 1e verdieping bij grote zaal | 15 | Brink | Allure B25 | 25 kW | 2021 | 1 | 3 | 1003
575210 | Warmte terugwinnings moduul |  | 1 | st | Kantoor 1e verdieping | 15 | Zehnder | ComfoairQ600 | 520 m3/h | 2019 | 1 | 3 | 1023
575210 | Warmte terugwinnings moduul |  | 1 | st | 1e verdieping bij grote zaal | 15 | Zehnder | Comfoair | 520 m3/h | 2019 | 1 | 3 | 1024
577160 | Ventilatiekanalen | DA20231207 Toegevoegd | 930 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2002 | 1 | 3 | 1025
581100 | Regelklep luchtklep | DA20231207 Toegevoegd | 1 | st | Bibliotheek / stilte ruimte | 15 | Belimo | LF230 |  | 2004 | 4 | 3 | 1026
581100 | Regelklep luchtklep | DA20231207 Toegevoegd | 1 | st | Game kamer | 15 | Belimo | LF230 |  | 2004 | 4 | 3 | 1027
581100 | Regelklep luchtklep | DA20231207 Toegevoegd | 1 | st | 1e verdieping bij grote zaal | 15 | Belimo | LF230 |  | 2004 | 4 | 3 | 1028
631110 | Groepenkast | DA20231207 Toegevoegd 2 x 400V 1 x schakelaar Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG achterin grote zaal | 30 | Hensel |  |  | 2015 | 1 | 3 | 1031
631110 | Groepenkast | DA20231207 Toegevoegd 3 x 400V 3 x 230V 6 x schakelaar | 1 | st | Schuurtje achter op het terrein | 30 | Haleyester |  |  | 2000 | 2 | 3 | 1032
611130 | Omvormer pv panelen | DA20231207 Toegevoegd | 1 | pst | BG achterin grote zaal | 12 | Fronius |  |  | 2018 | 2 | 3 | 1029
611130 | Photovoltage panelen | bj 2018, 66 stuks Winaico WST-275Wp P6 - poly zonnepanelen op montage frames + 1 Fronius SYMO 17.5-3-M omvormer (7 jaar garantie) Bekabeling DC zijde en mogelijkheid tot monitoring, incl. WiFi module. | 66 | st | Hoog en laag dak | 25 | Winaico |  | 275 WP | 2018 | 2 | 3 | 1030
631110 | Lichtgroepenkasten | 7 xv400V 32 x230 2 x schakelaar 63A | 1 | st | Entree BG | 30 | Holec |  |  | 2001 | 2 | 3 | 1033
631110 | Lichtgroepenkasten | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname 3 x 230V | 1 | st | Achterin keuken | 30 | Eaton |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1034
631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | DA20231207 Toegevoegd | 930 | bvo | Algemeen | 30 | Diverse | Diverse |  | 2001 | 2 | 3 | 1035
631130 | Armaturen, algemeen | Aantal is een aanname Deels oud licht… Onderhoud inclusief vervangen armaturen door en voor rekening huurder. | 250 | st | Algemeen | 20 | Diverse | Diverse |  | 2001 | 1 | 3 | 1036
632410 | Noodverl.punten met decentrale arm. | In 2018 vervangen door Strago nieuwe generatie LED inbouw noodverlichtingsarmaturen | 25 | st | Algemeen | 15 | Van Lien | Diverse |  | 2018 | 1 | 3 | 1037
632410 | Noodverl.punten met decentrale arm. | In 2018 vervangen door Strago nieuwe generatie LED noodverlichtingsarmaturen inclusief nieuwe type pictogrammen Aantal is een aanname | 10 | st | Algemeen | 15 | Diverse | Diverse |  | 2018 | 1 | 3 | 1038
651390 | Brandkleppen | DA20231207 Toegevoegd Aantal is een aanname | 10 | st | Algemeen | 30 | Trox | Diverse |  | 2001 | 2 | 3 | 1050
654100 | Mindervalide toilet noodsignaal | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG | 20 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1052
661100 | Liftinstallatie, algemeen | 2 stopplaatsen | 1 | pt | Algemeen | 30 | Schindler |  |  | 2001 | 1 | 3 | 1053
641121 | Besturingssysteem deuren | DA20231207 Toegevoegd Diverse deuren zijn middels een tac en/of app te openen. | 1 | pt | Algemeen | 15 |  |  |  | 2021 | 1 | 3 | 1039
651300 | Brandslanghaspel 20 meter | Laatste OH 4-2023 | 1 | st | Kantine | 60 | Ajax |  | 20 meter | 2000 | 1 | 3 | 1042 |  | nvt
651300 | Brandslanghaspel 20 meter | Laatste OH 4-2023 | 1 | st | Begane grond | 60 | Ajax |  | 20 meter | 2008 | 1 | 3 | 1043 |  | nvt
651300 | Brandslanghaspel 20 meter | Laatste OH 4-2023 | 1 | st | 1e Verdieping pantry | 60 | Ajax |  | 20 meter | 2000 | 1 | 3 | 1044 |  | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers | Laatste OH 4-2023 | 1 | st | 1e Verdieping pantry | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2016 | 1 | 3 | 1045 |  | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers | Laatste OH 4-2023 | 1 | st | Begane grond grote zaal | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2022 | 1 | 3 | 1046 |  | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers | Niet meer aanwezig | 1 | st | Begane grond | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2024 | 1 | 3 | 1047 |  | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers | Laatste OH 4-2023 02 begane grond gang Meis schuimblusser CP 6 liter bouwjaar 2019 | 1 | st | Begane grond | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2018 | 1 | 3 | 1048 |  | nvt
651303 | Mobiele brandbestrijding (blusdeken) |  | 1 | st | Keuken | 15 |  |  |  | 2022 | 1 | 3 | 1049 |  | nvt
651112 | Brandmeldcentrale/doormelding | bj 2019, brandmeld- / ontruimingsinstallatie BSX-80E brandmeldcentrale incl. melders/signaalgevers, PvE, certificaat, tekenwerk en bekabeling | 930 | bvo | Algemeen | 15 | Hertek | Precept en 8 |  | 2019 | 1 | 3 | 1040
651210 | Deurmagneten | Deurdmagneten, voedingen, rookmelder, montagevoet, drukknoppen en bekabeling inclusief benodigde tekenwerk. bj 2019. | 4 | st | Algemeen | 12 |  |  |  | 2019 | 1 | 3 | 1041
652110 | Inbraakpreventieve installaties | Er is geen inbraak installatie aanwezig. Wel is er een deur beveiligingssysteem aanwezig waarmee deuren op afstand geopend kunnen worden. | 0 | st | Algemeen | 15 |  |  |  | 2018 | 9 | 3 | 1051
741110 | Sanitair closetpot | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 2 | st | 1e verdieping | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1058 |  | loodgieterswerk
741110 | Sanitair closetpot | DA20231207 Toegevoegd Moet verbouwd worden. Weinig in gebruik | 1 | st | BG nabij kantine | 50 |  |  |  | 2001 | 1 | 3 | 1059 |  | loodgieterswerk
741110 | Sanitair closetpot | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 4 | st | BG | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1060 |  | loodgieterswerk
741120 | Sanitair urinoir | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG | 50 |  | Rvs |  | 2018 | 1 | 3 | 1061 |  | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | Algemeen | 50 |  |  |  | 2015 | 1 | 3 | 1062 |  | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | 1e verdieping | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1063 |  | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 5 | st | BG | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1064 |  | loodgieterswerk
741140 | Sanitair uitstortgootsteen | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG | 50 |  |  |  | 2001 | 1 | 3 | 1065 |  | loodgieterswerk
741153 | Sanitair douche-cabine | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1066 |  | loodgieterswerk
741170 | Sanitair fontein | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 2 | st | BG nabij kantine | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1067 |  | loodgieterswerk
741200 | Mindervalide toiletten | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 1 | st | BG | 50 |  |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1068 |  | loodgieterswerk
906321 | Gevel- en plafondarmaturen | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname | 10 | st | Gevel | 20 |  |  |  | 2015 | 1 | 3 | 1071
906336 | Lichtmast | DA20231207 Toegevoegd Bouwjaar is een aanname 2023 ledlicht geplaatst | 2 | st | Terrein achter | 32 |  |  |  | 2010 | 1 | 3 | 1073
512402 | Rookgasafvoerkanaal | DA20231207 Toegevoegd | 3 | m1 | 1e verdieping bij grote zaal | 15 |  | Kunststof |  | 2021 | 1 | 3 | 1007