## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Planning selectiefase | In de selectieleidraad staat een planning die geen rekening houdt met de bouwvakantie. Wilt u de deadline voor het indienen van de aanmelding voor de selectiefase met 4 weken verschuiven? | Niet akkoord in verband met de deadline voor het opleveren van het project.
2 | VCA of gelijkwaardig | U vraagt een certificering volgens VCA** of gelijkwaardig. In plaats van VCA werken wij volgens de ISO45001. Wilt u bevestigen dat de ISO45001 als gelijkwaardig wordt geaccepteerd? | Akkoord.
3 | Selectiemethode max 5 partijen | In de opdrachtomschrijving is aangegeven dat max 5 partijen worden geselecteerd. Hoe wordt de rangorde bepaald om, in geval van meer dan 5 partijen, te komen tot 5 geselecteerde partijen? Onder paragraaf "Stap 5. Voorlopige Selectiebeslissing" wordt gesproken over "hoe gegadigde heeft gescoord". De leidraad spreekt echter uitsluitend over geschiktheidseisen zonder score. | Indien er meer dan 5 geschikte aanmeldingen zijn, zal er een loting worden gehouden via de notaris om tot een rangorde te komen.
4 | Uittreksel KVK | In de paragraaf "in te dienen documenten" is het "uittreksel KVK" genoemd als in te dienen document bij aanmelding. In de paragraaf "bewijsmiddelen" is aangegeven dat: "De Gegadigde die wordt geselecteerd om deel te nemen aan de gunningsfase, moet binnen zeven kalenderdagen het uittreksel KVK aanleveren. Wat is juist? | Het uittreksel KVK dient te worden ingediend bij de aanmelding.
5 | Beschrijving opdracht | Maakt de inrichting van de openbare ruimte ook onderdeel uit van de opdracht? Deze is wel genoemd onder 1.1 maar niet onder 1.2. | Ja, dit maakt onderdeel uit van de opdracht. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat het door de gemeente aan te leveren DO voor de openbare ruimte wordt uitgewerkt in een bestek en dat de openbare ruimte conform dit bestek door de Opdrachtnemer wordt aangelegd.
6 | Maximaal beschikbare budget i.r.t. inrichting openbare ruimte | Voorziet het maximaal beschikbare budget ook in de aanleg van de openbare ruimte? | Ja, het budget is zowel voor woningen als aanleg openbare ruimte.
7 | Maximaal beschikbare budget | Is het maximaal beschikbare budget in of exclusief BTW? | Maximale bedrag is inclusief btw. Het bedrag van de raming exclusief btw is 9 miljoen afgerond
8 | Voorschriften bouwbesluit | Gelden de voorschriften conform het bouwbesluit voor tijdelijke bouwwerken of permanente bouwwerken? | Permanente bouwwerken.
9 | Bijlage MVOI | Bijlage MVOI ontbreekt, kunt u deze met ons delen. | Reeds bijgevoegd.
Aanvullend berichtenbox |  | Een tweetal documenten kunnen wij helaas niet vinden bij de aanbestedingsdocumenten. Zou u deze alsnog kunnen verstrekken? Het gaat om: Referentieformulier Bijlage 7 MVOI | Reeds bijgevoegd.
Aanvullend berichtenbox |  | In kerncompetentie 1 wordt ‘’de realisatie van 25 tijdelijke woningen van het type PMC 1 t/m 14 gevraagd’’. Volstaat de referentie ook als de woningen al zijn geproduceerd maar het project nog in uitvoering is? | Akkoord
Aanvullend berichtenbox |  | Het is ons onduidelijk of de opdracht ook de sloop van het gebouw betreft. | Het slopen van de oude brandweerkazerne is geen onderdeel van de opdracht. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vanaf september 2024 zal de oude brandweerkazerne worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe flexwoningen.
10 | VCA Certificering | Wij zijn leverancier van modulaire woningen en werken voor de plaatsing samen met een vaste onderaannemer die de gevraagde VCA certificering heeft. Bent u ermee akkoord dat wij de vereiste VCA certificering op deze manier waarborgen? | Akkoord, in geval dat u gebruik maakt van een onderaannemer om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseis dient ook de onderaannemer het UEA document te beantwoorden.
11 | Uitstellen deadline nota 2 | De deadline voor vragen voor de 2e NvI staat gepland in dezelfde week als publicatie van de antwoorden van NvI 1. Gaat u akkoord met het uitstellen van de deadline voor het stellen van vragen met 1 week voor de 2e NvI? Dit onder andere ivm de bouwvak. | Niet akkoord.
12 | Bouwbesluit PMC | Is opdrachtgever zich ervan bewust dat bij de combinatie PMC 13 en permanent bouwbesluit een privé buitenruimte gerealiseerd moet worden? | Aanbestedende dienst komt hier uiterlijk in de tweede nota van inlichtingen op terug.
13 | Bestek | Gemeente maakt definitief ontwerp dat uitgewerkt wordt naar bestek. Wie maakt dit bestek; is dit de opdrachtnemer of opdrachtgever? | Zie antwoord vraag 5.
14 | Bouwrijp terrein | Zal bij bouwrijp opleveren van het terrein de grond ook gesaneerd zijn? | Correct, waar nodig.
15 | Nutsvoorzieningen | Worden met bouwrijp opleveren ook de nutsvoorzieningen gelijk op de juiste plekken gerealiseerd? | Correct.
16 | Social Return | Op welke wijze toetsen jullie of er wordt voldaan aan de 0,5% Social Return eis? Het is ons nu niet duidelijk welke gelden wel of niet voor mee tellen, kunt u wellicht een rekenvoorbeeld van geven? | De maatschappelijk waarde (0,5% van de opdrachtwaarde) die voortkomt uit de social return verplichting kan worden ingevuld door inzet van mensen uit de doelgroep social return (arbeidsintegratie in de opdracht) maar ook door het inkopen van producten en/of diensten van sociale ondernemingen (sociale inkoop). Een rekenvoorbeeld kunt u vinden op: https://www.dzb.nl/bouwblokkenmethode/
17 | VCA++ | Wij zijn het certificeringsproces betreft VCA++ aan het doorlopen en de afronding hiervan staat voor eind dit jaar gepland. Wij kunnen ook een intentieverklaring overleggen van een extern adviesbureau dat ons hierin begeleidt. Voldoen wij hiermee aan geschiktheidseis Veiligheid? | Indien u niet beschikt over een VCA** certificaat op het moment van aanmelden voldoet u niet aan de geschiktheidseis. Een intentieverklaring is niet voldoende.
18 | Aanmelding Selectiefase | Klopt het dat met de selectiefase enkel de documenten ingediend moeten worden zoals beschreven op pagina 14 van de leidraad? | Correct.
19 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - Social Return | Social Return, 0,5% van de opdrachtwaarde besteden aan mensen met minder kansen op werk, hoe dienen wij dit in de gunningsfase aan te tonen of hoe wenst u hier de garantie vanuit onze organisatie voor te ontvangen in de gunningsfase? | Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de social return verplichting door de projectorganisatie social return gemonitord via ons monitoringssysteem Wizzr. Opdrachtnemer krijgt een inlogaccount op dit systeem waar hij de invullingen kan registeren na het 1e contractgesprek met de projectorganisatie social return.
20 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - Klimaatakkoord | U geeft aan dat het Klimaatakkoord van toepassing is en meegenomen wordt als gunningscriterium, heeft u hier meer informatie over? | Zie meer informatie over het klimaatakkoord in de bijlage MVOI werken. In de gunningsleidraad wordt het thema klimaat in de gunningscriteria 'toekomstbestendig bouwen'en 'MKI' verder toegelicht.
21 | Selectieleidraad Gooimeerlaan | U geeft aan dat uiterlijk 1 april 2025 de woningen opgeleverd dienen te worden. Gezien de opgegeven voorlopige planning voor het proces lijkt in week 44 een gunningsbeslissing verstuurd te worden. Wanneer is de beoogde datum van afgifte onherroepelijke opdracht zodat capaciteit gereserveerd kan worden voor o.a. productie en inkopen van materialen? | Dat is naar huidig inzicht op 19-11-2024
22 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - Criterium Prijs | U vraagt een prijs per woning als gunningscriteria, wordt de uitsplitsing van onderdelen die in de prijs per woning opgenomen dienen te worden (bijvoorbeeld incl. fundering, terreininrichting, e.d.) verder uitgewerkt in de gunningsfase? | De werkzaamheden in de openbare ruimte worden afgeprijsd volgens het bestek dat door de inschrijver is opgesteld. De woningen worden per stuk afgeprijsd. Deze totaalprijs wordt beoordeeld. Dit wordt opnieuw beschreven in de gunningsleidraad.
23 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - budget | Is de BTW opgenomen in het benoemde budget of is het budget exclusief BTW. | Zie antwoord vraag 7.
24 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - PMC's & wetgeving | U heeft de PMC 11, 12 en 13 genoemd als toe te passen woonconcepten dat met name op brandveiligheid voldoet aan wetgeving (bouwbesluit). Wilt u dat deze woonconcepten gerealiseerd worden volgens het BBL nieuwbouw wet- en regelgeving, of prefereert u dat deze woningen conform de tijdelijke wet- en regelgeving worden uitgevoerd? Wij vernemen graag het uitgangspunt zodat wij het best passende (tijdelijke of permanente) woonconcept kunnen toepassen. | Zie antwoord vraag 8 .
25 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - oppervlak woningen | De door u benoemde oppervlakte, betreffen dit de BVO (bruto vloeroppervlak) of de GO (gebruiksoppervlak) waarden? | De genoemde vierkante meters in paragraaf 1.2 (pag 8) betreft bvo's.
26 | Bijlage 8 Meetmethodiek voor Losmaakbaarheid | Wij kunnen de losmaakbaarheid van onze woonconcepten en huisvestingsoplossingen berekenen middels de BCI methode (mede opgesteld door Alba Concepts). Uit de BCI berekening(en) komt ook de Losmaakbaarheidsindex (LI). Kunnen wij deze Losmaakbaarheidsindex ook toepassen om de losmaakbaarheid van onze oplossingen aan te tonen? | Ja, deze methodiek is gelijkwaardig aan de methodiek waaraan wij refereren.
27 | Bijlage 6. De Woonstandaard 3.0 met alle PMC’s | Er is een nieuwe versie van de woonstandaard beschikbaar, Woonstandaard Versie 3.1 d.d. maart 2024. Bent u akkoord wanneer we onze woonconcepten aanbieden conform de richtlijnen uit de Woonstandaard versie 3.1 en de door u gedeelde versie 3.0 van de hand doen? | Dit is niet akkoord.
28 | Bijlage 5 E Quickscan Omgevingsdienst - M.E.R. | Wie is verantwoordelijk voor de op te stellen vormvrije M.E.R. t.b.v. de beoordeling? | Aanbestedende dienst komt hier uiterlijk in de tweede nota van inlichtingen op terug.
29 | Bijlage 5 E Quickscan Omgevingsdienst - Geurhinder | Er wordt aangegeven dat de locatie voor tijdelijke woonfunctie net buiten de contour valt m.b.t. geurhinder. Ondanks het akkoord van de omgevingsdienst, kunt u bevestigen dat wij hier in de ontwikkeling geen nader onderzoek voor uit dienen te voeren? | Nader onderzoek m.b.t. geurhinder is geen onderdeel van de opdracht.
30 | Bijlage 5 E Quickscan Omgevingsdienst - Geluid | De locatie ondervindt een forse geluidsbelasting vanuit diverse geluidsbronnen. Om te bepalen welke geluidswerende voorzieningen opgenomen dienen te worden moeten wij weten welk uitgangspunt de gemeente wenst aan te houden als het gaat om geluidswering en geluidsniveau binnen in de woningen m.b.t. tijdelijke en permanente wet- en regelgevingen. Kunt u dit nader specificeren of toelichten? | Dit wordt door aanbestedende dienst nader onderzocht en wordt in de gunningsleidraad verder beschreven.
31 | Bijlage 5 E Quickscan Omgevingsdienst - Milieuzonering | Geluidssituatie op de locatie zal nader onderzoek nodig hebben i.v.m. een aantal bedrijven en milieuzoneringen die op korte afstand van de ontwikkellocatie liggen, worden deze onderzoeken al uitgevoerd? | Geluids- en trillingsonderzoeken worden door de gemeente uitgevoerd. De uitkomsten worden gedeeld in de gunningsfase.
32 | Bijlage 5 E Quickscan Omgevingsdienst - Spoorweg | Wij lezen dat het plangebied nabij de spoorweg gelegen is. Dienen wij naast geluidsbelasting ook rekening te houden met trillingshinder vanaf het spoor? | Correct.
33 | Bijlage 5 B Bodemonderzoek - aanbeveling IDDS | Op pagina 23 geeft IDDS de aanbeveling om onderhavig rapportage voor te leggen aan de omgevingsdienst West-Holland. Is deze aanbeveling reeds opgevolgd? | Ja.
34 | Bijlage 5 A Bodemonderzoek aanvullend rapport | Wij lezen dat er verschillende (lichte en sterke) plaatselijke verontreinigingen gevonden zijn in de grond. Dienen hier aanvullende werkzaamheden of onderzoeken voor opgenomen te worden of kunnen wij ervanuit gaan dat wij een bouwrijp bouwterrein hebben bij aanvang van de realisatie? | U kunt uitgaan van een bouwrijp bouwterrein bij aanvang van de realisatie.
35 | Bijlage 5 D Flora en Fauna - Nader onderzoek | Nader onderzoek naar vogels en vleermuizen (gierzwaluw, dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en kleine dwergvleermuis) kost gebruikelijk veel tijd. Is dit meegenomen in de planning van de ontwikkeling? | Dit onderzoek is volledig uitgevoerd en er zijn inmiddels mitigerende maatregelen genomen.
36 | Bijlage 5 D Flora en Fauna - Vervolgonderzoeken | Zijn de vervolgonderzoeken t.b.v. vogels en vleermuizen al uitgezet en worden deze reeds uitgevoerd? | Dit onderzoek is volledig uitgevoerd en er zijn inmiddels mitigerende maatregelen genomen.
37 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - Gemeenschappelijke ruimte | Wat zijn de functionele en technische vereisten voor de gemeenschappelijke ruimte die wordt gerealiseerd naast de flexwoningen? | Dit wordt opgenomen in de gunningsleidraad.
38 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - SROI | Kunt u meer gedetailleerde informatie geven over de invulling van Social Return binnen dit project? Welke specifieke doelgroepen moeten worden betrokken en hoe wordt de impact van Social Return maatregelen gemonitord en geëvalueerd? | Voor meer over de doelgroepen social return verwijzen we u naar; https://www.dzb.nl/werkgevers/mogelijkheden/social-return/ Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de social return verplichting door de projectorganisatie social return gemonitord via ons monitoringssysteem Wizzr. Opdrachtnemer krijgt een inlogaccount op dit systeem waar hij de invullingen kan registeren na het 1e contractgesprek met de projectorganisatie social return.
39 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - planning | Gezien de planning voor de oplevering van de flexwoningen en de openbare ruimte (uiterlijk 1 april 2025), welke maatregelen en waarborgen zijn er vanuit de gemeente om vertragingen te voorkomen? | De gemeente stelt alles in het werk om de ruimtelijke procedure(s) zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen. Ook zijn er al aanvragen bij de verschillende nutspartijen gedaan om tijdige aansluiting van het project mogelijk te maken.
40 | Selectieleidraad Gooimeerlaan - aantal woningen | In de selectieleidraad voor het project aan de Gooimeerlaan geeft u aan dat het project bestaat uit 75 eenheden met een bandbreedte van 2 tot 3 eenheden. Daarnaast biedt u de mogelijkheid om hiervan af te wijken tot een maximum van 90 flexwoningen. Wij verzoeken u vriendelijk om de exacte hoeveelheid vast te leggen om verschil tussen de verschillende aanbiedingen te minimaliseren. | Voor de uitvraag gaan we naar huidig inzicht uit van 75 eenheden met een bandbreedte van 2-3 eenheden meer of minder als dat passender blijkt. Om een eerlijke vergelijking te maken vragen we daarom om een prijs per woning.