## Pivot
aantal pompen | (Alle)
Aantal van Locatie ID
Locatie soort | PLC type | PLC programma/Template | Opmerkingen | Totaal
Bergbezinkbassin | Flygt APP900 | APP900_42504 | (leeg) | 1
| Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real BBB 111 | (leeg) | 1
|  | FX3U I-Real BBB 308 | (leeg) | 1
| Flygt FMC | FMC20101 | (leeg) | 1
Totaal Bergbezinkbassin |  |  |  | 4
Drukrioolgemaal | Sewertrack Go | Sewertrack Go | (leeg) | 1
| Flygt FGC300 | FGC300 | Wordt gerenoveerd | 14
| Flygt APP300 | APP300_11311_NL | (leeg) | 2
| Flygt FGC | FlyghtFGC-313 | Wordt gerenoveerd | 1
Totaal Drukrioolgemaal |  |  |  | 18
Overstort | Realsense TCP | 4 | (leeg) | 1
| Sofrel | (leeg) | Wordt nog geplaatst | 48
Totaal Overstort |  |  |  | 49
Persluchtgemaal | Phoenix ILC (Modbus) | PG Phoenix | Deze wordt vervangen en wordtwaarschijnlijk een 2/3 pompsgemaal | 1
|  |  | (leeg) | 1
Totaal Persluchtgemaal |  |  |  | 2
Rioolgemaal | Flygt APP600 | APP600_21625 | (leeg) | 1
| Flygt APP900 | APP900_13903_NL | (leeg) | 1
|  | APP900_21102 | (leeg) | 1
|  | APP900_21939_v2 | (leeg) | 1
|  | APP900_32908 | (leeg) | 1
| Mitsubishi FX2N | FX2N I-Real standaard | Wordt gerenoveerd., wordt APP | 1
|  |  | (leeg) | 3
| Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | (leeg) | 6
| Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real standaard | Wordt tijdens aanbesteding/implementatie al voorzien van een APP300, wordt deze in AQV gekoppeld? | 1
|  |  | (leeg) | 3
| Phoenix ILC (Modbus) | SewerTrack PRO! | (leeg) | 1
| Flygt FGC300 | FGC300 | Wordt gerenoveerd | 6
| Flygt APP300 | APP300_21311_NL | (leeg) | 2
|  | APP300_21311_NL. | (leeg) | 4
|  | (leeg) | Wordt nog geplaatst | 1
|  | APP300 | (leeg) | 1
| Flygt FMC300 | FGC300 | Wordt gerenoveerd | 1
| Flygt APP721 | APP721-20004 | (leeg) | 1
| Flygt SRA | SRA 419_005 | (leeg) | 1
| Flyght FGC | FGC_std2p_130 | Wordt gerenoveerd | 1
|  |  | (leeg) | 1
| Flygt Nexicon | (leeg) | Wordt nog geplaatst | 1
Totaal Rioolgemaal |  |  |  | 40
Tussengemaal | Grundfos | AutoAdapt | (leeg) | 1
| Flygt APP721 | APP721_sra210_02_1 | Deze wordt vervangen en wordtwaarschijnlijk een 2/3 pompsgemaal | 1
Totaal Tussengemaal |  |  |  | 2
RWA/DWA | Flygt APP900 | APP900_42938 | (leeg) | 2
| Flygt APP741 | APP741-49904 | (leeg) | 2
| Flyght APP900 | APP900_42981 | (leeg) | 1
Totaal RWA/DWA |  |  |  | 5
Oppervlaktewater | Sofrel | (leeg) | Wordt nog geplaatst | 5
Totaal Oppervlaktewater |  |  |  | 5
Eindtotaal |  |  |  | 125

## Objecten
Locatie ID | Meetnet | Werkgebied | Locatie soort | Locatie naam | Plaats | PLC type | PLC programma/Template | aantal pompen | Aangesloten op hoofdpost | Besturing wordt vervangen | Sokkel | afmetingenbuitenkast/soort | Moederkast/dochterkast/cvk | E-meter aanwezig | E-tekeningen aanwezig | Opmerkingen
904 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 100: De Greente | Genemuiden | Mitsubishi FX2N | FX2N I-Real standaard | 2p | H2gO
1361 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1000: Buitenhaven 1 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - geen dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1004 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 101: Adullam | Genemuiden | Flygt APP900 | APP900_21102 | 2p | Aquaview
1602 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 102: Hoofdspoor | Genemuiden | Flygt APP900 | APP900_32908 | 2p | Aquaview
1601 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 103: Jan van Nassaustraat | Genemuiden | Flygt APP900 | APP900_21939_v2 | 2p | Aquaview
1501 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 104: Kamperdijk | Genemuiden | Flygt APP300 | APP300 | 2p | Aquaview
2002 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 105: Kamperzeedijk 145 | Genemuiden | Phoenix ILC (Modbus) | SewerTrack PRO! | 2p | H2gO
942 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 106: Nijverheidsstraat | Genemuiden | Mitsubishi FX2N | FX2N I-Real standaard | 2p | H2gO | [6 empty] | Wordt gerenoveerd., wordt APP
1362 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1061: Hasselterdijk 7 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | RVS | 580x450x265 mm Staka PSZ 450 | dochterkast | nee | ja | Wordt gerenoveerd
1481 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 107: Beatrixstraat | Genemuiden | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
1642 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 108: Roerdomp | Genemuiden | Flygt APP600 | APP600_21625 | 2p | Aquaview
1502 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 109: Schering | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - geen dochterkasten | ja | nee | Wordt gerenoveerd
1363 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1096: Kamperzeedijk 17 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - vier dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
963 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 110: Sisalstraat | Genemuiden | Mitsubishi FX2N | FX2N I-Real standaard | 2p | H2gO
1364 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1102: Kamperzeedijk 43 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 580x450x265 mm Staka PSZ 450 | dochterkast van 1105 | nee | ja | Wordt gerenoveerd
1365 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1105: Kamperzeedijk 53 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 640x425x270 mm Staka PSZ 445 | moederkast - drie dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1161 | Afvalwater | Genemuiden | Bergbezinkbassin | 111: Bergingskelder (Veerweg) | Genemuiden | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real BBB 111 | 1 pomp met mixer | H2gO
1510 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1117: Kamperzeedijk 117 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 640x425x270 mm Staka PSZ 445 | dochterkast van 1118 | nee | nee | Wordt gerenoveerd
1511 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1118: Kamperzeedijk 125 | Genemuiden | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - zes dochterkasten | ja | nee | Wordt gerenoveerd
1381 | Afvalwater | Genemuiden | Tussengemaal | 113: Staalweg | Genemuiden | Grundfos | AutoAdapt | 2p | H2gO
2301 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 116 Oosterbroek | Genemuiden | Flygt APP300 | APP300_21311_NL. | 2p | H2gO
1821 | Afvalwater | Genemuiden | Drukrioolgemaal | 1191: Sasweg | Genemuiden | Sewertrack Go | Sewertrack Go | 1p | H2gO
2402 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 301: Boerweg | Hasselt | Flygt APP300 | APP300_21311_NL | 2p | H2gO
2361 | Afvalwater | Hasselt | Bergbezinkbassin | 302: De Tip | Hasselt | Flygt APP900 | APP900_42504 | 1 lp en 1 sp | Aquaview
905 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 303: Vechtlaan | Hasselt | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
1001 | Afvalwater | Hasselt | RWA/DWA | 304: Hanzeweg | Hasselt | Flygt APP741 | APP741-49904 | RWA/DWA (ieder 2p) | H2gO
1509 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 307: Meijersbolwerk | Hasselt | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - een dochterkast | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1181 | Afvalwater | Hasselt | Bergbezinkbassin | 308: Prinsenstraat | Hasselt | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real BBB 308 | 2 pmpputten, rioolpomp en 1 lp en 1 sp | H2gO
1221 | Afvalwater | Hasselt | Drukrioolgemaal | 3081: Gennerdijk 3 | Hasselt | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | RVS | 640x425x270 mm Staka PSZ 445 | dochterkast van 3082 | nee | ja | Wordt gerenoveerd
1661 | Afvalwater | Hasselt | Drukrioolgemaal | 310 Prinsenstraat 24 | Hasselt | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | RVS | 1400x950x300 mm EDF | dochterkast, voeding komt uit sporthal | nee | ja | Wordt gerenoveerd
1002 | Afvalwater | Hasselt | RWA/DWA | 311: Handelsweg | Hasselt | Flygt APP741 | APP741-49904 | RWA/DWA (ieder 2p) | H2gO
902 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 315: Roskam | Hasselt | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real standaard | 2p | H2gO
1201 | Afvalwater | Hasselt | Bergbezinkbassin | 316: Roskam (BBB) | Hasselt | Flygt FMC | FMC20101 | sp met vijverpomp | H2gO
2341 | Afvalwater | Hasselt | Drukrioolgemaal | 317: Rosmolenstraat | Hasselt | Flygt APP300 | APP300_11311_NL | 1p | H2gO
901 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 318: Vaartweg | Hasselt | Mitsubishi FX2N | FX2N I-Real standaard | 2p | H2gO
1064 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 319: Om de Weede | Hasselt | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real standaard | 2p | H2gO
1341 | Afvalwater | Hasselt | Persluchtgemaal | 321: Van Haesoltelaan | Hasselt | Phoenix ILC (Modbus) | PG Phoenix | 2 tanks, 3 compressoren | H2gO | [6 empty] | Deze wordt vervangen en wordtwaarschijnlijk een 2/3 pompsgemaal
1781 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 3338 Zwolsedijk 10 | Hasselt | Flygt FMC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | RVS | 865x755x235 mm Staka PSZ 755 | moederkast - vijf dochterkasten | ja | nee | Wordt gerenoveerd
1782 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 3340 Zwolsedijk 16 | Hasselt | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | RVS | 640x425x270 mm Staka PSZ 445 | dochterkast bij 3338 | nee | nee | Wordt gerenoveerd
2282 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | 3344 Zwolsedijk 18a | Hasselt | Flygt APP300 | APP300_21311_NL | 2p | H2gO
925 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 500: Achter 't Buitenkwartier | Zwartsluis | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real standaard | 2p | H2gO | [6 empty] | Wordt tijdens aanbesteding/implementatie al voorzien van een APP300, wordt deze in AQV gekoppeld?
906 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 501: Kalkovens | Zwartsluis | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
907 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 502: De Vlakte | Zwartsluis | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
1321 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 504: Groot Kranerweerd | Zwartsluis | Mitsubishi FX3U | FX3U I-Real standaard | 2p | H2gO
2321 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 505: Julianastraat | Zwartsluis | Flygt APP300 | APP300_21311_NL. | 2p | H2gO
1023 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 506: Otterbeek | Zwartsluis | Flygt APP721 | APP721-20004 | 2p | H2gO
1061 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 509: Veldweg | Zwartsluis | Flygt SRA | SRA 419_005 | 2p | H2gO
922 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 510: Westeinde | Zwartsluis | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
924 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 511: Kraggewijk | Zwartsluis | Mitsubishi FX3G | FX3G I-Real standaard | 2p | H2gO
1369 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5110: Kolksluiskade 5 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 640x425x268 mm Vehacom VR 444 | dochterkast van 5120 | nee | ja | Wordt gerenoveerd
1506 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 512: Groot Kranerweerd 17 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - een dochterkast | ja | nee | Wordt gerenoveerd
2261 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5120: Mastenmakersstraat 19 | Zwartsluis | Flygt APP300 | APP300_11311_NL | 1p | H2gO
1371 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5122: Mastenmakersstraat 37 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 640x425x268 mm Vehacom VR 444 | dochterkast van 5120 | nee | nee | Wordt gerenoveerd
1505 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 513: Conradsweg 4 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - geen dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1367 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | 514: Zomerdijk 90c | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - twee dochterkasten | ja |  | Wordt gerenoveerd
1504 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5161: Stouweweg 6 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - geen dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1503 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5190: Wolvenjacht | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 1100x800x350 mm Staka A1 | moederkast - geen dochterkasten | ja | ja | Wordt gerenoveerd
1368 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5201: Zomerdijk 104 | Zwartsluis | Flygt FGC300 | FGC300 | 1p | H2gO | ja | Beton | 580x450x265 mm Staka PSZ 450 | dochterkast van 514 | nee | nee | Wordt gerenoveerd
5213 | Afvalwater | Zwartsluis | Drukrioolgemaal | 5213: Zwartewaterklooster 5/6 | Zwartsluis | Flygt FGC | FlyghtFGC-313 |  | Aquaview | ja | [5 empty] | Wordt gerenoveerd
2401 | Afvalwater | Mastenbroek | Tussengemaal | 800: Kerkwetering (Weteringallee) | Mastenbroek | Flygt APP721 | APP721_sra210_02_1 | 2p | Aquaview | [6 empty] | Deze wordt vervangen en wordtwaarschijnlijk een 2/3 pompsgemaal
1261 | Afvalwater | Mastenbroek | Persluchtgemaal | 801: Groene Steeg | Mastenbroek | Phoenix ILC (Modbus) | PG Phoenix | 2 tanks, 3 compressoren | H2gO
xxxx | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 801: RG Zwarte WatersKlooster | Wartewaterklooster | Flyght FGC | FGC_std2p_130 | 1p | Aquaview |  | Beton
xxxx | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | 802: RG Oosterkaai | Genemuiden | Flyght FGC | FGC_std2p_130 | 1p | Aquaview | ja | [5 empty] | Wordt gerenoveerd
xxxx | Afvalwater | Zwartsluis | RWA/DWA | 803: Nieuwe Sluis | Zwartsluis | Flyght APP900 | APP900_42981 | RWA/DWA (DWA 2p/RWA 1p) | Aquaview
1721 | Afvalwater | Genemuiden | Rioolgemaal | Biezensnijder | Genemuiden | Flygt APP900 | APP900_13903_NL | 2p | H2gO
2382 | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | Grote Kranerweerd 2 **Nieuw** | Zwartsluis | Flygt APP300 | APP300_21311_NL. | 2p | H2gO
1762 | Afvalwater | Hasselt | RWA/DWA | Productieweg | Hasselt | Flygt APP900 | APP900_42938 | RWA/DWA (ieder 2p) | Aquaview
1761 | Afvalwater | Hasselt | RWA/DWA | Randweg | Hasselt | Flygt APP900 | APP900_42938 | RWA/DWA (ieder 2p) | Aquaview
2381 | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | Veerweg **Nieuw** | Hasselt | Flygt APP300 | APP300_21311_NL. | 2p | H2gO
xxxx | Afvalwater | Zwartsluis | Rioolgemaal | Roskam en Klaver | Zwartsluis | Flygt APP300 |  |  | Xylem | [6 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx | Afvalwater | Hasselt | Rioolgemaal | Over de Weede | Hassels | Flygt Nexicon |  |  | Xylem | [6 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL4-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Arembergerstraat - naast Leeman | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL10-002 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Beatrixstraat - achter nr. 15 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL10-003 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Beatrixstraat - achter nr. 15 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL10-004 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Beatrixstraat - achter nr. 15 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL11-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Arembergerstraat - naast Leeman/Prinsessenbuurt | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL11-002 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Kwartierenweg - naast nr. 4 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL13-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Baanstraat t.o. nr. 10 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL14-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Weteringallee - Cingellanden | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL15-002 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Veldweg rioolgemaal | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL16-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Weteringallee - Cingellanden | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL17-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Weteringallee - Cingellanden | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL17-002 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | achter Buitenkwartiuer 83 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL18-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Weteringallee t.o. nr. 53 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL20-001 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Nieuwe Sluis - Botter | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL20-002 | Afvalwater | Zwartsluis | Overstort | Nieuwe Sluis bij nr. 51 | Zwartsluis | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL42-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Nieuweweg - Hasselterdijk (Berging Puttenstraat) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL42-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Nieuweweg - Hasselterdijk (Berging Puttenstraat) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL44-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Puttenstraat - Oosterbrugstraat (Buitenlanden - Puttenstraat) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL45-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Lisdodde (De Greente - Westerkade) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL45-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Roebol | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL45-003 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Veerweg onder muziekkoepe | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL45-004 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Greente | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL45-005 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Vossestaart | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL46-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Puttenstraat - Oosterbrugstraat (Centrum Genemuiden) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL46-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Puttenstraat - Oosterbrugstraat (Centrum Genemuiden) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL47-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Stuivenbergstraat - Zwaan (Binnenlanden west) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL47-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Stuivenbergstraat - Dorus Rijkers | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL47-003 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Stuivenbergstraat - Grutto | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL47-006 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | pleintje achter Trompstraat (bergingskelder van Waterblock) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL51-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Nijverheidsstraat - Hasselterdijk (Zevenhont I en II) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL54-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Westerkaai (Achterweg) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL54-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Benthemersteeg | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL58-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Nijverheidsstraat - Hasselterdijk | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL59-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Schering - Inslag | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL59-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Schering t.o. nr. 41 | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL59-003 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Schering t.o. nr. 21 | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL63-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Blokmat - Nylonstraat (Zevenhont IV) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL63-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Blokmat t.o. nr. 29 | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL75-001 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Spil - Tagweg (Achter 't Tag) | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL75-002 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Scheg voor nr. 20 | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL75-003 | Afvalwater | Genemuiden | Overstort | Slinger voor nr. 43 | Genemuiden | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL110-001 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | Prinsengracht t.o. nr. 2 (Hasselt / Binnen de Veste) | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL110-003 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | Van der Vechtlaan - Wilhelminalaan | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL114-001 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | Van der Vechtlaan t.o. nr. 80 (Dedemsvaart - noord) | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL114-002 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | Van der Vechtlaan t.o. nr. 80 (Dedemsvaart - noord) | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL116-001 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | Zicht t.o. nr. 9 (Ter Wee's Hoek) | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL120-001 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | voor Streukelerstraat 56 (Dedemsvaart - zuid) | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
ZL120-002 | Afvalwater | Hasselt | Overstort | voor Holtenerstraat 18 | Hasselt | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx-0001 | Oppervlaktewater | xxxxxx | Oppervlaktewater | xxxxx | xxxxx | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx-0002 | Oppervlaktewater | xxxxxx | Oppervlaktewater | xxxxx | xxxxx | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx-0003 | Oppervlaktewater | xxxxxx | Oppervlaktewater | xxxxx | xxxxx | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx-0004 | Oppervlaktewater | xxxxxx | Oppervlaktewater | xxxxx | xxxxx | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst
xxxx-0005 | Oppervlaktewater | xxxxxx | Oppervlaktewater | xxxxx | xxxxx | Sofrel | [9 empty] | Wordt nog geplaatst