## Vragen_en_antwoorden_453415_ins
NvI1 WMO Woningaanpassingen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Juridisch | Aanbestedingsdocument 4.2.3 Technische bekwaamheid | uw vraagt dat inschrijver moet beschikken over de volgende certificaten of vergelijkbaar: iso 9001-2015 en iso 14001. Alleen de grotere ondernemingen voldoen hieraan. Kunt u deze eis schrappen zodat ook kleinere gespecialiseerde partijen deel kunnen nemen ? | Nee, deze eis wordt niet geschrapt. Wel wordt benadrukt dat een aan ISO 9001-2015 gelijkwaardig bewijs van kwaliteitsmanagement is toegestaan.
2 | Uitvoering | technische omschrijvingen P 6.6 (pag. 15) | U vraagt dat de jaarlijkse keuring door Stigah gecertificeerde bedrijven gedaan moeten worden, maar ik neem aan dat het ook volstaat als de keuringen aan de NEN 7506 eisen voldoen. Klopt deze aanname ? | Ja, het volstaat ook als de keuring voldoet aan de NEN 7506.
3 | Uitvoering | TO Standaard P 4.5 en P 4.6 | U vraagt om de levering van een standaard afstandsbediening. Kan u aangeven aan welke specificaties de afstandsbediening moet voldoen m.b.t. inschakelen anale en vaginale functie, instellen van positie, temperatuur en druk van de wasfunctie? | Alle functies van de installatie moeten te bedienen zijn middels de afstandsbediening.
4 | Uitvoering | TO Standaard P 4.6 | Kan u bevestigen dat voor de zwaardere douchefohninstallaties een maximaal gerbuikersgewicht geldt van 150kg en een maximale zitbreedte van 55cm mag worden aangehouden? | Ja, voor dit type doucheföhninstallatie mag u uitgaan van een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg en een maximale zitbreedte van 55 cm.
5 | Uitvoering | TO Standaard P 4.5 | "Een standaard opzetsysteem met een draagvermogen tot maximaal 120 kg is in mindere mate bestand tegen schuifkrachten dan een zwaadrer model. Door deze eis te stellen aan ook de standaard douchefohninstallatie zal hiervoor toch een zwaarder model moeten worden ingezet. Bent u bereid deze eis te laten vervallen? Ook is het lichaamsgewicht niet uistluitend bepalend voor de keuze van een douchefohninstallatie, wilt u daarom overwegen om de maximale zitbreedte vast te zetllen op 50cm?" | Eens met uw voorstellen. Dit betekent dat voor alleen het type doucheföhninstallatie van P4.5: 1) de eis dat de douchföhninstallatie bestand moet zijn tegen schuifkrachten komt te vervallen; en 2) akkoord met de maximale zitbreedte van 50 cm.
6 | Contract | Aanbestedingsdocument 1.1.6 punt 4 | "Het overnemen van de onderhoudsverplichting van woningaanpassingen die door een andere leverancier zijn geleverd voor de ingangsdatum van de ingangsdatum van deze raamovereenkomst legt een groot risico neer bij de nieuwe leverancier. Wilt u overwegen om in dergelijke gevallen de nieuwe leverancier een eerste opdracht te geven tot een schouwing, waarna de mogelijkheid bestaat om 1. de woningaanpassing op te nemen in de onderhoudscyclus of om 2.een offerte uit te brengen om de noodzakelijke reparaties of aanpassingen (denk bijvoorbeeld aan het installeren van draaicirkelbeveiliging om de deurautomaat aan de norm te laten voldoen) " | Ja, deze werkwijze is onder de volgende twee voorwaarden akkoord: 1) De schouwing is (net als een opname) niet apart declarabel; en 2) Kosten van noodzakelijk geachte reparaties en/of aanpassingen mogen als maatwerk worden, indien de woningaanpassing op het moment van de schouwing niet voldoet aan de omschrijving van de betreffende woningaanpassing zoals beschreven in bijlage 3 (= technische omschrijvingen standaard woningaanpassingen).
7 | Uitvoering | PvE eis 46 | U stelt dat wanneer een reparatie niet mogelijk is of meer gaat kosten dan vervanging van de Woningaanpassing, dat opdrachtnemer dan contact opneemt met opdrachtgever om een vervangende Nadere Opdracht te vragen. In de praktijk kan iedere volgende reparatie minder kosten dan vervanging, maar kan het niet langer wenselijk (denk aan bedrijfszekerheid en ongemak voor de gebruiker) of economisch verantwoord zijn om de automaat niet te vervangen. Bent u bereid deze eis aan te passen zodat in dergelijke gevallen ook om een nieuwe nadere opdracht kan worden verzocht? | Nee, deze eis blijft ongewijzigd.
8 | Uitvoering | TO Standaard WA P 1.2 | U vraagt om een elektrische sluitplaat inclusief nachtslot. Dit is op twee manieren te interpreteren: De deur dient handmatig op slot gedaan te kunnen worden of de deur moet worden voorzien van een motorcilinder? Het uitrusten van een deur met een motorcilinder is vrij kostbaar en wordt al apart uitgevraagd in p1.6. Kan u bevestigen dat het plaatsen van een motorcilinder niet inbegrepen is in de prijsstelling voor een deurautomaat op de voordeur of andere buitendeur? | Ja, dit klopt. Het plaatsen van een motorslot is inderdaad niet ingebegrepen in p 1.2. Dat betekent dat de deur dus handmatig op slot moet worden gedaan.
9 | Uitvoering | TO Standaard WA P 1.1 | U vraagt een binnendeurautomaat met een 'low energy '- uitvoering met lage snelheid en 'full energy'-uitvoering met hogere snelheid met tijdsduurafstelling. Voor binnendeuren is de "full energy"optie overbodig. De "full energy" optie vereist ook dat de automaat volgens de EN16005 norm wordt voorzien van een draaicirkelbeveiliging. Dit werkt prijsverhogend en is niet goedkoopst adequaat. Bent u bereid deze eis te laten vervallen? Zo niet, kan u dan bevestigen dat de automaat moet worden voorzien van een draaicirkelbeveiliging? | Ja, eens met uw voorstel om de full energy-optie te laten vervallen voor de deurautomaat die valt onder de technische omschrijving van P1.1.
10 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 1.1.1 | U geeft aan de tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de levering van Woningaanpassingen te willen behouden en vergroten. Kunt u inzicht geven in de huidige tevredenheid van inwoners? | Nee, hierin kan geen concreet inzicht worden gegeven omdat de gemeenten hierover niet stelselmatig informatie hebben verzameld wegens gebrek aan een voorafgaande (raam)overeenkomst voor woningaanpassingen.
11 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 1.1.1 | U geeft aan bestel- en levertermijnen te willen verkorten. Wat zijn de huidige bestel- en levertermijnen? | De huidige levertermijnen verschillen sterk en hierin kan geen inzicht worden geboden, omdat de woningaanpassingen per inwoner worden ingekocht. De eisen aan de levertijden in het programma van eisen (zie de paragrafen 2.5 en 2.6 van het PvE) betreffen minimumeisen aan de gewenste levertijden.
12 | Proces | Bijlage 10: uitwerking subgunningscriteria | U vraagt de uitwerking in te vullen in uw standard format. Staat u ons toe om de leesbaarheid te optimaliseren en uw leesgemak te vergroten het aanbod in een door inschrijver te kiezen opmaak in te dienen? | Ja, dit is toegestaan, zolang u zich houdt aan het maximaal toegestane aantal woorden en u uw aanbod indient in een word-document, zodat de gemeenten het aantal woorden kunnen tellen.
13 | Proces | Aanbestedingsdocument 4.2.2 | Wij veronderstellen dat als inschrijver een geconsolideerde jaarrekening heeft met de holding/moedermaatschappij u dit niet ziet als een beroep op de draagkracht van een derde, en dat in dat geval géén UEA van de holding aangeleverd hoeft te worden. Kunt u dit bevestigen? | Nee, dit kan niet worden bevestigd. De gemeenten zien dit wel als een beroep op draagkracht van een derde. Daarom dient in een dergelijk geval wel een UEA van de holding te worden ingediend.
14 | Proces | Aanbestedingsdocument 3.2.6 | U vraagt ten minste vier referenties per perceel. Een referent dient de verklaring voor indiening te ondertekenen. Dit achten wij in deze vorm disproportioneel. Bent u bereid om het aantal referenties te verminderen en het aanleveren van de referentieverklaring(en) na voorlopige gunning op te vragen? | Nee, de gemeenten zijn hiertoe niet bereid. De gemeenten vinden dit aantal referenties niet disproportioneel. Wel is en wordt toegestaan dat 1 referentie op meer woningaanpassingen betrekking kan hebben, zoals reeds is beschreven en toegelicht. Zo zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om een referentie over maatwerk ook van toepassing te verklaren op een standaard woningaanpassing. De referenties dienen te worden ingediend bij de inschrijving en niet pas na de voorlopige gunning.
15 | Proces | Aanbestedingsdocument 3.2.6 | U vraagt een ondertekening van de subgunningscriteria. Deze administratieve handeling zet onze planning onder druk en geeft ons effectief minder tijd om ons goed doordacht voorstel op te leveren. Zoals u ook stelt in 3.3.2 is inschrijving een onherroepelijk aanbod. Bent u bereid het ondertekenen als eis te laten vervallen? | Nee, deze eis blijft ongewijzigd.
16 | Juridisch | PvE Eis 83 | U eist dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever productaansprakelijk is. De productaansprakelijkheid berust echter bij de fabrikant. Gelieve te bevestigen dat u bedoelt dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever eerstverantwoordelijke is. | Nee, deze eis blijft ongewijzigd.
17 | Contract | Raamovereenkomst artikel 9.7 | Kunt u bevestigen dat u een correct en tijdig aangekondigde prijsindexering volgens de CPI niet zal weigeren? | Ja, een correct en tijdig aangekondigde prijsindexering zoals beschreven in de raamovereenkomst zal niet worden geweigerd.
18 | Contract | Aanbestedingsdocument § 1.1.12 + raamovereenkomst artikel 4.2 | Graag stellen wij voor om het al dan niet gebruik maken van de optiejaren een wederkerig karakter te geven. Kunt u daarmee instemmen? In onze ogen dienen beide partijen baat te hebben bij continuering van de samenwerking en bij gewijzigde omstandigheden kan de uitvoering van de overeenkomst soms niet meer geborgd worden zonder wezenlijke wijzigingen van de opdracht. | Nee, dit is niet akkoord en de hierop betrekking hebbende bepalingen blijven ongewijzigd.
19 | Proces | Aanbestedingsdocument 2.10.5 | Het is algemeen aanvaard dat het overleggen van een GVA reeds een bibob onderzoek overbodig maakt. Deze clausule is daarmee reeds bij voorbaat disproportioneel. Indien een GVA overlegd kan worden is nader onderzoek met toepassing van de Wet Bibob doorgaans overbodig, omdat er dan reeds een onderzoek naar antecedenten heeft plaats gevonden. Daarnaast wijst leverancier erop deze clausule bezien in het licht van de wet Bibob ook niet toegestaan is voor onderhavige opdracht. Leverancier verzoekt u dan ook deze clausule volledig en integraal te laten vervallen. | Nee, een GVA maakt een bibob-onderzoek niet overbodig. Onder de GVA wordt de integriteit alleen getoetst aan de hand van onherroepelijke veroordelingen voor relevante strafbare feiten en onherroepelijke beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Europese Commissie. Als tweede stap kunnen en mogen de gemeenten zelf onderzoek doen op grond van de wet Bibob. De bepalingen in paragraaf 2.10.5 zijn dus niet disproportioneel.
20 | Inhoud | Tenderned | "U verricht uw uitvraag via Tenderned. Dit platform vereist dat opdrachtnemer een indicatie afgeeft van de opdrachtsom, zowel inclusief als exclusief BTW. A) Kunt u bevestigen dat deze bedragen niet mee worden genomen in de beoordeling, aangezien het tarievenblad hiervoor leidend is? B) Indien ja, staat u -ivm administratieve lastenverlichting- inschrijver toe in deze velden op Tenderned '1' en 'een' in te vullen?" | Wat betreft uw vragen: Ad A) Ja, het tarievenblad (= bijlage 8 bij de aanbesteding) is leidend. De bedragen die u invult in de invulmodule van TenderNed ten aanzien van de opdrachtsom worden niet meegenomen. Ad B) U mag hier inderdaad een '1' of 'een' invullen.
21 | Uitvoering | Algemeen | Het aanleggen van electra, afvoer en waterleiding wordt niet gemaximeerd. In voorkomende gevallen betekent een grote kostenpost voor de opdrachtnemer. Dit risico moet worden verdisconteerd in de aanbieding en werkt daarmee prijsophogend. Bent u bereid de maximale lengte voor water, electra en afvoerleiding te bepalen op bijvoorbeeld 5 meter, zoals in de markt gebruikelijk? | Nee, er worden geen maximale lengtes toegevoegd. U wordt verzocht dit risico te verdisconteren in uw prijs.
22 | Uitvoering | Pve Eis 11 | "Opdrachtnemer verleent medewerking aan zijn registratie op Beschikbaarheidswijzer https://beschikbaarheidswijzer.nl/ zodat hij hier vóór ingangsdatum van de Raamovereenkomst op staat geregistreerd. De beschikbaarheidswijzer lijkt uitsluitend betrekking te hebbn op jeugdzorg. Kan u bevestigen dat deze eis niet van toepassing is op deze aanbesteding?" | Nee, deze eis blijft van toepassing. Deze eis betreft een eenmalige registratie op beschikbaarheidswijzer, zodat opdrachtnemer gemakkelijk vindbaar is voor de sociale teams. De opdrachtnemer van woningaanpassingen hoeft geen wachttijden bij te houden. Zie ter oriëntatie deze link https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=wmolek&seltag=16
23 | Uitvoering | TO Standaard WA P 4.1 | "Indien nodig wordt de toiletbeugel geleverd en gemonteerd inclusief hulppoot of op een vloerstatief. Dit is inbegrepen in de Priis. het inclusief maken van de standaardprijs van een toiletbeugel met een hulppoot en zeker een statief (die altijd in combinatie met eenhulppoot moet worden geplaatst) werkt prijsopdrijvend. bent u bereid de hulppoot en het staties apart op de prijslijst op te nemen?" | Nee, de omschrijving blijft ongewijzigd. U wordt verzocht de kans dat een hulppoot of een vloerstatief nodig is te verdisconteren in uw prijs.
24 | Inhoud | PvE Eis 9 | "Opdrachtnemer werkt volgens het gemeentelijke asbest protocol Saneren van asbest dient door een erkend bedrijf te gebeuren en is de verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid van) van de eigenaar van het pand. Leveranciers op de markt van Woningaanpassingen zijn geen erkende bedrijven. bent u bereid deze eis te schrappen? Als asbest wordt aangetroffen dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en de huiseigenaar in kennis te worden gesteld. De normdoorlooptijd zal in dat geval minimaal moeten worden verrlengd met de periode die benodigd is om de asbest te laten verwijderen. kan u een dergelijke werkwijze accepteren?" | 1) Nee, dit voorstel is niet akkoord voor wat betreft de voorgestelde de rol- en taakverdeling bij asbestverwijdering. Als het realiseren van de woningaanpassing niet mogelijk/toegestaan is zonder dat eerst het asbest wordt verwijderd, dan dient de opdrachtnemer te zorgen dat dit gebeurt voordat hij de woningaanpassing realiseert. Het verwijderen van asbest valt niet onder de standaard woningaanpassingen en is maatwerk. 2) Het voorstel dat de levertijden voor standaard woningaanpassingen worden verlengd met de termijn die nodig is om het asbest te laten verwijderen, is wel akkoord.
25 | Proces | Aanbestedingsdocument 5 | op welke wijze beoordeelt u het duurzaamheids aspect in de beantwoording van de gunningscriteria? | Het aspect duurzaamheid speelt geen rol bij de beoordeling van het aanbod op de subgunningscriteria voor kwaliteit. Voor duurzaamheid gelden wel minimum eisen. Zie hiervoor paragraaf 1.2.7 van het aanbestedingsdocument.
26 | Contract | Aanbestedingsdocument 3.2.5 | Kunt u bevestigen dat deze bepaling geldt wanneer gebruik gemaakt wordt van onderaannemers om te voldoen aan de geschiktheidseisen? | Alleen van onderaannemers waar u een beroep doet bij uw inschrijving hoeft u een ingevuld en ondertekend UEA aan te leveren.
27 | Contract | PvE Eis 64 | Opdrachtgever kan een Malus berekenen betekent dat het berekenen van een Malus geen automatische consequentie is van de normoverschrijding. Kan u aangeven in welk geval of in welke gevallen u over zal gaan tot het berekenen van de Malus? | Nav uw vraag komt de 'kan-bepaling' van eis 64 te vervallen en blijft eis 64 voor het overige ongewijzigd behouden. Dat betekent dat de malus wordt berekend zoals beschreven in eis 64 van het programma van eisen en bepaald op basis van de bevindingen van het gevoerde contractmanagementgesprek.
28 | Contract | Aanbestedingsdocument 1.1.4 | "Indien sprake is perceelgebonden Maatwerk, dan vraagt Opdrachtgever de Opdrachtnemer van dat perceel een Nadere Offerte uit te brengen voor dat perceelgebonden Maatwerk. Is opdrachtnemer verplicht aan een verzoek tot het uitbrengen van een offerte te voldoen?" | Ja, voor perceelgebonden maatwerk is opdrachtnemer verplicht een offerte uit te brengen. Voor perceeloverschrijdend maatwerk is opdrachtnemer niet verplicht een offerte uit te brengen. Zie artikel 7.3 van de Raamovereenkomst
29 | Contract | PvE Ad B) Maatwerk | "Als het verschil tussen de prijs van de Opdrachtnemer en het advies van het Bouwkundig Adviesbureau groter is dan 10%, waarbij de Nadere Offerte van de Opdrachtnemer hoger is, dan geldt de hoogte van kostenraming van het Bouwkundig Adviesbureau als leidend en zal uitsluitend mogen worden gefactureerd conform deze Kostenraming, vermeerderd met maximaal 10 %. Is het opdrachtnemer in een dergelijk geval toegestaan om de opdracht niet te accepteren? " | Nee, dit is niet toegestaan. Als het gaat om perceelgebonden Maatwerk, dan is Opdrachtnemer verplicht om de Nadere Opdracht voor Maatwerk te accepteren.
30 | Contract | Raamovereenkomst punt 9.7 | U geeft aan dat een prijsindexatie pas doorgang kan vinden na schriftelijke goedkeuring. Kunt u aangeven onder welke omstandigheden u niet akkoord gaat met de door u aangegeven CPI van september in het voorgaande jaar? | Zie het antwoord op vraag 17
31 | Uitvoering | Technische omschrijving Perceel 1 deurautomaten | Bent u bereid de kosten voor bouwkundige aanpassingen te maximeren tot 500,- euro en duurdere aanpassingen op offertebasis uit te laten voeren? Hiermee wordt het ondernemersrisico beperkt wat resulteert in een lagere standaardprijs. | Nee, dit is niet akkoord. Van u wordt verwacht dat u dit risico verdisconteert in uw prijs.
32 | Contract | PvE 2.14 punt 111 | Kan u aangeven aan wat voor initiatieven hier wordt gedacht en wat de mogelijke impact hiervan is op de organisatie of kosten voor de opdrachtnemer? | Nee, dat is niet mogelijk. Op dit moment zijn er namelijk geen initiatieven of wensen van de opdrachtgever op dit vlak bekend.
33 | Uitvoering | PvE 2.14 punt 107 | U geeft aan dat bij maximaal 20% van de reparaties er meerwerk mag zijn. Dit is echter niet of nauwelijks beinvloedbaar door de opdrachtnemer. We vragen u dit punt te laten vallen en dit uitsluitend als aandachtspunt mee te nemen in de voortgangsgesprekken. | Nee, deze eis blijft ongewijzigd.
34 | Juridisch | PvE punt 2.6 (punt 64) | Een boetebeding op levertijd is in deze tijd zeer ongebruikelijk. Opdrachtnemers zijn sterk afhankelijk van leveranciers, maar ook van onzekere marktomstandigheden, zoals bijv. de perikelen in de Rode Zee. We vragen u daarom het boetebeding te laten vallen. | Nee, deze eis blijft ongewijzigd. Zie voor meer toelichting het antwoord op vraag 27.
35 | Proces | PvE punt 1 | Kunt u meer specifiek aangeven wanneer u een toetsing doet bij een bouwkundig bureau? | Nee, de omschrijving zoals opgenomen in het PvE blijft ongewijzigd. Aanvullend wordt opgemerkt dat het bouwkundig adviesbureau onder andere wordt ingeschakeld om te onderzoeken wat de goedkoopst passende oplossing is. Maar er kunnen ook andere aanleidingen zijn.
36 | Contract | Aanbestedingsdocument 1.2.4. | U geeft aan dat het tarief voor onderhoud en reparatie voor de woningcorporatie of VVE hetzelfde moet zijn als in de aanbesteding. Kunt u bevestigen dat dit dan ook eindigt als het contract met de gemeente beeindigd wordt? | Ja, dat wordt bevestigd: Als de raamovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is geëindigd dan verwacht opdrachtgever niet meer van opdrachtnemer dat hij bereid is om jegens de woningeigenaar dezelfde prijs te hanteren als die hij bij zijn inschrijving hiervoor heeft aangeboden
37 | Contract | Aanbestedingsdocument 1.1.7. | Na verwijdering wordt de voorziening eigendom van de opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat er geen depot wordt gehouden voor de gemeente? (zie ook PvE 2.12, dit lijkt tegenstrijdig te zijn) | Ja, dat klopt. Het depot waar in eis 86 sprake van is, is van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht om woningaanpassingen die hierin tijdelijk zijn opgeslagen nadat ze zijn verwijderd in opdracht van opdrachtgever, opnieuw in te zetten voor opdrachtgever. Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht beschikken over de opgeslagen woningaanpassingen en zelf beslissen of en voor welke partij hij deze woningaanpassingen opnieuw inzet. Dat kan/mag ook een andere partij dan opdrachtgever zijn.
38 | Contract | Aanbestedingsdocument 1.1.6. | "De prijs voor PO deurautomaten, motorsloten en plafondliften max pas na 10 jaar geindexeerd worden met 25%. Vraag 1: In de zin staat voor de eerste 8 jaar geldt een vaste prijs, maar u geeft aan dat er pas na 10 jaar geindexeerd mag worden. Kunt u dit uitleggen? Vraag 2: Het is voor opdrachtnemer moeilijk in te schatten wat de kosten zijn over 10 jaar. Dit heeft een prijsophogend effect. Het verzoek is de termijn naar beneden aan te passen, bijv. max 2 jaar met een jaarlijkse indexatie conform CPI" | Wat betreft vraag 1: De hier genoemde termijn van 8 jaar is een vergissing. De juiste termijn is 10 jaar. Wat betreft vraag 2: Deze termijn blijft ongewijzigd. Gezien de verwachte reguliere levensduur van een deurautomaat gaat opdrachtgever ervan uit dat deze kosten goed in te schatten zijn.
39 | Inhoud | TO Standaard WA | P 6 5 Voorzieningen gipsplafond plafond tillift: Deze werkzaamheden zijn dusdanig bouwkundig van aard, dat deze bij een aannemer dienen te worden neergelegd en niet bij een leverancier van plafondtilsystemen. Kan deze paragraaf in zijn geheel uit dit perceel verwijderd worden? | Nee, deze werkzaamheden blijven onderdeel van dit perceel. Wel komt dit product als standaard woningaanpassing te vervallen en komen deze werkzaamheden onder het maatwerk van dit perceel te vallen. Het prijzenblad is hieraan aangepast en in verband hiermee is een vervangend prijzenblad gepubliceerd, genaamd 'prijzenblad versie 2'. U dient 'prijzenblad versie 2' te gebruiken bij het indienen van uw inschrijving
40 | Inhoud | TO Standaard WA | P 6.6 Periodiek onderhoud, reparatie en keuring plafondtillift: Er wordt gesproken over 'Het jaarlijks uitvoeren van een STIGAH-keuring'. Is het mogelijk deze zin als volgt aan te passen: 'Het jaarlijks uitvoeren van een keuring comform de NEN-norm en fabrieksvoorschriften van de fabrikant, zodat ook aan de MDR-regelgeving wordt voldaan'. | Zie het antwoord op vraag 2
41 | Inhoud | TO Standaard WA | In de paragrafen wordt geschreven over een 2,3 of 4-punts tiljuk. Echter is de prijs tussen de verschillende tiljukken aanzienlijk te noemen. Met welk tiljuk dient er dan uiteindelijk gerekend te worden in het prijzenblad? | U dient in uw prijs te verdisconteren dat van al deze varianten sprake kan zijn. De gemeenten gaan ervan uit dat u weet hoe vaak van welke type tiljuk sprake zal zijn en dat u dit verdisconteert in uw prijs.
42 | Inhoud | Percelen | U kiest ervoor om de opdracht op te splitsen in 7 percelen. Met een dergelijke verdeling zien wij een groot risico dat juist bij uw meest kwetsbare inwoners, die meerdere Standaard Woningaanpassingen nodig kunnen hebben, problemen zullen ontstaan. Een eenvoudig voorbeeld kan zijn dat de inwoner een scootmobiel toegewezen krijgt en hiervoor de berging moet worden aangepast om de scootmobiel te kunnen stallen. Vanwege de perceelindeling kan het hierbij voorkomen dat 3 opdrachtnemers dit moeten uitvoeren (Percelen 1,2 en 7). Zonder strakke regie van uw zijde gaat uw inwoner hier de dupe van zijn. Hij gaat immers te maken krijgen met meerdere leveranciers, die allemaal een klein stukje van de werkzaamheden zullen uitvoeren en zich waarschijnlijk niet geroepen voelen om de totale regie te nemen. Wij verzoeken u dan ook om de keuze voor percelen te heroverwegen en de opdracht juist als geheel in de markt te plaatsen, eventueel met meerdere leveranciers. De huidige perceelindeling is voor ons niet werkbaar en zal reden voor ons zijn om niet deel te nemen aan uw aanbesteding. Gaat u hiermee akkoord? | Nee, de verdeling in percelen blijft ongewijzigd. De gemeenten hebben dit risico onderkend bij de voorbereiding van deze aanbesteding en vinden dit risico acceptabel gelet op hun ervaringen met de huidige werkwijze en praktijk.
43 | Inhoud | Aanbestedingsdocument H. 1.1.6 - 5 | U geeft aan dat het onderhoud en reparatie van geleverde woningaanpassingen ook na de contractduur door loopt. Dit is niet gebruikelijk. Wat is de reden dat u hiervoor kiest en niet het onderhoud bij de nieuwe contractpartner(s) onderbrengt? | Hier zijn meer redenen voor. De belangrijkste reden is dat opdrachtnemers in de regel bij voorkeur alleen door henzelf geplaatste zaken wensen te onderhouden, vaak omdat zij werken met vaste toeleveranciers en/of merken. Een andere reden is het vanuit oogpunt van duurzaamheid streven naar het zo lang mogelijk kunnen blijven gebruiken van een woningaanpassing.
44 | Inhoud | Bijlage 8 Prijzenblad - P2.4 | Mag hier een omvang van max van 8m2 aangekoppeld worden? | Nee, dit blijft ongewijzigd. Als het balkon erg groot wordt, zal in de regel voor een andere oplossing, dus ander type woningaanpassing, worden gekozen.
45 | Inhoud | Bijlage 8 Prijzenblad - P2.3 | Er wordt hier gesproken over een plateau/drempelhulp, kunnen we ervan uit gaan dat u bedoelt helling/vlak/helling i.v.m. galerij verhoging tot een hoogte van 20cm? | Nee, u dient uit te gaan van de omschrijving van dit product 2.3 in technische omschrijvingen van standaard woningaanpassingen zoals te vinden in bijlage 3 bij deze aanbesteding.
46 | Inhoud | Bijlage 8 Prijzenblad - Deurautomaten | Er wordt gesproken over diverse deurautomaten op verschillende soorten deuren, wordt ervan uitgegaan dat ze compleet worden aangeleverd? Dus inclusief drukknoppen, sleutelschakelaars, sensoren etc. of wordt dit apart toegevoegd in tarievenblad? De specificatie ontbreekt namelijk. | Alle woningaanpassingen dienen gebruiksklaar te worden geleverd. Zie hiervoor onder andere artikel 3.2 van de raamovereenkomst. Een omschrijving van de woningaanpassingen die staan vermeld op het prijzenblad vindt u in bijlage 3: technische omschrijvingen standaard woningaanpassingen.
47 | Inhoud | Bijlage 8 Prijzenblad - P1.4 | Er wordt gesproken over het aanleveren van een prijs van 1 handzender, moeten we hiervan uit gaan dat er ook een ontvanger in mee genomen moet worden? | Ja, zie de technische omschrijving van deze standaard woningaanpassing in bijlage 3: technische omschrijvingen standaard woningaanpassingen.
48 | Proces | Aanbestedingsdocument H. 5.4.1 | Dit subgunningscriterium gaat over de levertijden. Bedoelt u met levertijd de doorlooptijden zoals benoemd in het programma van Eisen H. 2.5 en 2.6? | Ja, dat klopt.
49 | Contract | Raamovereenkomst art. 16.5 | Hier wordt gesproken over een boete van ten hoogste € 250,- per dag. Hoe wordt de daadwerkelijke hoogte vastgesteld? Kunnen wij er vanuit gaan dat dit wordt gekoppeld aan de daadwerkelijk te lijden schade met een maximum van € 250,- per dag? | Nee, deze bepaling blijft ongewijzigd. De opdrachtgever kan op dat moment de boete naar eigen inzicht, op basis van redelijkheid en billijkheid, matigen.
50 | Contract | Raamovereenkomst art. 9.7 | De eerste keer dat de prijzen geïndexeerd worden is per 1 januari 2026. Omdat er altijd 'achteraf' geïndexeerd wordt, verzoeken wij u om de eerste indexering maximaal 1 jaar na start overeenkomst in te laten gaan, dus per 1 oktober 2025). Is dat akkoord? | Nee, dit is niet akkoord. Deze bepaling blijft ongewijzigd.
51 | Proces | Programma van Eisen H. 2.14 - eis 105 | Bij maandelijks factureren loopt de voorfinanciering op tot 1 maand werk + 30 dagen betaaltermijn. Om de voorfinanciering te beperken, verzoeken wij u om 2x per maand te mogen factureren. Is dat akkoord? | Nee, dit is niet akkoord. Deze bepaling blijft ongewijzigd.
52 | Proces | Programma van Eisen H. 2.14 - eis 99 | No-show mag niet worden gefactureerd. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit geldt voor de gevallen waarin wij nog niet zijn gestart met de uitvoering van de werkzaamheden zelf. En in het geval dat wij al materialen hebben besteld, die wij niet elders kunnen gebruiken, wij die wel in rekening mogen brengen? | Wat betreft uw eerste vraag: No show mag niet worden gefactureerd, ongeacht wat voor gevallen het betreft. Deze bepaling blijft dus ongewijzigd. Wat betreft uw tweede vraag is eis 28 van het PvE (bijlage 2) van toepassing en wordt deze als volgt aangevuld (aanvullende tekst staat hieronder in blauwe tekst): “Als Opdrachtnemer bij de voorgenomen start van de uitvoering van een Woningaanpassing constateert dat Inwoner niet meer in de woning woont, dan informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover, annuleert Opdrachtgever de Nadere Opdracht en vergoedt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de gemaakte kosten, waarbij voor de kosten voor materialen geldt dat deze slechts worden vergoed indien en voor zover Opdrachtnemer voldoende aannemelijk maakt dat de gemaakte kosten voor materialen niet elders verhaald kunnen worden door deze materialen alsnog elders in te zetten. Indien gewenst kan Opdrachtgever een Bouwkundig Adviesbureau inzetten om de kostenopgave te toetsen. In dat geval gelden dezelfde regels als bij toetsing van een Nadere Offerte voor Maatwerk.”
53 | Contract | Programma van Eisen H. 2.7 - eis 64 | Hier is een malus regeling opgenomen. Wij stellen voor om hier een bonus-malus regeling van te maken zodat het niet eenzijdig werkt. Gaat u hiermee akkoord? Voorstel voor de bonusregeling (eventueel nader af te stemmen): - 91% op tijd = 1% bonus - 92% op tijd = 2% bonus - 93% op tijd = 3% bonus - 94% op tijd = 4% bonus - 95% op tijd = 5% bonus - etc. | Nee, dit is niet akkoord.
54 | Proces | Programma van eisen H.1 - Ad B | U geeft hier aan dat wanneer de nadere offerte meer dan 10% hoger uitkomt dan de kostenraming van het Bouwkundig Adviesbureau de kostenraming wordt aangehouden. Mogen wij er vanuit gaan dat bij een dergelijke afwijking eerst overleg wordt gevoerd, waarbij enerzijds wij op een transparantie manier onderbouwen hoe wij aan de prijs zijn gekomen en anderzijds wij de argumenten van het Bouwkundig Adviesbureau beoordelen. En indien er nadien nog steeds een verschil van mening is over de hoogte van de prijs (> 10%), mogen wij de betreffende opdracht dan weigeren als wij van mening zijn dat we echt niet uitkomen met de prijs? | Wat betreft uw eerste vraag: Ja, u mag uw prijs onderbouwen richting het bouwkundig adviesbureau en met hen hierover in gesprek. Wat betreft uw tweede vraag: Nee, u mag een nadere opdracht voor perceelgebonden maatwerk niet weigeren, ook niet als de prijs hiervoor naar uw inzicht niet passend is.
55 | Juridisch | Aanbestedingsdocument H. 5.4.3 | Bij het subgunningscriterium ‘Samenwerken met de Gemeenten’ geeft aan dat aan afbeeldingen, titelpagina’s en eventuele bijlagen niet meetellen voor het aantal woorden. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit ook geldt voor de subgunningscriteria levertijden (5.4.1) en Communicatie en omgang met de inwoner (5.4.2)? | Ja, deze bepaling geldt voor alle subgunningscriteria voor kwaliteit.