## Vragen_en_antwoorden_472209_ins
Ref. nr. | Status | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Onbeantwoord | Algemeen | In de gepubliceerde documenten zien wij geen beschrijving met betrekking tot de eisen op de hulpmiddelen/ categorieën. Dit kan bij de uitvoering leiden tot discussies over wat wel of niet in een categorie thuishoort of b.v. vraagstukken over actieradius en rijsnelheid. Om dit te voorkomen verzoeken wij u om deze alsnog te publiceren. | Aan uw verzoek gaan wij niet voldoen
2 | Onbeantwoord | Bijlage 6 | Wij verzoeken u om te werken met een ondergrens en eventueel met een bovengrens op het aan te bieden tarief. Hiermee zorgt u voor rust in de markt en heeft u als gemeente een sturing op het beschikbare budget. Een range tussen de €75 en € 90 per hulpmiddel per maand is een goede marktconforme onder- en bovengrens. Bent u hiertoe bereid? | Nee
3 | Onbeantwoord | Bjilage 5 Eis 35 | U spreekt hier over de wens om gebruik te maken van iWmo. Op dit moment voorziet iWmo niet in de verstrekking van Wmo hulpmiddelen in geval van koop. Wij verzoeken u om pas dan gebruik te maken van iWmo zodra het ketenbureau de standaard hiervoor heeft vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere varianten van iWmo in omloop komen. Graag uw antwoord. | Terechte opmerking. Wij zullen t.z.t. aansluiten bij de standaard die door het Ketenbureau is vastgesteld.
4 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Eis 31 | Wordt de klachtenprocedure ook inhoudelijk beoordeeld? | Ja, deze wordt op hoofdlijnen getoetst
5 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Eis 31 | Wat wordt bedoeld met kluis 1? | Hier wordt de kluis met inschrijvingen binnen Tenderned mee bedoelt
6 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Eis 12 | De levertijd wordt gerekend vanaf het van moment afgeven van de opdracht. In de praktijk komt het vaak voor dat cliënten moeilijk(er) bereikbaar zijn en/of dat derden (mantelzorger, consulent, ergotherapeut) bij de afspraak aanwezig willen zijn waardoor de afspraak pas een aantal dagen later kan plaatsvinden. We verzoeken u dan ook om de levertijden naar boven bij te stellen met in ieder geval 5 werkdagen. | Wij gaan niet mee in uw verzoek.
7 | Onbeantwoord | Bjilage 5 Eis 9 | Wat verstaat Opdrachtgever onder "tegen in de branche gebruikelijke vergoeding"? A) Is het juist te veronderstellen dat u hiermee doelt op het verhuisconvenant en de daarin beschreven overnameregeling, deze is immers door een ieder geaccepteerd?. B) Daarnaast zien wij graag in de opgave van de uitstaande middelen met betrekking tot de huurmiddelen de datum aanschaf en de historische bruto catalogus prijs toegevoegd zodat wij een inschatting kunnen maken van de investering van het over te nemen bestand huurmiddelen. | A) Wij gaan akkoord met de vergoeding als bedoeld in het verhuisconvenant. B) Aan uw verzoek gaan wij niet voldoen.
8 | Onbeantwoord | Bijlage 4 | Bij 26 hulpmiddelen staat in de kolom bouwjaar het jaar 1969 ingevuld. Is van deze hulpmiddelen geen bouwjaar bekend en mogen deze daarmee als ouder dan tien jaar worden beschouwd? | Deze middelen kunnen kostenloos worden overgenomen.
9 | Onbeantwoord | Bijlage 2 Artikel 2.2 (pag.4) | Het is gebruikelijk om de Aanbestedingsleidraad te prevaleren boven de Algemene inkoopvoorwaarden omdat deze specifiek toe zien op de in te kopen diensten/goederen. We verzoeken u dan ook om de volgorde aan te passen. | De overeenkomst is aangepast
10 | Onbeantwoord | Bijlage 1 | Moet opdrachtnemer bijlage 1 gebruiken of de digitale variant op TenderNed? Als bijlage 1 moet worden gebruikt mag deze dan bij de 'diverse documenten' worden geüploaded? | Ja
11 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument Hfst. 7 (pag. 30) | Maakt Opdrachtgever voor de invulling van SROI ook gebruik van PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)? | Ja
12 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument Hfst. 7 (pag. 30) | Arbeid maakt ongeveer 30% uit van de opdrachtwaarde. Ons verzoek is dan ook op het SROI percentage hierop aan te passen en vast te stellen op 2% van de opdrachtwaarde. | Akkoord
13 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 6.2.2. criterium G2.2 (pag. 27) | Is het toegestaan om de gevraagde voorbeeldrapportage als bijlage bij de beantwoording van G2.2 te voegen? | Ja
14 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 6.2.2. criterium G2.2 (pag. 27) | Het logistieke proces vanaf ontvangst tot levering omvat een groot deel van onze dienstverlening. Om op alle onderdelen het verschil met onze concurrenten goed te kunnen beschrijven doen wij het verzoek om 1 extra A4 toe te staan (totaal 3 A4) voor de beantwoording van G2.2. | Akkoord
15 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 6.2.2. criterium G2.2 (pag. 27) | Opdrachtgever vraagt hoe Opdrachtnemer het digitaal berichtenverkeer heeft geïmplementeerd. We nemen aan dat met digitaal berichtenverkeer wordt verwezen naar iWmo (zie ook wens bij § 1.5.2). Op dit moment bestaat er alleen een iWmo-standaard voor de inzet van hulpmiddelen vanuit een huurconstructie. Voor de inzet van hulpmiddelen vanuit een koopconstructie bestaat nog geen iWmo-standaard, het is op dit moment onduidelijk wanneer deze beschikbaar komt. Daarmee is het niet proportioneel om te vragen of deze al is geïmplementeerd. Bovendien is het niet wenselijk om zonder dat er een landelijke standaard is vastgelegd iWmo voor koop al in te voeren. We doen dan ook het verzoek om dit gedeelte van G2.2 te laten vervallen. | Terechte opmerking. Deze eis komt te vervallen. Wij willen echter wel nogmaals nadrukkelijk aangegeven dat, zodra de standaard door het Ketenbureau is vastgesteld, wij daarna zo spoedig mogelijk het gebruik van iWmo willen gaan implementeren.
16 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 4.2.1 (pag. 18) | Volgens opgave in bijlage 4 staan er ruim 500 hulpmiddelen uit. Wat is de reden waarom de eis in de gevraagde referentie zoveel lager ligt dan jaarlijks wordt uitgevraagd? | Wij achten dit passend
17 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.3 (pag. 9) | De beoogde ingangsdatum is 1 oktober 2024, de definitieve gunning staat gepland op 23 september (§ 3.3). In de hulpmiddelbranche wordt een implementatieperiode van drie maanden als een minimum beschouwd. Is er een mogelijkheid om de startdatum te verplaatsen? | Indien nodig kan de startdatum naar maximaal tot 1 december 2024 verplaatst worden. Dit dient na voorlopige gunning afgestemd te worden.
18 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 (pag. 7) | Wat wordt verstaan onder realistische marktconforme tarieven? | Tarieven die passend zijn bij het product
19 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 (pag. 7) | In de opsomming staat onder punt 3 in de laatste zin dat de opdrachtgever besluit welk Wmo hulpmiddel er wordt geleverd. Gebruikelijk is echter dat de gemeente een categorieopdracht geeft en de inschrijver verantwoordelijk is voor de selectie van het hulpmiddel. Mogen wij ervan uitgaan dat dit ook in deze overeenkomst van toepassing is? Zo nee, hoe moet opdrachtnemer dit interpreteren? | Dit klopt.
20 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 (pag. 7) | Bij de opdrachtomschrijving wordt aangegeven dat Opdrachtgever met de aanbesteding 'keuzevrijheid van de gebruiker voor een leverancier' wil bereiken. In 1.5.1 wordt echter aangegeven dat er slechts één geschikte ondernemer wordt geselecteerd. Kunt u dit toelichten? | Er wordt een overeenkomst aangegaan met 1 partij.
21 | Onbeantwoord | concept raamovereenkomst 7.3 | Inschrijvers zijn leverancier, geen fabrikant van hulpmiddelen. Het wegvallen van de beschikbaarheid van onderdelen kan niet volledig door inschrijver worden beheerst (b.v. faillissement fabrikant). Graag zien we aan deze eis toegevoegd dat in geval van het wegvallen van een fabrikant partijen hierover vanuit redelijkheid en billijkheid in overleg gaan. | Hiermee gaan wij akkoord.
22 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 4.2.1 referentie | U heeft geen referentieformat beschikbaar gesteld. Kunnen wij ervan uitgaan dat wij een eigen format kunnen gebruiken? | Akkoord
23 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 | Klopt onze aanname dat u met definitie technische levensduur bedoelt: "beginnend vanaf de eerste leverdatum"? | Wij bedoelen hiermee dat de levensduur nog minimaal 4 jaar moet zijn vanaf het moment dat het artikel binnen onze gemeente wordt geleverd.
24 | Onbeantwoord | Prijzenblad | Wij zien geen duidelijk onderscheid tussen koop en huur op het prijzenblad. Zou u het prijzenblad zodanig willen aanpassen dat er per categorie duidelijk is of dit koop of huur betreft, en bij huurcategorieën het veld "prijs verstrekking" willen dichtzetten? | Het prijzenblad is aangepast. U dient bij de kinder voorzieningen een huurprijs in te vullen.
25 | Onbeantwoord | Prijzenblad | Wij missen een functionele/inhoudelijke beschrijving per categorie. Zou u deze alsnog willen publiceren, om zodoende tot een juiste calculatie te kunnen komen? | Aan uw verzoek gaan wij niet voldoen
26 | Onbeantwoord | PvE 14 | U zegt dat in geval van leveringen in "buiten kernassortiment" de inschrijver bij inname deze hulpmiddelen terugkoopt. In de formule van de terugkoop wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn. Is onze aanname juist dat de afschrijvingstermijn van volwassen hulpmiddelen 7 jaar betreft, en 5 jaar voor douche- en toilethulpmiddelen ? | Dat klopt
27 | Onbeantwoord | PvE 18 | U stelt een maximering van de FSO op 1,5% van de leveringsprijs. Het onderhoud van de hulpmiddelen is in de praktijk hoger dan 1,5% van de leveringsprijs, zeker in combinatie met de herverstrekkingseis van 80%. Inschrijver verzoekt u dit percentage te verhogen naar 2,5%. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet? | Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij zijn van mening dat de 1,5% toereikend is.
28 | Onbeantwoord | PvE 15 | U stelt een kortingspercentage van 10% op aanschaf van een hulpmiddel buiten kernassortiment. U benoemt echter geen FSO. Kunnen wij er van uit gaan dat de FSO per maand bij buiten kernassortiment 2,5% van de bruto catalogus prijs is. Zo nee, kunt u toelichten hoe de FSO dan tot stand komt? | Nee, ook hiervoor geldt een FSO van 1,5%
29 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument bladzijde 9 | Op pagina 9 van het aanbestedingsdocument benoemt u dat de te verstrekken hulpmiddelen een mix van minimaal 20% nieuw leveringen en maximaal 80% herverstrekkingen moet betreffen. Hierover heeft inschrijver 2 vragen: 1) Kunt u aangeven waar het genoemde beoogde herverstrekkingspercentage van 80% op gebaseerd is, en waarom u dit als doel stelt? 2) Een absoluut percentage van 20% is naar onze mening in de praktijk niet haalbaar. Is onze aanname juist dat binnen de bandbreedte tussen 10% en 30% aan nieuwleveringen inschrijver zal voldoen aan deze wens? | 1. Wij zijn van mening dat dit een goede mix is voor ons uitstaande hulpmiddelenbestand. 2. Met uw wens gaan wij niet akkoord. Onze eis is dat jaarlijks sprake moet sprake moet zijn van minimaal 20% nieuw leveringen waarbij de mogelijkheid bestaat om een volgend jaar te compenseren indien deze minimale eis niet is behaald.
30 | Onbeantwoord | conceptovereenkomst 8 | Kunt u bevestigen dat u een correcte en tijdig aangekondigde prijsindexering niet zal weigeren? | Mits aan de voorwaarden wordt voldaan
31 | Onbeantwoord | Overzicht uitstaande bestand | Kunt u bevestigen dat het huidige uitstaande park in goede staat verkeert? | Het huidige uitstaande park verkeert in goede staat
32 | Onbeantwoord | PvE 9 | Kunnen wij er van uitgaan dat u met kinderhulpmiddelen de hulpmiddelen van gebruikers jonger als 18 jaar bedoelt? Zo ja, kunt u garanderen dat bij start contract alleen kindermiddelen uitstaan van gebruikers jonger dan 18 jaar? | Dat kunnen we garanderen
33 | Onbeantwoord | PvE 15 | Kunnen wij er van uit gaan dat u met "buiten kernassortiment" alleen de middelen bedoelt die buiten de aangegeven categorieën van de aanbesteding vallen? | Dat klopt
34 | Onbeantwoord | Overzicht uitstaand bestand | Inschrijver heeft enkele vragen over het gepubliceerde bestand uitstaande middelen (bijlage 4): 1) 25 middelen hebben als bouwjaar 1969 en er zijn 11 lege cellen (zonder bouwjaar). Om tot een juiste calculatie te komen heeft inschrijver een zuiver beeld nodig van de ouderdom van het uitstaand park. Kunt u toelichten hoe 25 middelen een bouwjaar van 1969 hebben? Kunt u de bouwjaren in dit bestand laten verrijken? 2) Inschrijver verzoekt u het uitstaande bestand te verrijken met 1e leverdatum, laatste afleverdatum, leeftijd in maanden en, in geval van huurmiddelen, aanvullend de BCP en restwaarde. Dit om een gelijk speelveld in de aanbesteding te creëren en een juiste calculatie te maken. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet? | Van 25 hulpmiddelen met bouwjaar 1969 kunnen wij aangeven dat dit hulpmiddelen zijn die nog door het Hulpmiddelencentrum zijn verstrekt. Precieze bouwjaar is hiervan niet bekend. Deze middelen kunt u kostenloos overnemen. Wat betreft de cellen die "leeg" zijn. Dit zijn alle kindvoorzieningen. Verder verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 8.
35 | Onbeantwoord | Overzicht uitstaand bestand | Graag zouden wij in het kader van de calculaties een bestand met de aantallen nieuwleveringen, herverstrekkingen en innames van 2022 en 2023 willen ontvangen. Is aanbestedende dienst hiertoe bereid? | Nee
36 | Onbeantwoord | conceptovereenkomst 8 indexering | U geeft dat opdrachtnemers voor 1 december het CBS / CPI percentage oktober dienen te communiceren (70%) als indexatie voorstel voor dat specifieke deel. De definitieve indexering van oktober wordt door het CBS/ CPI gepubliceerd na 1 december. Dit betekent dat opdrachtnemers voor 1 december slechts een voorlopig cijfer kunnen hanteren. Dit kan worden ondervangen door het hanteren van de referteperiode september in plaats van oktober. Bent u hiertoe bereid en indien niet, waarom niet? | Akkoord, de overeenkomst is aangepast
37 | Onbeantwoord | concept overeenkomst 8 indexering | Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven te indexeren. De percentages zijn verschillend voor de loonkosten en materiële kosten. De aanpassing gebeurt voor: a) 70% op basis van de jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI) van oktober van het lopende jaar zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek; en b) 30% van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA") voor personele kosten van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze indexering wordt berekend uit de som van het geprognosticeerde percentage voor het komende jaar (t+1) en het verschil tussen het in het voorgaande jaar (t-1) geprognosticeerde percentage voor het lopende jaar (t) en het definitieve percentage voor het lopende jaar (t). We verzoeken u om bovenstaande indexatiemethode (OVA) van toepassing te verklaren voor dit contract. Bent u hiertoe bereid? Indien niet, waarom niet? | A: de overeenkomst is aangepast B: Niet akkoord, we handhaven de methodiek zoals beschreven
38 | Onbeantwoord | Tenderned | Tenderned vereist bij gunningscriterium 1 het invullen van een prijs en één BTW percentage om de inschrijving te complementeren. Niet duidelijk is welk bedrag ingevuld moeten worden omdat er bijvoorbeeld sprake is van meerdere BTW tarieven. Kunt u bevestigen dat het prijzenblad leidend is de beoordeling van dit gunningscriterium? Zo ja, volstaat het vermelden van fictieve getallen (€ 1,- en 1%) in de invulvelden van Tenderned om de vraag volledig te beantwoorden? | Het prijzenblad is leidend bij de beoordeling. De invulvelden worden hiervoor niet gebruikt
39 | Onbeantwoord | PvE bladzijde 1 | U schrijft: "Indien de door u aangeboden hulpmiddelen niet aan de functionele beschrijving van de te leveren hulpmiddelen voldoen volgt uitsluiting van de aanbesteding". Aangezien inschrijvers geen merk en types aanbieden op het prijzenblad, lijkt deze mededeling niet van toepassing. Kunt u dat bevestigen en indien niet, deze zin toelichten? | Deze tekstregel is verwijderd.
40 | Onbeantwoord | PvE 38 | Indien op basis van klachten vermoed wordt dat de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht niet conform de gemaakte afspraken uitvoert, is de opdrachtgever gerechtigd een steekproef uit te voeren ter controle van de gemaakt afspraken. Is de behaalde score van de steekproef 95% of lager dan volgens afspraak, dan mag de opdrachtgever per individuele gebeurtenis een onmiddellijke opeisbare boete van EURO 250,00 per dag op te leggen, tot een maximum van EURO 25.000 per individuele gebeurtenis. Deze boete is zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. Het boetebeding zoals het er nu ligt is in verhouding tot de opdrachtwaarde ongekend hoog. Is Opdrachtgever bereid: 1) Voor een steekproef uit te voeren de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om op basis van een verbeterplan zijn dienstverlening aan te passen alvorens een boete op te leggen. (zie deel 2) 2) Het boetebeding aan te passen tot een in de markt gebruikelijk maximum van € 50,00 per dag en een maximum van € 1.000,- per individuele gebeurtenis. | Uw voorstellen zijn akoord, het PvE is hierop aangepast
41 | Onbeantwoord | PvE 31 | In eis 1 eist u een bereikbaarheid tot 17:00 uur, in eis 31 staat 18:00 uur. Aangezien werkdagen normaal gezien om 17:00 uur eindigen nemen wij aan dat dit (18:00) een verschrijving is. Klopt deze aanname? | Dat klopt.
42 | Onbeantwoord | PvE 31 | U schrijft: Om het aantal klachten te beperken wordt van opdrachtnemer een beschrijving van zijn systeem van borging van kwaliteit, de klachtenprocedure, geëist, deze moet worden toegevoegd als bijlage in kluis 1. Twee vragen hierover: 1. Bent u bereid, aangezien dit reglement niet wordt beoordeeld alleen bij de beoogde winnaar uit te vragen? 2. Zo niet, wat bedoelt u met kluis 1? | 1: Nee, deze dient, indien u niet over certificering beschikt, deze bij inschrijving aan te leveren. 2: Kluis 1 is de kluis met inschrijvingen binnen Tenderned
43 | Onbeantwoord | PvE 29 | Als eis wordt gesteld dat minimaal 90% van de ondervraagde personen tevreden tot zeer tevreden is over de geleverde dienstverlening. Als het percentage lager is, is de opdrachtgever gerechtigd om het contract aan te passen of te ontbinden, zonder kosten of verplichtingen. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer altijd eerst een redelijke termijn krijgt om de klanttevredenheid te verbeteren? | Wij kunnen dit bevestigen.
44 | Onbeantwoord | PvE 22 en 23 verzekeringsplaatjes | Verzekeringsplaatjes zijn tegenwoordig stickers. Wij verzoeken u het jaarlijks opplakken ervan toe te voegen aan PvE 22 en bij 23 te verwijderen. | Wij zullen aan uw verzoek voldoen. De tekst is aangepast.
45 | Onbeantwoord | PvE 20 NEN7506 | U vraagt om de NEN 7506 toe te passen. Deze norm is begin dit jaar komen te vervallen. Stigah is een (commerciële) onderneming. Wij verzoeken u de eis aan te passen naar 'onderhoud en reparatie conform de toepasselijke normen en voorschriften van de fabrikant'. | Wij zullen aan uw verzoek voldoen. De tekst is aangepast.
46 | Onbeantwoord | PvE 9 overname bestand | U schrijft: De huidige overeenkomst stopt per 1 oktober 2024. Aan de huidige leverancier zal worden gevraagd, wanneer deze geen contract gegund krijgt, de hulpmiddelen over te dragen aan de nieuwe leverancier (uiteraard tegen de in de branche gebruikelijke vergoeding). Twee vragen hierover: 1) Kunt u aangeven wat de overnamemethodiek van de huidige huurmiddelen is (dus van het oude contract), en wat de overnamemethodiek van de huurmiddelen aan het einde van betreffende aanbesteding is? Zou u bovendien de eindregelingen willen opnemen in de raamovereenkomst? 2) Voor een weloverwogen calculatie is het noodzakelijk dat het helder is tegen welke voorwaarden hulpmiddelen kunnen worden overgenomen. Overnames van huurmiddelen hebben in recente aanbesteding plaatsgevonden tegen BCP - 40% met een afschrijvingstermijn volwassenen van 7 jaar en een afschrijvingstermijn Douche- en toilethulpmiddelen, Kinderhulpmiddelen 5 jaar. Voorgaande indien afgeschreven met een restwaarde van € 75,- Bent u bereid dit vast te leggen voor deze aanbesteding en zo niet, waarom niet? | Wij verwijzen naar de beantwoording van vraag 8. Waarbij wij nogmaals willen aangeven dat er maar een zeer gering aantal huurmiddelen momenteel uitstaan.
47 | Onbeantwoord | PvE 5 | U schrijft hier: "binnen twee werkdagen uur". Klopt onze aanname dat u werkdagen bedoelt en het woordje 'uur' weggehaald had moeten worden? | Dat klopt. Tekst is aangepast.
48 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.3 verlenging contract | U geeft aan: Opdrachtgever is bevoegd de opdracht maximaal drie (3) met telkens een periode van maximaal twee (2) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen, mits zij opdrachtnemer hierover uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de lopende periode schriftelijk informeert. Bent u bereid om in het kader van partnerschap en bijpassende wederkerigheid, deze eenzijdigheid aan te passen naar "verlenging vindt plaats in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer"? | Wij hebben de tekst aangepast dat er sprake moet zijn van wederzijdse instemming.
49 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 7 SROI | U geeft aan MVO hoog in het vaandel te hebben en stelt een SROI eis voor van 5%. Partijen met een PSO certificering zetten (trede 1,2 of 3) zich aanwijsbaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben dit verankerd in hun bedrijfsvoering. We stellen daarom voor een korting op het SROI-percentage toe te passen gerelateerd aan de PSO trede, bijvoorbeeld: Trede 1: 25% Trede 2: 50% Trede 3: 100% Bent u inzake een korting hiertoe bereid? | PSO wordt gezien als onderdeel duurzaamheid en kan leiden tot een hogere beoordling bij criterium G2.1
50 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 3.3. planning | In uw planning zit 1 week tussen de definitieve gunning en de start van de overeenkomst. Artikel 5.1 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bepaalt dat de termijn tussen opdrachtverstrekking en ingangsdatum minimaal drie maanden moet zijn. Een termijn van een week om de dienstverlening voor u en uw inwoners in te richten is niet haalbaar. Wij verzoeken u een realistischere termijn te hanteren van minimaal drie maanden. | Indien nodig kan de startdatum naar maximaal tot 1 december 2024 verplaatst worden. Dit dient na voorlopige gunning afgestemd te worden.
51 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 3.3 planning | U hanteert een korte doorlooptijd voor de aanbestedingsprocedure met één vragenronde. De ervaring leert dat een eerste vragenronde vaak nog aanvullende vragen oproept. Bent u bereid (aangezien dit ook in de concept raamovereenkomst is benoemd) om een tweede NvI in te plannen en de planning daarop aan te passen? | Aanvullende vragen op basis van de beantwoording kunnen uiterlijk tot woensdag 17/7/24 uiterlijk 23:59 gesteld worden.
52 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept overeenkomst, art. 8.3 | Wij verzoeken u artikel 8.3 - met betrekking tot het opschorten van betaling - aan te passen. Een grondslag voor opschorting van de facturen is immers pas mogelijk als wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim verkeren. Bent u bereid nader te bepalen dat eerst na deugdelijke ingebrekestelling tot opschorting kan worden opgegaan? | Wij zullen aan uw verzoek voldoen. Tekst van de overeenkomst is aangepast.
53 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept overeenkomst, art. 7.1 | U eist dat opdrachtnemer productaansprakelijkheid aanvaardt voor de door haar geleverde hulpmiddelen en hiervoor verzekerd is. De productaansprakelijkheid berust echter bij de fabrikant. Opdrachtnemer neemt deze productaansprakelijkheid enkel over wanneer er sprake is van individuele aanpassingen waardoor de fabrieksgarantie komt te vervallen. Wij verzoeken u deze eis hierop aan te passen. | Tekst is aangepast.
54 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept overeeenkomst, art. 6.1 | Wij achten de vrijwaringsclausule van art. 6.1 disproportioneel nu daarin alle schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst in is meegenomen. Kunt u aan deze vrijwaringsclausule toevoegen dat deze vrijwarin alleen geldt voor zover de schade aan Opdrachtnemer is toe te rekenen? | Tekst van de overeenkomst is aangepast.
55 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept Overeenkomst, art. 5.1 | U behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden wanneer (sub c) Opdrachtnemer een toerekenbare tekortkoming in de nakoming pleegt en daar door Opdrachtgever aansprakelijk voor is gesteld en (sub e) Opdrachtnemer, anders dan door wanprestaties en buiten toedoen van de Opdrachtgever, de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk achterwege laat, zodanig dat de handhaving van de Opdracht redelijkerwijs niet langer van Opdrachtgever kan worden gevergd. Kunt u bevestigen dat Gemeente alleen van deze mogelijkheid gebruik maakt indien Opdrachtnemer in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is en alleen als het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding rechtvaardigt? Wij menen dat Gemeente niet lichtzinnig tot onmiddelijke beeindiging van de overeenkomst over zou moeten kunnen gaan. | Dat zijn wij met u eens.
56 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, G2.4.2. | U geeft aan dat de beoordeling gebeurt door 3 medewerkers. Kunt u aangeven wie (of welke rol) er deelnemen in de beoordelingscommissie? | Naar alle waarschijnlijk zal de beoordeling plaatsvinden door 2 kwaliteitsmedewerkers en 1 juridisch adviseur sociaal domein.
57 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept Overeenkomst, art. 3.3 | Begrijpen wij het goed dat deze overeenkomst voor levering en onderhoud van hulpmiddelen eindigt van rechtswege aan het einde van overeengekomen contractstermijn? | Dat klopt
58 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept Overeenkomst, art. 2.2 | Wij verzoeken u artikel 2.2 dusdanig aan te passen dat de Aanbestedingsleidraad boven de Algemene Inkoopvoorwaarden staan. Gaat u daarmee akkoord? | Akkoord
59 | Onbeantwoord | Bijlage 2, Concept Overeenkomst, art. 3.1 | Gaat u erin mee om het al dan niet gebruik maken van de optiejaren een wederkerig karakter te geven? In onze ogen dienen beide partijen baat te hebben bij continuering van de samenwerking en bij gewijzigde omstandigheden kan de uitvoering van de overeenkomst soms niet meer geborgd worden zonder wezenlijke wijzigingen van de opdracht. Temeer nu door gemeente gekozen is voor een contractduur van (potentieel) langer dan 4 jaar. | Zie antwoord op vraag 48
60 | Onbeantwoord | 2e NvI | Wij verzoeken u om een tweede nota van inlichtingen-ronde toe te voegen aan het aanbestedingstraject. Dit biedt inschrijvers meer transparantie en duidelijkheid die mogelijk nog bestaan naar aanleiding van de antwoorden op de eerste vragenronde. Dit wordt ondersteund door artikel 2 lid 2 van de concept raamovereenkomst, dat voorziet in meerdere gelegenheden voor het stellen van vragen en het verstrekken van verduidelijkingen. | Aanvullende vragen op basis van de beantwoording kunnen uiterlijk tot woensdag 17/7/24 uiterlijk 23:59 gesteld worden.
61 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 6.2.1 Prijs | "U hanteert een prijs / kwaliteitsverhouding van 60% kwaliteit en 40 % prijs. U realiseert dit echter niet. In uw scoremodel kent u punten toe aan beantwoording gunningscriteria in het geval de score lager dan voldoende is. U mag van leveranciers verwachten de kwalitatieve beantwoording minimaal voldoende is. Wanneer u de toe te kennen punten hierop aanpast kunt u daadwerkelijk gunnen in een prijs / kwaliteitsverhouding zoals u beoogd. Een voorbeeld ter illustratie: Optie 1: Leverancier A scoort overal een uitmuntend en krijgt 60 punten Leverancier B scoort overaal een voldoende en krijgt 36 punten Feitelijk zijn er dus slecht 24 van de 60 punten op kwaliteit te verdienen. Bent u bereid om de beoordelingsmethodiek te herzien? " | Nee
62 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 6.2.1 Prijs | "In uw prijsbeoordelingsmethodiek hanteert u een formule die uitgaat van laagste prijs. Deze formule is echter een relatieve beoordeling, waardoor inschrijvers niet kunnen voorspellen hoeveel punten zij op dit gunningscriterium kunnen verdienen. Wij illustreren dit met een voorbeeld; Optie 1: Leverancier A schrijft in tegen € 100 Leverancier B schrijft in tegen € 200 Leverancier A heeft de laagste prijs en krijg 40 punten, leverancier B krijgt 20 punten. Optie 2: Leverancier A schrijft in tegen € 100 Leverancier B schrijft in tegen € 200 Leverancier C schrijft in tegen € 30 Leverancier A heeft niet de laagste prijs en krijg 12 punten, leverancier B krijgt 6 punten en leverancier C krijgt 40 punten voor de laagste prijs. Afhankelijk van de inschrijfprijs van leverancier C, heeft óf leverancier A óf leverancier B een verschil in uitgangspositie op prijs, zonder daar zelf invloed op uit te kunnen oefenen. Wij vragen u om deze prijsbeoordelingsmethodiek te heroverwegen, zodat leveranciers kunnen voorspellen hoeveel punten op prijs zij verdienen en een strategische keuze kunnen verwerken in het totaalaanbod. Gaat u hiermee akkoord? Een veelgebruikte formule die niet leidt tot een rangorde paradox is als volgt: Totaalscore prijs = max. aantal punten - ((AP- LP)/ LP)) * max aantal punten " | Nee
63 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument G2.4.2 Wijze van beoordelen | U geeft aan dat de beoordeling van de informatie door 3 medewerkers afzonderlijk van elkaar gebeurt. Is het juist te veronderstellen dat de scores van de 3 medewerkers bij elkaar worden opgeteld en gedeeld worden om te komen tot een uiteindelijk score per gunningscriterium? Zo niet, kunt u toelichten hoe een score per gunningscriterium tot stand komt? | Nee, de score wordt in consensus bepaald
64 | Onbeantwoord | Bijlage 6, prijs invulformulier | "De volgende productgroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de omschrijving van de categoreën. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo niet, kunt u aangeven hoe u hiermee om wilt gaan? 1. Badlift 2. Bakfiets 3. Bakfiets trapondersteuning 4. Douchebrancard 5. Kinder aankleedtafels 6. Kinder badvoorziening 7. Open buitenwagen 8. Scootmobiel vierwiel 9. Segway 10. Speciale tweewielfiets 11. Speciale tweewielfiets ondersteund 12. Tandem driewiel 13. Tandem driewiel ondersteund 14. Tandem kinderen driewiel 15. Tandem kinderen driewiel ondersteund 16. Tweewiel fiets kinderen 17. Tweewiel fiets kinderen ondersteund" | Daar mag u van uitgaan.
65 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 22 | Bij de Tillift passief vraagt u om een elektrisch kanteljuk. Hoewel dit een kostbare optie is die niet altijd noodzakelijk is, leidt een 100% toepassing tot hogere kosten. Kunnen wij ervan uitgaan dat een elektrisch kanteljuk alleen wordt ingezet wanneer dit functioneel noodzakelijk is? | Nee, daar kunt u niet van uitgaan.
66 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 14 | Kunnen we ervan uitgaan dat zowel de elektrisch ondersteunde als volledig elektrisch rijdende aankoppelbikes in de categorie handbikes vallen? Zo niet, kunt u aangeven in welke categorieën u deze beide varianten wilt plaatsen? | ja
67 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 12 | U vraagt voor de categorie scootmobielen extra geveerd een snelheid van 12 km/u. Standaard rijden deze scootmobielen 15 km/u. Uw eis betekent dat wij deze scootmobielen in alle gevallen moeten instellen op maximaal 12 km/u. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Bent u bereid om de gangbare standaard maximumsnelheid van 15 km/u toe te staan? | Daartoe zijn wij bereid.
68 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 11, scootmbiel opvouwbaar | U vraagt om een opvouwbare scootmobiel. In de Wmo worden vaak deelbare scootmobielen gebruikt vanwege het beter hanteerbare tilgewicht per onderdeel. Kunnen we ervan uitgaan dat ook deelbare scootmobielen zijn toegestaan in deze categorie? | Daar mag u van uitgaan.
69 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 11, scootmbiel 12 km/h | "U vraagt voor deze scootmobielen een snelheid van 12 km/u. Deze eis sluit goedkopere modellen van 10 km/u uit en betekent dat grotere scootmobielen die standaard 15 km/u rijden, moeten worden aangepast naar een maximumsnelheid van 12 km/u. Beide factoren leiden tot hogere kosten. Bent u bereid om de modellen van 10 en 15 km/u toe te staan in het bestek waar mogelijk? Zo nee, kunt u bevestigen dat elke scootmobiel in deze categorie 12 km/u moet rijden met een maximale actieradius van 40 km?" | Daartoe zijn wij bereid.
70 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 11, scootmbiel 12 km/h | "U vraagt een actieradius van minimaal 40 km voor deze scootmobielen. Deze eis sluit enkele kleinere modellen van 10 en 12 km/u uit, omdat deze niet over accu's beschikken die de gevraagde actieradius ondersteunen. Voor de grotere modellen betekent deze eis dat er zwaardere accu's dan de standaard 60 Ah moeten worden geleverd om de vereiste actieradius te bereiken, wat tot hogere kosten leidt. Niet alle gebruikers hebben een actieradius van 40 km nodig; voor sommigen zijn de standaard accu's voldoende. Gaat u ermee akkoord dat we standaard accu's gebruiken waar mogelijk en alleen zwaardere accu's leveren wanneer de gevraagde actieradius van 40 km echt nodig is?" | Daarmee gaan wij akkoord.
71 | Onbeantwoord | Bijlage 6, categorie 2 | Mogen wij ervan uitgaan dat de Haro kantelbaar met ondersteuning zowel in categorie 2 valt voor het rolstoeldeel als in categorie 9 voor de elektrische duwondersteuning (geïntegreerde duwondersteuning)? | Dat is juist.
72 | Onbeantwoord | Bijlage 6, prijs invulformulier | U vraagt om prijzen per productcategorie voor 28 categorieën in het bestek. In werkelijkheid betekent dit dat u om 58 categorieën vraagt, elk met een afzonderlijke prijsstelling. Deze zullen na gunning individueel door uw consulenten moeten worden geïndiceerd. Wij vragen ons af of dit een bewuste keuze is, aangezien het een specifieke indicering door uw consulenten vereist en mogelijk tot categoriewisselingen kan leiden. Wij stellen voor de prijslijst te vereenvoudigen door prijzen op te vragen voor de 28 categorieën in plaats van de afzonderlijke 58 productcategorieën. De verduidelijking in de vorm van de 58 productcategorieën kan behouden blijven voor functionele toelichting van de 28 categorieën. Dit zou de uitvoering na gunning eenvoudiger maken. Gaat u hiermee akkoord? | Wij gaan akkoord met het opvragen van de prijzen voor de 28 categorieen. Het prijsinvulformulier zal hierop worden gaangepast. Zie ook vraag 24
73 | Onbeantwoord | Bijlage 6, prijs invulformulier | Kunnen we ervan uitgaan dat de tekst in kolom D, "Opmerking/kenmerk", van toepassing is op de gehele betreffende categorie in kolom B? Zo niet, kunt u dan bevestigen dat deze alleen geldt voor de productcategorie in kolom C, of een bijgewerkte prijslijst publiceren waarin dit duidelijk wordt gemaakt? | Daar mag u van uitgaan.
74 | Onbeantwoord | Bijlage 5, Eis 20 | De NEN 7506 is per 6 maart 2024 ingetrokken. Wij stellen voor om tilliften jaarlijks te keuren volgens de NEN-EN-ISO 10535 (2021) norm. In Annex B staan adviezen voor het periodiek inspecteren en onderhouden van tilliften en tilbanden. Hierin wordt benadrukt dat de voorschriften van de fabrikant van het hulpmiddel altijd leidend zijn. Veel fabrikanten geven aan dat het product minstens eenmaal per jaar periodiek gekeurd moet worden door aantoonbaar gekwalificeerd personeel, in lijn met de ingetrokken NEN-norm. Gaat u hiermee akkoord? | Zie het antwoord op vraag 45
75 | Onbeantwoord | Bijlage 5, Eis 9 | U geeft aan dat u incidenteel een hulpmiddel wilt huren voor een korte periode. Kunnen wij ervan uitgaan dat de minimale huurperiode 6 maanden bedraagt, gezien er voor kortere periodes kortdurende uitleen beschikbaar is? | Ja daar kunt u van uitgaan
76 | Onbeantwoord | Bijlage 5, PvE inleiding pag. 2 en Eis 8, 12 en 14 | "U geeft aan op pag. 2: ""U dient hier uw prijzen van de hulpmiddelen op te geven die onderdeel gaan uitmaken van het kernassortiment. Indien de door u aangeboden hulpmiddelen niet aan de functionele beschrijving van de te leveren hulpmiddelen voldoen volgt uitsluiting van de aanbesteding."". In het prijsformulier bijlage 6 worden categorieprijzen gevraagd, zonder merk/type opgave. In eis 12 en 14 wordt gerefereerd aan het ""kernassortiment"". 1. Mogen we er van uit gaan dat u met kernassortiment de opgegeven categorieën bedoelt en de hulmiddelen die daar in vallen? Zo nee, kunt u verduidelijken wat u bedoelt? 2. Wij zien alleen in de prijslijst een zeer bekopte funcionele beschrijving. Kunt u alsnog een functionele beschrijving van de categorieën publiceren? Zo nee, kunt u toelichten hoe wij kunnen bepalen of een hulpmiddel voldoet of de zin verwijderen?" | 1. Ja, daar mag u van uitgaan. 2. Tekst is verwijderd.
77 | Onbeantwoord | Bijlage 4, uitstaande middelen | U heeft een overzicht verstrekt van uitstaande hulpmiddelen dat is ingedeeld volgens de oude categorie-indeling en niet overeenkomt met de nieuwe categorie-indeling. Kunnen wij ervan uitgaan dat na gunning de hulpmiddelen functioneel correct worden ingedeeld in de juiste nieuwe categorieën? | Ja daar mag u van uitgaan.
78 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2, verstrekkingen, Bijlage 5 PVE eis 8 | "In sectie 1.5.2 op pagina 7 en 8 vraagt u voor alle nieuwe verstrekkingen en herverstrekkingen een technische levensduur van 4 jaar, en voor tilliften een levensduur van 10 jaar. Tevens wordt in Eis 8 van het PvE een levensduur van 5 jaar gevraagd voor kinderhulpmiddelen. Wij constateren dat de begrippen afschrijvingstermijnen, levensduur en technische levensduur niet duidelijk onderscheiden zijn, wat tot verwarring kan leiden. We stellen voor dit als volgt te verduidelijken: Nieuwe tilliften hebben een minimale technische levensduur en economische afschrijvingstermijn van 10 jaar, met een resterende technische levensduur van minimaal 4 jaar voor hergebruikte tilliften. Nieuwe kinderhulpmiddelen hebben een minimale levensduur en economische afschrijvingstermijn van 5 jaar, met een resterende technische levensduur van minimaal 2 jaar voor hergebruikte kinderhulpmiddelen. Een resterende technische levensduur/afschrijvingstermijn van 4 jaar vinden wij niet proportioneel in verhouding tot de levensduur van 5 jaar. Andere nieuwe hulpmiddelen hebben een minimale levensduur en economische afschrijvingstermijn van 7 jaar, met een resterende technische levensduur van minimaal 4 jaar voor hergebruikte hulpmiddelen. Hiermee wordt de economische afschrijvingstermijn gelijkgesteld aan de minimale levensduur, en wordt bij hergebruik een minimale resterende technische levensduur gedefinieerd. Gaat u hiermee akkoord?" | Wij gaan akkoord, voor zover het de tilliften en de andere hulpmiddelen betreft. Voor wat betreft de kinderhulpmiddelen gaan wij hier niet mee akkoord aangezien wij deze middelen van de nieuwe leverancier gaan huren.
79 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 | U verzoekt om een mix van minimaal 20% nieuwe leveringen en maximaal 80% herverstrekkingen. Mogen we er van uit gaan dat dit geldt voor de leveringen per jaar over alle categorieën? | Daar mag u van uitgaan.
80 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 | Voor sporthulpmiddelen is een apart budget beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn specifiek ontworpen voor sportactiviteiten en zijn vaak niet geschikt voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) of gebruik op de openbare weg. Ze verschillen van gangbare Wmo-uitvoeringen in complexiteit, functionaliteit en regelgeving. Stemt u ermee in dat deze voorzieningen buiten de scope van de opdracht vallen en dat hier aparte afspraken over worden gemaakt tijdens de implementatie? Zo niet, kunt u aangeven hoeveel sporthulpmiddelen u jaarlijks verwacht te verstrekken per (relevante) categorie? | Deze voorzieningen vallen buiten de scope van de opdracht.
81 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 | U beschrijft de groepen hulpmiddelen in dit artikel, die niet volledig overeenkomen met bijlage 6. Kunnen wij ervan uitgaan dat u hier alle productgroepen bedoelt zoals vermeld in bijlage 6? Zo niet, kunt u verduidelijken welke indeling wij moeten hanteren? | Daar mag u van uitgaan.
82 | Onbeantwoord | PvE 9 | U geeft aan dat de huur direct stopt na melding. In de branche is het gebruikelijk om de leverancier 5 werkdagen te geven om het middel op te halen alvorens de huur wordt beëindigd. Gaat u daarmee akkoord? | Hiermee gaan wij niet akkoord.
83 | Onbeantwoord | Prijsboordelingsmethodiek | Door een ondergrens te hanteren van 0,01% in de prijsbeoordelingsmethodiek, nodigt u inschrijvers uit om onder kostprijs in te schrijven. Wij stellen voor om de ondergrens op minimaal kostendekkend te zetten en stellen een percentage voor van 0,5%. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord. PvE is hierop aangepast
84 | Onbeantwoord | PvE 12 | U hanteert een levertermijn van 10 dagen voor rolstoelen, scooters, douchetoiletten en transferhulpmiddelen. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze termijn wordt verlengd indien daar individuele aanpassingen voor nodig zijn? | Daar mag u van uitgaan.
85 | Onbeantwoord | PvE 18 | U geeft aan dat de FSO moet worden uitgedrukt als een percentage tussen 0,01% en 1,5%. Hoe moet dit worden ingevuld op het prijzenblad? Er is geen invulveld voor een percentage beschikbaar. | De FSO dient in waarde opgenomen te worden in het prijzenblad, en dient derhalve in genoemde range te liggen.
86 | Onbeantwoord | PvE 18 | Bedoelt u met "categorieprijs" de koopprijs zoals vermeld op het prijsinschrijfformulier? | Dat klopt
87 | Onbeantwoord | PvE 7 | Kunt u de voorwaarden verduidelijken indien er een omruiling naar een hogere categorie moet plaatsvinden? | Tekst is aangepast.
88 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument 1.5.2 | In de opdrachtomschrijving staat dat de opdrachtgever de beslissing neemt over welk middel geleverd wordt. Echter, onder het kopje assortiment staat dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het selecteren van een passend en adequaat hulpmiddel. Kunt u dit verduidelijken? | Opdrachtgever bepaalt de categorie, opdrachtnemer bepaalt de selectie van het betreffende artikel .
89 | Onbeantwoord | Bijlage 6 prijsinvulformulier | Hierbij staan de kooptarieven die u kunt invullen in de eerste kolom. Het FSO-tarief staat apart in een eigen kolom. Bij het kooptarief verwachten wij een gemiddelde koopprijs in te vullen. Voor FSO is het echter niet duidelijk wat er ingevuld moet worden, aangezien u een percentage hanteert waar een bedrag moet worden ingevuld. Kunt u het invulformulier voor de prijzen verduidelijken? | De FSO dient in waarde opgenomen te worden in het prijzenblad, en dient derhalve in genoemde range te liggen.
90 | Onbeantwoord | G2.4.1 Indieningsvereisten bij 'tegemoetkoming clienten i.c.m. operationele processen) | "U stelt hier: ""Uw beschrijving van het gunningcriterium omvat een beschrijving van de manier waarop u de cliënten waarbij u in de “fout” bent gegaan tegemoet gaat komen en een communicatieplan."" Wij nemen hier aan dat met 'communicatieplan' wordt bedoeld dat we dieper ingaan op de communicatiewijze met de client wanneer het 'fout' gaat. Kunt u dit bevestigen? Immers, het is ons anders niet duidelijk wat u hier wenst terug te zien in 2 A4. Zaken uit een communicatieplan zoals een weergave van de overlegstructuur, communicatiestructuur, communicatiematrix, escalatieprotocol etc. horen in onze optiek hierin niet thuis. " | Uw invulling klopt.
91 | Onbeantwoord | Programma van Eisen, punt 14 | "U geeft aan dat hulpmiddelen uit het kernassortiment om niet teruggekocht worden. Middelen buiten het kernassortiment kennen de terugkoopformule • (aanschafprijs/Economische afschrijvingstermijn (mnd)) ∗ resterende afschrijvingstermijn = terugkoopwaarde. a) Kunt u bevestigen dat de economische afschrijftermijn in deze formule gelijk is aan de technische levensduur die gevraagd wordt op koopmiddelen (zijnde 4 jaar voor reguliere middelen en 10 jaar voor tilliften? Daarnaast is het gebruikelijk dat klantspecifieke maatwerkaanpassingen, zoals ortheses, buiten de terugkoopregeling vallen. b) Kunt u tevens bevestigen dat wij klantspecifieke maatwerkaanpassingen op buitenkern middelen niet terug hoeven te kopen conform bovenstaande regeling?" | a) Wij hanteren de gebruikelijke normen van 7 jaar voor de reguliere middelen en 10 jaar voor tilliften. B) deze klantspecifieke maatwerkaanpassingen vallen buiten de terugkoopregeling.
92 | Onbeantwoord | PvE punt 6 | U vraagt om een hersteltijd van "twee werkdagen uur". Mogen wij aannemen dat u hiermee 2 werkdagen bedoelt? | Tekst is aangepast.
93 | Onbeantwoord | Algemeen | "Kunt u bevestigen dat we onderstaande bewijsstukken uitsluitnd na gunning dienen te overleggen? - uittreksel KvK; - bewijsstuk aangaande aansprakelijkheidsverzekering; - recente accountantsverklaring zonder contuniteitsparagraaf. " | Uw aanname is juist
94 | Onbeantwoord | Algemeen | U verlangt van Inschrijvers ISO 9001 en ISO 14001 (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn. Uit het bestek blijkt niet concreet of u deze certificaten bij indiening of op verzoek na gunnings wenst te ontvangen. Kunt u hier eenduidigheid in verschaffen? | Na eventuele gunning, u dient wel te verklaren dat u over deze certificaten beschikt
95 | Onbeantwoord | Algemeen | "U vraagt Inschrijvers twee referenties te overleggen bij indiening, voor elke kerncompetentie één. Vraag 1: Kunt u bevestigen dat u Inschrijvers hier toestaat een vrij (eigen) format te gebruiken en dat deze niet rechtsgeldig ondertekend hoeven te worden? Vraag 2: Is het toegestaan om de gemeente Krimpen als referent in te vullen voor de huidige aanbestedende dienst? Vraag 3: Is het toegestaan om één referentie te overleggen wanneer deze voldoet aan beide kerncompetenties?" | 1: uw aanname is juist 2: Ja 3: Ja
96 | Onbeantwoord | Algemeen | "U verricht uw uitvraag via Tenderned. Dit platform vereist dat opdrachtnemer een indicatie afgeeft van de opdrachtsom. Dit zowel inclusief als exclusief BTW. A) Kunt u bevestigen dat deze bedragen niet mee worden genomen in de beoordeling, aangezien het tarievenblad hiervoor leidend is? B) Indien ja, staat u -ivm administratieve lastenverlichting- inschrijver toe in deze velden op Tenderned '1' en 'een' in te vullen?" | A: Het prijzenblad is leidend, op basis hiervan worden de punten voor dit criterium bepaald B: n.v.t.
97 | Onbeantwoord | Algemeen | U verricht uw uitvraag via Tenderned. Onder het kopje 'eisen' vraagt u Inschrijver akkoord te gaan met de aanbestedingsdocumenten. Kunt u bevestigen dat het hier voldoende is om aan te vinden 'ik voldoe aan deze eis' en dat het niet nodig is hier een aanvullend bewijsstuk aan te leveren? Immers, de optie tot het toevoegen van een bijlage roept verwarring op. | Uw aanname is juist
98 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 28, G2.4 | Misschien bent u nu gewend dat leveranciers van Wmo-hulpmiddelen ondermaats presteren, maar er zijn ook leveranciers die wel goed presteren. Inschrijvers die ondermaats presteren hebben meer ervaring met het compenseren van ontevreden cliënten en kunnen dit criterium daarom goed beantwoorden. De goed presterende inschrijvers met minder ervaring met tegemoetkomingen zijn sterk in het nadeel bij dit gunningscriterium. Wij verzoeken u daarom dit criterium aan te passen, wellicht door de vraag meer toe te spitsen op communicatie in het algemeen. | Wij voldoen niet aan uw verzoek.
99 | Onbeantwoord | Bijlage 6 Prijsinvulformulier | U vraagt tarieven uit voor bijna 60 subcategorieën onder de 28 categorieën. Dit hoge aantal tarieven zorgt in de uitvoering van de overeenkomst voor een complexe administratie en opdrachtenverstrekking. Wij verzoeken u daarom per categorie 1 tarief uit te vragen. Stemt u hiermee in? | Daar stemmen wij mee in.
100 | Onbeantwoord | Bijlage 6 Prijsinvulformulier | In het prijsinvulformulier ontbreekt de mogelijkheid om de gewenste huurtarieven op te geven. Wij verzoeken u het formulier hierop aan te passen. | Het formulier is aangepast, zie vraag 24
101 | Onbeantwoord | Bijlage 2 Raamovereenkomst | Artikel 8.2: Mogen wij veronderstellen dat een indexeringsvoorstel altijd wordt geaccepteerd als het voldoet aan het gestelde in Artikel 8.2? | Daar mag u van uitgaan.
102 | Onbeantwoord | Bijlage 2 Raamovereenkomst | Artikel 7.3: wij kunnen deze garantie niet afgeven omdat wij niet de fabrikant van de hulpmiddelen zijn en dus geen volledige invloed hebben op de beschikbaarheid van onderdelen. Wij verzoeken u deze eis om te zetten in een inspanningsverplichting. | Zie antwoord op vraag 22
103 | Onbeantwoord | Bijlage 2 Raamovereenkomst | Artikel 7.1: Het is voor leveranciers niet mogelijk om een verzekering voor productaansprakelijkheid af te sluiten, daar wij niet de fabrikant zijn. Wij verzoeken u de eis omtrent de verzekering te laten vervallen. | Zie antwoord op vraag 54
104 | Onbeantwoord | Bijlage 2 Raamovereenkomst | Artikel 3.2: klopt onze veronderstelling dat u bij “levensduur” bedoelt de “technische levensduur”? | Nee, dit kan in bepaalde gevallen langer zijn wanneer het hulpmiddel nog goed functioneert.
105 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 38 | In het kader van een constructieve samenwerking verzoeken wij u aan deze eis toe te voegen dat de leverancier een kans krijgt om zichzelf binnen een redelijke termijn van minimaal 3 maanden te verbeteren. Stemt u hiermee in? | Zie antwoord op vraag 40.
106 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 38 | De genoemde boetebedragen zijn buitenproportioneel. Ze staan niet in verhouding tot de waarde van de geleverde producten en dragen niet bij aan een constructieve samenwerking. Wij verzoeken u de boete te beperken tot 10% van de genoemde bedragen. | Zie antwoord op vraag 40
107 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 31 | Om de administratieve belasting van inschrijvers te beperken, verzoeken wij u om de beschrijving van het systeem van borging van kwaliteit, de klachtenprocedure pas na de voorlopige gunning te laten toesturen door de winnende inschrijver. Stemt u hiermee in? | Niet akkoord, indien u niet beschikt over certificering dient u uw procedure in te dienen bij inschrijving
108 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 31 | Mogen wij aannemen dat de kantoortijden lopen van 8.30 tot 17.00 uur, zoals ook is gedefinieerd in eis 1? | Ja
109 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 29 | Ten aanzien van het klanttevredenheidsonderzoek: - Indien minder dan 90% van de ondervraagde personen tevreden tot zeer tevreden is, is de opdrachtgever gerechtigd om het contract aan te passen of te ontbinden. Wij verzoeken u hieraan toe te voegen dat de leverancier in dat geval eerst een kans krijgt om zich te verbeteren binnen een redelijke termijn van minimaal 3 maanden. - Wij vertalen 90% tevredenheid naar een 9 voor de geleverde dienstverlening. Naar onze mening is dit een zeer hoge score en zou een 8 een meer redelijke en haalbare doelstelling zijn. Wij verzoeken u daarom uw eis aan te passen naar een score van minimaal 80% tevreden tot zeer tevreden respondenten. | Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 43.
110 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 17 | U verwijst naar Bijlage 8 om het tarief te bevestigen. Wij treffen deze bijlage niet aan bij de aanbestedingsdocumenten. Mogen wij deze alsnog ontvangen? | Bijlage 8 komt te vervallen, u kunt uw tarief opnemen in het prijzenblad (regel 35)
111 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 17 | Over de vergoeding van de lessen hebben wij twee vragen: - Is op de vergoeding indexering van toepassing op dezelfde wijze als de tarieven voor de hulpmiddelen? - €55,00 volstaat niet voor de lessen. Wij verzoeken u dit bedrag aan te passen naar €75 om de vergoeding kostendekkend te maken. | 1. Nee. 2. Wij hebben het bedrag aangepast.
112 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 14 | Mogen wij veronderstellen dat u met “aanschafprijs” bedoelt de aanschafprijs die de gemeente daarvoor heeft betaald? | Dat klopt.
113 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 12 | De genoemde levertermijnen zijn in veel gevallen niet haalbaar. Wij verzoeken u meer reële termijnen aan te houden: - Rolstoelen, scootmobielen, toilet-, bad en douchehulpmiddelen: maximaal 15 werkdagen na opdracht - Overige hulpmiddelen: maximaal 30 werkdagen na opdracht. | Wij handhaven onze levertermijnen en bij incidenten is overleg altijd mogelijk.
114 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 9 | In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is een termijn van 2 werkdagen erg kort om een hulpmiddel op te halen. Wij verzoeken u deze termijn te verruimen naar 10 werkdagen. | Hiermee gaan wij niet akkoord.
115 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 9 | Voor een goede calculatie is het belangrijk om nu te weten tegen welke prijs de hulpmiddelen van de voorgaande leverancier overgenomen dienen te worden. - Kunt u bevestigen dat het verhuisconvenant wordt toegepast voor de waardebepaling van de hulpmiddelen? - Kunt u ook bevestigen dat dezelfde waardebepaling ook wordt gehanteerd aan het einde van de overeenkomst bij overname door een eventueel nieuwe leverancier? | Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 8.
116 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 9 | Het is gebruikelijk in onze markt dat een regelarme procedure wordt gevolgd waarbij de huur ingaat vanaf de 1e van de maand volgend op de levering en stopt per 1e van de maand volgend op de inname. Bent u bereid deze procedure te hanteren? | Nee.
117 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 9 | “als er voor een korte periode gebruik zal worden gemaakt van een hulpmiddel...”. Wij nemen aan dat voor tijdelijke inzet tot 6 maanden verwezen zal worden naar de tijdelijke uitleen. Is dat correct? | Dat klopt.
118 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 8 | De technische levensduur van 10 jaar voor tilliften is erg lang in het licht van de mogelijkheid tot herverstrekking. Bedoelt u hiermee dat deze 10 jaar geldt voor de totale levensduur van de voorziening vanaf de eerste verstrekking en niet vanaf het moment van herverstrekken? | ja.
119 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 7 | Bent u bereid om progressieve aandoeningen uit te sluiten van de garantiebepaling omdat het ziekteverloop in deze gevallen dusdanig snel gaat dat leverancier hier niet volledig op kan anticiperen? | Nee. Verder hebben wij de tekst van PvE 7 n.a.v. vraag 88 aangepast.
120 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 6 | Bent u bereid voor de Waddeneilanden een inspanningsverplichting te vereisen om binnen de gestelde termijnen te handelen, omdat opdrachtnemer hiervoor afhankelijk is van veerdiensten? | Daartoe zijn wij bereid.
121 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 5 | “binnen 2 werkdagen uur”. We nemen aan dat “uur” hier komt te vervallen. Klopt dat? | Dat klopt. Tekst is aangepast.
122 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 3 | In uw regio met veel verkeersdrukte is een reactietijd van 1 uur een uitdaging. Wij verzoeken u de reactietijd in eis 3 aan te passen naar 2 uur. | Wij gaan niet mee in uw verzoek
123 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 2 | Wij nemen aan dat u in eis 2 bedoelt dat opdrachtnemer bij calamiteiten 24/7 bereikbaar is. Is dat juist? | Ja.
124 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 1 | Wij verzoeken u ‘van maandag tot en met vrijdag’ te vervangen door ‘op werkdagen’. | Wij gaan niet mee in uw verzoek
125 | Onbeantwoord | Bijlage 5 Programma van Eisen eis 1 | Klopt onze veronderstelling dat u in eis 1 bedoelt te verwijzen naar eis 2 in plaats van eis 3? | Ja. Tekst is aangepast.
126 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 30 | U vereist een besteding van 5% van de opdrachtwaarde aan SROI. De uitvoering van de opdracht bestaat voor een aanzienlijk deel uit de aanschaf van producten en voor een beperkt deel uit loonkosten. Het is daarom in de markt van Wmo-hulpmiddelen gebruikelijk om 2% SROI van de opdrachtwaarde te vereisen. Bent u bereid uw eis hierop aan te passen? | Akkoord
127 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 28, G2.4.1 | Bedoelt u met ‘een communicatieplan’ dat het plan moet gaan over cliënten met klachten, of hoe inschrijvers in het algemeen met communicatie met cliënten omgaan? | Wij bedoelen een specifieke beschrijving hoe u een klacht afhandelt.
128 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 27/28, G2.2.1, G2.3.1 en G2.4.1 | U vraagt inschrijvers aan te geven hoe zij zich onderscheiden van concurrenten. Inschrijvers weten van elkaar niet wat aangeboden wordt en kunnen daarom onmogelijk exact aangeven op welke manier zij zich onderscheiden. Wij verzoeken u daarom deze passages te laten vervallen en zelf te beoordelen hoe inschrijvers zich van elkaar onderscheiden. | U kunt niet precies reageren op hetgeen door uw concurrenten is aangegeven. Dat klopt. Maar u kent de markt en u kent uw concurrenten. Onzes inziens kunt u op basis daarvan wel aangeven waarin u zich onderscheidt ten opzichte van uw concurrenten.
129 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 27 G2.2 | U vraagt om een voorbeeldrapportage. Mogen wij aannemen dat deze rapportage geen onderdeel uitmaakt van de maximaal 2 A4 waarop dit criterium beantwoord mag worden en dus los aangeleverd mag worden? | De rapportage maakt inderdaad geen onderdeel uit van de maximale 2 A4.
130 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 27, G2.1.1 | U verwacht een beschrijving met formulering van de (sub)doelen ten einde de gestelde doelen te bereiken. Welke gestelde doelen bedoelt u hier? | De doelen die u gaat benoemen om inhoud te geven aan het gunningscriterium Duurzaamheid.
131 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 18, 4.2.1 | Is het toegestaan om met 1 referent beide kerncompetenties te beantwoorden? | Akkoord
132 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 9, 1.5.3 | De overeenkomst start op 1 oktober 2024 terwijl het voornemen tot gunning pas op 3 september 2024 wordt verzonden. Dit geeft een mogelijke nieuwe leverancier weinig ruimte voor een geruisloze overgang naar de nieuwe overeenkomst, wat erg nadelig kan uitpakken voor zowel de gebruikers, de gemeente als de nieuwe leverancier. Wij verzoeken u daarom de gebruikelijke 3 maanden aan te houden om de overeenkomst te implementeren. Stemt u hiermee in? Zo nee, hoe gaat u hiermee om in het licht van mogelijke tegenvallende prestaties in de eerste maanden van de overeenkomst?
133 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 8 | “De constructie met betrekking tot koop en een deel huur blijft gehandhaafd”. Is de constructie waarnaar u verwijst geheel beschreven in de aanbesteding voor de nieuwe overeenkomst, of is er nog meer dat wij moeten weten? | Nee. Deze tekst verwijst enkel naar hetgeen daarboven beschreven is.
134 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 8 | “Verstrekkingen:”: Begrijpen wij goed dat als een hulpmiddel binnen 4 jaar vervangen moet worden, dit kosteloos is voor de gemeente? | Dat klopt
135 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 7, 1.5.2 | Opdrachtgever wil onder andere bereiken dat dat de gebruiker keuzevrijheid heeft voor een leverancier. We veronderstellen dat dit een verschrijving is omdat u voornemens bent slechts 1 leverancier te contracteren. Is dat correct? | Dat klopt. Tekst is verwijderd in het aanbestedingsdocument
136 | Onbeantwoord | Aanbestedingsdocument, p. 7, 1.5.2 | Voor sportvoorzieningen is meestal een apart sportbudget mogelijk. Mogen wij ervan uit gaan dat sportvoorzieningen buiten de categorieën vallen? | Daar mag u van uitgaan.
137 | Onbeantwoord | PvE 38 | "Deze eis roept een aantal vragen op: 1. Kunt u verduidelijken in welke situatie, op welke wijze en op welk moment u bereid bent een boete te hanteren waarbij u een beeld schetst van onderstaande vragen? 2. Mogen wij er van uit gaan dat een leverancier na een waarschuwing met een verbeterplan in staat wordt gesteld om zaken op orde te krijgen alvorens een boete te krijgen? 3. Op basis waarvan stelt u de klachten vast? 4. Bij hoeveel klachten gaat u actie ondernemen? 5. Mogen wij er van uit gaan dat het om gegronde klachten moet gaan? 6. Naar welke afspraken refereert u met deze eis? 7. Hanteert u de boete enkel op de resultaten van de steekproef? (ook als resultaten van de managementrapportage en het KTO laten zien dat er volledig binnen SLA gepresteerd wordt?) 8. Waar worden de steekproeven op uitgevoerd en hoe? 9. Waar wordt het percentage van 95% op los gelaten? 10. Wat is de definitie van een gebeurtenis? 11. Op basis van welk criterium wordt de boete per dag gestopt?" | Wij verwijzen naar de beantwoording van vraag 40