## Algemeen
Tabblad 0 - Eisen en wensen Algemeen m.b.t. Kantoor netwerkinfrastructuur
Aanbesteding Hosting Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
Bijlage D2 Algemeen
nr | Omschrijving eisen | Type eis | Voldoet de aangeboden oplossing? | Toelichting
ALG2 | Algemeen
ALGD2-01 | De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de glasvezelvoorziening in het kantoorpand van BsGW. | Eis
ALGD2-02 | De Dienstverlener verzorgt een uitwijkoplossing via of een redundante glasvezelvoorzieinging, of WiFi. | Eis
ALGD2-03 | De dienstverlener maakt gebruik van het interne kabelnetwerk van BsGW (CAT 6a UTP). De opdrachtgever voorziet in 19 inch rekken voor het plaatsen van de actieve netwerkcomponenten. Dienstverlener draagt zorg voor de levering, installatie en inrichting van de noodzakelijk netwerkcomponenten voor het bedraad aansluiten van alle werkstations en perifere apparatuur zoals printers, scanner, switches e.d | Eis
ALGD2-04 | Netwerkapparatuur op de kantoorlocatie BsGW (de switches, etc.) valt onder verantwoordelijkheid van de Dienstverlener. | Eis
ALGD2-05 | De Dienstverlener dient de dienstverlening te garanderen tijdens de overgangsfase / uitvoering van het Implementatieplan. | Eis
ALGD2-06 | De netwerkverbindingen dienen geschikt te zijn voor gebouwgebonden installaties en gebouwbeheersystemen. | Eis
ALGD2-07 | Een beveiligde verbinding dient mogelijk te zijn tussen leveranciers en het netwerk opdat leveranciers de door de BsGW ingekochte SaaS services aan kunnen bieden of om hun servers en andere apparatuur die binnen het Netwerk draait, op afstand te kunnen beheren. Het type verbinding zal per verbinding tussen partijen en de BsGW moeten worden afgestemd. Zie ook Bijlage P1 - Applicatieoverzicht en Bijlage P4 - Overzicht beveiligde verbindingen. | Eis
ALGD2-08 | De verbindingen dienen toekomstvast te zijn. Hier wordt onder verstaan: de mate van geschiktheid van de verbindingen om nieuwe ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Patches en besturingssysteem op alle netwerkcomponenten, ook bijvoorbeeld firewalls dienen actueel te blijven met marktontwikkelingen opdat altijd supported hardware/software gebruikt worden. Wijzigingen dienen te worden voorgelegd aan Opdrachtgever, met inschatting van consequenties in termen van kosten, afhankelijkheden, doorlooptijd en risico's. Opdrachtgever dient finale toestemming te geven voor het doorvoeren van wijzigingen. | Eis
ALGD2-09 | Opdrachtgever eist standaardoplossingen, waarbij configuratie mogelijk is, doch geen maatwerk. | Eis
ALGD2-10 | De Dienstverlener is vrij in de keuze van routers, switches, transmissiemedia en overige middelen nodig voor de realisatie van de gevraagde Netwerkdiensten en is vrij in de wijze van verwerving (zelf aanleggen of inkopen). Het is echter niet wenselijk dat de Dienstverlener gebruik maakt van discutabele producten en/of merken merken die mogelijk de informatiebeveiliging in gevaar brengen. Denk hierbij aan Huawei. | Eis
ALGD2-11 | Hosting van apparatuur (switches, firewalls) dient voor zover mogelijk op een eigen locatie van de Dienstverlener te geschieden. | Eis
ALGD2-12 | De toegepaste technologie is 'state of the art' maar dient daarbij wel te voldoen aan de eis van ‘proven technology’. | Eis

## Kantoor netwerkinfrastructuur
Tabblad 1 - Eisen en wensen Kantoor netwerkinfrastructuur
Aanbesteding Hosting Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
Bijlage D2 Kantoor netwerkinfrastructuur
nr | Omschrijving eisen | Type eis | Voldoet de aangeboden oplossing? | Toelichting
KANI | Kantoorinfrastructuur
KANI-01 | De Dienstverlener levert alle benodigde centrale (zoals, maar niet gelimiteerd tot, de PoE-switches en wireless controllers) en decentrale (zoals, maar niet gelimiteerd tot, wireless access points) hardware en software (netwerk management software, firmware, service management software) componenten benodigd voor het realiseren en beheren van het kantoor en draadloos netwerk. | Eis
KANI-02 | De voorgestelde oplossing op kantoor is geschikt voor minimaal 100 werkplekken en is makkelijk op en af te schalen. | Eis
KANI-03 | De Dienstverlener levert, beheert en onderhoudt de netwerkverbindingen. Beheer op de netwerkverbinding wordt, binnen het Service Window, pro-actief uitgevoerd. Dat wil zeggen dat eventuele optredende Incidenten door de Dienstverlenerer zelf worden gedetecteerd, geregistreerd en vervolgens worden opgelost. | Eis
KANI-04 | De netwerkverbindingen dienen geschikt te zijn voor VoIP. | Eis
KANI-05 | Dienstverlenerer biedt op proactieve wijze ondersteuning en onderhoud en richt hiertoe haar processen en systemen hier zo optimaal mogelijk voor in. | Eis
KANI-06 | Indien er extra hardware en/of software nodig is voor het aansluiten van de dienstverlening, dan vallen deze onder het beheer van de Dienstverlener. Dit omvat onder meer onderhoud, firmware updates, monitoring, configuratieaanpassingen, softwaregebruikersrecht en dergelijke. | Eis
KANI-07 | Dienstverlenerer biedt de mogelijkheid om Virtual Private Networks (VPN's) te realiseren. VPN's zijn dusdanig gescheiden dat dataverkeer tussen VPN's niet mogelijk is en het dataverkeer binnen een VPN niet zichtbaar is vanuit andere VPN's. Toekenning van verkeer aan een VPN dient mogelijk te zijn op basis van fysieke poort en Ethernet VLAN-ID. De private netwerk optie dient daarbij het gebruik van Network Address Translation toe te staan. Zij ook Bijlage P4 - Overzicht beveiligde verbindingen. | Eis
KANI-08 | De Dienstverlener biedt ondersteuning bij aansluiting op Diginetwerk (een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid). | Eis
Wireless access
KANI-09 | De oplossing voorziet in volledige dekkiing van de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping van het BsGW kantoor. Zie bijlage P3 - Netwerkapparatuur overzicht (Hierin zijn ook de plattegronden van het kantoorgebouw opgenomen.) | Eis
KANI-10 | Leverancier hanteert overal Wi-Fi Protected Access II (WPA2) t.b.v. de beveiliging dient te voldoen aan de standaarden IEEE 802.11g en IEEE 802.11n en dient WiFi 6 voorbereid te zijn. | Eis
KANI-11 | Leverancier vermeldt in haar aanbieding merk, soort, type en de volledige specificaties van de aangeboden wifi apparatuur (access points, controllers, etc.) en voegt datasheet bij. | Eis
KANI-12 | De draadloze infrastructuur moet de mogelijkheid geven aan gebruikers om een veilige draadloze verbinding op te zetten voor gebruik van het draadloze netwerk (zowel authenticatie als het dataverkeer). | Eis
KANI-13 | Voor gasten dient er de mogelijkheid te zijn om enkel op basis van een verkregen unieke, tijdsgebonden pincode/sleutel/activatiecode (dus geen naam+wachtwoord-combinatie) gebruik te maken van het draadloze netwerk. | Eis
KANI-14 | De voorgestelde WiFi oplossing op kantoor is geschikt voor en biedt een gedegen verbinding voor minimaal 100 gebruikers. De oplossing is makkelijk op en af te schalen. | Eis