## Calculatieblad W Aanbesteding
Bijlage 5 Calculatieblad W
Alleen de gele velden invullen
1. Vervangend onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
BRIN | School | A. Omschrijving | Handeling | B. Geschat aantal stuks, danwel m1 | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | G. Totaalprijs eenmalig (in euro's excl. btw) (2025 -2029)
05ML | De Ark | CV-pomp | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Expansievat | Vervangen | 6 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler, electrisch | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
09YE | Bethelschool | CV-pomp | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Hybride warmtepomp | Toepassen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Expansievat | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Hemelwaterafvoer | Vervangen | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Radiatoren | Vervangen | 37 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler, elektrisch 50 L | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
08JO | De Lunetten | Luchtbehandelingskast | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler elektrisch 30 L | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
27JJ | Panta Rhei | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
10WF | De Plataan | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
06FF | De Sleutelbloem | Ketel CV | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Hybride warmtepomp | Toepassen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | CV-pomp | Vervangen | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Expansievat 200 L | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Regeling CV | Vervangen van regeling CV | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler, elektrisch 15 L | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
23TK | De Westbroek | Ketel CV | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | CV-pomp | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Regeling Cv | Vervangen van regeling CV | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Expansievat 50 L | Vervangen expansievat | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Airconditionering | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Dakventilator | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler, elektrisch 15 L | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Boiler, elektrisch 50 L | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
11VP | De Wilgeroos | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
03QL | De Vrijheit | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
03AG | De Hoeksteen | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
09JN | De Anjelier | - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0
Totaal in euro's exclusief BTW | [7 empty] | 0
Huidige installaties staan met specificaties weergeven in de assetlijst Bijlage 11, bij vervanging van installaties wordt uitgegaan van hetzelfde merk/type dan wel aantoonbaar minimaal vergelijkbaar.
In bovenstaande tabel voor het vervangend onderhoud zijn de assets toegevoegd uit het MJOP die de komende 5 jaar (t/m 2029) op de planning staan om te vervangen.
2. Preventief onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
BRIN | School | A. Omschrijving | Handeling | B. Aantal eenheden (per jaar) | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | F. Totaalprijs per jaar | G. Totaalprijs per 5 jaar (in euro's excl. btw) (2025 -2029)
05ML | De Ark | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Rookgasafvoerkanaal | Jaarlijks reinigen | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
09YE | Bethelschool | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Rookgasafvoerkanaal | Jaarlijks reinigen | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Luchtbehandelingkast + WTW | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
08JO | De Lunetten | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Luchtbehandelingskast | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27JJ | Panta Rhei | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10WF | De Plataan | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, gasgestookt | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
06FF | De Sleutelbloem | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Rookgasafvoerkanaal | Jaarlijks reinigen | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Luchtbehandelingskast | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, gasgestookt | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
23TK | De Westbroek | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Rookgasafvoerkanaal | Jaarlijks reinigen | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Airconditionering | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11VP | De Wilgeroos | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
03QL | De Vrijheit | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
03AG | De Hoeksteen | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
09JN | De Anjelier | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | CV-Pomp | Jaarlijks onderhoud | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Rookgasafvoerkanaal | Jaarlijks reinigen | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Regeling ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Totaal in euro's exclusief BTW | [8 empty] | 0
In kolom C vult u de arbeidskosten in voor het doen van onderhoud voor één eenheid
In kolom D vult u alle materiaalkosten in behorende bij periodiek onderhoud voor één eenheidstype
In Kolom E vult u éénmaal het kortingspercentage in, gelijk aan andere kortingpercentages
3. Correctief onderhoud tarieven
|  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
A. Omschrijving tarieven |  | B. Geschat aantal uren per jaar voor alle locaties | C. Arbeidsloon per uur in (in € excl. BTW) | D. Materiaal | E. Korting materiaal , percentage | F. Totaalprijs per 5 jaar (in € excl. BTW) (2025 -2029)
Door de weeks van 7:00 - 18:00 uur |  | 50 | 0 | 10000 | 0% | 50000
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 15 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk zon- en feestdagen |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 1 CV en warmtenet |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 2 Loodgieter |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 3 specialist (LBK, ventilatie, WTW) |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Totaal in euro's exclusief BTW | [5 empty] | 200000
De materiaalkosten en de geschatte uren voor correctief onderhoud zijn indicatief voor het maken van een eerlijk vergelijk.
4. Correctief onderhoud opslagpercentages
A. Opslag |  | B. Opslagpercentage | Uren (alle locaties) / indicatiebedrag | Tarief* | Totaal 5 jaar
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 0% | 50 | 0 | 0
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 0% | 30 | 0 | 0
Overwerk zon- en feestdagen |  | 0% | 20 | 0 | 0
Opslagpercentage materiaal |  | 0% | 78000 |  | 0
Opslagpercentage onderaannemers |  | 0% | 78000 |  | 0
Totaal in euro's exclusief BTW |  |  |  |  | 0
* Er is hier uitgegaan van het Installateur Tarief 1 CV en warmtenet
5. Totaal onderhoud
Totaal kosten in euro's exclusief BTW (1. groot onderhoud, 2. preventief onderhoud en 3, & 4. correctief onderhoud | [7 empty] | 200000
Genoemde aantallen, m2, producten en uren op dit calculatieblad zijn indicatief en betreffen een orde grootte bepaling om tot een prijsvergelijk te komen, hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend.
Alle op te geven tarieven zijn all-in, dat wil zeggen er kunnen geen enkele andere kosten zoals administratiekosten, voorrijdtarieven, reiskosten of kosten van eventueel benodigde hulpmaterialen extra in rekening worden gebracht. De reistijd voor het halen van componenten, materialen en/of onderdelen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer en mag dus niet fecatureerd worden. Indien er veel gelijke klachten zijn, wordt dit mogelijk na overleg gebundeld danwel wordt het jaarlijks onderhoud vervroegd.
In ieder apart deel prijsblad dienen kortingen op de bruto adviesprijs gelijk te zijn.
De prijzen dienen gebaseerd te zijn op de technische omschrijving in de bijlage 11 en de daarin genoemde fabrikaten of gelijkwaardig
Prijswijzigingen vinden enkel plaats op basis van indexeringen en dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar te worden aangedragen ter acceptatie op basis van maximaal de CBS consumenten prijs index (CPI), waarbij het prijsniveau van de deze inschrijving staat voor 1 januari 2024, gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2026 mag worden geindexeerd.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ - 2206001.01, 29 maart 2024
Commercieel vertrouwelijk