## Assetlijst B aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Bouwkundige Onderhoud Stichting Fedra
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Materiaal | Conditie NEN2767 | Bouwjaar | Aantal | eenheid
05ML | De Ark | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 3 | 1968 | 1118 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 1968 | 1118 | bvo
|  | Boeiboord | Gebouw | 27 | 2716 | Volkern | 3 | 1968 | 459 | m2
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 3 | 1968 | 42 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 1968 | 42 | st
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Divers | 3 | 1968 | 1118 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 3 | 1968 | 1118 | m2
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 3 | 1968 | 1118 | bvo
|  | Keukenblokken / pantry | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1968 | 9 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 1968 | 4 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Terrein | 90 | 9040 | Divers | 3 | 1968 | 757 | m2
09YE | Bethelschool | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 3 | 1971 | 1423 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 1971 | 1423 | bvo
|  | Boeiboord | Gebouw | 27 | 2716 | Volkern | 3 | 1971 | 78 | m2
|  | Gootbekleding | Gebouw | 27 | 2716 | Zink | 3 | 1971 | 24 | m1
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 3 | 1971 | 44 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 1971 | 44 | st
|  | Dakramen | Gebouw | 37 | 3721 | Kunststof | 4 | 1971 | 18 | st
|  | Buitenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Hout | 3 | 1971 | 8 | m2
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Divers | 3 | 1971 | 1423 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 3 | 1971 | 1423 | m2
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4712 | Dakpan | 3 | 1971 | 165 | m2
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 3 | 1971 | 1423 | bvo
|  | Keukenblokken / pantry | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1971 | 8 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 1971 | 7 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Terrein | 90 | 9040 | Divers | 3 | 1971 | 700 | m2
08JO | De Lunetten | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 1 | 2008 | 2696 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 2 | 2008 | 2696 | bvo
|  | Trappen | Gebouw | 24 | 2410 | Hout | 2 | 2008 | 3 | st
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 4 | 2008 | 78 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 4 | 2008 | 78 | st
|  | Buitenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Metaal | 1 | 2008 | 138 | m2
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Hout | 2 | 2008 | 2969 | bvo
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 42 | 4212 | Hout | 2 | 2008 | 2696 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 3 | 2008 | 2969 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 2 | 2008 | 2969 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Kunststof | 2 | 2008 | 2696 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 1 | 2008 | 3 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 2008 | 12 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 2 | 2008 | 1550 | m2
27JJ | Panta Rhei | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 2 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Trappen | Gebouw | 24 | 2410 | Divers | 3 | 2007 | 12 | st
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 3 | 2007 | 92 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 2007 | 92 | st
|  | Buitenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Hout | 2 | 2007 | 404 | m2
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 3 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 42 | 4212 | Divers | 3 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 3 | 2007 | 3868 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 1 | 2007 | 3868 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 2 | 2007 | 3868 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 2007 | 32 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 2007 | 29 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 3 | 2007 | 1325 | m2
10WF | De Plataan | Gevelconstructie natuursteen | Gebouw | 21 | 2110 | Natuursteen | 1 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 2 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Trappen | Gebouw | 24 | 2410 | Divers | 2 | 2015 | 5 | st
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Aluminium | 2 | 2015 | 92 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 2 | 2015 | 92 | st
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 2 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 2 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 2 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 1 | 2015 | 1800 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 2 | 2015 | 22 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 2 | 2015 | 16 | st
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 1 | 2015 | 2000 | m2
06FF | De Sleutelbloem | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 2 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 4 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 2 | 2007 | 54 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 2 | 2007 | 54 | st
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 4 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 3 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 2 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 5 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 2007 | 12 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 2007 | 11 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 3 | 2007 | 750 | m2
23TK | De Westbroek | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 1 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Kunststof | 3 | 1992 | 35 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 1992 | 35 | st
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 3 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 3 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 2 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 1 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1992 | 11 | st | Toiletgroepen
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 1992 | 3 | st
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 2 | 1992 | 700 | m2
11VP | De Wilgenroos | Gevelconstructie stucwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Stucwerk | 1 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 4 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Kunststof | 3 | 1973 | 28 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 1973 | 28 | st
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 4 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Linoneum | 3 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 3 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 4 | 1973 | 1948 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1973 | 7 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 1 | 1973 | 6 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 5 | 1973 | 975 | m2
03QL | De vrijheit | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 4 | 1982 | 715 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 5 | 1982 | 715 | bvo
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 5 | 1982 | 715 | bvo
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Divers | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 1 | 1982 | 7 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 5 | 1982 | 300 | m2
03AG | De Hoeksteen | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 4 | 1988 | 969 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 4 | 1988 | 969 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Glas | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Divers | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 6 | 1988 | 969 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 |  | 2 | 1988 | 969 | bvo
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 2 | 1988 | 4 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 1 | 1988 | 500 | m2
09JN | De Anjelier | Gevelconstructie metselwerk | Gebouw | 21 | 2110 | Baksteen | 2 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Binnenwanden | Gebouw | 22 | 2210 | Divers | 3 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Buitenwandopeningen (kozijnen) | Gebouw | 31 | 3120 | Hardhout | 3 | 1965 | 82 | st
|  | Ramen | Gebouw | 31 | 3120 | Divers | 3 | 1965 | 82 | st
|  | Binnenwandafwerking | Gebouw | 41 | 4112 | Divers | 3 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Vloerafwerking | Gebouw | 43 | 4321 | Divers | 3 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Plafondafwerking | Gebouw | 45 | 4512 | Systeemplafond | 1 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Dakafwerking | Gebouw | 47 | 4711 | Bitumen | 1 | 1965 | 1849 | bvo
|  | Keukenblokken | Gebouw | 73 | 7311 | Divers | 3 | 1965 | 14 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Gebouw | 74 | 7411 | Divers | 3 | 1965 | 14 | st | Toiletgroepen
|  | Terrein | Gebouw | 90 | 9040 | Divers | 3 | 1965 | 700 | m2
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ - 2206001.01, 29 maart 2024
Commercieel vertrouwelijk

## Assetlijst E aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Elektrotechnische installaties Stichting Fedra
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Merk | Type | Conditie NEN2767 | Installatiejaar | Aantal | eenheid
05ML | De Ark | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 3 |  | 1118 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Holec |  | 3 |  | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  |  | 1118 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [6 empty] | 1118 | bvo
09YE | Bethelschool | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 2 |  | 1432 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  |  |  | 1 | st
|  | PV Panelen | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6150 | Solar Edge |  | 1 | 2019 | 136 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  |  | 1432 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [6 empty] | 1432 | bvo
08JO | De Lunetten | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 2 | 2008 | 2696 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Aqualectra b.v. | 273446-01/50/07 | 2 | 2008 | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  | 2008 | 2696 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 2008 | 2696 | bvo
27JJ | Panta Rhei | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 2 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  | OVK-PR | 1 | 2007 | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  | 2007 | 3686 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 2007 | 3686 | bvo
10WF | De Plataan | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 1 | 2016 | 1800 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Thekobur |  | 1 | 2016 | 1 | st
|  | PV Panelen | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6150 | Ivada |  | 2 | 2016 | 78 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 1 | 2016 | 1800 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 2016 | 1800 | bvo
06FF | De Sleutelbloem | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | TL-5 | 4 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 1 | 2007 | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 4 | 2007 | 1732 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 2007 | 1732 | bvo
23TK | De Westbroek | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | LED | 1 |  | 1381 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Hager | L-1 | 2 | 2012 | 1 | st
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 2 | 2008 | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | LED | 1 |  | 1381 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [6 empty] | 1381 | bvo
11VP | De Wilgenroos | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 4 |  | 1948 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 3 |  | 1 | st
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 3 |  | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 4 |  | 1948 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [6 empty] | 1948 | bvo
03QL | De Vrijheit | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  |  | 715 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Eaton |  | 3 |  | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  |  |  | 715 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [6 empty] | 715 | bvo
03AG | De Hoeksteen | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | LED | 1 | 2021 | 969 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 2 | 1988 | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | LED | 1 | 2021 | 969 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 1988 | 969 | bvo
09JN | Anjelier | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | TL |  | 1965 | 1849 | bvo
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Hager |  | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Hager |  | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Hager |  | 1 |  | 1 | st
|  | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Merlin Gerin |  | 2 |  | 1 | st
|  | Elektra armaturen buitenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  | TL |  | 1965 | 1849 | bvo
|  | Stopcontacten | Stopcontacten | [5 empty] | 1965 | 1849 | bvo
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ - 2206001.01, 29 maart 2024
Commercieel vertrouwelijk
Onderhoud E&W installaties, Stichting Meerkring - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2109002.02, 08-04-2022
Commercieel vertrouwelijk

## Assetlijst W aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Werktuigbouwkundige installaties Stichting Fedra
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Merk | Type | Conditie NEN2767 | Installatiejaar | Aantal | eenheid
05ML | De Ark | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Atag | Q51S | 1 | 2010 | 2 | st
|  | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Atag | Q38S | 1 | 2018 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | TOP-S 30/10 | 3 | 1997 | 2 | st
|  | Rookgasavoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  |  | 6 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  | 1968 | 19 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 1968 | 1118 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 3 | 2013 | 1 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Pliefer |  | 2 | ? | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Cenvax | WK305 N | 3 | 2017 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Heatwave | HW 24 | 1 | 2011 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 80/0.5 | 2 | 1997 | 2 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | siemens | HWB-18LX | 3 | 2013 | 3 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 1968 | 1118 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  |  | 1968 | 30 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 7 | st
09YE | Bethelschool | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | ATAG | Q60S | 1 | 2019 | 3 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | UPS 25-60 130 | 3 | 2011 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | Top-E40/1-4 | 2 | 2019 | 1 | st
|  | Rookgasafvoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  | 1871 | 13 | st
|  | Hemelwatafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 4 | 1971 | 25 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 1971 | 1432 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | ITHO Daalderop | 07.02.26.631 close in | 2 | 2021 | 2 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | 07.04.18.045 mono koper | 3 | 2015 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | BR Controls | RK1 | 1 | 2019 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 110/0,5 | 2 | 2019 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 3 | 2011 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 1971 | 1432 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 4 | 1971 | 37 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 21 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 |  |  |  |  | 8 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 |  |  |  |  | 1 | st
|  | Luchtbehandelingkast + WTW | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Airstream | CFX-4000 | 1 | 2022 | 1 | st
08JO | De Lunetten | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Gas210eco | 2 | 2008 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | Stratos Maxo 50/0,5-9 | 3 | 2008 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | Stratos Maxo 50/0,5-6 | 3 | 2008 | 2 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  | 2008 | 8 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 2008 | 2696 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | 30 liter mono plus | 4 | 2008 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens | SQL-83 | 3 | 2008 | 2 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 4/0,5 | 2 | 2008 | 2 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 2008 | 2696 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  |  | 2008 | 64 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  | 2008 | 10 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | TAC | M400 | 3 | 2008 | 2 | st
|  | Luchtbehandelingkast | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Carrier Holland heating | 200710487-20 | 2 | 2008 | 1 | st
|  | Luchtbehandelingkast | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Carrier Holland heating | 200710487-30 | 2 | 2008 | 1 | st
|  | Luchtbehandelingkast | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Carrier Holland heating | 200710487-10 | 3 | 2008 | 1 | st
27JJ | Panta Rhei | Ketel Cv | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Gas610eco | 2 | 2007 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Biral | LX655 | 2 | 2006 | 3 | st
|  | Rookgasafvoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  | 2006 | 1 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 | Geberit | Pluvia | 1 | 2007 | 20 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 2007 | 3686 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Itho daalderop | Close-in 15 | 4 | 2007 | 2 | st
|  | Airconditioning | Koudeopwekking | 55 | 5512 | Panasonic | CU-J24DBE5 | 4 | 2008 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Priva |  | 4 | 2006 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Fexcon 12/1 | 2 | 2007 | 2 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 5 | 2007 | 3686 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 3 | 2007 | 57 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  | 2007 | 13 | st
|  | Luchtbehandelingskast | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Klimatec | K2G.4.0710 | 4 | 2008 | 1 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 |  |  |  | 2007 | 1 | st
10WF | De Plataan | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta pro 90 / 115 | 2 | 2016 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos |  | 2 | 2016 | 1 | st
10WF | De Plataan | Warmtepomp | Warmteopwekking | 51 | 5151 | Galletti | LCX 072 HQ G | 1 | 2021 | 1 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  | 2016 | 14 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | ITHO Daalderop | 30 liter mono-plus koper | 3 | 2016 | 1 | st
|  | Boiler, gas | Water | 53 | 5321 | AO Smith | Cyclone III | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Reflex | 50L | 2 | 2016 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 2016 | 1800 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  |  | 2016 | 32 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 5 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Zehnder | VDX-WS | 2 | 2016 | 6 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5771 |  |  |  | 2016 | 1 | st
|  | Luchtbehandelingkast | Luchtbehandeling | 57 | 5771
06FF | De Sleutelbloem | Ketel Cv | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta 115 | 2 | 2007 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | UPS | 4 | 2007 | 3 | st
|  | Rookgasafvoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  | 2007 | 3 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  | 2007 | 20 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 2007 | 1732 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | Close-in 15 | 3 | 2007 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Cenvax | MG315N | 3 | 2007 | 2 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 200/1,0 | 4 | 2007 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 2007 | 1732 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  |  | 2007 | 66 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  | 2007 | 44 | st
|  | Luchtbehandelingskast | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | onbekend |  | 5 | 2007 | 1 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | onbekend |  |  | 2007 | 4 | st
23TK | De Westbroek | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Siemens | VGX | 4 | 2007 | 3 | st
23TK | De Westbroek | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta 115 | 3 | 2009 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | Top-S30/10 | 3 | 2009 | 1 | st
|  | Rookgasafvoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  |  | 19 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  |  | 13 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  | 3 | 1992 | 1381 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | Mono-plus koper | 3 | 2008 | 1 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Itho daalderop | Close-in 15 | 3 | 2008 | 2 | st
|  | Airconditioning | Koudeopwekking | 55 | 5512 | Delonghi | onbekend | 5 | 2009 | 1 | st
|  | Airconditioning | Koudeopwekking | 55 | 5512 | Western | WAC-12HP4R4A | 4 | 2009 | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens | RVL470 | 3 | 2009 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 50/1 | 3 | 2009 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 2 | 2009 | 1381 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 3 | 1992 | 29 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 16 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | JE StorkAir | MX210 + WS | 3 | 2008 | 1 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 |  |  |  | 2009 | 1 | st
11VP | De Wilgenroos | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta ace | 2 | 2019 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | GPMXL 25-105 180 | 2 | 2019 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | Alpha2 25-40 180 | 4 |  | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | Yanos PICO 30/1 | 4 |  | 2 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  |  | 19 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  |  | 1948 | bvo
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens | Acvatix SQX32 | 1 |  | 3 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 110/0,5 | 2 | 2019 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 3 | 1978 | 1948 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 4 | 1978 | 34 | st
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 15 | st
03QL | De Vrijheit | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Nefit | Ecoline | 4 | 1998 | 4 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | P40/160v | 3 |  | 3 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  |  | 1982 | 715 | bvo
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Itho daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 1 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | Close-in 15 | 3 |  | 4 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Cenvax | MG316 combicontrol | 3 | 1982 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 2 |  | 2 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 110/0,5 | 2 | 2019 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 3 | 1982 | 715 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 4 | 1982 | 715 | bvo
03AG | De Hoeksteen | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Calante Ace | 2 | 2021 | 1 | st
|  | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta 65 | 3 | 2005 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Biral | Modula 32-4 180 RED | 3 | 2005 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | Ups 25-60 180 | 3 | 2005 | 1 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 4 | 1988 | 1 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  | 1988 | 969 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Plieger |  | 3 |  | 1 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  | 1988 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | onbekend | 3 | 2005 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Heatwave | 50/1 | 1 | 2021 | 1 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 3 | 1988 | 969 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  | 3 | 1988 | 969 | bvo
09JN | De Anjelier | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | 07.04.28.041 | 3 | 2006 | 1 | st
|  | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta ACE 65 | 2 | 2019 | 2 | st
|  | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta ACE 90 | 2 | 2019 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | Magna1 80-40 F 360 | 1 | 2017 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Wilo | StarRS30/6 | 1 | 1999 | 1 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | UPML 25-105 130 | 2 | 2019 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 2 | 2019 | 2 | st
|  | Rookgasafvoerkanaal | Warmteopwekking | 51 | 5124 |  |  |  |  | 5 | st
|  | Hemelwaterafvoer | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 4 |  | 6 | st
|  | Drinkwaterinstallatie incl. appendages | Water | 53 | 5310 |  |  |  |  | 1849 | bvo
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | 15L | 5 | 2002 | 2 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | Daalderop | 30L | 5 | 2002 | 2 | st
|  | Regeling CV | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Remeha | 112518AC | 2 | 2019 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 50/1 | 2 | 2014 | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Varem | Extravarem LR | 1 | 2019 | 4 | st
|  | leidingen (bijv. water en CV) | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  |  | 1849 | bvo
|  | Radiatoren | Warmtedistributie | 56 | 5611 |  |  |  |  | 1849 | bvo
|  | Ontluchter dak | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  |  |  | 16 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | J.E. Stork Air | VDA 250/6EC | 3 | 2006 | 1 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Itho Daalderop | CAS 90/4W WS | 2 | 2017 | 2 | st
|  | Regeling Ventilatie | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Remeha | iSense | 2 |  | 1 | st
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ - 2206001.01, 29 maart 2024
Commercieel vertrouwelijk