## PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding Rugsystemen, beeldvorming- en navigatieapparatuur
Waardering:
Uitleg:
Nr | Categorie | Onderdeel | Opmerking | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Algemene eisen
1.1 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. Gaat u hiermee akkoord?
1.2 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen.
1.3 |  | U gaat akkoord met de consignatieovereenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage is toegevoegd aan de Offerteleidraad.
1.4 |  | U gaat akkoord met de bruikleenovereenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage is toegevoegd aan de Offerteleidraad.
1.5 |  | De uiteindelijke overeenkomst(en) resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in de Offerteleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Gaat u hiermee akkoord?
1.6 |  | Leverancier biedt een all-in prijs per verbruiksartikel aan inclusief benodigde apparatuur voor het uitvoeren van scoliose-operaties, open en percutane behandeling van fracturen, degeneratieve afwijkingen en wervelkolommetastase
1.7 |  | Inschrijver garandeert dat alle prijzen vast zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen. Er is een mogelijkheid tot een jaarlijkse NZA indexering van de prijzen.
Rugsystemen
2.2 | Functionaliteit | De geoffreerde oplossing bestaat uit wervelkolominstrumentatie (predikelschroeven en benodigde inbrenginstrumentarium) in combinatie met een navigatiesysteem en de benodigde beeldvormingsapparatuur, hierna te noemen: geoffreerde oplossing
2.2 | Functionaliteit | De geoffreerde oplossing is geschikt voor scoliose-operaties incl. osteotomien
2.2 | Functionaliteit | De geoffreerde oplossing is geschikt voor open en percutane behandeling van fracturen
2.2 | Functionaliteit | De geoffreerde oplossing is geschikt voor open en percutane bedandeling van degeneratieve wervelkolom afwijkingen
2.2 | Functionaliteit | De geoffreerde oplossing is geschikt voor open en percutane behandeling van wervelkolommetastase
2.2 | Schroeven | Schroeven hebben winding tot de tip
2.2 | Staven | Staven zijn naar contour te buigen en op lengte af te knippen door bij geleverde staafknipper en buigijzers
Navigatieapparatuur
3.1 | Navigatieapparatuur | De navigatieapparatuur is open source
3.2 |  | Het is mogelijk om open en percutaan genavigeerde pedikelschroeven te plaatsen
3.3 |  | Het is mogelijk om jamshidi naald navigeerbaar te maken
3.4 |  | Het is mogelijk om overig instrumentarium navigeerbaar te maken (denk aan osteotoom, boortje, bonescalpel)
Beeldvormingsapparatuur
4.1 | Systeem; Monitor stand, C-stand | Het systeem is voorzien van een sleutelbeveiliging waarbij extra sleutels lokaal bij gemaakt kunnen worden of voorzien van een beveiliging m.b.v. een paslezer.
4.2 |  | Detector- en buislaser aanwezig
4.3 |  | Systeem is standaard uitgerust met een draadloze netwerkverbinding die geschikt is voor een DHCP draadloos netwerk
4.4 |  | De monitor stand is voorzien van een center vergrendeling van 2 wielen t.b.v. transport
4.5 |  | Vermogen minimaal 20 kW
4.6 |  | Video output: Twee DVI-uitgangen.
4.7 | DICOM | Leverancier kan voldoen aan de volgende DICOM standaarden:
4.8 |  | DICOM Store
4.9 |  | DICOM worklist
4.1 |  | DICOM Query Retrieve
4.11 |  | DICOM structured dose report
4.12 |  | DICOM conformance statement dient te worden meegestuurd
4.13 |  | Het systeem wordt geleverd met een gebruikershandleiding in de Engelse of Nederlandse taal
4.14 |  | Scholing van gebruikers naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen
4.15 |  | Volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN1010-A7/3 klasse 3
4.16 |  | Volledige systeem voldoet aan de IEC 60601 normeringen en heeft een relevante CE markering
4.17 |  | Systeem is voorzien van een geintegreerde DOP -meter. Een berekende DOP/DAP is ook toegestaan.
4.18 |  | Garantieperiode is ten minste twaalf maanden en gaat in na klinische ingebruikname van het systeem
4.19 |  | Telefonische responsetijd van leverancier bedraagt 1 uur na melden problemen door ziekenhuistechnici, en is kosteloos.
4.2 | Detector | Het systeem is uitgerust met een digitale detector van minimaal 26x26 cm.
4.21 |  | Systeem maakt gebruik van open source standaarden voor communicatie met navigatieapparatuur.
4.22 | Overig | Gemeten DOP dient op user interface zichtbaar te worden
4.23 |  | Geef een protocol ten behoeve van kwaliteitsborging.
Display
5.1 | Display | De tekst op het display en het bedieningspaneel is Nederlands of Engelstalig
5.2 |  | De handbediening van het display moet uitgevoerd kunnen worden met een OK-handschoen
Wet- en regelgeving
6.1 | Eisen en normeringen- wetgeving | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE markering volgens de MDR (EU) 2017/745. De leverancier toont aan bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld).
Gebruiksinstructie
7.1 | Gebruiksinstructie | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de geoffreerde oplossing die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC.
7.2 | Gebruiksinstructie | De in het Nederlandse of Engels opgestelde gebruikershandleiding wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld aan het Erasmus MC
7.3 | Gebruiksinstructie | Er is een beknopte samenvattting van max 1 A-4 van de geoffreerde oplossing beschikbaar met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingn
7.4 | Gebruiksinstructie | Een actueel Nederlands- of Engelstalige reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing wordt verstrekt
Hygiene/Reiniging, desinfectie en sterilisatie
8.1 | Apparatuur | De apparatuur, inclusief demontabele delen, die op de OK verblijft (en niet gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd wordt door de CSA) kan gereinigd en gedesinfecteerd worden conform de , door de Unit Infectie Preventie Erasmus MC, opgestelde Richtlijn reiniging en desinfectieinstructie zie Richtlijn Schoonmaak en desinfectie van oppervlakken, meubilair, hulpmiddelen en apparatuur (zie Bijlage 8)
8.2 | Implantaten | Implantaten worden steriel, per stuk verpakt aangeleverd
8.3 | Instrumentarium | Alle te steriliseren instrumenten kunnen machinaal worden gereinigd (pH 10,5-11,0) én thermisch worden gedesinfecteerd
8.4 | Instrumentarium | Slecht of niet goed reinigbare instrumenten kunnen voor machinale reiniging en desinfectie gedemonteerd worden
8.5 | Instrumentarium | De instrumentennetten incl. afmeting en de wijze van fixatie van het instrumentarium moeten worden afgestemd met de DMH's en de CSA.
8.6 | Instrumentarium | In de instrumentennetten moet een voorziening zijn om holle instrumenten in de washer-disinfector aan te kunnen sluiten op het watercircuit
8.7 | Scholing | De leverancier geeft scholing aan het CSA-personeel over de reiniging, desinfectie en sterilisatie van het instrumentarium
Koppeling
9.1 | Koppeling | Alle beeld gegenereerde appratuur moet te koppelen zijn aan het OR-flow systeem met een video-out , minimale resolutie (1920x1080) met een dvi, hdi of displaypoort
9.2 | koppeling (locaal) | De koppeling tussen C-boog en navigatie is ten alle tijden stabiel
9.3 | Koppeling | Alle implantaten zijn middels barcodescanning te koppelen aan het EPD (Chipsoft) en het LIR
9.4 | Koppeling Pacs en navigatiesoftware | De koppeling tussen het Pacs en de navigatiesoftware kan fungeren als Service User (SCU)
9.5 | Data opslag | De data opslag vindt in Europe plaats
9.6 | Aansluitvoorwaarden | U gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden (zie bijlage 10)
9.7 | Datasource | Alle data t.b.v. de productdossiers worden door de leverancier ter beschikking gesteld via GS1 Datasource.
Vigilantie
10.1 | Vigilantie | Veiligheidswaarschuwingen en recalls worden per direct gemeld aan het Erasmus MC via ''recall@erasmusmc.nl''
10.2 | Klachtafhandeling | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC.
Technisch beheer
11.1 | Service | U gaat akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz zie bijlage 9)
11.2 | Service | De Service Technici zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam
11.3 | Onderhoud | Onderhoud, zowel correctief als preventief wordt uitgevoerd door de leverancier. De afdeling medische technologie van het Erasmus MC neemt als 1e lijns actie bij storingen.
11.4 | Correctief Onderhoud | Voorafgaand aan correctief onderhoud geeft de leverancier een opgave van de uit te voeren reparatie en de te verwachte kosten
11.5 | Correctief Onderhoud | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse taal
11.6 | Correctief Onderhoud | Alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen
11.7 | Correctief Onderhoud | Het onderhoud van apparatuur wordt, indien mogelijk, in het Erasmus MC uitgevoerd
11.8 | Onderdelen | Gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur zijn alle reserveonderdelen te leveren.
Rapportage
12.1 | Rapportage | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat
12.2 | Rapportage | Het servicerapport is ook in een digitale versie leverbaar en wordt dezelfde dag aangeleverd
12.3 | Rapportage | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten
Service handleiding
13.1 | Service handleiding | Een digitale versie van de up-to-date onderhoudshandleiding wordt beschikbaar gesteld aan het Erasmus MC
13.2 | Service handleiding | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC
13.3 | Service handleiding | Voorafgaand aan een software wijziging dient er een formulier ingevuld te worden met fall-back serarios etc.
Training
14.1 | Training | Voorafgaand aan de ingebruikname na gunning wordt instructie gegeven over de geoffreerde apparatuur aan de gebruikers op de afdelingen binnen het Erasmus MC op desgewensts tijdstip
14.23 | Training | (Her)scholing voor technici wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur
Updates/Upgrades
15.1 | Updates | Updates worden direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt en kostenloos ter beschikking gesteld
15.2 | Updates | Alle software-updates en worden meegenomen in de opgegeven TCO kosten
Levering
16.1 | Levering | De geleverde apparatuur is aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel , artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer.
16.2 | Levering | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt.
16.3 | Levering | Leveringen worden op elke afzonderlijke verpakking voorzien van een duidelijk leesbare sticker met daarop tenminste het ordernummer van Opdrachtnemer en het inkoopordernummer van Opdrachtgever.
16.4 | Levering | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is.
16.5 | Leveringsprobleem | Leverancier neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur contact op bij leveringsproblemen en biedt bij voorkeur een alternatief aan.
Facturatie
17.1 | Facturatie | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard)
17.2 | Facturatie | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen.
Communicatie
18.1 | Communicatie | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig.
18.2 | Communicatie | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen.
18.3 | Communicatie | Er dient ook een 24/7 calamiteitentelefoonnummer bereikbaar te zijn bij de leverancier.
18.4 | Communicatie | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
18.5 | Communicatie | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal.
18.6 | Communicatie | Storingen moeten telefonisch aangemeld kunnen worden zonder tussenkomst van het invullen van systemen die verplicht worden gesteld door de leverancier
Verpakking steriele medische hulpmiddelen
19.1 | Omsluitende verpakking | De Verpakking dient te voldoen aan ISO 11607-1-2:2020
19.2 | Omsluitende verpakking | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDD 93/42/EEG art. 13 of MDR (EU) 2017/745. (voeg een afbeelding van de etiketten toe)
19.3 | Omsluitende verpakking | De gehanteerde symbolen op de verpakking zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223) (voeg een afbeelding van de symbolen op de verpakking toe)
19.4 | Omsluitende verpakking | De artikelen worden conform de NEN-norm R5403 in 3-lagen verpakt, vervoert en afgeleverd. (voeg een afbeelding van de verpakkingslagen toe)
19.5 | Verpakking (buitendoos) | De buitendozen zijn goed stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet.
19.6 | Verpakking (buitendoos) | Alle verpakkingen worden droog en onbeschadigd afgeleverd (VDSMH Veldnorm Goederenstroom & NEN-norm R5401)

## PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN
Europese Aanbesteding
Rugsystemen, beeldvorming- en navigatieapparatuur
Nr |  | Onderdeel | Weegfactor | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
| Assortiment |  | 25
1.1 |  | Leverancier levert gecannuleerde schroeven welke tevens geschikt zijn voor cementaugmentatie en kan eventueel cement en cementsysteem leveren. | 5
1.2 |  | Leverancier levert voelertjes,bladsondes en pedicle markers | 5
1.3 |  | Leverancier levert wervelvervangende cages | 5
1.4 |  | Er is een MESH, ALIF en cage in combinatie met een leenset beschikbaar | 5
1.5 |  | Intercorporele augmentatie mogelijkheid is beschikbaar | 5
| 3D C-boog |  | 25
2.1 |  | Het systeem is voorzien van een draadloos voetpedaal dat op het systeem opgeladen kan worden. | 2
2.2 |  | Weergave van C-arm posities worden weergegeven op het systeem en kunnen als refentiepunten opgeslagen worden | 6
2.3 |  | De bediening van het systeem kan worden uitgebreid met een module die aan de OK tafel kan worden bevestigd. | 2
2.4 |  | Het systeem heeft een rechthoekig diafragma / collimator | 4
2.5 |  | Ten minste 10.000 beelden kunnen op het systeem worden opgeslagen. | 3
2.6 |  | Toegang tot service in het systeem wordt op de volgende manier bewerkstelligd: direct via de applicatiesoftware via een service wachtwoord, dus zonder externe PC. | 2
2.7 |  | Leverancier biedt een systeem aan voor beeldkwaliteitsborging van de postprocessing, bijvoorkeur gebaseerd op een digitaal beeld van een fantoom in DICOM formaat. | 3
2.8 |  | Raw images beschikbaar in DICOM format voor kwaliteitsbewaking (geen postprocessing, lineaire LUT, geen compressie) | 3
|  | Totaal | 50