Programma van Wensen EVAR

Op de wensen kunnen in totaal max. 600 punten worden gescoord, verdeeld over de volgende aspecten:
· Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma  - papieren wensen (2.1) – max. 100 punten
· Droge tafeltest (2.2) – max. 500 punten
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	Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma – max. 100 punten
Ondernemer beschrijft waarom het aangeboden Assortiment voldoende geschikt is voor de behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma.
Ondernemer gaat daarbij in op:
a.     Maatvoering en maatrange van de endoprothesen;
Ondernemer  vult  aanvullend  alle  maten  en  overige  eigenschappen  in het prijzenblad (apart tabblad) in;
b.     Lengtes   van   de   mainbody   van de endoprothesen en maatvoering van de extensies;
c.     Materiaal van de endoprothesen;
d.     Vorm en buighoek van de endoprothesen;
e.     Ontplooiingsmethodiek;
f.     Methodiek ter voorkoming van een endoleak type 1a;
g.    Sheath size van het mainbody delivery system;

LUMC  beoordeelt  het  antwoord  op  de  mate  waarin  het  assortiment  een bijdrage  levert  aan  een  succesvolle  behandeling  van  een  infrarenaal  abdominaal aneurysma.
Het plan is maximaal 1 A4, excl. bijlagen (o.a. overzicht van alle maten etc.)

Manier van scoren: 
a. Maatvoering = informatie, geen punten  

b. Lengtes mainbody  informatief, geen punten

c. Materiaal = Informatief, geen punten

d. Vorm en buighoek van de endoprothesen = informatief, geen punten

e. Ontplooing = Informatief, geen punten.

f. Endoleak oplossen = Cuff kunnen leveren ja (=40 punten) /nee (= geen punten).

g. Sheath size van main body delivery systeem. Indien outerdiameter delivery system mainbody < of = aan 20 French dan  60 punten. Indien groter dan 0 punten.

	2.2.
	[bookmark: _Hlk167780032]Droge tafeltest – max. 500 punten
Er zal een droge tafeltest georganiseerd worden, hiervoor levert Ondernemer een complete vaatprotheseprocedure (set) aan voor het behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma. a. met suprarenale fixatie b. met een minimale proximale graft diameter van 23 mm c. met flared iliacale extensie met een distale diameter van maximaal 24 mm..
Op de volgende 3 onderdelen kunnen punten worden gescoord:

a. Gebruikersgemak delivery systeem – manier van scoren = voldoende (50 punten), goed (125 punten), uitstekend (200 punten).
b. Zichtbaarheid contralaterale poot onder doorlichting – manier van scoren = voldoende (50 punten), goed (125 punten), uitstekend (200 punten).
c. Zichtbaarheid alle markers onder doorlichting – manier van scoren = voldoende (25 punten), goed (60 punten), uitstekend (100 punten) 



Beantwoording wens 2.1

	
	Wens

	2.1.
















	Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma – max. 100 punten
Ondernemer beschrijft waarom het aangeboden Assortiment voldoende geschikt is voor de behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma.
Ondernemer gaat daarbij in op:
a.     Maatvoering en maatrange van de endoprothesen;
Ondernemer  vult  aanvullend  alle  maten  en  overige  eigenschappen  in het prijzenblad (apart tabblad) in;
b.     Lengtes   van   de   mainbody   van de endoprothesen en maatvoering van de extensies;
c.     Materiaal van de endoprothesen;
d.     Vorm en buighoek van de endoprothesen;
e.     Ontplooiingsmethodiek;
f.     Methodiek ter voorkoming van een endoleak type 1a;
g.    Sheath size van het mainbody delivery system;

LUMC  beoordeelt  het  antwoord  op  de  mate  waarin  het  assortiment  een bijdrage  levert  aan  een  succesvolle  behandeling  van  een  infrarenaal  abdominaal aneurysma.
Het plan is maximaal 1 A4, excl. bijlagen (o.a. overzicht van alle maten etc.)

Manier van scoren: 
a. Maatvoering = informatie, geen punten  
b. Lengtes mainbody  informatief, geen punten
c. Materiaal = Informatief, geen punten
d. Vorm en buighoek van de endoprothesen = informatief, geen punten
e. Ontplooing = Informatief, geen punten.
f. Endoleak oplossen = Cuff kunnen leveren ja (=40 punten) /nee (= geen punten).
g. Sheath size van main body delivery systeem. Indien outerdiameter delivery system mainbody < of = aan 20 French dan  60 punten. Indien groter dan 0 punten.

	2.1
	Uw antwoord (max. +/- 1 A4, excl. eventuele bijlagen):













































































 



