Programma van Wensen EVAR

Op de wensen kunnen in totaal max. 600 punten worden gescoord, verdeeld over de volgende aspecten:

- Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma  - papieren wensen (2.1) – max. 100 punten

- Droge tafeltest (2.2) – max. 500 punten

|  | Wens |
| --- | --- |
| 2.1. | Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma – max. 100 punten Ondernemer beschrijft waarom het aangeboden Assortiment voldoende geschikt is voor de behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma. Ondernemer gaat daarbij in op: a. Maatvoering en maatrange van de endoprothesen; Ondernemer vult aanvullend alle maten en overige eigenschappen in het prijzenblad (apart tabblad) in; b. Lengtes van de mainbody van de endoprothesen en maatvoering van de extensies; c. Materiaal van de endoprothesen; d. Vorm en buighoek van de endoprothesen; e. Ontplooiingsmethodiek; f. Methodiek ter voorkoming van een endoleak type 1a; g. Sheath size van het mainbody delivery system; LUMC beoordeelt het antwoord op de mate waarin het assortiment een bijdrage levert aan een succesvolle behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma. Het plan is maximaal 1 A4, excl. bijlagen (o.a. overzicht van alle maten etc.) Manier van scoren: - Maatvoering = informatie, geen punten - Lengtes mainbody informatief, geen punten - Materiaal = Informatief, geen punten - Vorm en buighoek van de endoprothesen = informatief, geen punten - Ontplooing = Informatief, geen punten. - Endoleak oplossen = Cuff kunnen leveren ja (=40 punten) /nee (= geen punten). - Sheath size van main body delivery systeem. Indien outerdiameter delivery system mainbody < of = aan 20 French dan 60 punten. Indien groter dan 0 punten. |
| 2.2. | Droge tafeltest – max. 500 punten Er zal een droge tafeltest georganiseerd worden, hiervoor levert Ondernemer een complete vaatprotheseprocedure (set) aan voor het behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma. a. met suprarenale fixatie b. met een minimale proximale graft diameter van 23 mm c. met flared iliacale extensie met een distale diameter van maximaal 24 mm.. Op de volgende 3 onderdelen kunnen punten worden gescoord: - Gebruikersgemak delivery systeem – manier van scoren = voldoende (50 punten), goed (125 punten), uitstekend (200 punten). - Zichtbaarheid contralaterale poot onder doorlichting – manier van scoren = voldoende (50 punten), goed (125 punten), uitstekend (200 punten). - Zichtbaarheid alle markers onder doorlichting – manier van scoren = voldoende (25 punten), goed (60 punten), uitstekend (100 punten) |

Beantwoording wens 2.1

|  | Wens |
| --- | --- |
| 2.1. | Behandelen van een infrarenaal abdominaal aneurysma – max. 100 punten Ondernemer beschrijft waarom het aangeboden Assortiment voldoende geschikt is voor de behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma. Ondernemer gaat daarbij in op: a. Maatvoering en maatrange van de endoprothesen; Ondernemer vult aanvullend alle maten en overige eigenschappen in het prijzenblad (apart tabblad) in; b. Lengtes van de mainbody van de endoprothesen en maatvoering van de extensies; c. Materiaal van de endoprothesen; d. Vorm en buighoek van de endoprothesen; e. Ontplooiingsmethodiek; f. Methodiek ter voorkoming van een endoleak type 1a; g. Sheath size van het mainbody delivery system; LUMC beoordeelt het antwoord op de mate waarin het assortiment een bijdrage levert aan een succesvolle behandeling van een infrarenaal abdominaal aneurysma. Het plan is maximaal 1 A4, excl. bijlagen (o.a. overzicht van alle maten etc.) Manier van scoren: - Maatvoering = informatie, geen punten - Lengtes mainbody informatief, geen punten - Materiaal = Informatief, geen punten - Vorm en buighoek van de endoprothesen = informatief, geen punten - Ontplooing = Informatief, geen punten. - Endoleak oplossen = Cuff kunnen leveren ja (=40 punten) /nee (= geen punten). - Sheath size van main body delivery systeem. Indien outerdiameter delivery system mainbody < of = aan 20 French dan 60 punten. Indien groter dan 0 punten. |
| 2.1 | Uw antwoord (max. +/- 1 A4, excl. eventuele bijlagen): |