## Verplichtingen
SBL bouwdeel |  |  | Verplichting
bouwdeel | discipline | bouwdeel omschrijving | Soort document | Omschrijving | Bron | Wettelijk | Voorwaarde | Looptijd (mnd) | Alarmering (dgn)
130030 | Be | Vloeistofdichte vloeren/voorziening | Certificaat | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen door erkende instelling geaccrediteerd / gecertificeerd. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV). Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is en actueel is. Aantekening in het logboek staat met onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Documentatie over de vloer aanwezig is en bestektekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenregeling art. 2.1, lid 2-4 Herkeuring vloeistofdichte voorziening controle uitvoeren conform AS SIKB 6700: Inspectie bodembeschermende voorzieningen “bedrijfsinterne controle” en Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB): (paragraaf 3 deel 3): Onderhoud en reparatie Herstel uitvoeren conform BRL SIKB 7700 : Aanleg, herstel, vloeistofdichte vloer of verharding | ja | wasplaats en werkplaats | 72 | 30
130030 | Be | Vloeistofdichte vloeren/voorziening | Inspectierapport | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visuele inspectie door erkende instelling geaccrediteerd / gecertificeerd. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is en actueel is. Aantekening in het logboek staat met onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Documentatie over de vloer aanwezig is en bestektekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenregeling art. 2.1, lid 5b Interne controle vloeistofdichte voorziening. Controle uitvoering conform AS SIKB 6700: Inspectie bodembeschermende voorzieningen “bedrijfsinterne controle” Herstel uitvoeren conform BRL SIKB 7700 : Aanleg, herstel, vloeistofdichte vloer of verharding | ja | wasplaats en werkplaats | 12 | 30
904110 | Be | Vloeistofdichte voorziening in terrein | Certificaat | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen door erkende instelling geaccrediteerd / gecertificeerd. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV). Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is en actueel is. Aantekening in het logboek staat met onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Documentatie over de vloer aanwezig is en bestektekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenregeling art. 2.1, lid 2-4 Herkeuring vloeistofdichte voorziening controle uitvoeren conform AS SIKB 6700: Inspectie bodembeschermende voorzieningen “bedrijfsinterne controle” en Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB): (paragraaf 3 deel 3): Onderhoud en reparatie Herstel uitvoeren conform BRL SIKB 7700 : Aanleg, herstel, vloeistofdichte vloer of verharding | ja | wasplaats en werkplaats | 72 | 30
904110 | Be | Vloeistofdichte voorziening in terrein | Inspectierapport | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visuele inspectie door erkende instelling geaccrediteerd / gecertificeerd. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is en actueel is. Aantekening in het logboek staat met onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Documentatie over de vloer aanwezig is en bestektekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenregeling art. 2.1, lid 5b Interne controle vloeistofdichte voorziening. Controle uitvoering conform AS SIKB 6700: Inspectie bodembeschermende voorzieningen “bedrijfsinterne controle” Herstel uitvoeren conform BRL SIKB 7700 : Aanleg, herstel, vloeistofdichte vloer of verharding | ja | wasplaats en werkplaats | 12 | 30