## StandaardAssets
SBL lijst t.b.v. handboek RVB BOEI 2.0
SEL RVBBOEI 2012 Element-omschrijving | nummer | SBL_Code | SBL_Tekst | Proces | Functie | Vakgebied | Ernst Theortisch gebrek van toepassing | IVW bepalen Ja of Nee? | Opmerking | Opmerking2
Vloeren op grondslag | 130100 | 130010 | vloeren op grondslag | Omhullen | Constructie vloer | B | N | Nee
Kelder incl. koekoek | 130200 | 130020 | kelder incl. koekoek | Onderbouwen | Constructie fundering | B | N | Nee
- | - | 130030 | vloeistofdichte vloeren/voorziening |  |  | B | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Funderingsconstr (m2 voetprint) | 160100 | 160010 | funderingsconstr (m2 voetprint) | Onderbouwen | Constructie fundering | B | N | Nee
Paalfunderingen (m2 voetprint) | 170000 | 170010 | paalfunderingen (m2 voetprint) | Onderbouwen | Constructie fundering | B | N | Nee
Gevel | 210000 | 210010 | gevel | Omhullen | Constructie gevel | B | N | Nee
- | - | 211410 | vliesgevel | Omhullen | Constructie gevel | B | N | Nee | In het handboek BOEI staat het type 310400 Vliesgevel. In Condor wordt dit type ook gebruikt
Separatiewand - inbouw | 381000 | 221010 | separatiewand - inbouw | Scheiden | Constructie wand | B | N | Ja
- | - | 221020 | beweegbare scheidingswand |  |  | B | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Binnenwanden | 222100 | 222110 | binnenwanden | Scheiden | Constructie wand | B | N | Nee
Vloer buiten (incl balkon) | 233000 | 230010 | vloer buiten (incl balkon) | Omhullen | Constructie vloer buiten | B | N | Nee
Binnenvloerconstr (incl. balkon) | 231100 | 231110 | binnenvloerconstr (incl. balkon) | Scheiden | Constructie vloer binnen | B | N | Nee
Trap binnen | 240100 | 241010 | trap binnen | Scheiden | Constructie vloer binnen | B | N | Nee
Trap buiten | 240600 | 241020 | trap buiten | Omhullen | Constructie vloer buiten | B | N | Nee
Helling binnen | 240200 | 242010 | helling binnen | Scheiden | Constructie vloer binnen | B | N | Nee
Ladders en klimijzers binnen | 240300 | [7 empty] | SEL 240300 gaat op in SBL 751010 Valbeveiliging. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Helling buiten | 240700 | 242020 | helling buiten | Omhullen | Constructie vloer buiten | B | N | Nee
Ladders en klimijzers buiten | 240800
Dak constructie | 270100 | 272010 | dak constructie | Omhullen | Constructie dak | B | N | Nee
Luifel | 270300 | 272310 | luifel | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Nee
Gootconstructie | 270600 | 272610 | gootconstructie | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Ja
Skeletdeel buiten | 281100 | 281120 | skeletdeel buiten | Omhullen | Constructie gevel | B | N | Nee
Skeletdeel binnen | 281200 | 281210 | skeletdeel binnen | Scheiden | Constructie wand | B | N | Nee
Kozijnwerk buiten | 310100 | 312010 | kozijnwerk buiten | Omhullen | Constructie gevel | B | N | Ja
Traliewerken | 310300 | 312020 | traliewerken | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Nee
Vliesgevel | 310400
Beglazing buiten | 310500 | 312030 | beglazing buiten | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Ja
Beglazing veiligheidsglas buit. | 310530 | 312040 | beglazing veiligheidsglas buit. | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Ja
Beglazing isolatieglas buiten | 310520 | 312050 | beglazing isolatieglas buiten | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Ja
Deuren buiten | 313000 | 313010 | deuren buiten | Omhullen | Geveluitrusting | B | N | Ja
Deuren electrisch | 831311 | 313110 | deuren electrisch | Omhullen | Uitrusting gevel | E | J | Ja | Vakgebied aanpassen van B naar E
Rolluiken | 831354 | 313210 | rolluiken | Omhullen | Uitrusting gevel | E | J* | Ja | Vakgebied aanpassen van B naar E * Verval geldt alleen voor motor en bestuing.
- | - | 313230 | Bedrijfsdeuren |  |  | B | J* | Ja | Nieuw bouwdeeltype * Verval geldt alleen voor motor en bestuing.
- | - | 320200 | Paneel binnen | Scheiden | Uitrusting binnenwandopeningen | B | N | Nee | Code en tekst moet nog worden goedgekeurd en toegevoegd.
Kozijnwerk binnen | 320100 | 322010 | kozijnwerk binnen | Scheiden | Constructie binnenwandopeningen | B | N | Nee
Beglazing binnen | 320500 | 322030 | beglazing binnen | Scheiden | Uitrusting binnenwandopeningen | B | N | Ja
Beglazing isolatieglas binnen | 320520 | 322040 | beglazing isolatieglas binnen | Scheiden | Uitrusting binnenwandopeningen | B | N | Ja
Beglazing veiligheidsglas bin. | 320530 | 322050 | beglazing veiligheidsglas bin. | Scheiden | Uitrusting binnenwandopeningen | B | N | Ja
Deuren binnen | 323000 | 323010 | deuren binnen | Scheiden | Uitrusting binnenwandopeningen | B | N | Ja
Leuning/valbeveiliging binnen | 342100 | [7 empty] | SEL 342100 gaat op in SBL 751010 Valbeveiliging. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Hekwerken/leuningen buiten | 342200 | [7 empty] | Zie SBL 903010
Overklimbeveiligingen | 342500 | [7 empty] | Zie SBL 903311
Schoorsteen/ventilatiekanaal | 372100 | 371010 | schoorsteen/ventilatiekanaal | Omhullen | Dakuitrusting | B | N | Nee
Daglichtvoorziening | 372200 | 372210 | daglichtvoorziening | Omhullen | Dakuitrusting | B | N | Nee | Was Dakopening
- | - | 381010 | schietbaan in gebouw |  |  | B | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Afwerklaag gevel | 411100 | 411110 | afwerklaag gevel | Omhullen | Afwerking gevel | B | N | Nee
Voegwerk | 411110 | 411120 | voegwerk | Omhullen | Afwerking gevel | B | N | Nee
Afdichtvoegen gevelopeningen | 310600 | 411130 | afdichtvoegen gevelopeningen | Omhullen | Afwerking gevel | B | N | Nee
Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | 411400 | 411140 | dilatatie/elast. voeg buit.wand | Omhullen | Afwerking gevel | B | J | Ja
Bekleding gevel | 411200 | 411210 | bekleding gevel | Omhullen | Afwerking gevel | B | N | Nee
Afwerklaag binnenwanden | 421100 | 421110 | afwerklaag binnenwanden |  |  | B | N | Ja
Dilatatie/Elast. voeg bin.wand | 421400 | 421120 | dilatatie/elast. voeg bin.wand | Scheiden | Constructie wand | B | J | Ja
Bekleding binnenwanden | 421200 | 421210 | bekleding binnenwanden |  |  | B | N | Ja
Installatievloer | 431200 | 431210 | installatievloer | Scheiden | Uitrusting vloer | B | N | Nee
Vaste afwerklaag vloer | 432100 | 432110 | vaste afwerklaag vloer | Scheiden | Afwerking vloer binnen | B | J | Ja | Binnenvloer
Losse afwerklaag vloer | 432200 | 432120 | losse afwerklaag vloer | Scheiden | Afwerking vloer binnen | B | N | Ja
Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer | 431400 | 432130 | dilatatie/elast. voeg bin.vloer | Scheiden | Afwerking vloer binnen | B | J | Ja
Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer | 433400 | 432140 | dilat.-/elast. voeg buit.vloer | Omhullen | Afwerking vloer buiten | B | J | Ja
Afwerklaag buitenvloer | 434100 | 432150 | afwerklaag buitenvloer | Omhullen | Afwerking vloer buiten | B | N | Ja
Bekleding buitenvloer | 434200 | 432210 | bekleding buitenvloer |  |  | B | J* | Ja | Natuursteen / (keramisch) tegelwerk 50 j., rubber noppen 10 j., overige 30j. * Verval geldt alleen voor rubber noppen!
Verlaagd systeemplafond | 451200 | 451210 | verlaagd systeemplafond | Scheiden | Afwerking plafond | B | N | Nee
Geintegr. inst./ koel-plafond | 845124 | 451220 | geintegr. inst./ koel-plafond | Afgeven | Koelen - verwarmen | W | N | Nee
Afwerklaag plafond | 452100 | 452110 | afwerklaag plafond binnen | Scheiden | Afwerking plafond | B | N | Ja
Plafondafwerkingen buiten | 453100 | 452120 | plafondafwerkingen buiten afwerklaag plafond buiten | Omhullen | Afwerking vloer buiten | B | N | Nee | Laten aanpassen in lijn OMS 452110
Bekleding | 452200 | 452210 | bekleding plafond | Scheiden | Afwerking plafond | B | N | Ja
Dilatatie/Elast. voeg plafonds | 451400 | 452310 | dilatatie/elast. voeg plafonds | Scheiden | Afwerking plafond | B | N | Ja
Dakbedekking vlak dak | 471100 | 471110 | dakbedekking vlak dak | Omhullen | Afwerking dak | B | N | Ja
Dakbedekking hellend dak | 471200 | 471210 | dakbedekking hellend dak | Omhullen | Afwerking dak | B | J* | Ja | Pannen / natuurleien / tegels 60 j., riet 20-25 j., leien 80 j. * Verval geldt alleen voor rieten dakbedekking!
Dakgootbekleding | 472200 | 472210 | dakgootbekleding | Omhullen | Afwerking dak | B | N | Ja
Bu. dekkend watergedragen | 490110 | 481050 | bu. dekkend watergedragen | Beschermen | Schilderwerk buiten | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 30e j.
Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 490120 | 481060 | bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Beschermen | Schilderwerk buiten | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 30e j.
Bu. dekkend prepaint | 490130 | 481070 | bu. dekkend prepaint | Beschermen | Schilderwerk buiten | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 30e j.
Bu. transparant | 490150 | 481080 | bu. transparant | Beschermen | Schilderwerk buiten | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 3e j., intergraal vervangen 15e j.
Bin. dekkend watergedragen | 490510 | 481010 | bin. dekkend watergedragen | Beschermen | Schilderwerk binnen | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 12e j.
Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | 490520 | 481020 | bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Beschermen | Schilderwerk binnen | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 12e j.
Bin. dekkend prepaint | 490530 | 481030 | bin. dekkend prepaint | Beschermen | Schilderwerk binnen | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 12e j.
Bin. transparant | 490550 | 481040 | bin. transparant | Beschermen | Schilderwerk binnen | B | J* | Ja | Vuistregel: onderhoud cycli elk 6e j., intergraal vervangen 12e j.
voorraadtanks | 851290 | 501010 | opslagtank in gebouw brandstof/chemicaliën | Opslaan | Chemicaliën | W | N | Nee | Voorheen Voorraadtanks
Hemelwaterafvoer binnen | 852110 | 521010 | hemelwaterafvoer binnen | Distribueren | Hemelwater | W | N | Nee
Hemelwaterafvoer buiten | 852120 | 521020 | hemelwaterafvoer buiten | Distribueren | Hemelwater | W | N | Nee
Grijswatersysteem (afvoer) | 852130 | 523010 | grijswatersysteem | Distribueren | Afvalwater | W | N | Nee
Scheidingsinstall. afvoeren | 852310 | 523110 | scheidingsinstall. afvoeren | Scheiden | Afvalwater | W | N | Ja
- | - | 523610 | olieafscheider in gebouw |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 852400 | 524010 | afvoer gecomb. riol. hwa/vwa | Distribueren | Afvalwater | W | N | Nee
Pompinstall + put + app. | 852160 | 524610 | pompinstallatie afvoersysteem | Distribueren | Afvalwater | W | N | Ja | Voorheen Pompinstall + put + app.
- | - | 525110 | waterzuiveringsinstallatie | Omzetten | Vuil - schoon water | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Afvoer vastvuil + app. | 526100 | 526110 | afvoer vastvuil + app. |  |  | B | N | Nee
Leidingn app+toebeh drinkwater | 853103 | 531010 | leidingen, app. & toebeh. water | Distribueren | Drinkwater | W | N | Nee | Inclusief keerkleppen (component)
- | - | 531020 | innamepunt drinkwater in gebouw | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 531210 | grondwateronttrekkingsysteem gebouwgebonden | Oppompen | Grondwater | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Drukverhogingsinstallatie | 853140 | 531610 | drukverhogingsinstallatie in gebouw | Distribueren | Water | W | N | Ja
Reservoir drinkwater | 853101 | 531910 | reservoir drinkwater | Opslaan | Drinkwater | W | N | Nee
Warm/heetwaterketel | 851220 | 532010 | warm/heetwaterketel | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja
Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 851200 | 532020 | zonnecollector | Opwekken/omzetten | Warm water | W | N | Ja | Moet over worden geheveld vanuit SEL 851200 daar deze een Warmteopwekeenheid, TSA en Zonnencollector is. Keuringen eist dit. NB: zonnecollectors staan in Condor ook bij Boiler ind. gestookt en Photo voltage cellen.
Buffervaten | 853208 | 532030 | buffervaten proceswater | Opslaan | Proceswater | W | N | Nee
zie hieronder | zie onder | 532110 | boiler | Opwekken/omzetten | Warm water | W | N | Ja | Samenvoeging van Boiler elektrisch, Boiler gas en Boiler ind. gestookt.
Boiler gas | 853210 | [7 empty] | Zie SBL 532110 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Boiler ind.gestookt(achter cv) | 853211 | [7 empty] | Zie SBL 532110 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Boiler electrisch | 853213 | [7 empty] | Zie SBL 532110 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
- | - | 532310 | verwarmd water installatie geiser | Opwekken/omzetten | Warm water | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 533010 | voertuig- /vliegtuigwasinstallatie in gebouw | Wassen | Voertuigen - vliegtuigen | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Waterbehandeling | 853500 | 533110 | waterbehandelingsinstallatie | Opwekken/omzetten | Waterbehandeling | W | N | Ja
- | - | 533410 | zwembadvoorziening algemeen | Inrichten | Uitrusting zwembad | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 533420 | zwembadwaterinstallatie | Opwekken/omzetten | Waterbehandeling | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Stoomketel lage druk < 0,5 bar | 851241 | 534010 | stoomketel | Opwekken/omzetten | Stoom | W | N | Ja
Verbruikend toestel (stoom) | 856204 | 534040 | verbruikend toestel (stoom) | Afgeven | Verbruiktoestel stoom | W | N | Nee
Leidingnet, app + toebeh. gas | 854100 | 541010 | leidingen, app. & toebeh. gas | Distribueren | Gas | W | N | Nee
- | - | 541110 | innamepunt aardgas in gebouw | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Luchtdrooginst. perslucht | 854202 | 542110 | luchtdrooginst. perslucht | Onttrekken | Vocht - perslucht | W | N | Ja
Vacuumpomp | 854211 | 542120 | vacuumpomp | Opwekken/omzetten | Vacuum | W | N | Ja
Leidingn, app + toebeh vacuum | 854212 | 542130 | leidingen, app. & toebeh. vacuum | Distribueren | Vacuum | W | N | Nee
Leiding+app & toebeh Perslucht | 854203 | 542140 | leidingen, app. & toebeh. perslucht | Distribueren | Perslucht | W | N | Nee
Persluchtcompressor | 854201 | 542310 | persluchtcompressor | Opwekken/omzetten | Perslucht | W | N | Nee
Leidingnet medische gassen | 854303 | 543010 | leidingen, app. & toebeh. medische gassen | Distribueren | Gas | W | N | Nee
Leiding,app+toebeh tech gassen | 854403 | 544010 | leidingen, app. & toebeh. tech. gassen | Distribueren | Gas | W | N | Nee
Leiding,app+toebeh bijz.gassen | 854503 | 545010 | leidingen, app. & toebeh. bijz. gassen | Distribueren | Gas | W | N | Nee
zie hieronder | zie onder | 552010 | koudeopwekeenheid | Opwekken/omzetten | Koelen | W | N | Ja | Incl. Absorptiekoelmachine en appendages
Koudeopwekeenheid lokaal | 855100 | [7 empty] | Zie SBL 552010 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Koudeopwekeenheid Centraal | 855200 | [7 empty] | Zie SBL 552010 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
- | - | 552110 | warmtepomp | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Koeltoren | 855207 | 552220 | koeltoren | Opwekken/omzetten | Koelen | W | N | Ja
Absorptiekoelmachine + app | 855205 | [7 empty] | Zie SBL 552010 NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
- | - | 552310 | bodemenergiesysteem | Onttrekken | Koelen - verwarmen | W | N | Nee | Voorheen SEL 851540 Bodemopslag welke in Condor nooit is gebruikt.
Warmte koude opslagsysteem | 855230 | 552320 | warmte koude opslagsysteem | Onttrekken | Koelen - verwarmen | W | N | Ja
Pompen >2kW, fundatiep. koelen | 855302 | 553010 | pompen >2kw, fundatiep. koelen | Distribueren | Koelen | W | N | Ja
Leidingnet + app. Koelen | 855303 | 553020 | leidingnet & app. koelen | Distribueren | Koelen | W | N | Nee
Expansievoorzieningen koelen | 855306 | 553030 | expansievoorzieningen koelen | Distribueren | Koelen | W | N | Ja
Verdeler/verzamelaar koelen | 855301 | 554110 | verdeler/verzamelaar koelen | Distribueren | Koelen | W | N | Ja
Ventilatorbrander | 851260 | 561010 | ventilatorbrander | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja
Rookgascondensor | 851270 | 561020 | rookgascondensor | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Nee
Warmteopwekeenheid (bv ketels) | 851200 | 562110 | cv-ketel | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja | Voorheen Opwekeenheid verwarmen centraal NB: de SBL tekst is nog niet definitief.
Warmteopwekeenheid lokaal | 851300 | 562120 | kachel | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja | Voorheen Opwekeenheid verwarmen lokaal NB: de SBL tekst is nog niet definitief.
Luchtverwarmer ind. Gestookt | 856108 | 562130 | luchtverhitter | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype. NB: het betreft hier de direct gestookte luchtverhitter. De indirect gestookt luchtverhitter is een afgifte element verwarmen, zie SBL 568010
Warmte & elektr opwekeenh(WKK) | 851400 | 562310 | warmte- krachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Opwekken/omzetten | Verwarmen | W | N | Nee
- | - | 562320 | innamepunt stadswarmte in gebouw | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Verdeler/verzamelaar verwarmen | 856101 | 563010 | verdeler/verzamelaar verwarmen | Distribueren | Verwarmen | W | N | Ja
Pompen >2kW, fundatiep verwarm | 856102 | 564110 | pompen >2kw, fundatiep verwarm | Distribueren | Verwarmen | W | N | Ja
Afgifte element warmte | 856117 | 568010 | afgifte element warmte | Afgeven | Verwarmen | W | N | Ja
Expansievoorz. verwarmen | 856109 | 569010 | expansievoorz. verwarmen | Distribueren | Verwarmen | W | N | Ja
Meetinr (Verbruiksm + telwerk) | 856119 | 569020 | meetinr (verbruiksm + telwerk) | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee
Leidingnet + toebeh verwarmen | 856103 | 569030 | leidingnet & app. verwarmen | Distribueren | Verwarmen | W | N | Nee
Opstellings-/stookruimte (SR) | 851010 | 569040 | opstellings-/stookruimte (sr) | Voorzien | Machinekamer | W | N | Nee
Rookgasafvoer ketel | 851030 | 569050 | rookgasafvoer ketel | Distribueren | Verwarmen | W | N | Nee
Afzuiginstallaties | 857200 | 572210 | afzuiginstallaties | Opwekken/omzetten | Luchtbehandeling | W | N | Ja
- | - | 573020 | mechanische luchtbehandeling | Opwekken/omzetten | Luchtbehandeling | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Ventilatorconvector | 857705 | 573110 | ventilatorconvector | Afgeven | Luchtbehandeling | W | N | Ja
Inductie-unit | 857706 | 573120 | inductie-unit | Afgeven | Luchtbehandeling | W | N | Ja
VAV-box | 857709 | 573130 | vav-box | Afgeven | Luchtbehandeling | W | N | Ja
Luchtbehandelingskasten (LBKs) | 857510 | 574010 | luchtbehandelingskasten (lbks) | Opwekken/omzetten | Luchtbehandeling | W | N | Ja
Brandklep | 857704 | 574110 | brandklep | Beveiligen | Luchtbehandeling | W | N | Nee
Ventilatievoorziening | 851020 | 579010 | ventilatievoorziening | Distribueren | Luchtbehandeling | W | N | Nee
Luchtkanalen, app. en isolatie | 857714 | 579040 | luchtkanalen, app. en isolatie | Distribueren | Luchtbehandeling | W | N | Nee
Verdeel/regelkast klimaat | 858110 | 581110 | verdeel/regelkast klimaat | Beveiligen | Gebouwbeheer-management | E | N | Ja | Vakgebied aanpassen van W naar E
Lokale brandblustoestellen | 865130 | 590030 | brandblustoestellen | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Ja | Voorheen Lokale blustoestellen
Blusgasinstallatie | 865160 | 591010 | blusgasinstallatie | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Nee
Sprinklerinstallatie | 865170 | 592110 | sprinklerinstallatie | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Ja
Droge brandblusleiding | 865135 | 592310 | droge blusleiding | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Ja
- | - | 592410 | brandslanghaspel | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Ja | Voorheen Lokale blustoestellen
Brandventilatie voorzieningen | 865180 | 593110 | rookbeheersingssysteem | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Nee | Voorheen Brandventilatie voorziening
Brandwerende doorvoeringen | 865140 | 599010 | brandwerende doorvoeringen | Scheiden | Uitrusting wand | E | N | Nee
- | - | 611010 | innamepunt elektriciteit | Opnemen | Meetpunt binnen | E | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
No-Break-installatie | 861113 | 611220 | statische no-break | Opwekken/omzetten | Elektriciteit noodvoorziening | E | N | Ja | Voorheen no-break installatie NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
- | - | 611240 | 48v dc installatie | Opwekken/omzetten | Elektriciteit noodvoorziening | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Noodstroomaggregaat | 861111 | 611310 | noodaggregaat | Opwekken/omzetten | Elektriciteit noodvoorziening | E | N | Ja
No-Break-installatie | 861113 | 611430 | dynamische no-break | Opwekken/omzetten | Elektriciteit noodvoorziening | E | N | Ja | Voorheen no-break installatie NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Photo-Voltage-cellen | 861114 | 611510 | photo voltaïsche systeem | Opwekken/omzetten | Zonne-energie | E | N | Ja
Aarding algemeen | 861200 | 612410 | statische aarding | Opwekken/omzetten | Beveiliging | E | N | Ja | Voorheen Aarding algemeen
Aarding trafo hoogsp.ruimte | 861240 | 612420 | aarding trafo hoogspan.ruimte | Opwekken/omzetten | Beveiliging | E | N | Nee
Bliksembeveiligingsinstallatie | 861710 | 612810 | bliksemafleiding in gebouw | Beveiligen | Gebouwbeheer-management | E | N | Ja | Voorheen Bliksembeveiligingsinstallatie
Bekabeling/Distributie elektra | 861300 | 613010 | Bekabeling/Distributie elektra | Distribueren | Bekabeling elektriciteit algemeen | E | N | Ja
(Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 861500 | 614010 | middenspanning | Distribueren | Verdeler elektriciteit | E | N | Ja | Voorheen (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht
Transformatoren | 861410 | 614020 | middenspanning transformatoren | Opwekken/omzetten | Elektriciteit algemeen | E | N | Nee | Voorheen Transformatoren
Hoogspanningsverdeelinr. | 861420 | 614030 | middenspanning verdeelinrichting | Distribueren | Verdeler elektriciteit | E | N | Ja | Voorheen Hoogspanningsverdeel-inrichting
Laagspanningsinstallatie | 863130 | 615010 | laagspanning | Distribueren | Verdeler elektriciteit | E | N | Ja | Voorheen Laagspanningsinstallatie
Elektrische verwarming | 862226 | 622260 | elektrische verwarming | Opwekken/omzetten | Elektriciteit - verwarmen | E | N | Ja
Verlichtingsarmaturen | 863140 | 632010 | verlichting standaard armaturen | Afgeven | Licht algemeen | E | N | Ja | Voorheen Verlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur | 863210 | 634010 | Noodverlichting centraal/decentraal | Afgeven | Licht nood | E | N | Ja
Noodverlichtingsunit+bekabel. | 861112 | 634030 | noodverlichtingsunit + bekabeling | Distribueren | Bekabeling elektriciteit nood | E | N | Ja
Personen-zoek-installatie | 864120 | 641010 | personen-zoek-installatie | Beveiligen | Communicatie | E | N | Ja
Signalering | 864100 | 641110 | signalering | Detecteren | Signalering | E | N | Ja
Telefooninstallatie | 864210 | 642110 | telefooninstallatie | Communiceren | Algemeen | E | J | Ja
Intercominstallatie | 864220 | 642210 | intercominstallatie | Beveiligen | Communicatie | E | N | Ja
Geluidsinstallatie | 864240 | 642410 | geluidsinstallatie | Communiceren | Algemeen | E | N | Ja
Vertaalinstallatie | 864250 | 642510 | vertaalinstallatie | Communiceren | Algemeen | E | N | Ja
Conferentie-/vergaderinstal. | 864260 | 642610 | conferentie-/vergaderinstallatie | Communiceren | Algemeen | E | N | Ja
Data-installatie | 864410 | 645010 | datainstallatie | Communiceren | Algemeen | E | J | Ja
Portofoon-/Mobilofooninstal. | 864230 | 645020 | Portofoon-/Mobilofooninstal. | Beveiligen | Communicatie | E | N | Ja
Omroep- en ontruimingsinstall. | 865150 | 645110 | omroepinstallatie | Beveiligen | Communicatie | E | N | Ja | Codering nog niet bevestigd. Voorheen Omroep- en ontruimingsinstall.
Brandmeldinstallatie | 865110 | 651110 | brandmeldinstallatie | Alarmeren | Signalering | E | J | Ja
Omroep- en ontruimingsinstall. | 865150 | 651130 | ontruimingsalarminstallatie | Alarmeren | Communicatie | E | J | Ja | Voorheen Omroep- en ontruimingsinstall.
Inbraaksignaleringsinstall. | 865210 | 652110 | Inbraakdetectie en alarmering systeem | Detecteren | Signalering | E | N | Ja | Voorheen Inbraaksignaleringsinstallatie
Toegangscontrole | 865220 | 652210 | toegangscontrole systeem | Beveiligen | Toegang | E | N | Ja
Overval-alarminstallatie | 865250 | 652220 | overval-alarminstallatie | Detecteren | Signalering | E | N | Ja
Elekt deurbedien(grendel/magn) | 865225 | 652230 | elektr deurbedien (grendel/magn) | Beveiligen | Toegang | E | N | Ja
Centraal meldpaneel | 890654 | 652240 | centraal meldpaneel | Beveiligen | Omheining terrein | E | J | Ja
CCTV-installatie | 864310 | 652310 | gebouw beveiliging cctv | Detecteren | Signalering | E | N | Ja | Voorheen CCTV installatie
Wateroverlastmelder | 865360 | 653010 | wateroverlastmelder | Detecteren | Signalering | E | N | Ja
Zonweringsinstallaties buiten | 865310 | 653110 | zonwering | Omhullen | Uitrusting gevel buiten | E | N | Ja | Voorheen Zonweringsinstallatie buiten
Lichtweringsinstallatie binnen | 872120 | 653120 | lichtwering | Omhullen | Uitrusting gevel binnen | E | N | Ja | Voorheen Lichtweringsinstallatie
Overspanningsbeveiliging | 865330 | 653210 | overspanningsbeveiliging | Beveiligen | Gebouwbeheer-management | E | N | Ja
- | - | 653410 | gasdetectiesysteem | Detecteren | Signalering | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Sociale alarmering | 865400 | 654010 | sociale allarmeringsystemen | Detecteren | Signalering | E | J | Ja
Liftinstallatie | 661100 | 661110 | personen/goederenlift | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja | Samenvoeging van Liftinstallatie, Traplift, Hefplateau personenvervoer en Kleingoederenlift.
Traplift | 661300 | [7 empty] | Zie SBL 661110. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Roltrappen en rolpaden | 662100 | 662110 | roltrap / rolpad | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
Hefplateau personenvervoer | 661400 | [7 empty] | Zie SBL 661110. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Goederenheffer | 663200 | 663010 | hefinstallatie | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
Kleingoederenliftinstallatie | 663100 | [7 empty] | Zie SBL 661110. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Baantransportmiddel | 663300 | 663310 | baantransportmiddel | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
Hijswerktuigen | 663600 | 663610 | hijswerktuigen in gebouw | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
- | - | 663620 | hijswerktuigen in terrein | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Transport;goederen diversen | 663900 | 664010 | overige transportmiddelen | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
Buizenpost | 664100 | 664110 | buizenpost installatie | Transporteren | Horizintaal - vertikaal | T | N | Ja
Gebouwbeheersysteem | 867300 | 675010 | gebouwbeheersysteem | Beveiligen | Gebouwbeheer-management | E | N | Ja
Vast meubilair | 711110 | 721110 | vast meubilair | Inrichten | Algemeen | B | N | Nee
Zuurkast | 872201 | 722010 | zuurkast | Inrichten | Laboratorium | W | N | Nee
Chemicalienkast | 872202 | 722020 | chemicalienkast | Inrichten | Laboratorium | W | N | Nee
Nucleair afval/opvang instal. | 872203 | 722030 | nucleair afval/opvang instal. | Inrichten | Laboratorium | W | N | Nee
Brand- en oogdouches | 872205 | 722040 | nood- en oogdouches | Inrichten | Laboratorium | W | N | Nee | Voorheen Brand- en oogdouche
- | - | 722050 | trainingsfaciliteit woh gebouwgebonden |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
Tandartsinstallatie | 872211 | 722110 | tandartsinstallatie | Inrichten | Medisch | W | N | Nee
Sport/Fitness/trimz.inrichting | 722200 | 722210 | sport/fitness/trimz.inrichting | Inrichten | Sport | B | J* | Ja | * Zie opgave fabrikant
Wasserij/stomerij inrichtingen | 872240 | 722220 | wasserij/stomerij inrichtingen | Inrichten | Werkplaats | W | N | Nee
Bewerkingsmachines | 887100 | 722230 | bewerkingsmachines | Inrichten | Werkplaats | W | N | Nee
Grootkeuken/rest.-apparatuur | 873200 | 731110 | vast keukenmeubilair | Inrichten | Keuken | B | N | Nee
Koelcel incl. aggregaat | 873204 | 732020 | koelcel incl. aggregaat | Inrichten | Keuken | W | N | Ja
Koelvitrine voedsel incl.aggr. | 873205 | 732030 | koelvitrine voedsel incl.aggr. | Inrichten | Keuken | W | N | Ja
Vriescel incl. aggregaat | 873206 | 732040 | vriescel incl. aggregaat | Inrichten | Keuken | W | N | Ja
vaste keukenapparatuur | 873100 | 732210 | vaste keukenapparatuur | Inrichten | Keuken | W | N | Nee
Toiletgroep | 874100 | 741010 | toiletgroep | Inrichten | Sanitair | W | N | Nee
Douchegroep. | 874320 | 741020 | douchegroep. | Inrichten | Sanitair | W | N | Nee
Valbeveiligingen | 472300 | 751010 | valbeveiliging | Omhullen | Dakuitrusting | B | J* | Ja | Samenvoeging van Ladders en klimijzers binnen, Ladders en klimijzers buiten, Leuning/valbeveiliging buiten en Valbeveiligingen
Werkkastuitrust./uitst.gootst | 874310 | 751210 | werkkastuitrust./uitst.gootst | Inrichten | Sanitair | W | N | Nee
Vaste Onderhoudsvoorz.diversen | 759999 | 751220 | vaste onderhoudsvoorz.diversen | Transporteren | Gevelonderhoud | T | N | Ja
Centrale stofzuiginstallatie | 875200 | 751230 | centrale stofzuiginstallatie | Opwekken/omzetten | Luchtbehandeling | W | N | Nee
Gevelonderhoudsvoorziening | 751300 | 751310 | gevelonderhoudsvoorziening | Transporteren | Gevelonderhoud | T | J | Ja
Vaste opslagvoorzieningen | 761000 | 761010 | vaste opslagvoorzieningen | Inrichten | Algemeen | B | N | Nee
Losse keukenapparatuur | 883100 | 831010 | losse keukenapparatuur | Inrichten | Keuken | W | N | Nee
Huishoudelijke apparaten | 883200 | 832010 | huishoudelijke apparaten | Inrichten | Keuken | W | N | Nee
Schilderij / paneel | 781050 | 871010 | Schilderij / paneel | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Grafiek / collage | 781051 | 871012 | Grafiek / collage | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Foto | 781052 | 871014 | Foto | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Keramiek | 781053 | 871016 | Keramiek | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Sculptuur / plastiek | 781054 | 871018 | Sculptuur / plastiek | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Installaties | 781055 | 871020 | Installaties | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Textielkunst | 781056 | 871022 | Textielkunst | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Monumentale wandkunst |  | 871023 | Monumentale wandkunst | Beleven | Kunst | S | N | Nee | Code en tekst moet nog worden goedgekeurd en toegevoegd.
Tekening | 781057 | 871024 | Tekening | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Glas kunst / Glazenierkunst | 781058 | 871026 | Glas kunst / Glazenierkunst | Beleven | Kunst | S | N | Nee | Vakgebied aanpassen van C naar S
Landschapskunst / terrein vormgeving | 781065 | 871028 | Landschapskunst / terrein vormgeving | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Mozaïek / Intarsia | 781061 | 871030 | Mozaïek / Intarsia | Beleven | Kunst | S | N | Nee | Vakgebied aanpassen van C naar S
Interieur vormgeving | 781062 | 871032 | Interieur vormgeving | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Wand- en plafondschildering | 781063 | 871034 | Wand- en plafondschildering | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Reliëf | 781064 | 871036 | Reliëf | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Lichtkunst | 781066 | 871038 | Lichtkunst | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Audio visuele kunst en nieuwe media | 781067 | 871040 | Audio visuele kunst en nieuwe media | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Overige kunstvormen | 781069 | 871042 | Overige kunstvormen | Beleven | Kunst | S | N | Nee
(Wand)tapijt | 781060 | 871044 | (Wand)tapijt | Beleven | Kunst | S | N | Nee
Opstallen | 902000 | 902010 | opstallen | Opbouwen | Uitrusting terrein | B | N | Nee
Hekwerken/leuningen buiten | 342200 | 903010 | hekwerken/leuningen buiten | Omhullen | Uitrusting vloer buiten | B | N | Nee
Muren | 903100 | 903110 | muren | Scheiden | Uitrusting terrein | B | N | Nee | Voorheen (keer-)muren
Omheiningen/schuttingen | 903000 | 903120 | omheiningen/schuttingen | Scheiden | Uitrusting terrein | B | N | Nee |  | PI alleen: controlen kwaliteit schilderwerk en veroudering beton
Hekwerken (icm guard-wire) | 890320 | 903210 | hekwerken (icm guard-wire) | Beveiligen | Omheining terrein | E | N | Nee
Guard-wire syst. | 865281 | 903220 | guard-wire syst. | Beveiligen | Omheining terrein | E | N | Ja
Taut-wire syst. | 865282 | 903230 | taut-wire syst. | Beveiligen | Omheining terrein | E | N | Ja
Overklimbeveiligingen | 342500 | 903310 | overklimbeveiligingen | Omhullen | Dakuitrusting | B | N | Nee |  | PI alleen: controlen veroudering
Slagb,verk.licht & roadbarrier | 890340 | 903410 | slagb, verk.licht & roadbarrier | Beveiligen | Toegang | E | N | Ja
Vouw/speed/schuif/rol/overhead | 890347 | 903420 | terrein toegangscontrolesyteem | Beveiligen | Toegang | E | N | Ja | Voorheen Vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten /hekken en circlelocks
Terreinafwerkingen | 904000 | 904020 | terreinafwerkingen | Scheiden | Afwerking terein | B | N | Ja
- | - | 904110 | vloeistofdichte voorziening in terrein |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 904210 | groenvoorziening |  |  | N |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 904220 | algemene voorzieningen op en langs wegen |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 904230 | begroeiing munitiegebouwen |  |  | N |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 904310 | blusvijver |  |  | N |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905010 | tank-pomp installatie bos-pomp | Distribueren | Brandstof | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905020 | tank-pomp installatie jet fuel storage installation | Distribueren | Brandstof | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905030 | transportleiding tbv vliegtuigbrandstof | Distribueren | Brandstof | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905040 | opslagtank in terrein | Opslaan | Chemicaliën | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
Drainage | 901000 | 905210 | riolering | Distribueren | Uitrusting | W | N | Nee | Vakgebied aanpassen van C naar W Inclusief Drainage
- | - | 905220 | septictank |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905230 | slibvang in terrein |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905240 | vetafscheider |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905250 | olieafscheider in terrein |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905260 | monsternameput in terrein |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905270 | pomp in terrein |  |  | C |  |  | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905310 | collectief leidingwaternet in terrein | Distribueren | Water | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905320 | drukverhogingsinstallatie in terrein | Distribueren | Water | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905330 | innamepunt drinkwater in terrein | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905340 | voertuig- en vliegtuigwasinstallatie in terrein | Wassen | Voertuigen - vliegtuigen | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Terr.leid.brandkraan/-hydrant | 890516 | 905350 | terr.leid.brandkraan/-hydrant | Beveiligen | Brandbestrijding | W | N | Ja
- | - | 905360 | grondwateronttrekkingsysteem in terrein | Oppompen | Grondwater | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905410 | innamepunt aardgas in terrein | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905420 | aardgasdistributiesysteem | Distribueren | Gas | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 905610 | innamepunt stadswarmte in terrein | Opnemen | Meetpunt binnen | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 906110 | innamepunt elektriciteit in terrein | Opnemen | Meetpunt buiten | E | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 906120 | statische aarding in terrein | Opwekken/omzetten | Beveiliging | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 906130 | bliksemafleiding in terrein | Beveiligen | Terreinbeheer-management | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Krachtstroominstallatie extern | 890620 | 906210 | Krachtstroominstallatie extern | Distribueren | Verdeler elektriciteit | E | N | Ja
- | - | 906220 | terrein photo voltaïsche paneel | Opwekken/omzetten | Zonne-energie | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 906230 | terrein noodaggregaat | Opwekken/omzetten | Elektriciteit noodvoorziening | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Buitenverlichting | 890630 | 906310 | terrein lichtvoorzieningen | Afgeven | Licht algemeen | E | N | Ja | Voorheen Buitenverlichting
- | - | 906320 | verkeerslichtinstallatie | Regelen | Algemeen | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 906330 | vliegveldverlichting en regelaars | Afgeven | Licht vliegveld | E | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
Centraal-antenne-installatie | 864620 | 906410 | centrale antenne installatie | Communiceren | Algemeen | E | N | Ja
Detectoren | 890655 | 906510 | detectoren | Beveiligen | Omheining terrein | E | N | Nee
Terreinbeveiliging CCTV | 890653 | 906520 | terreinbeveiliging cctv | Beveiligen | Omheining terrein | E | N | Ja
Terreinmeubilair | 907000 | 907010 | terreinmeubilair | Inrichten | Uitrusting terrein | B | N | Ja
- | - | 908010 | schietbaan in terrein |  |  | B | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 908210 | ankerpunten vliegtuigen | Beveiligen | Borging | W | N | Ja | Nieuw bouwdeeltype
- | - | 908230 | trainingsfaciliteit woh in terrein | Inrichten | Sport | W | N | Nee | Nieuw bouwdeeltype
beveilig drinkw (bv keerklep) | 853105 | [7 empty] | Zie 531010 leiding en toebehoren drinkwater. Kleppen zijn componenten. Ik voer nog de discussie hier toch bouwdelen van te maken. KCK bepaalt.
Leidingn,app+toebeh bedr.water | 853304 | [7 empty] | Zie 531010 leiding en toebehoren drinkwater. KCK bepaalt. Zie attribuut 'soort water'. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
Leidingn,app+toebeh grijswater | 853603 | [7 empty] | Zie 531010 leiding en toebehoren drinkwater. KCK bepaalt. Zie attribuut 'soort water'. NB: Hans Leeflang zegt in staat te zijn dit in goede banen te leiden.
PI: Penitentiare Inrichting