## SBL
Be | Bouwkundig Extern |  |  |  |  | * E/M = Enkelvoudig / Meervoudig
Bi | Bouwkundig Intern
* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een storing.
Bouwdeel (Voorheen Element) | Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving) | Vakgebied (Voorheen Discipline) | E/M* | Eenheid | Omvang | Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd* | MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd* | LAAG kritisch | Opmerkingen
130100 | Vloeren op grondslag | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
130200 | Kelder incl. koekoek | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
160100 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
170000 | Paalfunderingen (m2 voetprint) | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
210000 | Gevel | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
222100 | Binnenwanden | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
231100 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
233000 | Vloer buiten (incl balkon) | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
240100 | Trap binnen | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
240200 | Helling binnen | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
240300 | Ladders en klimijzers binnen | Bi | E | st | - | 4h
240600 | Trap buiten | Be | E | st | - | 4h
240700 | Helling buiten | Be | M |  |  |  |  | 48h
240800 | Ladders en klimijzers buiten | Be | M | st | - | 4h
270100 | Dak constructie | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
270300 | Luifel | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
270600 | Gootconstructie | Be | E | m1 | - |  | 48h
281100 | Skeletdeel buiten | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
281200 | Skeletdeel binnen | Bi | E | m1 | - |  |  | 48h
310100 | Kozijnwerk buiten | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310300 | Traliewerken | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310400 | Vliesgevel | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310500 | Beglazing buiten | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310520 | Beglazing isolatieglas buiten | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310530 | Beglazing veiligheidsglas buit. | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
310600 | Afdichtvoegen gevelopeningen | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
313000 | Deuren buiten | Be | E | st | - |  |  | 48h
320100 | Kozijnwerk binnen | Bi | M | m2 | - |  |  | 48h
320500 | Beglazing binnen | Bi | M | m2 | - |  |  | 48h
320520 | Beglazing isolatieglas binnen | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
320530 | Beglazing veiligheidsglas bin. | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
323000 | Deuren binnen | Bi | M | m2 | - |  |  | 48h
342100 | Leuning/valbeveiliging binnen | Bi | E | m1 | - |  |  | 48h
342200 | Hekwerken/leuningen buiten | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
342500 | Overklimbeveiligingen | Be | E | m1 | - |  | 48h
372100 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
372200 | Daglichtvoorziening | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
381000 | Separatiewand - inbouw | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
411100 | Afwerklaag gevel | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
411110 | Voegwerk | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
411200 | Bekleding gevel | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
411400 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
421100 | Afwerklaag binnenwanden | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
421200 | Bekleding binnenwanden | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand | Bi | E | m1 | - |  |  | 48h
431200 | Installatievloer | Bi | E | m2 | - |  | 48h
431400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer | Bi | E | m1 | - |  | 48h
432100 | Vaste afwerklaag vloer | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
432200 | Losse afwerklaag vloer | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
433400 | Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer | Be | E | m1 | - |  |  | 48h
434100 | Afwerklaag buitenvloer | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
434200 | Bekleding buitenvloer | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
451200 | Verlaagd systeemplafond | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
451400 | Dilatatie/Elast. voeg plafonds | Bi | E | m1 | - |  |  | 48h
452100 | Afwerklaag plafond | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
452200 | Bekleding | Bi | E | m2 | - |  |  | 48h
453100 | Plafondafwerkingen buiten | Be | E | m2 | - |  |  | 48h
471100 | Dakbedekking vlak dak | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
471200 | Dakbedekking hellend dak | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
471300 | Bekleding | Be | - | m2 | -
472200 | Dakgootbekleding | Be | - | m1 | - |  | 48h
472300 | Valbeveiligingen | Be | - | st | - |  |  | 48h
490110 | Bu. dekkend watergedragen | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
490120 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
490130 | Bu. dekkend prepaint | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
490150 | Bu. transparant | Be | - | m2 | - |  |  | 48h
490510 | Bin. dekkend watergedragen | Bi | - | m2 | - |  |  | 48h
490520 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Bi | - | m2 | - |  |  | 48h
490530 | Bin. dekkend prepaint | Bi | - | m2 | - |  |  | 48h
490550 | Bin. transparant | Bi | - | m2 | - |  |  | 48h
526100 | Afvoer vastvuil + app. | Bi | - | m1 | - |  | 48h
711110 | Vast meubilair | Bi | E | st | - |  |  | 48h
722200 | Sport/Fitness/trimz.inrichting | Bi | M | st | - |  |  | 48h
761000 | Vaste opslagvoorzieningen | Bi | E | st | - |  |  | 48h
90100 | Drainage | Be | E | st | - |  |  | 48h
902000 | Opstallen | Be | - | st | - |  |  | 48h
903000 | Omheiningen/schuttingen | Be |  | m1 | - |  |  | 48h
903100 | Muren | Be |  | m1 | - |  |  | 48h
904000 | Terreinafwerkingen | Be |  | m2 | - |  |  | 48h
907000 | Terreinmeubilair | Be | M | st | - |  |  | 48h