## Sheet
Code | Omschrijving | Type | Plaats | Straatnaam
D01-01 | Heuvelstraat 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heuvelstraat
D01-02 | Koffiestraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-02a | Kleijne Hove | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kleijne Hove
D01-03 | Koffiestraat 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-04 | De Dieppoel 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | De Dieppoel
D01-05 | Koffiestraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-06 | Koffiestraat 13 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-07 | Koffiestraat 17 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-08 | Koffiestraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-09 | Koffiestraat 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-10 | Koffiestraat 25/27 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Koffiestraat
D01-11 | Stoppelveldseweg 6 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-12 | Stoppelveldseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-13 | Stoppelveldseweg 1A (bijgebouw) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-14 | Stoppelveldseweg 1 (veld) achter in Japanse tuin. | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-15 | Stoppelveldseweg 1A achter in veld , voorbij D01-13 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-16 | Stoppelveldseweg 2a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D01-17 | Heibloemsedijk 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D01-18 | Heibloemsedijk 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D01-19 | Laageindsedijk 1/3 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek | Laageindsedijk
D01-20 PARTAANSL | Laageindsedijk 5 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek | Laageindsedijk
D01-21 PARTAANSL | Laageindsedijk 7 (doodlopendeweg) | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek | Laageindsedijk
D01-22 CVK | Stoppelveldseweg 1a | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | Stoppelveldseweg
D02-01 | Zandkant 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Zandkant
D02-02 | Zandkant 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Zandkant
D02-03 | Heibloemsedijk 7a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-04 | Heibloemsedijk 9a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-05 | Heibloemsedijk 14 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-06 | Meerstraat 38 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-07 | Meerstraat 34 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-08 | Heibloemsedijk 16 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-09 | Heibloemsedijk 18a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D02-10 | Heide 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heide
D02-11 | Heide 3b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D02-12 | Heide 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | heide
D02-13 | Meerstraat 40 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-14 | Meerstraat 49 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-15 | Rukven 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-16 | Rukven 1a/1b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-17 | Rukven 2a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-18 | Rukven 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-19 | Rukven 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-20 | Dopheiweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Dopheiweg
D02-21 | Kaathovensedijk 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-22 | Kaathovensedijk 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-23 | Kaathovensedijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-24 | Kaathovensedijk 5a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-25 | Kaathovensedijk 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-26 | Kaathovensedijk 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-27 | Rukven 5a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-29 | Heesscheweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heescheweg
D02-30 | Rukven 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-31 | Rukven 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-32 | Rukven 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-33 | Rukven 11 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-34 | Meerstraat 44 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-35 | Heibloemsedijk 7b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-36 | Meerstraat 46 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-37 | Meerstraat 57 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-38 | Meerstraat 59 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-39 | Jan van den Boomstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Jan van den Boomstraat
D02-40 | Jan van den Boomstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D02-41 | Jan van den Boomstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Jan van den Boomstraat
D02-42 | Jan van den Boomstraat 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Jan van den Boomstraat
D02-43 | Meerstraat 63 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-44 | Meerstraat 65 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D02-45 | Zandkant 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Zandkant
D02-46 | Heibloemsedijk 12 ( De Vailanten / Ponyclub ) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-47 | Heibloemsedijk 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-48 | Heibloemsedijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-49 | Heibloemsedijk 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-50 | Heibloemsedijk 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D02-51 | Achterdonksestraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek | Achterdonksestraat
D02-52 | Voordonkseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek | Voordonkseweg
D02-54 CVK | Kaathovensedijk (CVK) | CVK drukriolering + Communicatie unit | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D02-55 CVK | Meerstraat | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | Jan van den Boomstraat
D02-56 CVK | Rukven nabij huisnr 9 (KAST) | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | Rukven
D02-58 CVK | Heide t.o. 3 | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | heide
D02-59 CVK | Meerstraat 42a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Meerstraat
D03-01 | Lariestraat 22 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lariestraat
D04-01 | Muggenhoek 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Muggenhoek
D04-02 | Muggenhoek 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Muggenhoek
D04-02B | Muggenhoek 7 | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Heeswijk-Dinther | Muggenhoek
D04-03 CVK | Het Schoor 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | het Schoor
D04-04 MK | Het Schoor 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | het Schoor
D04-05 | Meerstraat 33/35 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Meerstraat
D04-06 | Het Schoor 12/12a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | het Schoor
D04-07 | Het Schoor | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | het Schoor
D04-08 | Het Schoor 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | het Schoor
D04-09 | Muggenhoek 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Muggenhoek
D05-01 | Lariestraat 36 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lariestraat
D05-02 | Lariestraat 36a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lariestraat
D05-03 | Lariestraat 38 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lariestraat
D05-04 CVK | Lariestraat 44 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lariestraat
D05-05 | Galgenberg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Galgenberg
D05-06 | Galgenberg 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Galgenberg
D05-07 | Galgenberg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Galgenberg
D05-08 | Kaathovensedijk 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D05-09 | Kaathovensedijk 6 en 6a / inrit scouting | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kaathovensedijk
D05-10 | Heibloemsedijk 20 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D05-11 | Heibloemsedijk tegenover 31 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Kersouwelaan
D05-12 | Herpersteeg 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | herpersteeg
D05-13 | Fokkershoek 1 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-14 | Fokkershoek 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-15 | Fokkershoek 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-16 | Fokkershoek 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-17 | Fokkershoek 8a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-18 | Fokkershoek 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-19 | Fokkershoek 13 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-20 | Fokkershoek 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-21 | Fokkershoek 21 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-22 | Fokkershoek 18 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-23 | Kameren 2a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Kameren
D05-24 | Kameren 1 (doodlopend) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kameren
D05-25 | Kameren 3 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kameren
D05-26 | Kameren 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kameren
D05-27 | Kameren 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D05-28 | Kameren 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kameren
D05-29 | Kameren 10 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kameren
D05-30 | Gouveneursweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D05-31 CVK | Gouveneursweg 11 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D05-32 | Fokkershoek 23 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D05-33 CVK | Heibloemsedijk t.o. 20 (CVK) | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | Heibloemsedijk
D06-01 | Veldstraat 23 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-02 | Herpersteeg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | herpersteeg
D06-02A | Veldstraat 38 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-03 | Veldstraat 27 Met afgaande voeding naar de Herpersteeg. | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-04 | Veldstraat 29 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D06-05 | Veldstraat 40a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-06 | Veldstraat 42 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-06A | Veldstraat 35 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Veldstraat
D06-07 | Gouverneursweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D06-08 | Gouverneursweg 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | gouverneursweg
D06-09 MD | Gouverneursweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D06-10 | Gouverneursweg 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Gouverneursweg
D06-10A | Gouverneursweg 8 | Minigemaal 2-pomps | Heeswijk Dinther | Gouverneursweg
D06-11 | Aalm.nier Francis L.Sampsonlaan 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D06-12 | Kasteel 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D06-13 PARTAANSL | Kasteel 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D06-14 PARTAANSL | Kasteel 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D06-17 PARTAANSL | Kasteel 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D06-18 | Fokkershoek 44 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D06-19 | Fokkershoek 27 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D06-21 | Fokkershoek 20 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Fokkershoek
D06-22 CVK | Aalmoezenier Francis L.Sampson Laan | CVK Kast | Heeswijk-Dinther | Kasteel
D07-01 | Gouverneursweg 1 / bij kruisbeeld (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D07-02 | Gouverneursweg 1b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouveneursweg
D07-03 | Gouverneursweg 6b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Gouverneursweg 6b
D08-01 | Heeswijkseweg 7 perceel | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | heeswijkseweg
D08-02 | Heeswijkseweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D09-01 CVK | Mgr. van Oorschotstraat 31 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Mgr. van Oorschotstraat
D10-01 CVK | Droevendaal 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Droevendaal
D11-01 | Laverdonk 2a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-02 | Laverdonk 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-03 CVK | Laverdonk 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-04 | Laverdonk 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-05 | Laverdonk 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-06 | Laverdonk 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-07 | Laverdonk 5a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-08 | Laverdonk 6a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-09 | Laverdonk 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-10 | Laverdonk 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-11 | Laverdonk 9a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-12 | Laverdonk 9b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-13 | Laverdonk 9c | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-14 | Laverdonk 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-15 | Laverdonk 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-16 | Laverdonk 12a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D11-19 | Laverdonk (CVK-KAST) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D12-01 | Laag Beugt 2 (hoek Boterweg) (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laag Beugt
D12-02 | Boterweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Boterweg
D13-01 | LaagBeugt 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laag Beugt
D13-02 | LaagBeugt 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laag Beugt
D13-03 | LaagBeugt 3c | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laag Beugt
D13-04 | LaagBeugt 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laag Beugt
D13-05 | Berg en Dalseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Berg en Dalseweg
D13-06 | Berg en Dalseweg 3 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Berg en Dalseweg
D13-07 | Braaksesteeg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Braaksesteeg
D13-08 CVK | Braaksesteeg 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Braaksesteeg
D13-09 | Berg en Dalseweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Berg en Dalseweg
D13-10 | Hogeweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Hogeweg
D13-11 | Kilsdonkseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kilsdonkseweg
D13-12 | De Bunt 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | De Bunt
D13-13 CVK | Kilsdonkseweg 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kilsdonkseweg
D13-14 | Kilsdonkseweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kilsdonkseweg
D13-15 | Lange Kruisdelstraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lange Kruisdelsestraat
D13-16 CVK | Lange Kruisdelstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lange Kruisdelsestraat
D13-17 | Lange Kruisdelstraat 2a / Hogeweg | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lange Kruisdelsestraat
D13-18 | Lange Kruisdelstraat 5a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Lange Kruisdelsestraat
D13-19 | Kilsdonkseweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Kilsdonkseweg
D14-01 | Dodenhoeksestraat 1a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Dodenhoeksestraat
D14-02 | Dodenhoeksestraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Dodenhoeksestraat
D14-03 | Dodenhoeksestraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Dodenhoeksestraat
D14-04 CVK | Poststraat 1a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Poststraat
D14-05 | Poststraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Poststraat
D14-06 | Poststraat 6 (doodlopende weg) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Poststraat
D14-07 | Kleine Bosweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | kleine bosweg
D14-08 CVK | Dodenhoeksestraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Dodenhoeksestraat
D14-09 | Poststraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Poststraat
D15-01 | Kivietsweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-02 | Vorstenbosseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-03 mk | Vorstenbosseweg 4/4b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-04 | Liniedijk 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-05 | Vorstenbosscheweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-06 | Liniedijk 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-07 CVK | Lange Kruisdelstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-08 | Lange Kruisdelstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-09 | Liniedijk 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-10 | Korte Kruisdelstraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-11 | Zandstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-12 CVK | Zandstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-13 | Zandstraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-14 | Zandstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-15 MK | Hommelsedijk 37a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-15a | T.o. Hommelsedijk 37a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Hommelsedijk 6b
D15-16 | Hommelsedijk 6a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-17 | Hommelsedijk 4b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-18 | Hommelsedijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-19 | Hommelsedijk 14 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-20 mk | Hommelse Hoeve 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-21 | Nistelrodensedijk 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
D15-22 | Laageindsedijk 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
D15-23 | Heikantsedijk 1a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D15-24 | Hommelsedijk 39 | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Heeswijk-Dinther | hommelsedijk 39
D15-25 | Hommelsedijk 41 | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Heeswijk Dinther | Hommelsedijk
D16-01 | Aabrugstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Aabrugstraat
D16-02 | Laverdonk 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Laverdonk
D16-03 | Kanaaldijk-Noord 40 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Kanaaldijk-Noord
D16-04 | Kanaaldijk Noord 44a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Kanaaldijk-Noord
D16-06 CVK | Kanaaldijk-Noord (CVK) | CVK drukriolering | Heeswijk-Dinther | Kanaaldijk-Noord
D17-01 | Meerstraat 28 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
D17-02 | Zandkantsehoeve 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zandkantsehoeve
D17-03 CVK | Meerstraat (KAST) | CVK drukriolering | Heeswijk Dinther | Meerstraat
H04-01 | Bunderstraat 2 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch | bunderstraat
H04-05 CVK | Voorste Groes 6 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | voorste groes
H04-08 | Voorste Groes 18 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | voorste groes
H04-09 | Voorste Groes 20 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | voorste groes
H04-11 | Bosschebaan 98 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | bosschebaan
H05-01 | Achterstraat 11 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-02 | Achterste Groes 4 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-03 | Achterste Groes 7a | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-04 | Achterste Groes 22 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-05 | Achterstraat 12 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-06 | Nieuwe Erven 52 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-06A | Nieuwe Erven 56 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Nieuwe Erven
H05-07 | Nieuwe Erven 47 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-08 | Zoggelsestraat 81 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-09 | Zoggelsestraat 100 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-10 CVK | Zoggelsestraat 102 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-11 | Raktstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-12 CVK | Raktstraat 8 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-13 | Raktstraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-14 | Zoggelsestraat 89 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-15 | - | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-16 | Zoggelsestraat 118 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-17 | Ruitersweg-West 31 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-18 | Zoggelsestraat 120 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-19 | Zoggelsestraat 122 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H05-20 | Achterste Groes 7 | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Heesch | Achterste Groes
H05-21 CVK | Zoggelsestraat 75-77 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Zoggelsestraat
H05-22 | Achterstraat 3, Heesch | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Achterstraat
H06-01 | Nieuwe Erven 33 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H06-02 | Verbindingsweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H06-03 | Nieuwe Erven 41 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H06-04 | Verbindingsweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H06-05 CVK | Nieuwe Erven 37 | CVK drukriolering | Heesch | Verbindingsweg
H07-01 | Nieuwstraat 19 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H07-02 | Nieuwstraat 25 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H07-03 | Nieuwstraat 33 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
H08-01 | Graafsebaan 47 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Graafsebaan
H08-02 | Graafsebaan 34 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Graafsebaan
H09-01 | Nistelrodeseweg 51 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Nistelrodeseweg
L01-01 | Dorpsstraat 82 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-02 CVK | Dorpsstraat 69 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-03 | Dorpsstraat 71 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-04 | Dorpsstraat 90 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-05 CVK | Dorpsstraat 73 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-06 | Dorpsstraat 96 | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Loosbroek | Dorpsstraat
L01-07 | Watergat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
L01-08 | Loosbroeksestraat 23 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
L01-09 | Loosbroeksestraat 22 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
L01-10 | Loosbroeksestraat 24 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
L01-11 | Loosbroeksestraat nabij 17 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L01-12 | De Bleken 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L01-13 | De Bleken 5 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L01-14 | De Bleken 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L01-15 | De Bleken 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L01-16 CVK | Kruising Loosbroeksestraat-Brugstraat | CVK drukriolering | Heesch | Loosbroeksestraat
L02-01 | Voorstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L02-02 | Voorstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L02-03 CVK | Voorstraat 11 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L02-04 | Achterdonksestraat 15 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L02-05 | Achterdonksestraat 11 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-01 | Molenstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-02 | Krommedelseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-03 CVK | Krommedelseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-04 | Groeneveldsestraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-05 | Groeneveldsestraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-06 | Busselsesteeg 3 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-07 CVK | Achterdonksestraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L03-08 | Krommedelseweg 1b | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-01 | Koningsstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-02 MK | Koningsstraat 2a | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-03 | Koningsstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-04 | Hanenbergsestraat 2a | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-05 | Hanenbergsestraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-06 CVK | Hanenbergsestraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L04-07 | Hanenbergsestraat 10 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-01 | Dorpsstraat 22/24 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-02 | Dorpsstraat 9 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-03 | Dorpsstraat 14 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-04 | Hoogeindsestraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-05 | Nistelrodensedijk 14 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-06 | Berkenvenseweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-07 | Heideweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-08 | Heideweg 4a | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-09 | Berkenvenseweg 1C | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Berkenvenseweg
L05-10 | Heideweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-11 | Heideweg (schuur) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-12 | Berkenvenseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-13 | Berkenvenseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-14 | Oude Beemdseweg 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-15 | Vullingsweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-16 | Vullingsweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-17 CVK | Oude Beemdseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-18 | Oude Beemdseweg 1a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-19 | Nistelrodensedijk 1a (MD) | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-20 | Nistelrodensedijk 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-21 | Nistelrodensedijk 6 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-22 CVK | Houtstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-23 | Bosweg 2 kruising Houtstraat | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-24 | Bosweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-25 CVK | Heisewal 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-26 | Justitieweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-27 | Heisewal 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
L05-28 | Heideweg 1a | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-29 | Heideweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-30 CVK | Dintherseweg 71 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-31 CVK | Dorpstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-32 | Dorpstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-33 | Loosbroekseweg 61 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
L05-34 | Kampweg 28a | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-35 | Dintherseweg 50 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-36 | Dintherseweg 42 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-37 | Dintherseweg 40 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-38 | Dintherseweg 59 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
L05-39 CVK | Kruising Berkenvenseweg-Heideweg | CVK drukriolering | Loosbroek | Heideweg
L06-01 | Stoksestraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
N01-01 | Heuvelstraat 80 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-02 | Loosbroekseweg 31 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-03 | Loosbroekseweg 36 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-04 | Loosbroekseweg 40 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-05 | 't Broek 1 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-06 | 't Broek 4 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-07 | Kantje 37 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-08 | Loosbroekseweg 35 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-09 | Nieuwe Bundersteeg 25 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-10 | Nieuwe Bundersteeg 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-11 | Loosbroekseweg 39 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-12 | Loosbroekseweg 50 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-13 | Loosbroekseweg 54 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-14 | Loosbroekseweg 56 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-15 | 't Broek 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-16 | 't Broek 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-17 | 't Broek 8 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-18 | Heibloem 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-19 | Heibloem 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-20 | Heibloem 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-21 | Heibloem 6 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-22 | Heibloem 15 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-23 | Gagelstraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-24 | Nieuwe Bundersteeg 13 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-25 | Nieuwe Bundersteeg 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N01-26 CVK | Heibloem (CVK) | CVK drukriolering | Nistelrode | Heibloem
N01-27 CVK | Kantje/Loosbroekseweg (CVK) | CVK drukriolering | Nistelrode | Loosbroekseweg
N02-01 | Maxend 19 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-02 | Kantje 6 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-03 | Kantje 14 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-04 CVK | Kantje 17 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-05 | Kantje 38 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-06 | Maxend 24 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-07 | Klein Kantje 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-08 | Klein Kantje 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-08a | Klein Kantje 13 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Klein Kantje
N02-09 | Maxend 33 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-10 | Maxend 39 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-10A | Maxend 39 (achter) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Maxend
N02-11 | Dintherseweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-12 | Dintherseweg 8 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-13 | Maxend 55/59 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-14 | Maxend 69 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-14A | Maxend 48 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Maxend
N02-15 CVK | Maxend 50b | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-16 | Maxend 81 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-17 | Maxend 87 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N02-18 | Achter de berg 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achter de Berg
N02-19 CVK | Maxend 27 | CVK drukriolering | Nistelrode | Maxend
N02-20 | Dintherseweg 2a, Nistelrode | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Dintherseweg
N03-01 CVK | Achterstraat 26 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-02 | Achterstraat 29 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-02A | Achterstraat 42 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-03 | Achterstraat 33 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-04 | Achterstraat 37 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-05 CVK | Molenhoeve 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Molenhoeve
N03-06 PARTAANSL | Molenhoeve 9a | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Molenhoeve
N03-07 CVK | Achterstraat 68 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-08 | Brandsestraat 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Brandsestraat
N03-09 | Achterstraat 80 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N03-10 PARTAANSL | Piet Geersdijk 4 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Piet Geersdijk
N03-11 PARTAANSL | Achter de berg 16 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achter de Berg
N03-12 PARTAANSL | Achter de berg 12/14 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achter de Berg
N03-13 | Zandsteeg 1 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Zandsteeg
N03-14 | Piet Geersdijk 1 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Piet Geersdijk
N03-15 CVK | Zandsteeg / Piet Geersdijk | CVK drukriolering | Nistelrode | Zandsteeg
N03-16 | Achterstraat 48, Nistelrode | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Achterstraat
N04-01 | Oud Menzel 1 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Oud Menzel
N04-02 CVK | Menzel 23 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-03 CVK | Nieuwlandsesteeg 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Nieuwelandsesteeg
N04-05 | Udenseweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Udenseweg
N04-06 | Menzel 27 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-07 | Menzel 31 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-08 | Menzel 35/37 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-09 | Kraaienweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Kraaienweg
N04-10 CVK | Menzel 43 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-11 | Koudenoord 8 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
N04-12 CVK | Veldweg 41 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Veldweg
N04-12a | Veldweg 39a | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Veldweg
N04-13 | Veldweg 39 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Veldweg
N04-14 | Koudenoord 12 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Koudenoord
N04-15 | Menzel 47 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-16 | Menzel 53 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-17 | Maashorstweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Maashorstweg
N04-18 | Menzel 61 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Menzel
N04-19 | Bus 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Bus
N04-20 | Bus 20 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Bus
N04-21 | Bus (KAST) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Bus
N05-01 | Loo 21 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-02 CVK | Hoenderbosscheweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hoenderbosscheweg
N05-03 CVK | Schaijksedreef 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Schaijksedreef
N05-04 | Schaijksedreef 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Schaijksedreef
N05-05 | Loo 24 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-06 | Loo 47a | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-07 | Loo 55/57 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-08 | Palmenweg 23 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Slabroekseweg
N05-09 CVK | Palmenweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Palmenweg
N05-09A CVK | Mortel nabij 18 | CVK drukriolering | Nistelrode | Mortel
N05-10 | Palmenweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Palmenweg
N05-11 | Hogeweg 16 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hogeweg
N05-12 | Hogeweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hogeweg
N05-13 | Hogeweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hogeweg
N05-14 | Mortel 16/18 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Mortel
N05-15 | Mortel 14 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Mortel
N05-16 | Mortel 13 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Mortel
N05-17 | Mortel 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Mortel
N05-18 | Mortel 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Mortel
N05-19 CVK | Loo 37/39 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-20 | Schaijksedreef 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Schaijksedreef
N05-21 CVK | Loo 59 | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Nistelrode | Loo
N05-22 CVK | Loo 49 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N05-23 | Loo 34 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Loo
N06-01 | Vliegveldweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Vliegveldweg
N06-02 CVK | Vliegveldweg 13 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Vliegveldweg
N06-03 | Slotenseweg 11 | Minigemaal 2-pomps zonder communicatie | Nistelrode | Slotenseweg
N06-04 CVK | Berghemseweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Berghemseweg
N06-05 CVK | Berghemseweg 20/22 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Berghemseweg
N06-06 | Berghemseweg 25/27 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Berghemseweg
N06-07 | Berghemseweg 36 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Berghemseweg
N06-08 | Zevenbergen 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Zevenbergen
N06-09 CVK | Zevenbergen 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Zevenbergen
N06-10 | Slabroekseweg 5/7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Slabroekseweg
N07-01 CVK | Donzel 17 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-01A CVK | Donzel 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-02 | Hoogbroeksesteeg 2 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hoogbroeksesteeg
N07-03 | Donzel 27 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-04 | Dijkstraat 22 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Dijkstraat
N07-05 CVK | Donzel 35/41 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-06 | Weverstraat 20/22 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Weverstraat
N07-06A | Weverstraat 16 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Weverstraat
N07-07 | Donzel 65 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-08 | Doolhof 15 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Doolhof
N07-08A | Doolhof 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Doolhof
N07-09 | Doolhof 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Doolhof
N07-10 | Doolhof 8 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Doolhof
N07-11 | Heescheweg 35 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Heescheweg
N07-12 | Het Runneke 6 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Het Runneke
N07-13 CVK | Het Runneke 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Het Runneke
N07-14 | Middelpad 6 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Middelpad
N07-15 | Heescheweg 22 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Heescheweg
N07-16 CVK | Vinkenstraat 30 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Vinkenstraat
N07-17 | Nistelrodeseweg 30 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Nistelrodeseweg
N07-18 CVK | Nistelrodeseweg 28 | CVK Kast | Heesch | Nistelrodeseweg
N07-19 | Hofsteeg 3 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hofsteeg
N07-20 CVK | Donzel 85 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-21 | Donzel 99 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-22 | Donzel 113 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Donzel
N07-23 CVK | Kruising Heescheweg-Doolhof | CVK drukriolering | Nistelrode | Heescheweg
N07-24 | Heescheweg 37 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Heescheweg
N07-25 | Nistelrodeseweg 28 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | nistelrodeseweg 28 kast
N08-01 CVK | Hoge Akkers 1 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Hoge Akkers
S03-05 | Holkampstraat 9 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | holkampstraat
S04-01 | Berktstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Berkstraat
S04-02 | Kasteellaan 1 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Kasteellaan
S04-03 | Holkampstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Vinkel | Holkampstraat
S04-04 mk | Vinkelsestraat 75 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vinkelsestraat
S04-05 CVK | Jonkerstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Jonkersstraat
S05-01 | Vosbergstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-02 | Schrikkelvenstraat 13 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Schrikkelvenstraat
S05-03 | Vosbergstraat 13 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-04 | Vosbergstraat 6a | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-05 | Vosbergstraat 8 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-06 | Vosbergstraat 17 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-07 | Vosbergstraat 19 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-08 CVK | Grolderseweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
S05-09 | Grolderseweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
S05-10 | Grolderseweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
S05-11 | Grolderseweg 9a | Minigemaal 1-pomps | Heesch
S05-12 | Vosbergstraat 31 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-13 | Vosbergstraat 30 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-14 | Vosbergstraat 23 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-15 CVK | Vosbergstraat | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Vosbergstraat
S05-17 CVK | Boogstraat 9-9a, Heesch | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Boogstraat
S05-18 CVK | Ruitersweg-Oost hoek Denneboomstraat, Heesch | Minigemaal 1-pomps | Heesch
S05-19 MD | Boogstraat | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Boogstraat
S06-01 | Loosbroeksestraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-02 | Loosbroeksestraat 7 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-03 | Loosbroeksestraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-04 | Loosbroeksestraat 10 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-05 | Aardenbaan 4 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Aardenbaan
S06-06 | Aardenbaan 7 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Aardenbaan
S06-07 | Loosbroeksestraat 12 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-08 | Huis Deelen 4 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Huis Deelen
S06-09 | Huis Deelen 3 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Huis Deelen
S06-10 | Loosbroeksestraat 16 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S06-11 | Loosbroeksestraat 18 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Loosbroeksestraat
S07-01 | Bleekeseweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Vinkel | Bleekeseweg
S07-02 | Bleekeseweg 9 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Vinkel | Bleekeseweg
S07-03 CVK | Bleekeseweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Vinkel | Bleekeseweg
S07-04 | Bleekeseweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Vinkel | Bleekeseweg
U01-01 MD | Meuwelweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Meuwelweg
U01-02 | Meuwelweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Meuwelweg
U02-02 CVK | Piet Geersdijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Piet Geersdijk
V01-01 | Nistelrodesedijk 2 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-02 | Tipweg 8 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Tipweg
V01-03 | Tipweg 15 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Tipweg
V01-04 | Nistelrodesedijk 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-05 | Lendersgat 13 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Lendersgat
V01-06 | Bergweg 13 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Bergweg
V01-07 | Nistelrodesedijk 4 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-08 | Brakkensedijk 17 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Brakkensedijk
V01-09 | Brakkensedijk 17a | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V01-10 | Nistelrodesedijk 7 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-11 mk | Nistelrodesedijk 7a | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-12 | Nistelrodesedijk 9 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-13 | Nistelrodesedijk 11 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-14 | Meuwelweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Meuwelweg
V01-15 | Nistelrodesedijk 6 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-16 | Nistelrodesedijk 15 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-17 | Nistelrodesedijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-18 | Nistelrodesedijk 17 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-19 | Nistelrodesedijk 19 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-20 | Brakkensedijk 6 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Brakkensedijk
V01-21 | Brakkensedijk 8 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Brakkensedijk
V01-22 | Brakkensedijk 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Brakkensedijk
V01-23 | Vorstenbosscheweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Vorstenbosscheweg
V01-24 | Vorstenbosscheweg 18 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Vorstenbosscheweg
V01-25 | Nistelrodesedijk 25 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-26 | Nistelrodesedijk 23 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-27 | Vlagheideweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Vlagheideweg
V01-28 | Vlagheideweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Vlagheideweg
V01-29 | Nistelrodesedijk 14 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-30 | Bosweg 16 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Bosweg
V01-31 | Nistelrodesedijk (KAST) | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V01-32 CVK | Vlagheideweg 2A (KAST) | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Vlagheideweg
V01-33 CVK | Vorstenbosscheweg 20 (KAST) | CVK drukriolering | Nistelrode | Vorstenbosscheweg
V01-34 | Vlagheideweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Vlagheideweg
V01-35 CVK | Nistelrodesedijk t.o. 11 | CVK drukriolering | Vorstenbosch | Nistelrodesedijk
V02-01 | Tipweg 11 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Tipweg
V02-02 | Tipweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Tipweg
V02-03 | Kampweg 15 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-04 | Kampweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-05 | Kampweg 17 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-06 | Kampweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-07 | Leeghandseweg 14 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Leeghandseweg
V02-08 | Leeghandseweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Leeghandseweg
V02-08A | Leeghandseweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Leeghandseweg
V02-09 | Leeghandseweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Leeghandseweg
V02-10 | Kampweg 19 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-11 CVK | Kampweg 25 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-12 | Kampweg 20 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-13 | Kampweg 29 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-14 | Molenweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V02-15 | Molenweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V02-16 | Molenweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | molenweg
V02-17 | Molenweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | molenweg
V02-18 | Bosweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Bosweg
V02-19 CVK | Bosweg 6 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V02-20 | Bosweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Bosweg
V02-21 | Grote Heide 22 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
V02-22 | Grote Heide 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
V02-23 | Grote Heide 9 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
V02-24 CVK | Grote Heide 16, de kast staat op de Bosschebaan | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | grote heide
V02-25 | Grote Heide 7a | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
V02-26 | Bosschebaan 6 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-27 | Bosschebaan 5 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-28 | Bosschebaan 3 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-29 | Kampweg 33 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V02-30 | Kampweg 35 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-31 CVK | Kampweg 24 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-32 | Turfweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-33 | Kampweg 39 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-34 | Kampweg 41 | Minigemaal 1-pomps | Loosbroek
V02-35 | Kampweg 11 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Kampweg
V02-36 CVK | Kampweg 17 | CVK drukriolering | Vorstenbosch | Kampweg
V03-01 | Hondstraat 25 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V03-02 CVK | Broekkant 22 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-01 | Kerkstraat 44 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-02 | Watersteeg 1 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-03 | Watersteeg 8 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-04 | Watersteeg 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-05 | Watersteeg 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-06 | Roestenburgseweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-07 | Hondstraat 27 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-08 | Watersteeg 14 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V04-09 CVK | Watersteeg t.o. 5 | CVK drukriolering | Vorstenbosch | Watersteeg t.o. 5
V05-01 | Oude Veghelsedijk 45 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-02 CVK | Oude Veghelsedijk 26 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-03 | Oude Veghelsedijk 47 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-04 | Derpt 7 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-05 | Derpt 10 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-06 CVK | Derpt 14 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V05-07 | Scheiweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | Scheiweg
V05-08 | Scheiweg 7 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-01 | Lendersgat 4 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-02 | Lendersgat 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-03 | Bedafseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-04 | Bedafseweg 3 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-05 | Bedafseweg 8 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-06 | Derptweg 5 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-07 | Derptweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-08 | Derptweg 11 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-09 CVK | Derptweg 13 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-10 | Derptweg 14 | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch
V06-11 | Kruising Lendersgat-Bedafseweg | Minigemaal 1-pomps | Vorstenbosch | bedafseweg
W01-01 | Aardenbaan 19 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-02 | Venhofstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-03 | Venhofstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-04 CVK | Venhofstraat 10 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-05 | Venhofstraat 12 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-06 CVK | Brugstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-07 | Venhofstraat 20 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-08 | Grolderseweg 22 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-09 | Grolderseweg 23 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-10 MK | Grolderseweg 20 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
W01-11 | Grolderseweg 15 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
W01-12 CVK | Grolderseweg 13 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
W01-13 | Grolderseweg 11 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Grolderseweg
W01-14 | Aardenbaan 8 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Aardenbaan
W01-15 | Aardenbaan 13 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Aardenbaan
W01-16 CVK | Aardenbaan 6 | Minigemaal 1-pomps | Heesch | Aardenbaan
W01-17 | Venhofstraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Heesch
W01-18 CVK | Kruising Aardenbaan-Grolderseweg | CVK drukriolering | Heesch | Grolderseweg
W02-01 | Langstraat 29 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Langstraat
W02-02 | Langstraat 25 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Langstraat
W02-03 | Langstraat 21 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode
W02-04 | Langstraat 8 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Langstraat
W02-05 | Langstraat 11 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Langstraat
W02-06 CVK | Langstraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | Langstraat
W02-07 | Loosbroekseweg 58 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-08 | Loosbroekseweg 60 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-09 | Loosbroekseweg 45 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-10 CVK | Loosbroekseweg 62 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-11 | Loosbroekseweg 64 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-12 | Loosbroekseweg 53 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-13 | Loosbroekseweg 72 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-14 | Loosbroekseweg 76a | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-15 | Loosbroekseweg 80 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-16 | Loosbroekseweg 57 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | loosbroekseweg
W02-18 CVK | Jonkerstraat 5 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | jonkerstraat
W02-19 | Dintherseweg 53 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-20 | Dintherseweg 30 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-21 | Grote Heide 3 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | grote heide
W02-22 CVK | Grote Heide 8 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | grote heide
W02-23 | Grote Heide 7 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | grote heide
W02-24 | Grote Heide 12 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | grote heide
W02-25 | Dintherseweg 41 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-26 CVK | Dintherseweg 35 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-27 | Dintherseweg 27 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-29 CVK | Plattedel 13 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | plattedel
W02-30 | Plattedel 16 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | plattedel
W02-31 | Dintherseweg 23 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-32 | Koude Maas 1 (manege) | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | koude maas
W02-33 | Dintherseweg 21 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-34 | Dintherseweg 19 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | dintherseweg
W02-35 | Molendellen 2 | Minigemaal 1-pomps | Nistelrode | molendellen
W02-36 CVK | Dintherseweg | CVK drukriolering | Nistelrode | Koude Maas
W03-01 | Hazelbergsestraat 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W03-02 | Hazelbergsestraat 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W03-03 | Hazelbergsestraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W03-04 CVK | Hoge Broekstraat 11 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-05 | Hekkenweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hekkenweg
W03-06 | Hoge Broekstraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-07 CVK | Roestenburgseweg 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | roestenburgseweg
W03-08 | Roestenburgseweg 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | roestenburgseweg
W03-09 | Roestenburgseweg 1a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | roestenburgseweg
W03-10 | Roestenburgseweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | roestenburgseweg
W03-11 | Roestenburgseweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | roestenburgseweg
W03-12 | Binnenweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | binnenweg
W03-13 CVK | Hoekseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoekseweg
W03-14 CVK | Vorstenbosseweg 14 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-15 | Den Doolhof 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Den Doolhof
W03-16 | Vorstenbosseweg 25 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-17 | Vorstenbosseweg 29 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-18 | Langenbergsestraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Langenbergsestraat
W03-19 | Langenbergsestraat 6 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Langenbergsestraat
W03-20 CVK | Langenbergsestraat 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Langenbergsestraat
W03-21 | Langenbergsestraat 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Langenbergsestraat
W03-22 | Vorstenbosseweg 10a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-23 CVK | Vorstenbosseweg 8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-24 | Vorstenbosseweg 13/11 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-25 | Vorstenbosseweg 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-26 mk | Vorstenbosseweg 6a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Vorstenbosscheweg
W03-27 | Hoge Broekstraat 7a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-28 CVK | Hoge Broekstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-29 | Kruisstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | kruisstraat
W03-30 | Hoge Broekstraat 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-31 | Hoge Broekstraat 3a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-32 | Broekstraat 1a/3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | broekstraat
W03-33 | Hoge Broekstraat 1 (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-34 | Krommertsweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | krommertsweg
W03-35 | Groenstraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | groenstraat
W03-36 CVK | Groenstraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | groenstraat
W03-37 | Hoge Broekstraat 4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoge broekstraat
W03-38 | Vorstenbosseweg 6b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Vorstenbosseweg
W03-39 | Den Doolhof 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Den Doolhof
W04-01 MK | Hazelbergsestraat 2b | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W04-02 | Hazelbergsestraat 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W04-03 MK | Hazelbergsestraat 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hazelbergsestraat
W04-04 | Hoog-Beugt 23 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
W04-06 | Hoog-Beugt 15 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-07 | Zwanenburgseweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zwanenburgseweg
W04-08 | Zwanenburgseweg 12 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zwanenburgseweg
W04-09 CVK | Zwanenburgseweg 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zwanenburgseweg
W04-10 | Zwanenburgseweg 6/8 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zwanenburgseweg
W04-11 | Zwanenburgseweg 4a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | zwanenburgseweg
W04-12 | Hoog-Beugt 18/16a (MD) | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-13 | Hoog-Beugt 13a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-14 | Hoog-Beugt 13 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
W04-15 | Hoog-Beugt 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-16 | Hoog-Beugt 9 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-17 | Hoog-Beugt 4a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-18 | Hoog-Beugt 3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | hoog-beugt
W04-19 | Schanseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | schanseweg
W04-20 | Hogeweg 1 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Hogeweg
W04-21 CVK | Schanseweg 1/3 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | schanseweg
W04-22 | Hoog-Beugt 7 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther
W04-23 | Hogeweg 2/4 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Hogeweg
W04-24 MK | Hoog-Beugt | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk-Dinther | Hoog-Beugt/Schanseweg
W04-25 MK | Hazelbergsestraat 2a | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | Hazelbergsestraat
W04-26 | Hoog-Beugt 10 | Minigemaal 1-pomps | Heeswijk Dinther | hoog-beugt