## Kabel- en leidinganalyse
|  |  | Project: |  |  | Opgesteld door: |  | Versie
|  |  | 100556 Blauwe Roos |  |  | R.A.F. Vlutters |  | 1.0
|  |  | Betreft: |  |  | Datum:
Kabel en leidinganalyse
Knelpunt | Status | Kabel- leidingexploitant | Type kabel/leiding | Gegevens ligging | Kleurthema KLIC | Objectgegevens | Locatie tekening | Regeling/Wet | Categorisering conform NKL | Maatregel | Actiehouder
K001 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K002 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K003 | Vervallen | Provincie Groningen | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K004 | Vervallen | KPN | datatransport | Kruisend | Groen | mantelbuis | KL-100556-600 | Telecommunicatiewet |  | Blijft gehandhaafd,proefsleuven graven.
K005 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K006 | Vervallen | Provincie Groningen | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K007 | Vervallen | Provincie Groningen | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | vervalt nieuw Ov plan Swarco | OV-aannemer
K008 | Vervallen | Enexis | middenspanning | Kruisend | Cyan |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K009 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Kruisend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K010 | Vervallen | Gemeente Oldambt | riool onder druk | Kruisend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Verlengen naar nieuw te graven sloot. | Civiele aannemer
K011 | Vervallen | Provincie Groningen | laagspanning | Kruisend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K012 | Vervallen | KPN | datatransport | Kruisend | Groen |  | KL-100556-600 | Telecommunicatiewet |  | Blijft gehandhaafd
K013 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd,proefsleuven graven. | Civiele aannemer
K014 | Vervallen | KPN | datatransport | Kruisend | Groen |  | KL-100556-600 | Telecommunicatiewet |  | Blijft gehandhaaafd,proefsleuven tijdens uitvoering.
K015 | Vervallen | Enexis | middenspanning | Kruisend | Cyan |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K016 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Langsliggend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K017 | Vervallen | Enexis | middenspanning | Kruisend | Cyan |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K018 | Vervallen
K019 | Vervallen | Enexis | laagspanning | Kruisend | Paars |  | KL-100556-600 | NKL-Regelingen |  | Blijft gehandhaafd | Civiele aannemer
K020 | Vervallen | KPN | datatransport | Langsliggend | Groen |  | KL-100556-600 | Telecommunicatiewet
K021 | Vervallen
K022 | Vervallen

## Kabel- en leidingexploitanten
AkzoNobel
Beet Company
BT telecom
CNNN
Community Network info
Enexis
Eurofiber
Gasunie
Gemeente Eemsdelta
Gemeente Groningen
Gemeente Het Hogeland
Gemeente Midden Groningen
Gemeente Noordenveld
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veendam
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerworde
Glasdraad
KPN
NAM
ProRail
Reggefiber
Rijkswaterstaat
Rodin Connect
Strukton Railinfra
Tele 2
Tennet TSO
T-mobile
VodafoneZiggo
Vekoglas
Waterbedrijf Groningen
Waterschap Hunze & Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Ziggo
Provincie Groningen
vrijverval
hoogspanning
Gemeente Oldambt