## Kabel- en leidinganalyse
|  |  | Project: |  |  | Opgesteld door: |  | Versie
|  |  | 100556 Blauwe Roos |  |  | R.A.F. Vlutters |  | 1.0
|  |  | Betreft: |  |  | Datum:
Kabel en leidinganalyse
Knelpunt | Status | Kabel- leidingexploitant | Type kabel/leiding | Gegevens ligging | Kleurthema KLIC | Objectgegevens | Locatie tekening | Regeling/Wet | Categorisering conform NKL | Maatregel | Actiehouder
K049 | Vervallen | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | handhaven,proefsleuven graven. | Civiele aannemer
K050 | Vervallen | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Nieuw ontwerp OV | OV-aannemer
K051 | Vervallen | Enexis | gas lage druk | kruisend | rood |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen
K052 | Vervallen | Enexis | middenspanning | kruisend | cyan |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen
K053 | Vervallen | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | handhaven,proefsleuven graven. | Civiele aannemer
K054 | Vervallen | Enexis | middenspanning | kruisend | cyan |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  |  | Geen actie
K055 | Actief | KPN | datatransport | langsliggend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | handhaven/Veleggen tijdens uitvoering | KPN/Civiel aannemer
K056 | Vervallen | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Nieuw ontwerp OV | OV-aannemer
K057 | Actief | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | handhaven/Veleggen tijdens uitvoering zie K055 | KPN/Civiel aannemer
K058 | Actief | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | langsliggend | blauw | Loze leiding | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Opnemen tijdens uitvoering | Civiele aannemer
K059 | Vervallen | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | handhaven,proefsleuven graven. | Civiel aannemer
K060 | Vervallen | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | handhaven,proefsleuven graven. | Civiel aannemer
K061 | Actief | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 2 kasten | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Kasten verplaatsen voor 1 april 2024 | Provincie Groningen
K062 | Vervallen | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Nieuw ontwerp OV | OV-aannemer
K063 | Vervallen | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | KL-100556-602 | Telecommunicatiewet |  | Handhaven, proefsleuven graven | Civiele aannemer
K064 | Vervallen | Enexis | middenspanning | kruisend | cyan | Kabel ligt in gestuurde boring | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | handhaven | Geen actie
K065 | Vervallen | Gemeente Oldambt | riool vrijverval | langsliggend | magenta |  | KL-100556-602 |  |  | Handhaven, proefsleuven graven. | Civiele aannemer
K066 | Vervallen | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Nieuw ontwerp OV | OV-aannemer
K067 | Vervallen | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | KL-100556-602 | NKL-Regelingen |  | Nieuw ontwerp OV | OV-aannemer

## Kabel- en leidingexploitanten
AkzoNobel
Beet Company
BT telecom
CNNN
Community Network info
Enexis
Eurofiber
Gasunie
Gemeente Eemsdelta
Gemeente Groningen
Gemeente Het Hogeland
Gemeente Midden Groningen
Gemeente Noordenveld
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veendam
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerworde
Glasdraad
KPN
NAM
ProRail
Reggefiber
Rijkswaterstaat
Rodin Connect
Strukton Railinfra
Tele 2
Tennet TSO
T-mobile
VodafoneZiggo
Vekoglas
Waterbedrijf Groningen
Waterschap Hunze & Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Ziggo
Provincie Groningen
vrijverval
hoogspanning