## Alle meldingen
ServiceCall_No | ServiceCall_Description | ServiceCall_CallKind | ServiceCall_ReceivingDate | ServiceCall_Priority | ServiceCall_Status | ServiceCall_RelatedLocation | ServiceCall_ServiceLocation | ServiceCall_ServiceLocationNo
SM402117 | airco serverruimte 4e NB storing |  | 2024-09-04 | Laag urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM402004 | waterdetectie melding |  | 2024-09-03 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM401602 | Vuilwaterpomp K2-109 |  | 2024-09-02 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM401509 | Brandmeldcentrale staat in storing. |  | 2024-09-01 | Midden urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM400617 | te weinig waterdruk |  | 2024-08-26 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM400569 | GBS boosterpomp |  | 2024-08-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM400545 | GBS Waterbeh. omgek |  | 2024-08-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM400558 | GBS Relatief ruimtevocht 2 |  | 2024-08-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM400539 | GBS Brandmelder |  | 2024-08-23 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM400279 | (nog steeds) lekkage bij vloerverwarming |  | 2024-08-22 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM400373 | LBK N4 herhaaldelijke storing |  | 2024-08-22 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM399667 | GBS pp10 ziet urgente storing. |  | 2024-08-17 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM399391 | Os-2 history database grens alarm -40- |  | 2024-08-15 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM399117 | urgente w storing |  | 2024-08-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM399170 | Opnemer defect (102TT1) |  | 2024-08-14 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398965 | Condenserende koelwaterleiding |  | 2024-08-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM399109 | GBS Relatief inblaasvocht lbk7 |  | 2024-08-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM399115 | GBS Hoge druk bevochtiger |  | 2024-08-13 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398628 | GBS koude inblaas |  | 2024-08-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM398629 | ketels werken niet |  | 2024-08-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM398420 | lekkage in pantry Bureau Stedelijk |  | 2024-08-08 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398057 | Grote zaal Relatief ruimtevocht 1 |  | 2024-08-06 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398083 | Storing jockeypomp |  | 2024-08-06 | Midden urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398115 | Nazien Rv opnemer Relatief ruimtevocht 2 grote zaa |  | 2024-08-06 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398166 | Warmtepomp 1,Circuit B storing |  | 2024-08-06 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398217 | Gbs - urgente w storing |  | 2024-08-06 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM398116 | Regelmatig Noodbedrijf In/Uit |  | 2024-08-06 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM397392 | Waterlekkage 3e verdieping |  | 2024-07-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM396967 | ASD 152 in storing |  | 2024-07-26 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM396981 | accu BMC storing |  | 2024-07-26 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM396578 | Lagers vervangen lbk 0AB |  | 2024-07-23 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM396461 | Warmtepomp 1 circuit B defect |  | 2024-07-22 | Hoog | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM396138 | gbs-Storing urgent |  | 2024-07-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM395650 | gbs-Storing hoog urgent |  | 2024-07-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM395635 | Vervangen lagers LBK 0A en 0B |  | 2024-07-15 | Midden urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM395113 | Waterbehandeling omgekeerde osmose |  | 2024-07-11 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM395194 | Lg.water tank waterbeh. |  | 2024-07-11 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM394955 | Warmteopwekking Minimum inst.dr. ketels |  | 2024-07-10 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM394880 | gbs storung |  | 2024-07-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM394792 | Vuilwaterpomp OB K-1 defect |  | 2024-07-09 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM394378 | Afwijkingen inblaas LBK3 depot |  | 2024-07-05 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM394406 | Lekkage seal 7TP1 |  | 2024-07-05 | Laag urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM394263 | Abonnementskosten Priva Cloud P26684 / S00004500 P |  | 2024-07-04 | Laag urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM394307 | Defecte bronpomp |  | 2024-07-04 | Laag urgent | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM394057 | ASD 475 + melder 103-5 storing |  | 2024-07-03 | Hoog | ServiceCall_Status_InProcess | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393649 | warmtepomp 1 storing |  | 2024-06-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393611 | GBS warmtepomp 1 |  | 2024-06-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393618 | warmtepomp 1 storing |  | 2024-06-29 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393641 | GBS Circuit A |  | 2024-06-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393457 | storing aan de brandmeldcentrale |  | 2024-06-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393600 | GBS diverse meldingen |  | 2024-06-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393213 | GBS Warmtepomp 1 |  | 2024-06-27 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393242 | Grote zaal Relatief ruimtevocht 2,Relatief ruimtev |  | 2024-06-27 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393263 | Circuit A warmtepomp 1 |  | 2024-06-27 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393392 | Storing Brandmeldsysteem |  | 2024-06-27 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM392994 | Vuilwaterpomp K2-109 in storing |  | 2024-06-26 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393085 | Min. installatie druk Warmteopwekking |  | 2024-06-26 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM393100 |  |  | 2024-06-26 |  | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM393196 | GBS Drukhandh te lang in |  | 2024-06-26 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393199 | GBS storing warmtepompen |  | 2024-06-26 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM393202 | GBS Warmtepomp |  | 2024-06-26 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM392793 | gbs storings melding |  | 2024-06-24 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM392217 | Overstroming in de keuken |  | 2024-06-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM391614 | Heet water circulatiepomp defect (lek) |  | 2024-06-14 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM391526 | GBS Os-2 XM1-1 I/O module-4 AU2 overbelast |  | 2024-06-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM390733 | Waterlekkage LBK 13 |  | 2024-06-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM390581 | Graag monteur langs. Hoge druk bevochtiger. |  | 2024-06-06 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM390391 | Transportpomp 1 koelmachine |  | 2024-06-05 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM390309 | Priva storing: RAM module fout |  | 2024-06-04 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM389745 | Storing ASD BMCD5004 |  | 2024-05-30 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM389574 | Graag monteur langs, ins.dr.ketels |  | 2024-05-29 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM389030 | GBS Koelmachine 1 |  | 2024-05-24 |  | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM389034 | GBS Module overbelast |  | 2024-05-24 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM388935 | storing w installatie pp10 |  | 2024-05-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM388638 | Water op de vloer |  | 2024-05-22 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM388641 | Water op de vloer |  | 2024-05-22 | Hoog | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM388637 | Pomp in goot K-2NB nazien |  | 2024-05-22 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM388579 | gbs storing omgekeerde osmose |  | 2024-05-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM387940 | gbs-Storing Dompelpomp LBK 10-1 |  | 2024-05-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387941 | Dompelpomp lbk 10 storing |  | 2024-05-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM388008 | UPS ICT kelder oudbouw storing |  | 2024-05-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM388135 | Storing ASD= reeds opgelost |  | 2024-05-16 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387810 | Testen brandsturingen Drager |  | 2024-05-15 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387195 | gbs-Storing Dompelpomp LBK 4-2 |  | 2024-05-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387203 | Dompelpomp LBK4-2 in storing |  | 2024-05-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387213 | gbs Relatief inblaasvocht LBK 11-1 : |  | 2024-05-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM387115 | GBS Koelmachine 2 storing |  | 2024-05-09 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM386566 | GBS storing afvoerventilator LBK 17 |  | 2024-05-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM386569 | LBK17 storing |  | 2024-05-05 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM386382 | gbs snaarbreuk |  | 2024-05-02 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM385990 | storing bevochtiger LBK N12 |  | 2024-05-01 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM386120 | gbs storing lbk |  | 2024-05-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM386122 |  |  | 2024-05-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM386057 | min installatie druk GKW |  | 2024-05-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM385659 | Ketel 1 |  | 2024-04-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM385569 | gbs brandmelding |  | 2024-04-27 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM385386 | Wateraansluiting in orde maken |  | 2024-04-25 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384562 | GBS Waterdetectie |  | 2024-04-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384563 | Lekkage |  | 2024-04-21 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384581 | Storing |  | 2024-04-21 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384547 | GBS afvoerventilator lbk17 |  | 2024-04-20 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384484 | lekkage LBK 14 |  | 2024-04-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM384195 | GBS storing snaarbreuk tv lbk 10 |  | 2024-04-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384197 | Snaaebreuk toevoerventilator |  | 2024-04-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM384230 | Warmtewiel |  | 2024-04-18 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM383686 | Urgente W storing |  | 2024-04-15 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383753 | storing koelmachine 1 |  | 2024-04-15 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383550 | gbs storing boosterpomp |  | 2024-04-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383551 | GBS storing warmteopwekking |  | 2024-04-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM383554 | GBS afvoerventilator |  | 2024-04-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM383546 | GBS storing waterbehandeling |  | 2024-04-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383375 | GBS Waterbeh. omgek. osmose |  | 2024-04-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383470 | Graag monteur langs, Laag water tank waterbehandel |  | 2024-04-12 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM383435 | LBK 4-2 V snaar slipt> vervangen |  | 2024-04-12 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM383096 | Priva buitentemperatuur is min 34 |  | 2024-04-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM382771 | GBS brandmelding |  | 2024-04-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM382432 | Priva cloudconnector werkt niet |  | 2024-04-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM382328 | GBS Overbelast |  | 2024-04-04 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM382329 | GBS Koelmachine 1 |  | 2024-04-04 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM382183 | regenwaterpomp truckdock |  | 2024-04-04 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM382003 | Graag monteur langs, divers, wp2 komt niet in & RK |  | 2024-04-03 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381773 | urgente w storing |  | 2024-04-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381597 | Transportpomp 2 |  | 2024-03-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381338 | GBS Snaarbreuk afvoervent lbk13 |  | 2024-03-27 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381134 | Ketels te veel GJ |  | 2024-03-26 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380942 | Ketels te veel GJ. |  | 2024-03-25 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381103 | Handbrandmelder kapotgereden K-1 |  | 2024-03-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM381112 | GBS brandmelder |  | 2024-03-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380906 | afzuigventilator |  | 2024-03-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380907 | GBS Afvoerventilator lbk17 |  | 2024-03-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380615 | GBS KETEL1 |  | 2024-03-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380375 | Expansieautomaat |  | 2024-03-20 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380168 | Ketel 1 |  | 2024-03-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379994 | Hogedruk bevochtiger LBK12 en 18 |  | 2024-03-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM380113 | batterij kraan leeg |  | 2024-03-18 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM379921 | Storing brandmeldcentrale |  | 2024-03-15 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379648 | gbs DSA Toevoerventilator N8 |  | 2024-03-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379560 | Lbk N9 en N10 vallen herhaaldelijk in storing |  | 2024-03-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379584 |  |  | 2024-03-13 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379238 | gbs-Storing Toevoerventilator LBK N9 en N10 |  | 2024-03-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379239 | gbs-Storing Toevoerventilator LBK N9 en N10 |  | 2024-03-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379240 | Stedelijk Museum Amsterdam |  | 2024-03-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379077 | gbs-Storing Toevoerventilator LBK N9 en N10 |  | 2024-03-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379083 | warmtewiel |  | 2024-03-11 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM379068 | gbs Toevoerventilator : LBK N9 en N10 |  | 2024-03-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM378939 | Graag monteur langs, Geen verbinding met regelaar, |  | 2024-03-08 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM378777 | Lage installatie druk GKW |  | 2024-03-07 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM377776 | Graag monteur langs, Lg.water tank waterbeh. |  | 2024-02-29 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM377730 | GBS Waterbeh. omgek. osmose |  | 2024-02-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM377731 | GBS toevoerventilator n9 en n10 |  | 2024-02-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM377556 | Reinigen wartmewielen |  | 2024-02-28 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM377064 | GBS waterdetectie wb |  | 2024-02-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM377069 | waterdetectie wb |  | 2024-02-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376895 | Koelmachine 1 |  | 2024-02-23 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376943 | K1 OB trappenhuis west wandcontactdoos los |  | 2024-02-23 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376951 | GBS AO4 uitgang overbelast |  | 2024-02-23 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376812 | BMC storing |  | 2024-02-22 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM376890 | Koeling staat uit |  | 2024-02-22 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM376292 | GBS Waterdetectie WB |  | 2024-02-20 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376293 | water detectie warme bron |  | 2024-02-20 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM376263 | nav OH NSA vervangen startaccu |  | 2024-02-19 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM376069 | GBS Waterdetectie |  | 2024-02-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM376071 | GBS Snaarbreuk toevoervent |  | 2024-02-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM376070 | watermelder storing |  | 2024-02-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM375359 | LBK 14 beginnende lekkage |  | 2024-02-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM375188 | warmtepomp 2 circuit A |  | 2024-02-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375274 | quooker defect |  | 2024-02-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375077 | lekkage ruimte 0.47 |  | 2024-02-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375106 | Storing gr:0031 BEG. GROND RMT 47-48 |  | 2024-02-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375120 | geen warm water in TEN |  | 2024-02-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375157 | GBS storing WP 2 circuit a |  | 2024-02-09 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM375158 | urgente w storing |  | 2024-02-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM374564 | stedelijk museum. |  | 2024-02-07 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM374566 | stedelijk museum |  | 2024-02-07 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM374748 | Lekkage |  | 2024-02-07 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM374323 | Zuurkast papierrestauratie defect |  | 2024-02-05 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM373942 | Hoge druk bevochtiger gerest, Maar komt het weer t |  | 2024-02-02 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM373723 | overloop wasbak lek |  | 2024-02-01 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM373818 | storing AV3 quarantaine BG |  | 2024-02-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM373611 | min installatiedruk koudeopwekking |  | 2024-01-31 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372987 | storing jockey pomp bmc |  | 2024-01-29 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM372272 | GBS - Klant meld storing brandmelding |  | 2024-01-24 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM372273 | GBS - Snaarbreuk toevoervent.Noodbedrijf |  | 2024-01-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372381 | Minimum installatie druk |  | 2024-01-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372408 | CV installatie drukverlies |  | 2024-01-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372423 | Minimum inst.dr. ketels |  | 2024-01-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372067 | NSA uitval nav spanningsuitval Liander Amsterdam |  | 2024-01-23 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM372270 | gbs en brandstoring |  | 2024-01-23 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM371928 | Os-1 history ophaal alarm -26- |  | 2024-01-22 |  | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM371551 | wachtwoord GBS voor SMA |  | 2024-01-19 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM371635 | Storing warmtewiel LBK 18 |  | 2024-01-19 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM371652 | Warmtewiel |  | 2024-01-19 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM371490 | GBS Maximaal hygrostaat |  | 2024-01-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM371492 | GBS Maximaal hygrostaat |  | 2024-01-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM371493 | GBS : Vooralarm inst.d.koelm |  | 2024-01-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM371495 | GBS (gebouw beheer systeem) storing |  | 2024-01-19 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM371269 | Extra kosten TO159527 SMA - Reviseren compressor |  | 2024-01-18 |  | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM371128 | Bevochtiging nazien LBK 1+4 |  | 2024-01-17 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM370410 | GBS Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-15 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370393 | GBS Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370397 | Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370343 | GBS Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370344 | Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370381 | GBS Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370382 | lbk 6 |  | 2024-01-13 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370385 | Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370144 | Dompelpomp LBK 6 |  | 2024-01-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369877 | R.V. opnemer defect LBK N13 |  | 2024-01-11 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369905 | Hoge druk bev. alarm |  | 2024-01-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370001 | LBK2 te lage Rv. Stoombevochtiger defect |  | 2024-01-11 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM370133 | gbs storing dompelpomp |  | 2024-01-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369683 | LBK N13 kantoren temp/ Rv opnemer kanaal nazien |  | 2024-01-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369686 | LBK6 bevochtiging fluctuatie |  | 2024-01-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369742 | BMC aspiratie zone 469 in storing |  | 2024-01-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369108 | gbs storing ketel |  | 2024-01-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369471 | kraan 0.24 defect en putje verstopt |  | 2024-01-09 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM368744 | gbs-Vorstthermostaat Installatiedeel LBK 4-2 |  | 2024-01-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368746 | Stedelijk Museum |  | 2024-01-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369033 | Dompelpomp LBK 11-1 |  | 2024-01-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM369089 | gbs wateroverlast detectie |  | 2024-01-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368712 | Stedelijke Museum |  | 2024-01-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368734 | gbs-Waterdetectie |  | 2024-01-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368594 | Waterdetectie WB |  | 2024-01-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368183 | GBS Waterdetectie WB |  | 2024-01-03 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368310 | Dompelpomp LBK 4-2 |  | 2024-01-03 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368335 | Hoogwater in put |  | 2024-01-03 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368014 | Hoge dr. bev. vooralarm os 101 |  | 2024-01-02 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368132 | Storing rookmelder 1.06 |  | 2024-01-02 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM368002 | GBS brandmelder |  | 2024-01-01 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367961 | GBS Circuit a warmtepomp 2 |  | 2023-12-30 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367868 | GBS Circuit a warmtepomp 2 |  | 2023-12-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367870 | urgente storing |  | 2023-12-29 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367935 | Storing warmtepomp 2 circuit A |  | 2023-12-29 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367786 | GBS Circuit a warmtepomp 2 |  | 2023-12-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367634 | GBS Warmtepomp 2 |  | 2023-12-27 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367641 | Storing warmtepomp 2 circuit A |  | 2023-12-27 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367715 | Minimum inst.dr. ketels |  | 2023-12-27 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM367617 | GBS Warmtepomp 2 |  | 2023-12-26 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367619 | urgente storing |  | 2023-12-26 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367604 | gbs storing warmtepomp |  | 2023-12-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367613 | urgente w storing |  | 2023-12-25 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM367406 | Hoge druk bev. alarm |  | 2023-12-22 |  | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM367275 | HD pomp 3 lek op sensor |  | 2023-12-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366798 | GBS Vooralarm inst.d.koelm. |  | 2023-12-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM366623 | wcd zonder spanning |  | 2023-12-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM366672 | Systeemdruk te laag |  | 2023-12-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366554 | Melding BMC sprinklerpomp storing |  | 2023-12-17 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366390 | gbs-Circuit A Warmtepomp 2 |  | 2023-12-15 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366394 | SO0287250 ∙ Diverse lampen defect |  | 2023-12-15 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366523 | Staat in storing |  | 2023-12-15 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM366190 | Vooralarm installatie druk ketels |  | 2023-12-14 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM366319 | kraan defect |  | 2023-12-14 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM366269 | Circuit A WP 2 |  | 2023-12-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM366079 | Warmtepomp 1 circuit b storing |  | 2023-12-13 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365620 | kraan toilet BG OB nog altijd defect |  | 2023-12-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365699 | SO0296960 SMA Storing BMC |  | 2023-12-11 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365595 | nieuwe lekkage geconstateerd bij LBK's |  | 2023-12-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM365526 | gbs-Storing Ketel 1 |  | 2023-12-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365589 | urgente w storing |  | 2023-12-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365065 | hoge druk beveiliging vooralarm |  | 2023-12-07 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM365021 | storing osmoseinstallatie |  | 2023-12-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM364864 | Lekkage CV leiding |  | 2023-12-06 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM365020 | GBS osmose installatie storing |  | 2023-12-06 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM364525 | Ketel 2 storing |  | 2023-12-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM364657 | Expansieautomaat |  | 2023-12-05 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM364408 | Bevochtiging werkt niet |  | 2023-12-04 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM364478 | Speakers OAI 4e verdieping geven ruis |  | 2023-12-04 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM364103 | GBS vorst thermostaat LBK 4-1 |  | 2023-12-02 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM364124 | vorstthermostaat |  | 2023-12-02 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363623 | GBS st warmtewiel en druk storing LBK 18 |  | 2023-11-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363854 | aanvraag voor extra stroompunt maken |  | 2023-11-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363873 | minimale grens Retour RV bg/1e west |  | 2023-11-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363592 | GBS Brandmelding |  | 2023-11-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363597 | GBS Snaarbreuk |  | 2023-11-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363099 | GBS systeemdruk |  | 2023-11-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363098 | CV systeemdruk te laag |  | 2023-11-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363140 | Zaal 1.01 luchtvochtigheid te laag |  | 2023-11-28 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363154 | CV druk te laag bij stedelijk museum amsterdam |  | 2023-11-28 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363343 | GBS Waterdetectie |  | 2023-11-28 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362836 | Graag monteur langs, vloerverwarming storing |  | 2023-11-27 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362992 | Graag monteur langs, Expansieautomaat |  | 2023-11-27 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM363038 | lekkage 1.3 (spoed) |  | 2023-11-27 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362354 | Storing aan ventilatoren LBK 4-2 |  | 2023-11-23 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362418 | TEN koude klacht |  | 2023-11-23 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362441 | DSA Afvoerventilator 1-2 lbk 4-2 |  | 2023-11-23 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362403 | Speeddeur/ Roldeur stuk sinds blackout |  | 2023-11-23 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM362101 | GBS warmtepomp 2 |  | 2023-11-22 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361872 | GBS warmtepomp 2 circuit a |  | 2023-11-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM362035 | Storing Jockeypomp |  | 2023-11-21 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361691 | graag monteur langs, diverse st, Warmtewiel, ... |  | 2023-11-20 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361747 | Storing WP2 Circuit 2 |  | 2023-11-20 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361861 | Alarm #1 op Cumulus HD pomp 5 |  | 2023-11-20 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361604 | GBS Relatief inblaasvocht lbk11-1 |  | 2023-11-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361627 | GBS relatieve inblaasvocht lbk8 |  | 2023-11-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361624 | GBS diverse meldingen |  | 2023-11-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM361402 | GBS |  | 2023-11-17 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361403 | GBS Waterdetectie WB Pereferie bron St In |  | 2023-11-17 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361207 | GBS warmtepomp 2 storing |  | 2023-11-16 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361208 | Storing |  | 2023-11-16 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361266 | wateroverlast truckdock depot= opgelost |  | 2023-11-16 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM361002 | Storing warmtepomp 1 circuit A |  | 2023-11-15 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM361205 | GBS dompelpomp storing LBK 6 |  | 2023-11-15 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360985 | Storing |  | 2023-11-14 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360524 | GBS waterdetectie WB melding is terug |  | 2023-11-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360499 | GBS storingsmelding dompelpomp |  | 2023-11-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360480 | Wederom lekkage tbv LBK |  | 2023-11-11 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360493 | Waterpomp |  | 2023-11-11 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360475 | Lekkage bij RK 6 |  | 2023-11-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360474 | GBS storing waterdetectie |  | 2023-11-10 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360478 | GBS waterdetectie Bron |  | 2023-11-10 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM360214 | Lekkage pomp waterbehandeling |  | 2023-11-09 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM359965 | vooralarm installatiedruk koudeopwekking |  | 2023-11-08 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM359992 | Vooralarm installatie druk kpelmachines |  | 2023-11-08 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM360060 | GBS Dompelpomp LBK 6 |  | 2023-11-08 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM359758 | toiletten defect Base |  | 2023-11-07 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM359375 | GBS waterdetectie warmebron |  | 2023-11-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM359374 | Storing |  | 2023-11-04 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM359192 | storing jockeypomp |  | 2023-11-03 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM358702 | Transparanten TEN branden niet |  | 2023-10-31 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM358236 | Storing Warmtewiel LBK 0B |  | 2023-10-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM358375 | 1 ketel 100% de vraag is waarom |  | 2023-10-30 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM357669 | Installatie automaat RK 1 in storing |  | 2023-10-25 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM357678 | Storing vuilwaterput |  | 2023-10-25 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Cancelled | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM357112 | GBS Communicatiealarm OS 5 |  | 2023-10-22 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM357098 | storing alarm systeem |  | 2023-10-21 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356840 | Brandalarm blijft afgaan. Zit waarschijnlijk water |  | 2023-10-19 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356888 | snaarbreukmelding LBK 13 Expo |  | 2023-10-19 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356489 | gbs snaarbreuk |  | 2023-10-18 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356302 | storing in Jockeypomp /sprinkler |  | 2023-10-17 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356411 | kraan toilet BG OB defect |  | 2023-10-17 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356463 | toiletten TEN sensoren defect |  | 2023-10-17 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356360 | Graag monteur langs, vloerverwarming storing |  | 2023-10-17 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356206 | gbs storing warmtepomp 1 |  | 2023-10-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356015 | Storing Ketel 1 |  | 2023-10-16 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356016 | GKW systeemdruk te laag |  | 2023-10-16 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356018 | CV systeemdruk te laag |  | 2023-10-16 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356057 | defecte kraan heren toilet K2 |  | 2023-10-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356074 | storing Jockeypomp |  | 2023-10-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM356126 | lekkage waterbehandeling |  | 2023-10-16 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355925 | stedelijk museum brandmeld storing |  | 2023-10-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355771 | toilet water blijft lopen |  | 2023-10-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355841 | toilet bij Auditorium werkt niet. |  | 2023-10-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355640 | Vuilwaterpomp K-1 wasmachine hapert |  | 2023-10-12 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355616 | waterdetectie schoonmaakhok oudbouw |  | 2023-10-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM355535 | Waterbehandeling derde verdieping lekt |  | 2023-10-12 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM355416 | Graag Monteur langs, diverse storingen. Regelaar s |  | 2023-10-11 |  | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM354841 | Apparaat maakt harde geluid TR |  | 2023-10-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM354581 | licht defect dakkap 1.26 |  | 2023-10-05 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM354634 | extra materialen nav onderhoud Lubron |  | 2023-10-05 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM354303 | Brandmeldcentrale nummer 5 accu storing |  | 2023-10-03 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM354305 | GBS Dompelpomp LBK 6 st. in |  | 2023-10-03 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM354101 | kabel noodpomp stuk |  | 2023-10-02 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM353899 | GBS Communicatiealarm |  | 2023-09-30 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM353813 | storing dompelpomp LBK6 oudbouw |  | 2023-09-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM353875 | GBS storing dompelpomp in |  | 2023-09-29 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM353879 | dompelpomp lbk 6 storing |  | 2023-09-29 | Midden urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM352954 | Rode lampje beandt |  | 2023-09-25 | Niet urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM352955 | GBS snaarbreuk lbk keuken |  | 2023-09-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM353006 | Lift storing 13612 |  | 2023-09-25 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM352945 | GBS Snaarbreuk toevoervent lbk keuken |  | 2023-09-24 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM351743 | Storing draadloze rookmelder. |  | 2023-09-14 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM351794 | gbs-Storing Warmtewiel : LBK 0B |  | 2023-09-14 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM351515 | Waterbeh. omgek. osmose in storing |  | 2023-09-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM351534 | Waterdetectie, 97CAVIA1 |  | 2023-09-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM351597 | Lekkage ultrasone bevochtiger LBK4 |  | 2023-09-13 | Laag urgent | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | Stedelijk Museum 2660 - FACILITIES - DEPOT Gyrosc. | SL013457
SM351405 | gbs-Communicatiealarm OS 5 Installatiedeel |  | 2023-09-13 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM351180 | centrale LBK werkt niet |  | 2023-09-11 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968
SM350571 | kraan heren toilet TEN defect. |  | 2023-09-07 | Hoog | ServiceCall_Status_Finished | Stedelijk Museum 2670 | Stedelijk Museum 2670 | SL006968