## Onderdelen
Overzicht Onderdelen
MastLampHoogte | MastType | MastMateriaalSoortOmschrijving | Som van Aantal masten | MastLampHoogte | ArmatuurType | Som van Aantal armaturen | LampType_Text | LampConfiguratie | SysteemVermogen | Som van Aantal lampen
0 | - | - | 17 | 0 | Abri | 1 | Conventioneel | AURA CRYSTAL LL TT_150W_830_E | 163 | 1
0 | - | Grondspot | 2 | 0 | Axia 2.1 | 1 | Conventioneel | AURA SODINETTE LL SE_50W_225_E | 60 | 32
0 | Gevelarm | Staal | 3 | 0 | Grondspot onbekend | 4 | Conventioneel | AURA SODINETTE LL ST_50W_225_E | 60 | 5
0 | Grondspot | Grondspot | 9 | 0 | Ind.2500 SNN | 2 | Conventioneel | AURA SODINETTE LL ST_70W_225_E | 81 | 3
0 | Grondspot | Staal | 1 | 0 | Iris SGS150 WRN | 1 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_18W_830_C | 27 | 11
0 | Plafondarmatuur | - | 7 | 0 | Onbekend 4 | 7 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_18W_840_C | 27 | 12
0 | Speciaal | - | 3 | 0 | Philips Kegel 2000 SDN | 1 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_18W_840_E | 19 | 11
0 | Verloop | Staal | 1 | 0 | Rocca Midi aanstraling A | 4 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_58W_830_C | 67 | 8
0 | Zuiltje | RVS | 1 | 0 | Rocca Midi aanstraling S | 4 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_58W_830_E | 59 | 2
100 | Verloop | Staal | 2 | 0 | Ventego | 1 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE LL_58W_840_C | 67 | 1
100 | Zuiltje | - | 1 | 0 | (leeg) | 18 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE THERMO LL_18W_840_C | 27 | 3
100 | Zuiltje | Staal | 1 | 100 | (leeg) | 4 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE THERMO LL_58W_830_E | 59 | 3
150 | Conisch | Staal | 1 | 150 | (leeg) | 1 | Conventioneel | Aura T8 ULTIMATE THERMO LL_58W_840_E | 59 | 5
200 | - | - | 3 | 200 | Abri met verlichting | 5 | Conventioneel | Aura T8 UNIVERSAL LL_36W_840_E | 37 | 1
200 | Bushalte | - | 2 | 200 | Plattegrondbord | 4 | Conventioneel | Aura Unique Cool L LL_24W_830_E | 25 | 2
200 | Rechte mast zonder verloop | Aluminium | 4 | 300 | Axia 2.1 | 4 | Conventioneel | Aura Unique Cool L LL_36W_840_E | 37 | 1
300 | Conisch | Aluminium | 6 | 300 | KFK Led | 6 | Conventioneel | Aura Unique L LL_18W_840_E | 19 | 2
300 | Conisch | Staal | 4 | 350 | Axia 2.1 | 7 | Conventioneel | Aura Unique L LL_24W_830_E | 25 | 80
350 | Antiek | Gietijzer | 66 | 350 | De Nood Haagse Kap Eleg PC | 38 | Conventioneel | Aura Unique L LL_24W_840_C | 32 | 3
350 | Conisch | Aluminium | 392 | 350 | De Nood Haagse Kap Eleg SRN | 15 | Conventioneel | Aura Unique L LL_24W_840_E | 25 | 826
350 | Conisch | Staal | 267 | 350 | Friza | 8 | Conventioneel | Aura Unique L LL_36W_830_C | 44 | 1
350 | Conisch | Thermisch verzinkt | 1 | 350 | Ind.2600 SRN | 1 | Conventioneel | Aura Unique L LL_36W_830_E | 37 | 208
350 | Rechte mast zonder verloop | Aluminium | 1 | 350 | Ind.Padv. 2400 | 2 | Conventioneel | Aura Unique L LL_36W_840_C | 44 | 1
350 | Speciaal | Cortenstaal | 4 | 350 | Indal Padvinder 2400 WRN | 35 | Conventioneel | Aura Unique L LL_36W_840_E | 37 | 1231
350 | Verloop | Aluminium | 6 | 350 | Iris SGS150 WRN | 14 | Conventioneel | Aura Unique L LL_55W_830_E | 57 | 1
350 | Verloop | Staal | 652 | 350 | KFK Led | 554 | Conventioneel | Aura Unique L LL_55W_840_E | 57 | 37
360 | Verloop | Staal | 12 | 350 | KFK paaltoparmatuur ijsmotief | 120 | Conventioneel | Aura Unique L_24_730_E | 25 | 9
400 | - | - | 12 | 350 | OGR LED SRN | 17 | Conventioneel | Aura UNIVERSAL LL_58W_830_C | 67 | 4
400 | Antiek | Gietijzer | 1 | 350 | Philips Kegel 2000 SDN | 572 | Conventioneel | CDM-T_150W_830_E | 163 | 3
400 | Conisch | Aluminium | 44 | 350 | Stela Round BPP610 SRN | 4 | Conventioneel | CDM-T_35W_830_E | 43 | 1
400 | Conisch | Staal | 436 | 350 | Stela Square BPP614 SRN | 2 | Conventioneel | CDM-T_70W_830_E | 80 | 2
400 | Conisch | Therm. verz. Poedercoat | 481 | 360 | Friza | 8 | Conventioneel | CDO-TT Plus_100W_828_E | 107 | 29
400 | Conisch | Thermisch verzinkt | 2 | 360 | Iridium3 BGP381 LED MSO | 4 | Conventioneel | CDO-TT Plus_150W_828_C | 165 | 2
400 | Rechte mast zonder verloop | Staal | 22 | 400 | Alexia | 7 | Conventioneel | CDO-TT Plus_70W_828_E | 80 | 33
400 | Verloop | Staal | 293 | 400 | Axia 2.1 5187 | 4 | Conventioneel | Onbekend_1W_Onbekend_Onbekend | 1 | 4
400 | Verloop | Therm. verz. geschilderd | 1 | 400 | Brisa LED | 1 | Conventioneel | PL-C 2p_10W_840_C | 13 | 3
400 | Verloop | Therm. verz. Poedercoat | 30 | 400 | De Nood Haagse Kap Eleg PC | 1 | Conventioneel | PL-C 2p_18W_840_C | 22 | 1
450 | Conisch | Staal | 22 | 400 | Friza | 341 | Conventioneel | PL-E_20W_827_Intern | 20 | 1
450 | Conisch | Thermisch verzinkt | 1 | 400 | HPS100 paaltoparmatuur | 3 | Conventioneel | PL-L 4p_18W_840_C | 27 | 5
450 | Verloop | Staal | 124 | 400 | Iguzzini N470 | 9 | Conventioneel | PL-L 4p_18W_840_E | 19 | 5
450 | Vierkant | Staal | 7 | 400 | Ind.Iris 2550 | 1 | Conventioneel | PL-L 4p_24W_830_C | 32 | 5
470 | Verloop | Staal | 5 | 400 | Ind.Kegel 2000 | 17 | Conventioneel | PL-L 4p_55W_840_E | 57 | 2
500 | Conisch | DCC Coating Baril | 80 | 400 | Indal Padvinder 2400 WRN | 19 | Conventioneel | PL-L Xtra 4p_24W_840_E | 25 | 3
500 | Conisch | Staal | 231 | 400 | Iridium3 BGP381 LED | 3 | Conventioneel | PL-L Xtra 4p_36W_840_E | 37 | 4
500 | Conisch | Therm. verz. Poedercoat | 47 | 400 | Iridium3 BGP381 LED MSO | 45 | Conventioneel | PL-L Xtra 4p_55W_840_E | 57 | 2
500 | Speciaal | DCC Coating Baril | 19 | 400 | Iridium3 BGP381 LED WSO | 1 | Conventioneel | PL-L Xtra Polar 4p_24W_840_C | 32 | 3
500 | Speciaal | Therm. verz. Poedercoat | 2 | 400 | Iris SGS150 WRN | 1 | Conventioneel | PL-L Xtra Polar 4p_24W_840_E | 25 | 80
500 | Verloop | Staal | 44 | 400 | Kegel BDS711 led | 38 | Conventioneel | PL-L Xtra Polar 4p_36W_840_C | 44 | 1
550 | Conisch | Staal | 21 | 400 | Kegel CDS711 CDN | 236 | Conventioneel | PL-L Xtra Polar 4p_36W_840_E | 37 | 287
550 | Speciaal | Therm. verz. Poedercoat | 78 | 400 | Kegel CDS711 SDN | 18 | Conventioneel | PL-L Xtra Polar 4p_55W_840_E | 57 | 77
550 | Verloop | Staal | 92 | 400 | KFK Led | 259 | Conventioneel | PL-S 2p_11W_840_C | 14 | 3
600 | Conisch | Staal | 44 | 400 | KFK paaltoparmatuur | 1 | Conventioneel | PL-S 4p_11W_830_E | 13 | 1
600 | Rechte mast zonder verloop | Staal | 6 | 400 | KFK paaltoparmatuur ijsmotief | 10 | Conventioneel | PL-T Xtra 4p_32W_830_E | 35 | 3
600 | Verloop | Aluminium | 103 | 400 | Lumenpulse schijnwerper LBX | 3 | Conventioneel | PL-T Xtra 4p_32W_840_E | 35 | 2
600 | Verloop | DCC Coating Baril | 19 | 400 | Neos 2 schijnwerper | 8 | Conventioneel | PL-T Xtra 4p_42W_840_E | 45 | 14
600 | Verloop | Staal | 3082 | 400 | OGR klassiek paaltoparmatuur | 5 | Conventioneel | SON_50W_220_E | 55 | 6
600 | Verloop | Therm. verz. geschilderd | 1 | 400 | Onbekend 4 | 5 | Conventioneel | SON-T APIA Plus Hg Free_100W_220_E | 110 | 9
600 | Verloop | Therm. verz. Poedercoat | 225 | 400 | Osiris HDS770 LNN | 10 | Conventioneel | SON-T APIA Plus Hg Free_70W_220_E | 77 | 49
600 | Verloop | Thermisch verzinkt | 49 | 400 | Philips Kegel 2000 CDN | 1 | Conventioneel | SON-T PIA Plus_50W_220_E | 58 | 2
650 | Verloop | Staal | 2 | 400 | Philips Kegel 2000 SDN | 112 | Conventioneel | SON-T PIA Plus_70W_220_E | 80 | 8
670 | Verloop | Staal | 1 | 400 | Philips Kegel LED 2000 | 18 | Conventioneel | SOX PSG_35W_118_C | 46 | 2
700 | Verloop | Staal | 78 | 400 | Stela Long BPP616 SRN | 2 | Conventioneel | SOX-E PSG_36W_118_C | 45 | 5
750 | Verloop | Staal | 75 | 400 | Stela Square BPP614 | 38 | Conventioneel | SOX-E PSG_36W_118_E | 40 | 35
800 | ANWB | Staal | 2 | 400 | Stela Square BPP614 SRN | 84 | Conventioneel | SOX-E_18W_118_C | 26 | 12
800 | Speciaal | DCC Coating Baril | 30 | 400 | Stela Square BPP614 WRN | 1 | Conventioneel | SOX-E_26W_118_C | 33 | 1
800 | Verloop | DCC Coating Baril | 81 | 400 | Sustainder Aspira | 2 | Conventioneel | SOX-E_66W_118_E | 75 | 1
800 | Verloop | Staal | 348 | 400 | Zylindo | 25 | Conventioneel | TL-D Super 80_18W_830_C | 24 | 3
800 | Verloop | Therm. verz. Poedercoat | 94 | 450 | Axia 2.1 | 15 | Conventioneel | TL-D Super 80_18W_840_C | 24 | 3
800 | Verloop | Thermisch verzinkt | 2 | 450 | Indal Padvinder 2400 WRN | 1 | Conventioneel | TL-D Super 80_18W_840_E | 22 | 11
900 | Verloop | Staal | 100 | 450 | Iridium3 BGP381 LED MSO | 1 | Conventioneel | TL-D Xtra Polar_58W_840_C | 68 | 13
950 | Verloop | Staal | 5 | 450 | Iris SGS150 WRN | 101 | Conventioneel | TL-D Xtra_18W_840_E | 22 | 1
1000 | - | - | 1 | 450 | Iris SGS151 WRN | 13 | Conventioneel | TL-M RS_65W_640_C | 76 | 7
1000 | Conisch | Staal | 1 | 450 | KFK paaltoparmatuur | 1 | LED | (leeg) | 0 | 723
1000 | Verloop | Staal | 111 | 450 | Libra SGP630 SNN | 1 | LED | (leeg) | 1 | 1
1050 | Verloop | Staal | 1 | 450 | Linea | 7 | LED | (leeg) | 8 | 102
1100 | Verloop | Staal | 12 | 450 | Osiris HDS770 LNN | 15 | LED | (leeg) | 8.1 | 4
1200 | Verloop | Staal | 3 | 470 | Axia 2.1 | 5 | LED | (leeg) | 8.9 | 1
Eindtotaal |  |  | 8040 | 500 | Arne Streetlamp | 2 | LED | (leeg) | 9 | 7
|  |  |  | 500 | Axia | 4 | LED | (leeg) | 9.6 | 3
|  |  |  | 500 | Axia 2.1 | 99 | LED | (leeg) | 9.8 | 2
|  |  |  | 500 | Ind.Iris 2550 | 3 | LED | (leeg) | 10 | 65
|  |  |  | 500 | Iridium3 BGP381 LED MSO | 2 | LED | (leeg) | 10.5 | 2
|  |  |  | 500 | Iris SGS150 WRN | 85 | LED | (leeg) | 10.9 | 4
|  |  |  | 500 | Iris SGS151 WRN | 39 | LED | (leeg) | 11 | 309
|  |  |  | 500 | Iris SGS152 WRN | 6 | LED | (leeg) | 11.7 | 5
|  |  |  | 500 | Kegel BDS711 SRN LED | 1 | LED | (leeg) | 11.9 | 5
|  |  |  | 500 | KFK Led | 1 | LED | (leeg) | 12 | 294
|  |  |  | 500 | KFK paaltoparmatuur ijsmotief | 13 | LED | (leeg) | 12.4 | 12
|  |  |  | 500 | Libra SGP631 SNN | 80 | LED | (leeg) | 13 | 179
|  |  |  | 500 | Stela Long BPP616 SRN | 17 | LED | (leeg) | 13.4 | 2
|  |  |  | 500 | Stela Round BPP610 SRN | 8 | LED | (leeg) | 13.7 | 86
|  |  |  | 500 | Thema T1 P 2B MI | 19 | LED | (leeg) | 13.9 | 32
|  |  |  | 500 | Veronica LED | 47 | LED | (leeg) | 14 | 996
|  |  |  | 550 | Altra 2 | 2 | LED | (leeg) | 14.2 | 15
|  |  |  | 550 | Arne Streetlamp | 78 | LED | (leeg) | 14.3 | 3
|  |  |  | 550 | Axia 2.1 | 50 | LED | (leeg) | 14.9 | 2
|  |  |  | 550 | Iris SGS150 WRN | 4 | LED | (leeg) | 15 | 155
|  |  |  | 550 | Iris SGS151 WRN | 36 | LED | (leeg) | 15.9 | 22
|  |  |  | 550 | Metronomis II Brussels CDS501 | 21 | LED | (leeg) | 16 | 65
|  |  |  | 600 | Alexia | 95 | LED | (leeg) | 17 | 9
|  |  |  | 600 | Altra 2 | 6 | LED | (leeg) | 17.4 | 9
|  |  |  | 600 | ANWB.Wegwijzer | 2 | LED | (leeg) | 18 | 130
|  |  |  | 600 | Axia | 43 | LED | (leeg) | 19 | 14
|  |  |  | 600 | Axia 2.1 | 1591 | LED | (leeg) | 20 | 92
|  |  |  | 600 | Axia 2.1 5187 | 1 | LED | (leeg) | 20.7 | 12
|  |  |  | 600 | Axia 2.1 5233 | 3 | LED | (leeg) | 21 | 124
|  |  |  | 600 | BGP501 Iridium Gen4 Mini | 3 | LED | (leeg) | 21.2 | 7
|  |  |  | 600 | BGP502 Iridium Gen4 Medium | 1 | LED | (leeg) | 22 | 57
|  |  |  | 600 | BGP618 | 23 | LED | (leeg) | 24 | 16
|  |  |  | 600 | BGP631 | 58 | LED | (leeg) | 24.5 | 1
|  |  |  | 600 | Brisa LED | 4 | LED | (leeg) | 26 | 8
|  |  |  | 600 | DBL verlichting Berlin 2028 | 4 | LED | (leeg) | 27 | 3
|  |  |  | 600 | Friza | 1 | LED | (leeg) | 27.8 | 12
|  |  |  | 600 | Gobo Projector | 6 | LED | (leeg) | 28 | 22
|  |  |  | 600 | Iguzzini N470 | 1 | LED | (leeg) | 29 | 36
|  |  |  | 600 | Ind.2500 SNN | 46 | LED | (leeg) | 29.7 | 16
|  |  |  | 600 | Ind.2600 SRN | 17 | LED | (leeg) | 30 | 38
|  |  |  | 600 | Ind.Iris 2551 | 5 | LED | (leeg) | 31 | 648
|  |  |  | 600 | Ind.Iris 2552 | 1 | LED | (leeg) | 36 | 4
|  |  |  | 600 | Iridium3 BGP381 LED | 137 | LED | (leeg) | 38 | 29
|  |  |  | 600 | Iridium3 BGP381 LED MSO | 102 | LED | (leeg) | 40 | 20
|  |  |  | 600 | Iridium3 BGP381 LED WSO | 42 | LED | (leeg) | 41 | 1
|  |  |  | 600 | Iridium3 Medium BGP382 | 5 | LED | (leeg) | 42 | 136
|  |  |  | 600 | Iris SGS150 WRN | 105 | LED | (leeg) | 53 | 1
|  |  |  | 600 | Iris SGS151 WRN | 1042 | LED | (leeg) | 54 | 61
|  |  |  | 600 | Iris SGS152 WRN | 47 | LED | (leeg) | 57 | 1
|  |  |  | 600 | Libra BGP630 | 1 | LED | (leeg) | 60 | 28
|  |  |  | 600 | Libra SGP630 SNN | 18 | LED | (leeg) | 65 | 12
|  |  |  | 600 | Libra SGP631 SNN | 87 | LED | (leeg) | 68 | 2
|  |  |  | 600 | Libra SGP636 SNN | 79 | LED | (leeg) | 70 | 54
|  |  |  | 600 | Onbekend 4 | 4 | LED | (leeg) | 119 | 1
|  |  |  | 600 | Philips SGP 630 Libra | 4 | LED | (leeg) | (leeg) | 345
|  |  |  | 600 | Stela Long BPP616 SRN | 20 | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 29
|  |  |  | 600 | Stela Square BPP614 SRN | 16 | Eindtotaal |  |  | 8322
|  |  |  | 600 | XGS104 kofferarmatuur SOX | 5
|  |  |  | 650 | Axia 2.1 | 2
|  |  |  | 650 | Iris SGS150 WRN | 1
|  |  |  | 670 | Axia 2.1 | 1
|  |  |  | 700 | AEG Onbekend | 6
|  |  |  | 700 | ANWB.Wegwijzer | 3
|  |  |  | 700 | Axia | 39
|  |  |  | 700 | Axia 2.1 | 27
|  |  |  | 700 | Iguzzini N470 | 2
|  |  |  | 700 | Iris SGS151 WRN | 1
|  |  |  | 700 | Schijnwerper onbekend | 1
|  |  |  | 700 | SGS203 kofferarmatuur | 5
|  |  |  | 750 | Alexia | 6
|  |  |  | 750 | Aurora (2650) bolle kap | 3
|  |  |  | 750 | Axia 2.1 | 31
|  |  |  | 750 | Ind.Libra 2566 | 22
|  |  |  | 750 | Iridium3 BGP381 LED WSO | 8
|  |  |  | 750 | Iris SGS151 WRN | 9
|  |  |  | 750 | Iris SGS152 WRN | 2
|  |  |  | 750 | Philips SGP 630 Libra | 1
|  |  |  | 800 | Alexia | 3
|  |  |  | 800 | ANWB.Wegwijzer | 5
|  |  |  | 800 | Arc 80 SGP618 DIP SNN | 58
|  |  |  | 800 | Arc BGP619 LED WRN | 7
|  |  |  | 800 | Aurora (2650) bolle kap | 9
|  |  |  | 800 | Axia | 13
|  |  |  | 800 | Axia 2.1 | 242
|  |  |  | 800 | Axia 2.1 5233 | 4
|  |  |  | 800 | BGP501 Iridium Gen4 Mini | 15
|  |  |  | 800 | BGP502 Iridium Gen4 Medium | 21
|  |  |  | 800 | BGP631 | 4
|  |  |  | 800 | Ind.Libra 2566 | 53
|  |  |  | 800 | Iridium3 BGP381 LED | 4
|  |  |  | 800 | Iridium3 BGP381 LED WSO | 6
|  |  |  | 800 | Iridium3 Medium BGP382 | 38
|  |  |  | 800 | Iris SGS151 WRN | 33
|  |  |  | 800 | Iris SGS152 WRN | 2
|  |  |  | 800 | Libra SGP631 SNN | 1
|  |  |  | 800 | Libra SGP636 SNN | 4
|  |  |  | 800 | Lightronics Prunus | 1
|  |  |  | 800 | SRS201 | 36
|  |  |  | 800 | Stela Square BPP614 SRN | 1
|  |  |  | 800 | Thema T2 S MT 3eR | 29
|  |  |  | 800 | (leeg) | 1
|  |  |  | 900 | ANWB.Wegwijzer | 1
|  |  |  | 900 | Axia | 9
|  |  |  | 900 | Axia 2.1 | 109
|  |  |  | 900 | Iris SGS151 WRN | 2
|  |  |  | 950 | Axia 2.1 | 10
|  |  |  | 1000 | ANWB.Wegwijzer | 19
|  |  |  | 1000 | Axia | 6
|  |  |  | 1000 | Axia 2.1 | 136
|  |  |  | 1000 | Beg.onbekend | 3
|  |  |  | 1000 | BGP631 | 1
|  |  |  | 1000 | Ind.Libra 2566 | 5
|  |  |  | 1000 | Ind.Libra 2571 | 1
|  |  |  | 1000 | Libra SGP631 SNN | 11
|  |  |  | 1050 | ANWB.Wegwijzer | 4
|  |  |  | 1050 | Axia 2.1 | 1
|  |  |  | 1100 | Axia 2.1 | 15
|  |  |  | 1200 | Axia 2.1 | 6
|  |  |  | Eindtotaal |  | 8299

## Storingen en Schades
Overzicht storingen en schades
Categorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Netwerkstoringen | 82 | 112 | 114 | 115 | 107 | 131
Storing | 605 | 580 | 439 | 464 | 467 | 398
Schade | 52 | 64 | 73 | 85 | 76 | 57