## Bijlage 1b-A PvW
BIJLAGE 1b-A - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding onderzoekshandschoenen perceel 1 type A
Waardering: |  |  |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" voor perceel 1 type A levert maximaal 5350 punten op.
Uitleg: |  |  |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor onderzoekshandschoenen, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven in kolom I of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. Voor de wensen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom J. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: onderstaande wensen gelden voor de onderzoekshandschoenen die worden aangeboden. In kolom E staat aangegeven op welke toepassingsgebied de wens betrekking heeft. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
1 | Nr | categorie | Onderdeel | Omschrijving | Toelichting | Score max. | Voldoet Ja / Nee? Invullen met alleen Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting: alleen invullen indien specifiek aangegeven in de gele velden | onderdeel gebruikersbeoordeling | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score Toegekend | Onderbouwing Door Erasmus MC
door inschrijver in te vullen
1 |  | Algemeen
1 | 1 | Algemene eisen | Verpakking | De onderzoekshandschoenen zijn dusdanig in de doos gestapeld dat het risico op het uitnemen van meerdere handschoenen tegelijk tot een absoluut minimum beperkt wordt om spillage terug te dringen tot 0%. |  | 500 |  | Toelichten op welke manier de handschoenen gestapeld worden in de doos en hoe dat de spillage beperkt | ja
1 | 2 | Algemene eisen | Verpakking | De uitname opening van de verpakking is dusdanig gepositioneerd en vormgegeven dat het risico op het uitnemen van meerdere handschoenen tegelijk tot een absoluut minimum beperkt wordt om spillage terug te dringen tot 0%.. |  | 500 |  | Toelichten op welke manier dit vormgegeven is en hoe dit bijdraagt aan de wens | ja
1 | 3 | Algemene eisen | Verpakking | De uitname opening van de verpakking is dusdanig gepositioneerd en vormgegeven dat de opening niet beschadigt tijdens het uithalen van de onderzoekshandschoenen bij normaal gebruik. |  | 250 |  | Toelichten op welke manier dit vormgegeven is en hoe dit bijdraagt aan de wens | ja
2 |  | Veiligheid
2 | 1 | veiligheid | additieven | De handschoen en evt. coating is zo samengesteld dat het risico op het onwikkelen van een type I-allergie tot een minimum beperkt is - |  | 100 |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 2 | veiligheid | additieven | De handschoen en evt. coating is zo samengesteld dat het risico op het onwikkelen van een type IV-allergie tot een minimum beperkt is |  | 100 |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 3 | veiligheid | overig | De aanwezigheid van kleurstoffen/versnellers en sensibiliserende stoffen is tot het absolute minimum beperkt. |  | 100 |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 4 | veiligheid | overig | Het Erasmus MC wil weten wat de doorlaatbaarheid en de doorslagtijden voor de stoffen genoemd in tabblad chemische stoffen type A variant I is. Gelieve voor de genoemde stoffen per stof aan te geven wat de doorslagtijd voor de stof is. Indien niet getest a.u.b. invullen niet getest. De 6 al verplichtte stoffen ( zie PvE) worden niet meegeteld. Er worden punten toegekend vanaf 7 stoffen en meer. | De score wordt toegekend o.b.v. de volgende range: 100% van de punten indien alle 31 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 75% van de punten indien tussen 30 en 22 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 50 % van de punten indien tussen 22 en 14 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 25 % van de punten indien tussen 14 en 7 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn | 500 |  | Bij Inschrijving aangeven in het tabblad chemische stoffen type A I tot en met IV wat de doorslagtijd per stof is . Voor iedere variant aangeboden handschoen is een kolom opgenomen: I: 100% latexvrije en 100% poedervrij II: 100% latexvrije en 100% poedervrij met verlengd manchet III: 100% latexvrije, allergeenvrije en 100% poedervrij IV: 100% poedervrij variant van latex
2 | 5 | veiligheid | overig | Het Erasmus MC wil weten wat de doorlaatbaarheid en de doorslagtijden voor de stoffen genoemd in tabblad chemische stoffen type A variant II is. Gelieve voor de genoemde stoffen per stof aan te geven wat de doorslagtijd voor de stof is. Indien niet getest a.u.b. invullen niet getest. De 6 al verplichtte stoffen ( zie PvE) worden niet meegeteld. Er worden punten toegekend vanaf 7 stoffen en meer. | De score wordt toegekend o.b.v. de volgende range: 100% van de punten indien alle 31 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 75% van de punten indien tussen 30 en 22 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 50 % van de punten indien tussen 22 en 14 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 25 % van de punten indien tussen 14 en 7 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn | 500 |  | Bij Inschrijving aangeven in het tabblad chemische stoffen type A I tot en met IV wat de doorslagtijd per stof is . Voor iedere variant aangeboden handschoen is een kolom opgenomen: I: 100% latexvrije en 100% poedervrij II: 100% latexvrije en 100% poedervrij met verlengd manchet III: 100% latexvrije, allergeenvrije en 100% poedervrij IV: 100% poedervrij variant van latex
2 | 6 | veiligheid | overig | Het Erasmus MC wil weten wat de doorlaatbaarheid en de doorslagtijden voor de stoffen genoemd in tabblad chemische stoffen type A variant III is. Gelieve voor de genoemde stoffen per stof aan te geven wat de doorslagtijd voor de stof is. Indien niet getest a.u.b. invullen niet getest. De 6 al verplichtte stoffen ( zie PvE) worden niet meegeteld. Er worden punten toegekend vanaf 7 stoffen en meer. | De score wordt toegekend o.b.v. de volgende range: 100% van de punten indien alle 31 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 75% van de punten indien tussen 30 en 22 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 50 % van de punten indien tussen 22 en 14 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 25 % van de punten indien tussen 14 en 7 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn | 500 |  | Bij Inschrijving aangeven in het tabblad chemische stoffen type A I tot en met IV wat de doorslagtijd per stof is . Voor iedere variant aangeboden handschoen is een kolom opgenomen: I: 100% latexvrije en 100% poedervrij II: 100% latexvrije en 100% poedervrij met verlengd manchet III: 100% latexvrije, allergeenvrije en 100% poedervrij IV: 100% poedervrij variant van latex
2 | 7 | veiligheid | overig | Het Erasmus MC wil weten wat de doorlaatbaarheid en de doorslagtijden voor de stoffen genoemd in tabblad chemische stoffen type A variant IV is. Gelieve voor de genoemde stoffen per stof aan te geven wat de doorslagtijd voor de stof is. Indien niet getest a.u.b. invullen niet getest. De 6 al verplichtte stoffen ( zie PvE) worden niet meegeteld. Er worden punten toegekend vanaf 7 stoffen en meer. | De score wordt toegekend o.b.v. de volgende range: 100% van de punten indien alle 31 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 75% van de punten indien tussen 30 en 22 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 50 % van de punten indien tussen 22 en 14 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn 25 % van de punten indien tussen 14 en 7 chemische stoffen getest en > 30 minuten bestand zijn | 500 |  | Bij Inschrijving aangeven in het tabblad chemische stoffen type A I tot en met IV wat de doorslagtijd per stof is . Voor iedere variant aangeboden handschoen is een kolom opgenomen: I: 100% latexvrije en 100% poedervrij II: 100% latexvrije en 100% poedervrij met verlengd manchet III: 100% latexvrije, allergeenvrije en 100% poedervrij IV: 100% poedervrij variant van latex
3 |  | Levering en logistiek
3 | 1 | Levering |  | De aangeboden handschoen ligt op voorraad binnen een straal van 100 km van het Erasmus MC |  | 100 |  | Door Inschrijver te specificeren welke locatie het betreft.
3 | 2 | Levering |  | De leverbetrouwbaarheid wordt 100% gegarandeerd |  | 100 |  | beschrijven hoe 100% leverbetrouwbaarheid gegarandeerd wordt
3 | 3 | Logistiek | Verpakking | De transportverpakking is zodanig stevig dat deze zonder vervorming of beschadiging geleverd wordt |  | 100 |  | Door Inschrijver te specificeren wat maakt dat de transportverpakking zonder vervorming/ beschadiging geleverd worden.
4 |  | Duurzaamheidaspecten
4 | 1 | Duurzaamheid | arbeidsomstandigheden | De onderzoekshandschoenen worden automatisch geproduceerd, gestapeld en verpakt, teneinde efficiency als ook de arbeidsomstandigheden voor de productiearbeiders te optimaliseren |  | 500 |  | Door Inschrijver in te vullen en te onderbouwen met documentatie bij inschrijving
4 | 2 | Duurzaamheid | verpakking | De onderzoekshandschoenen worden, vanaf ingangsdatum contract of binnen een termijn van 1 jaar, geleverd in een verpakking waarbij 0% waste bij uitnemen van de handschoenen aantoonbaar is. | de score wordt als volgt toegekend: direct bij ingangsdatum contract 100% van de punten binnen 1 jaar 50% van de punten > 1 jaar - geen score | 500 |  | toelichten via documentatie met vermelding van referentie waarbij aangetoond is of en hoeveel reductie gerealiseerd is. Aanleveren bij inschrijving
5 | Instructie
5 | 1 | Instructie | Goed gebruik handschoenen | Leverancier organiseert een workshop voor medewerkers conform de richtlijnen van het Erasmus MC waarin de focus ligt op het juiste gebruik van handschoenen. Denk hierbij onder andere maar niet uitsluitend aan indicatie van gebruik handschoenen, correct aan-en uittrekken, toepassingsbied etc. |  | 500 |  | Door Inschrijver in te vullen en te onderbouwen met documentatie
5350
Firmanaam Rechtsgeldige handtekening

## Begrippenlijst
Begrippen bij het programma van wensen perceel 1 onderzoekshandschoene type A
Begrip | Toelichting
Definitie Type A-handschoen conform EN-375 | Niet steriele onderzoekshandschoen die bij gebruik bescherming biedt tegen blootstelling aan micro-organismen en medicijnen, en minimaal meer dan 30 minuten tegen minimaal 6 chemicalien uit de EN-374 bestand is. Worden gebruikt wanneer er kritische handelingen plaatsvinden, waarbij de huid van de medewerker kan worden blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, zoals medicijnen en chemicaliën, die: • De huid van de handen kunnen beschadigen: corrosieve stoffen, irriterende stoffen en allergenen • Via de huid in het lichaam kunnen komen: vetoplosbare stoffen, zoals oplosmiddelen • Bij inname door de mond kankerverwekkend, reprotoxisch of sensibiliserend zijn.
Handschoen soort I | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije en 100% poedervrije variant
Handschoen soort II | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije en 100% poedervrije variant met verlengd manchet
Handschoen soort III | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije, allergeen vrije en 100% poedervrije variant
Handschoen soort IV | De aangeboden handschoen typeA in de 100% poedervrije variant van latex

## Chem.stoffen type A I-II-II-IV
Bijlage 1b-A Programma van wensen Overzicht chemische stoffen
Teneinde een goede keuze te kunnen maken is het van belang de doorslagtijden voor de verschillende chemische stoffen te kennen. Gelieve onderstaand dan ook alle bekende doorslagtijden te vermelden - ook als deze korter dan 30 minuten zijn. Indien de stof niet getest is dan aub invullen niet getest !
Doorslag tijd in minuten
| Chemische stof | Code | Klasse chemische stof | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten
Type A aangeboden handschoen variant (zie begrippenlijst) voor variant definitie
|  |  |  | I | II | III | IV
1 | Methanol | A | Primaire alcohol
2 | Aceton | B | Keton
3 | Acetonitril | C | Nitrielcomposiet
4 | Dichloormethaan | D | Gechloreerde koolwaterstof
5 | Koolstofdisulfide | E | Organische verbindingen die zwavel bevatten
6 | Tolueen | F | Aromatische koolwaterstof
7 | Di-ethylamine | G | Amine
8 | Tetrahydrofuraan | H | Verbindingen obv heterocyclische ether
9 | Ethyl- acetaat | I | Ester
10 | n-Heptaan | J | Verzadigde koolwaterstof
11 | 40% natrium hydroxide | K | Anorganische basis
12 | 96% zwavelzuur | L | Anorganisch zuur, oxiderend
13 | 65% salpeterzuur | M | Anorganisch zuur, oxiderend
14 | 99% azijnzuur | N | Organisch zuur
15 | 25% ammoniak | O | Organische basis
16 | 30% waterstofperoxide | P | Peroxide
17 | 40% fluorzuur | S | Anorganisch zuur
18 | 37% formaldehyde | T | Anorganisch mineraal Aldehyde
19 | ethanol
20 | o-xyleen
21 | calciumchloride, dihydraat
22 | boorzuur
23 | ethyleenglycol
24 | natriumdodecylsulfaat
25 | citroenzuur, monohydraat
26 | dinatriumdihydrogeenethyleendiaminetetraacetaat, dihydraat
27 | kaliumchloride
28 | trichloorazijnzuur
29 | zoutzuur, 10%≤conc<25%, waterige oplossingen
30 | polyethyleenglycolmono(para-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl)ether
31 | Tris-Borate-EDTA buffer
Firmanaam: Rechstgeldige handtekening

## chemische stoffen type A (hidden)
Programma van wensen; medische onderzoekshandschoenen type A
Invullen voor welke, andere dan de in het PvE genoemde, stoffen de handschoen tevens bestand is en voor welke duur
Teneinde een goede keuze te kunnen maken is het van belang de doorslagtijden voor de verschillende chemische
stoffen te kennen. Gelieve deze hier in te vullen voor alle geteste stoffen.
|  | Bestand | Doorbraak | Code | Klasse
|  | ja/nee | tijd> 30 min
1 | methanol |  |  | A | Primaire alcohol
2 | Aceton |  |  | B | Keton
3 | Acetonitril |  |  | C | Nitrielcomposiet
4 | Dichloormethaan |  |  | D | Gechloreerde koolwaterstof
5 | Koolstofdisulfide |  |  | E | Organische verbindingen die zwavel bevatten
6 | Tolueen |  |  | F | Aromatische koolwaterstof
7 | Di-ethylamine |  |  | G | Amine
8 | Tetrahydrofuraan |  |  | H | Verbindingen obv heterocyclische ether
9 | Ethyl- acetaat |  |  | I | Ester
10 | n-Heptaan |  |  | J | Verzadigde koolwaterstof
11 | 40% natrium hydroxide |  |  | K | Anorganische basis
12 | 96% zwavelzuur |  |  | L | Anorganisch zuur, oxiderend
13 | 65% salpeterzuur |  |  | M | Anorganisch zuur, oxiderend
14 | 99% azijnzuur |  |  | N | Organisch zuur
15 | 25% ammoniak |  |  | O | Organische basis
16 | 30% waterstofperoxide |  |  | P | Peroxide
17 | 40% fluorzuur |  |  | S | Anorganisch zuur
18 | 37% formaldehyde |  |  | T | Anorganisch mineraal Aldehyde
19 | ethanol
20 | o-xyleen
21 | calciumchloride, dihydraat
22 | boorzuur
23 | ethyleenglycol
24 | natriumdodecylsulfaat
25 | citroenzuur, monohydraat
26 | dinatriumdihydrogeenethyleendiaminetetraacetaat, dihydraat
27 | kaliumchloride
28 | trichloorazijnzuur
29 | zoutzuur, 10%≤conc<25%, waterige oplossingen
30 | polyethyleenglycolmono(para-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl)ether
31 | Tris-Borate-EDTA buffer