Maatregelenplan ter voorkomen van graafschade
Conform CROW-publicatie 500
Behorende bij bestek “herontwikkeling Fri-Jado terrein” met nummer “1936-01”
Datum: 15 november 2023

1. Inleiding
Voor het opstellen van de werkinstructies zoals genoemd in de CROW-publicatie 500 dient de aannemer uit te gaan van de voorzorgsmaatregelen en gegevens zoals deze zijn vastgesteld tussen de opdrachtgever en netwerkwerkbeheerders met een belang binnen het projectgebied. Deze maatregelen zijn opgenomen in dit maatregelenplan.
Voor informatie betreffende de ligging van bestaande kabels en leidingen wordt verwezen naar de documenten zoals genoemd in Deel 2.1 van het bestek met nummer “1936-01”;

2. Algemene Maatregelen
Bestaande kabels en leidingen dienen zowel horizontaal als verticaal gesteund te worden indien dit noodzakelijk is voor het blijvend, schadevrij functioneren van de betreffende netwerken gedurende en na de uitvoering van het project;
De aannemer neemt voorzorgsmaatregelen t.b.v. het schadevrij in stand houden van kabels en leidingen en doet meldingen bij netwerkbeheerders zoals dit wordt aangegeven in de KLIC-graafmeldingen.

3. Specifieke Maatregelen
In de ontwerpfase zijn door opdrachtgever en belanghebbende netwerkbeheerders de volgende afspraken gemaakt:
	Netwerkbeheerder
	Afspraken / maatregelen

	Gemeente Etten-Leur
Riolering 
	☐Bestaande riolering laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaande riolering verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☒(Gedeelte van) bestaande riolering verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Riolering uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Riolering uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: de bestaande DWA en HWA riolering wordt vervangen en deels uitgebreid, volgens de tekeningen bij het bestek

	Gemeente Etten-Leur
Data-, signaal-, VRI-kabels en Elektra-netwerk 
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: n.v.t.

	Enexis
Openbare verlichtingskabels
	☐Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☒(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: De werkzaamheden in fase 7 worden uitgevoerd op het moment dat de aannemer in fase 6 bezig is

	Enexis 
Middenspanning
Laagspanning
	☐Bestaande netwerken laten liggen.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☒(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: De werkzaamheden in fase 7 worden uitgevoerd op het moment dat de aannemer in fase 6 bezig is

	[bookmark: _Hlk18394580]Enexis
Hoge- en lagedruk gas
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: werkzaamheden zijn al in 2023 uitgevoerd

	BrabantWater
	☐Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☒(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: De werkzaamheden in fase 7 worden uitgevoerd op het moment dat de aannemer in fase 6 bezig is

	[bookmark: _Hlk18394927]Prorail
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: n.v.t.

	Gasunie
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: n.v.t.

	Fudura

	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	KPN

	Toelichting: n.v.t.

	
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	[bookmark: _Hlk18395019]
	Toelichting: n.v.t.

	Vodafoon / Ziggo
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: n.v.t.

	British Telecom

	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: n.v.t.

	T-Mobile

	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.: 


	
	Toelichting: n.v.t.

	Eurofiber

	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: n.v.t.

	Relined
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: n.v.t.

	CenturyLink
	☒Bestaande netwerken laten liggen
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐(Gedeelte van) bestaand netwerk verwijderen / omleggen / vervangen tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Netwerk uitbreiden tijdens uitvoering werkzaamheden conform bestek.
☐Behoudens de in paragraaf 2 genoemde maatregelen de volgende specifieke beschermingsmaatregelen treffen, t.w.:


	
	Toelichting: n.v.t.
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