## V2023.02 NL
IT eisen
Devices |  |  | In gebruik bij het LUMC
| Het systeem ondersteunt de in het LUMC gebruikte devices |  | Laptops en desktops: Dell PC, HP laptops en Chromebooks, Apple macOS Mobile: Apple iOS, Samsung Mobile Enterprise en Android Enterprise Recommended
Applicatie, webapplicatie of mobiele app |  |  | In gebruik bij het LUMC
Een aangeboden webapplicatie kan gebruikt worden met recente versies van de gangbare browsers (Chromium Edge, Google Chrome en Safari) en hun mobiele versies, zonder dat er clientsoftware hoeft te worden geïnstalleerd en zonder gebruik te maken van een (oplossing voor) remote desktop.
| Een aangeboden desktop-applicatie kan worden gevirtualiseerd |  | Microsoft RDSH 2016 VMware AppVolumes 2012/8.1
| Een aangeboden mobiele app of desktop-applicatie ondersteunt het principe van verschillende werkomgevingen: - Op het mobiele apparaat met containers (bijv native of via application wrapping); - Op de desktop of laptop via profielen. |  | VMware Workspace ONE Cloud MobileIron V11.1
| Een aangeboden desktop-applicatie kan draaien op een stateless/non persistent VDI desktop |  | VMware Horizon 2012/8.1
| Een aangeboden Windows-applicatie ondersteunt user profiling oplossingen op de VDI en de fysieke desktop |  | VMware Dynamic Environment Manager
| Een aangeboden desktop-applicatie is gepackaged in een MSI-installatiebestand en laat zich installeren met een software distributie tool op fysieke en gevirtualiseerde Windows werkplekken (PC en Laptop) |  | Microsoft SCCM Workspace One Cloud
| Een aangeboden desktop-applicatie is gepackaged in een installatiebestand en laat zich installeren met een software distributie tool op fysieke Apple werkplekken (Desktop en Macbook) |  | Jamf PRO Workspace One UEM
| Een aangeboden desktop-applicatie ondersteunt de bij het LUMC gangbare desktop-besturingssystemen |  | Windows 10 SAC, macOS, Chrome OS, Linux
De Opdrachtnemer test de aangeboden desktop-applicatie op compatibiliteit met de laatste updates van de besturingssystemen
| Een aangeboden mobiele app ondersteunt in ieder geval de door de leverancier van de devices ondersteunde mobiele besturingssytemen |  | Android, iOS
| Beheer van de mobiele app of applicatie gebeurt met de LUMC Enterprise Mobility Management oplossing |  | Workspace One Cloud Mobile Iron V11.1
| Eenaangeboden mobiele app of desktop-applicatie ondersteunt applicatie patch management |  | Flexera Software Vulnerability Patch Management SCCM (Windows) Jamf (macOS) MobileIron (voor iOS i.c.m. Apple School/Business Manager) MobileIron (voor Android i.c.m. Android Enterprise) Google (Chromebooks)
Indien de applicatie gebruikt maakt van (LUMC) e-mail relay is ondersteuning van DMARC vereist.
Cliënt software (Office, Browser, Adobe, Java, ect) op het systeem is en blijft ondersteund en up-to-date (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor cliënt systemen.
Monitoring |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De oplossing levert een voorziening (API of monitoring pagina) waarmee het LUMC real-time inzicht krijgt in de beschikbaarheid en werking (monitoring) van het systeem. |  | PRTG
Bij uitval van (een deel van) de oplossing dient een signaal te worden afgegeven (als zijnde een storing) via de monitoring pagina of via de API aan het LUMC monitoringsysteem.
Integratie |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De applicatie biedt een API met goed beveiligde services die aangeroepen kunnen worden voor de integratie met (van en naar) externe systemen. Er worden services geboden voor zowel het lezen en beheren van de vastgelegde data, zodat alle gegevens in het systeem toegankelijk zijn via de API. |  | Beschrijving cf. OpenAPI
| De toegang tot de API is beveiligd middels gangbare open standaarden. |  | OpenIDConnect, SAML2, Oauth2, WS-Fed
| Informatieuitwisseling tussen de applicatie en in het LUMC gebruikte zorgsystemen gebeurt via in de zorg gangbare standaarden |  | IHE HL7 FHIR, IHE HL7 v2, IHE XDS, DICOM
| Informatieuitwisseling tussen de applicatie en in het LUMC gebruikte onderwijssystemen gebeurt via in het onderwijs gangbare standaarden |  | LTI , OOAPI (Open Onderwijs API), iCalendar
| Informatieuitwisseling tussen de applicatie en in het LUMC gebruikte systemen voor bedrijfsvoering gebeurt via gangbare standaarden of architecturen |  | XML Webservices REST API
| De oplossing maakt voor integratie binnen het zorgdomein gebruik van de LUMC integratieservice |  | Cloverleaf
IAM |  |  | In gebruik bij het LUMC
De applicatie of het systeem ondersteunt het gebruik van entitlements of autorisaties voor de verschillend gebruikers(rollen)
| De applicatie ondersteunt de provisioning en deprovisioning van gebruikers en rollen (inclusief admin) vanuit de LUMC IAM-oplossing. |  | De applicatie: - ondersteunt SCIM; - biedt als alternatief voor SCIM een goed beschreven REST-API
Toegang tot informatie is alleen mogelijk mits geauthentiseerd.
| Authenticatie voor toegang vindt plaats tegen de LUMC AD. Voor webapplicaties en mobiele apps vindt authenticatie bij voorkeur plaats tegen de Surfconext omgeving en anders de ADFS-omgeving van het LUMC. In verband met toekomstige ontwikkelingen in het LUMC ondersteunt het systeem ook authenticatie tegen Azure AD. |  | SurfconextAD DS 2016 ADFS 2016 met MFA Azure AD met MFA (op termijn)
Specifieke eisen on premise oplossing
Netwerkdiensten en verbindingen |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De oplossing is benaderbaar en benadert andere systemen via DNS name resolving |  | Infoblox
| De oplossing maakt gebruik van DHCP. |  | Infoblox
De oplossing functioneert op basis van dynamische ip-adressen
De oplossing gebruikt centrale LUMC netwerkservices (DHCP, DNS, NTP, Radius, AD, mail , printen, etc.). De werking van de oplossing is niet afhankelijk van eigen, door Opdrachtnemer te installeren netwerkservices
De oplossing maakt gebruikt van de LUMC infrastructuur. De werking van de oplossing is niet afhankelijk van eigen, door Opdrachtnemer te installeren switches, accespoints, routers, firewalls, etc.
Kabel netwerkaansluiting werkt op basis van 100 Mb full duplex.
Wifi werkt op basis van 802.1x met WPA2 en AES, op basis van een signaalsterkte van -67 dBm (2.4 GHz) en -65 dBm (5 GHz)
De oplossing ondersteunt IPv4 en IPv6.
De oplossing functioneert over een routed netwerk en maakt geen gebruik van broadcast.
| Het aangeboden systeem, de mobiele app of applicatie ondersteunt het gebruik van VPN-oplossingen voor het opzetten van een beveiligde verbinding met het LUMC |  | CheckPoint NGFW F5 MobileIron V11.1 (mobiele app) VMware Workspace ONE Cloud (applicatie of mobiele app)
| Verbindingen tussen de verschillende interne LUMC netwerken verlopen via de centrale LUMC gateway |  | Checkpoint NGFW
| Verbindingen vanuit en naar het interne LUMC netwerk verlopen via de centrale LUMC gateway |  | Checkpoint NGFW
Voor beveiligde gegevensuitwisseling binnen het LUMC gebruikt de oplossing geen VPN tunnels
Het systeem blijft functioneren bij een onderbreking van ICT infrastructuur (netwerk, evt. servers of data opslag systeem).
Opslag |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De oplossing maakt gebruik van de LUMC storagevoorzieningen. |  | SAN: PureStorage NAS: Isilon
Backup |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De oplossing maakt voor het veiligstellen van data gebruik van de LUMC backupvoorziening |  | CommVault
Systemen en beveiliging |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De voor de aangeboden oplossing benodigde servers moeten worden uitgevoerd als gevirtualiseerde servers. Het LUMC levert deze virtuele servers. |  | VMware Vsphere 7 update 2
| De voor de aangeboden oplossing benodigde servers worden door het LUMC voorzien van het standaard LUMC besturingssysteem. |  | Windows Server 2019 Windows Server 2016
| De aangeboden oplossing moet kunnen aansluiten op het centrale database cluster van het LUMC. |  | Microsoft SQL Server 2017
De Opdrachtnemer heeft de top 10 risico's die zijn geïdentificeerd door het Open Web Application Security Project (OWASP) aantoonbaar gemitigeerd. Zie https://owasp.org/www-project-top-ten. Het LUMC kan hierop toetsen.
De applicatie is aantoonbaar beveiligd conform de laatste inzichten tegen ongewenste bezoekers (minimale eis ISO 27001 en conform NEN7510 -12 en 13)
Op het systeem wordt zo min mogelijk data opgeslagen en wordt data zo kort mogelijk bewaard. Dit staat dus los van de benodigde buffercapaciteit zodat data later verstuurd kan worden in geval van netwerkverlies.
Het is niet toegestaan programmatuur aan te bieden op het systeem die gebruik maakt van zgn. 'dongles' (fysieke licentiesleutels op USB, serieële of parallele poort
De gegevensuitwisseling tussen de oplossing en andere systemen binnen en buiten het LUMC is versleuteld met TLS 1.2. De toegepaste methode volgt binnen een redelijke termijn de stand van de techniek.
| De oplossing of de applicatie ondersteunt de in het LUMC gebruikte endpoint protection oplossing |  | Symantec Endpoint Protection Carbon Black Cloud
| De oplossing of de applicatie ondersteunt een actieve firewall op de endpoints |  | Windows Server 2019 Windows Server 2016
De opdrachtnemer richt in het LUMC naast de productieomgeving voor de oplossing minimaal een testomgeving (dat niet op dezelfde server(s) staat als productie) in ten behoeve van het uitvoeren van integratie- en functionele testen. Verdere eisen aan de OTAP omgevingen dienen afgestemd te worden.
Specifieke eisen SaaS oplossing
Verbindingen |  |  | In gebruik bij het LUMC
| De oplossing , de mobiele app of applicatie ondersteunt het gebruik van VPN-oplossingen voor het opzetten van een beveiligde verbinding met het LUMC |  | CheckPoint NGFW F5 MobileIron V11.1 (mobiele app) VMware Workspace ONE Cloud (applicatie of mobiele app)
| Verbindingen tussen de verschillende interne LUMC netwerken verlopen via de centrale LUMC gateway |  | Checkpoint NGFW
| Verbindingen vanuit en naar het interne LUMC netwerk verlopen via de centrale LUMC gateway |  | Checkpoint NGFW
Beveiliging
De Opdrachtnemer heeft de top 10 risico's die zijn geïdentificeerd door het Open Web Application Security Project (OWASP) aantoonbaar gemitigeerd. Zie https://owasp.org/www-project-top-ten. Het LUMC kan hierop toetsen.
De gegevensopslag en de gegevensuitwisseling tussen de oplossing en andere systemen binnen en buiten het LUMC zijn versleuteld. Voor de gegevensopslag (data at rest) is dat AES-256, voor gegevensuitwisseling (data in transit) is dat TLS 1.2. De toegepaste methode volgt binnen een redelijke termijn de stand van de techniek.
De oplossing biedt de mogelijkheid om testen, waaronder integratie en functionele testen, op een test- en acceptatieomgeving uit te voeren zonder verstoring van de productieomgeving en/of data.
De oplossing biedt de mogelijkheid tot logging van de uitgevoerde acties. In geval van gezondheidsgegevens voldoet deze aan NEN-7513. In andere gevallen is de minimale eis dat de volgende acties (datum/tijd, wie, wijziging) worden gelogd: - acties van de beheerders (configuratiewijzigingen); - verzoeken tot toegang tot de oplossing van niet geautoriseerde gebruikers. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot deze loggegevens.
De oplossing voldoet aan de AVG-regelgeving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
In het geval van een multitenant oplossing is er adequate tenant scheiding ter voorkoming van datableed tussen applicaties, besturingssystemen en gebruikers.
Er wordt jaarlijks een penetratietest (PEN-test) uitgevoerd om de veiligheid van de oplossing te toetsen. De bevindingen en voorgestelde verbeteracties van deze PEN-test worden met het LUMC gedeeld.
Het systeem dient bestendig te zijn voor geautomatiseerde kwetsbaarhedenscans (bijvoorbeeld: niet crashen bij een scan)
Kwetsbaarheden die gedurende de looptijd van het contract ontdekt worden dienen door inschrijver verholpen te worden
Training en instructie
De Opdrachtnemer verzorgt instructie in het gebruik van de oplossing voor gekwalificeerde LUMC IT beheerders van de oplossing. De bedoeling hiervan is dat na afloop van de instructie de LUMC medewerkers in staat zijn de oplossing zelfstandig te configureren en onderhouden.
De Opdrachtnemer stelt handleidingen voor het beheer en configuratie van de IAM-oplossing beschikbaar voor LUMC medewerkers
De Opdrachtnemer stelt handleidingen voor het gebruik van de Self Service portalen beschikbaar voor LUMC medewerkers
Beheer
De Opdrachtnemer stelt ondersteuning (3e lijns support) met gekwalificeerde medewerkers beschikbaar voor gekwalificeerde LUMC IT beheerders (2e lijns support).
Gekwalificeerde LUMC IT beheerders kunnen storingen, problemen en wijzigingsverzoeken aanmelden in een webportaal. De aangemelde items kunnen daar tevens worden voorzien van het interne LUMC referentienummer.
De Opdrachtnemer zorgt gedurende de looptijd van het contract dat de oplossing kan werken met de meest actuele updates en upgrades van het onderliggende besturingssysteem.
SLA eisen algemeen
De leverancier houdt het LUMC op de hoogte van nieuw uitgekomen updates en upgrades. Dit wordt nader uitgewerkt in de SLA.
| De Opdrachtnemer garandeert onderstaande maximale response en oplostijden: - prio 1: 0,5 uur responstijd, 2 uur oplostijd voor 95% van de prio 1 gevallen, - prio 2: 1 uur responstijd, 4 uur oplostijd voor 95% van de prio 2 gevallen, - prio 3: 16 uur responstijd, oplossingen in te plannen. Prio 1: De oplossing is niet beschikbaar; prio 2: Onderdelen van het de oplossing zijn niet of minder beschikbaar. Er is direct impact voor gebruikers; prio 3: Informatievragen, opmerkingen, klachten. Het LUMC hanteert 3 beschikbaarheidsclassificaties: Standaard (reguliere diensten met ondersteuning tijdens kantoortijd) Kritisch Kantoortijd (diensten met voorrang bij storingen tijdens kantoortijd) Kritisch (diensten die ten alle tijden beschikbaar moeten zijn met oplossingen buiten kantoortijd) |  | Voorbeeldwaarden
De Opdrachtnemer levert (via een dashboard, of per kwartaal) een overzichtelijke servicelevelrapportage aan. De servicelevelrapportage bevat minimaal de volgende informatie: 1) aantal gemelde klachten inclusief respons- en oplostijden (prio 3) en ondernomen actie(s); 2) aantal storingen/calamiteiten (prio 1 en 2) inclusief respons- en oplostijden en ondernomen actie(s); 3) behaalde servicelevel (KPI's) m.b.t. respons- en oplostijden.
Aanvullende SLA eisen SaaS oplossing
| De oplossing is 24x7 beschikbaar. Het gegarandeerde beschikbaarheidspercentage dient op werkdagen tussen 7:30 uur en 22:30 uur (bedrijfstijden) minstens 99,5% te zijn. Buiten deze tijden dient het gegarandeerde beschikbaarheidspercentage minstens 99,0% te zijn. De beschikbaarheid wordt gemeten over een periode van een maand. |  | Voorbeeldwaarden en -tijden voor niet-kritische systemen
De Opdrachtnemer garandeert dat de oplossing wordt veiliggesteld (back-up) zonder verstoring van de dienstverlening.
De Opdrachtnemer garandeert dat op verzoek te allen tijde een restore kan worden uitgevoerd.
De Opdrachtnemer garandeert dat de bewaartermijnen van de back-ups voldoen aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
| Een restore van de oplossing valt binnen deze grenzen: RPO (recovery point objective) is X uur, RTO (recovery time objective) is Y uur. | X=2 Y=8 | Maximaal X uur dataverlies Data is binnen Y uur weer beschikbaar
| De Opdrachtnemer levert (via een dashboard, of maandelijks) een overzichtelijke servicelevelrapportage aan. De servicelevelrapportage bevat minimaal de volgende informatie: 1) aantal actieve gebruikers; 2) behaalde beschikbaarheidspercentage binnen en buiten bedrijfstijden. |  | Maximaal X uur dataverlies Data is binnen Y uur weer beschikbaar
De servicedesk tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wordt bemenst door medewerkers die de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn.
De servicedesk is 24/7 bereikbaar voor het doen van schriftelijke meldingen.

## LUMC Aansluitvoorwaarden
Aansluitvoorwaarden LUMCnet (versie 12)
list
Eigenaarsgroep (verplicht)
Deze aansluitvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende detailleringen worden voorbereid en onderhouden door de groep Beleidsondersteuning en voorgelegd aan het Management Team van Informatie Technologie & Digitale Innovatie (IT&DI) en de divisies. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden vindt plaats zodra technische of andere ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. In dat geval zal gevraagd en ongevraagd een voorstel hiertoe worden gedaan door MT lid van IT&DI.
Inleiding (verplicht)
IT&DI is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de netwerkverbindingen binnen het LUMC alsmede tussen het LUMC en de buitenwereld (LUMCnet). Via het LUMCnet zijn diensten, gegevens en externe netwerken beschikbaar. Ten aanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid daarvan zijn voorwaarden gesteld aan de toegang tot en gebruik van het LUMCnet. Deze voorwaarden zijn conform de norm Informatiebeveiliging in de Zorg, de NEN 7510. Op de beschikbaarheid wordt continu gemonitord en pro-actief acties ondernomen om een (ernstige) storingen te voorkomen. Dit geldt ook bij mogelijke schade t.a.v. de integriteit en vertrouwelijkheid.
Om goede functionaliteit van het LUMCnet te bereiken zijn er verplichte aansluitvoorwaarden geformuleerd, die door IT&DI bewaakt worden.
Afspraken standaard (verplicht)
Aansluiten apparatuur
Het is niet toegestaan, zonder medeweten van IT&DI, apparatuur (PC, servers, datacommunicatie-apparatuur, draadloze apparatuur,enz.), aan het netwerk te koppelen. Daarbij wordt ook lokaal koppelen aan computers of datacommunicatie-apparatuur verstaan. Het is daarbij tevens niet toegestaan om programmatuur te installeren welke gebruik maakt van zgn. 'dongles' (fysieke licentiesleutels op USB, serieële of parallele poort) . Voor het koppelen van medische apparatuur is de werkgroep MAIN beschikbaar voor advies, ondersteuning en besluitvormend. Daarbij maakt de werkgroep MAIN gebruik van een vragenlijst ICT infrastructuureisen voor leveranciers. Deze vragenlijst moet door de leverancier worden ingevuld en akkoord worden bevonden door MAIN voordat apparatuur aan het netwerk wordt gekoppeld.
Het is niet toegestaan om binnen het LUMCnet zonder toestemming van IT&DI logische en/of fysieke netwerken te creëren.
Beveiligingseisen
In het kader van de beveiliging gelden de volgende voorwaarden:
Op alle draadloze aansluitpunten is standaard encryptie (geldige technische norm) verplicht.
Op alle standaard LUMCnet platforms is bescherming tegen kwaadaardige software middels de LUMCnet endpoint protection standaard verplicht. Zie ook Computervirus op Albinusnet.
Alle standaard LUMCnet platforms dienen up-to-date te zijn met patches. Op regelmatige basis zullen kwetsbaarheidscontroles worden uitgevoerd.
Alle apparatuur die niet kan voldoen aan deze beveiligingseisen zal extra moeten worden beschermd, door plaatsing in een afgescheiden netwerk. Zie Aansluitvoorwaarden IPS.
Gebruik van USB-sticks wordt afgeraden i.v.m. risico van virus besmettingen. Het gebruik van een USB sticks of andere draagbare media is alleen toegestaan onder de voorwaarde dat deze versleuteld (encrypted) zijn.
Voor niet spoedeisende gevallen wordt in onderling overleg, tussen medewerkers van IT&DI en de beheerseenheid, een oplossing gezocht. Voor spoedeisende gevallen wordt ook overleg gepleegd met een MT-lid van IT&DI.
Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande bepalingen, is IT&DI gerechtigd die delen van het netwerk af te koppelen die goede werking van het LUMCnet in gevaar brengen of verstoren. Deze actie zal ook worden uitgevoerd indien er sprake is van een computer besmetting Achteraf wordt hierover verantwoording afgelegd naar de afdeling.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
IT&DI is verantwoordelijk voor het onderhoud van het LUMCnet.
De afdeling is verantwoordelijk om bij het koppelen van medisch apparatuur aan het netwerk contact te hebben met de werkgroep MAIN.
De medewerker is verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden updates en beveiligingsscans.
De afdeling vraagt advies en maakt tevens afspraken met IT&DI over het laten plaatsvinden van updates, patches en beveiligingsscans indien het gekozen tijdstip niet aansluit bij de processen op de afdeling..
IT&DI is bevoegd om apparatuur van het netwerk los te koppelen indien niet wordt voldaan aan de aansluitivoorwaarden of indien er een virusbesmetting is geconstateerd.
Motivatie/reden gebruik (verplicht)
In de aansluitvoorwaarden zijn, op hoofdlijnen, de spelregels opgenomen die gelden voor het aansluiten van ICT middelen op de netwerkinfrastructuur van het LUMCnet. Deze aansluitvoorwaarden zijn opgesteld om de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen maar ook om deze te kunnen monitoren en controleren.
Toepassing (verplicht)
De aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op het LUMCnet. Daarmee wordt zowel het bedraad als het draadloze netwerk bedoeld.
Definities en afkortingen
LUMCnet
Het LUMCnet omvat het geheel van beschikbare netwerkvoorzieningen binnen het LUMC. De Raad van Bestuur van het LUMC heeft het beheer van het LUMCnet centraal belegd bij IT&DI van het LUMC.
Dit omvat de de afdelingsnetwerken, interne koppelingen, centrale en decentrale servers, en overige aangesloten apparatuur die via SER's gebruik maken van de datacommunicatie-infrastructuur (backbone) van het LUMC. De verbindingen tussen het LUMC Intranet en de "buitenwereld" ( o.a. Surfnet, UL-net, externe business to business koppelingen, Internet) vallen eveneens onder dit beheer.
Sleutelwoorden (verplicht)
LUMCnet
IPS