## Blad1
| Vragen | Antwoord
1 | - Kan er door de Gasunie een gegarandeerd minimaal jaarvolume aan stikstof worden afgegeven? | Nee, dit kan Gasunie helaas niet garanderen. Op basis van het verleden blijkt dat het jaarvolume 6.000 - 8.000 ton is. De verwachting is dat deze hoeveelheid gedurende de looptijd van een nieuwe overeenkomst gelijk zal blijven, maar hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
2 | - Wat is het verwachte (gemiddelde) maandelijkse LIN verbruik? Is er een jaarlijks afnamepatroon dat met ons gedeeld kan worden (eventueel seizoensgebonden) | Het verwachte gemiddelde maandelijkse verbruik is ~583 ton/maand. Er is geen voorspelbaar maandprofiel aangezien 95% van de LIN naar de Maasvlakte gaat waarbij de leverancier grote vrijheid heeft binnen welke periode de LIN geleverd wordt.
3 | - Is het toevoegen van een Take or Pay afspraak bespreekbaar? | Dit is helaas niet mogelijk. Bij een raamovereenkomst is er vanuit Gasunie geen afname-/volumeverplichting. Wel is Gasunie gehouden de vloeibare stikstof af te nemen bij de leverancier met wie er een raamovereenkomst is gesloten. Het verwachte jaarvolume is 6.000 - 8.000 ton.
4 | - Waarom is ervoor gekozen om in de gunningscriteria geen weging te geven aan Guarantees of Origin certificaten voor de productie van de molecuul? In de tender ligt de focus voornamelijk op emissievrij transport. | Gasunie heeft er bewust voor gekozen om Guarentees of Origin niet als gunningscriteria mee te nemen, omdat Gasunie van mening is dat dit niet goed objectief beoordeeld kan worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om het productieproces te vergroenen, bijvoorbeeld door te leveren vanuit een PPA of door het achteraf te vergroenen door middel van GvO's. Daarbij dient Gasunie hoogstwaarschijnlijk een meerprijs te betalen en dat maakt het lastig om objectief te kunnen bepalen welke vergroeningsoptie een betere score verdiend. Echter vindt Gasunie het wel belangrijk dat het productieproces van LIN vergroend wordt en daarom is in het programma van eisen opgenomen dat Gasunie hierover het gesprek wil aan gaan met de leverancier. Emissievrij transport daarentegen is wel goed te meten en objectief te beoordelen.
5 | - Is een ramp-up periode voor vergroening van specifieke onderdelen, zoals transport, mogelijk? Zodat wij in een plan kunnen aantonen wat er in de nabije toekomst aan optimalisatie en verduurzaming nog allemaal zal worden toegevoegd aan de reeds bestaande acties? | Dat is helaas niet mogelijk. De opgegeven percentages dienen het eerste jaar behaald te worden. Indien er 0% gegarandeerd wordt bij inschrijving, maar de opdracht wel gegund krijgt, moedigt Gasunie u middels de bonus-regeling aan om alsnog te investeren in zero-emissievoertuigen.
6 | Voor de locatie Ommen wordt levering binnen 12 uur gevraagd, zijn dit working hours? Bijvoorbeeld wanneer er besteld wordt om middernacht, wordt levering dan verwacht om 12.00 uur of om 18.00 uur ? | Levering wordt binnen klokuren gevraagd (geen working hours). Bij een leveringsverzoek middernacht wordt de truck uiterlijk 12.00 CET verwacht.
7 | Is een bezoek aan de sites mogelijk om de huidige situatie in kaart te brengen, voor o.a. de logistieke indeling van de leveringen en en de technische aspecten? | Dit is helaas niet mogelijk tijdens de aanbestedingsprocedure. Uiteraard is het voor de gegunde partij wel mogelijk om zsm na gunning de locaties te bezoeken.
8 | Het nieuwe contract gaat in per 1 januari. Is dit een harde deadline of is daar flexibiliteit mogelijk? | Dit is een harde deadline, aangezien het huidige contract op 31-12-2024 eindigt.
9 | Hoe ziet de Gasunie de overgang van de ene naar de andere leverancier voor zich? Een geleidelijke overstap of alle tanks op eenzelfde moment. | De overgang zal per direct op 1/1/25 zijn. N.B. de tanks zijn eigendom van Gasunie.
10 | Informatie over de huidige bulk tank: Welke maten bulktanks heeft de Gasunie per locatie? Wat zijn de technische specificaties van de tanks? Zoals druk, leeftijd van de tank, capaciteit verdampers, welk type connectie/kleppen zitten er op? | Bij Zuidbroek 2 heeft Gasunie 2 tanks waar 313 ton LIN elk in kan, 17 bar(g) maximale druk en leeftijd 4 jaar. Bij locatie Maasvlakte heeft Gasunie een 19000 m3 vloeibaar tankvolume, atmosferische druk (koud opslag), leeftijd 50 jaar. Geen verdampers aanwezig (koud opslag), aansluiting linksdraaiend grof schroefdraad, 46mm, 1,5". Bij locatie Ommen heeft Gasunie een 60 m3 tank.
11 | Welke zuiverheid LIN wordt er gevraagd? | Dit staat beschreven in de kwaliteitsparameters voor LIN, zie bijlage 6a van het beschrijvend document.
12 | Kunnen wij input geven op de indexformule? Is er de mogelijkheid om af te wijken van de formule in het geval van uitzonderlijke prijsontwikkelingen, zoals een energiecrisis? | Input is mogelijk, echter de loon + transport indices en de energiecomponent zijn parameters die uit markconsultatie naar voren zijn gekomen en achten wij logisch voor het bepalen van de LIN prijs. Er is helaas geen mogelijkheid om van de prijsformule af te wijken, aangezien de prijsontwikkelen - met een half jaar vertraging - in de LIN prijs terugkomen.