## 2024
Thema | Beeldmeetlat | OHB KOR 2013 A-locaties | OHB KOR 2013 Woongebied | Zuid KOR 2018 A-locaties | Zuid KOR 2018 Woongebied | CSA KOR 2018 A-locaties | CSA KOR 2018 Woongebied | OHB Centrum KOR 2013 (EXTRA) | OHB Centrum KOR 2018 (EXTRA) | OHB B & P Handmatig KOR 2013 | OHB B & P Machinaal KOR 2013 | Beeldmeetlatten buiten het bestek KOR 2013 | Toelichting op aanpassing waarom er een P-beeldmeetlat is gemaakt.
Groen-beplanting | Groen-beplanting grof vuil | A |  |  |  | A |  |  |  | A/NVT
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_bloembak-onkruid | A | A | [6 empty] | A/A |  |  | Soort beplanting
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_blokhagen-onkruid | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Soort beplanting
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_grafbeplanting-onkruid | [8 empty] | A |  |  | Alleen in Begraafpark
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_hagen-onkruid | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Prestatie-eis op C-niveau bedekking is ≤ 50%
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_heesters-hoog-onkruid | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Prestatie-eis op D-niveau bedekking is > 50%
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_heesters-laag-onkruid | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Prestatie-eis op C-niveau bedekking door resten is ≤ 40%
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_natuurlijk afval | A |  | A | [8 empty] | Exclusief bosplantsoen
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_rozen-onkruid | A | A | [6 empty] | A/B |  |  | Prestatie-eis op D-niveau bedekking door resten is > 40%
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_vaste-planten-onkruid | A | B | [6 empty] | A/A |  |  | Soort beplanting
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_zwerfafval fijn | A | C | A | C | A | C |  |  | A/B |  |  | Inclusief bloembakken en >3 <10
Groen-beplanting | Groen-beplanting_zwerfafval fijn |  |  |  |  | A | C
Groen-beplanting | Groen-beplanting P_zwerfafval grof | A | C | A | C | A | C |  |  | A/B |  |  | Inclusief bloembakken
Groen-beplanting | Groen-beplanting_zwerfafval grof |  |  |  |  | A | C
Groen-beplanting | Groen-beplanting onkruid |  |  | A | C | A | C
Groen-beplanting | Groen-beplanting bloembak-onkruid |  |  | A | A
Groen-beplanting | Groen-beplanting bloembak zwerfaval fijn |  |  |  |  | A
Groen-beplanting | Groen-beplanting bloembak zwerfaval grof |  |  |  |  | A
| Totaal aantal beeldmeetlatten Groen-beplanting | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
Groen-boom | Groen-boom P_boomspiegel-onkruid | A |  |  |  | A | C | [5 empty] | Prestatie-eis op C-niveau bedekking is <50%
Groen-boom | Groen-boom P_boomspiegel-onkruid (met rooster) | A | C | A | A | A | [6 empty] | Prestatie-eis op C-niveau bedekking is <50%
Groen-boom | Groen-boom boomspiegel zwerfaval fijn |  |  |  |  | A | C
Groen-boom | Groen-boom boomspiegel zwerfaval grof |  |  |  |  | A | C
| Totaal aantal beeldmeetlatten Groen-boom | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groen-gras | Groen-gras gazon-uitwerpselen | [10 empty] | D
Groen-gras | Groen-gras gazon-zwerfafval grof | [8 empty] | A/B
Groen-gras | Groen-gras grof vuil |  |  |  |  | A |  | A |  |  |  | D
Groen-gras | Groen-gras maaisel op verharding | A | A | [7 empty] | A/A
| Groen-gras P maaisel op verharding |  |  | A | A | [7 empty] | Beelbmeetlat Kor2013 gebruiken
Groen-gras | Groen-gras natuurlijk afval | A | C | [6 empty] | A/B
Groen-gras | Groen-gras overgroei randen verharding |  |  |  |  | A
Groen-gras | Groen-gras P_overgroei randen verharding | A | B | [9 empty] | Maximale lengte gras >50cm
Groen-gras | Groen-gras P_gazon-zwerfafval fijn | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Inclusief vergraste boomspiegels
Groen-gras | Groen-gras P_zwerfafval grof | A | C | [6 empty] | A/B |  |  | Inclusief vergraste boomspiegels
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen zwerfafval grof |  |  | A | C | A | C
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen zwerfafval fijn |  |  |  |  | A | C
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen P zwerfafval fijn |  |  | A | C | A | C | [5 empty] | >3 <10
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen P natuurlijk afval |  |  | A | C | A | C | [5 empty] | Inclusief vruchten, exclusief graskruiden
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen overgroei randen verharding |  |  |  |  | A
Groen-gras en kruidachtigen | Groen-gras en kruidachtigen overgroei randen beplanting |  |  |  |  | A
| Totaal aantal beeldmeetlatten Groen-gras | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2
Meubilair | Meubilair afvalbak-beplakking en graffiti | [6 empty] | A |  | A/A
Meubilair | Meubilair afvalbak-besmeuring | A | [7 empty] | A/A
Meubilair | Meubilair afvalbak-vullingsgraad | B | B | [6 empty] | B/B |  |  | Exclusief peukenbakken
| Meubilair afvalbak P -vullingsgraad |  |  | B | B | [7 empty] | Inclusief blikvangers
Meubilair | Meubilair-recreatieve voorziening- bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti | [8 empty] | A/A |  |  | Alleen latten banken P-beeldmeetlat
Meubilair | Meubilair-P_bord beplakking en graffiti incl. paal | [8 empty] | A/A |  |  | Incl paal
| Totaal aantal beeldmeetlatten Meubilair | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0
Riolering | Riolering kolk-belemmering inlaat | A | B | A | B | A | B |  |  | A/D
Riolering | Riolering P_lijngoten-belemmering inlaat | A | B | A | B |  |  |  |  | A/NVT
| Totaal aantal beeldmeetlatten Riolering | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Verharding | Verharding-grof vuil | A |  |  |  | A | [5 empty] | D
Verharding | Verharding-natuurlijk afval | A | C | [6 empty] | A/B
Verharding | Verharding-onkruid rondom obstakels | A | C | [7 empty] | A/B
Verharding | Verharding-onkruid rondom obstakels |  |  | A | C | A | C
Verharding | Verharding-onkruid in goten en randstroken |  |  |  | B
Verharding | Verharding P-onkruid op trappen |  |  |  |  | A | C | [5 empty] | komt niet voor in Kor2018 > overeenkomstig KOR-beeldmeetlat verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
Verharding | Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid | A | C | [7 empty] | A/B
Verharding | Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid |  |  | A | C | A | C
Verharding | Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid | A | C | [7 empty] | A/B
Verharding | Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid |  |  | A | C | A
Verharding | Verharding-P_veegvuil | A | C | A | C | [7 empty] | Straatbreed meten (niet alleen goten)
Verharding | Verharding-uitwerpselen | [10 empty] | D
Verharding | Verharding-veegvuil goten
Verharding | Verharding-zwerfafval fijn | A | C | [6 empty] | A/B
Verharding | Verharding-zwerfafval grof | A | C | A | C | A | C |  |  | A/B
Verharding | Verharding-P zwerfafval fijn |  |  | A | C | A | C | [5 empty] | >3 <10
Verharding | Verharding-zwerfafval fijn |  |  |  |  | A | C
Verharding | Verharding-P natuurlijk afval op verharding |  |  | A | C | A | C | [5 empty] | inclusief vruchten
Verharding | Verharding - veegvuil op verharding |  |  | A
Verharding | Verharding-P trappen zwerfafval fijn |  |  |  |  | A | C | [5 empty] | komt niet voor in Kor2018 > overeenkomstig KOR-beeldmeetlat verhardingzwerfafval fijn
Verharding | Verharding-P trappen zwerfafval grof |  |  |  |  | A | C | [5 empty] | komt niet voor in Kor2018 > overeenkomstig KOR-beeldmeetlat verhardingzwerfafval grof
Verharding | Verharding - veegvuil in goten en randstroken |  |  |  | B | A | B
Verharding | Verharding-P veegvuil op trappen |  |  |  |  | A | C | [5 empty] | komt niet voor in Kor2018 > overeenkomstig KOR-beeldmeetlat verhardingveegvuil op verharding
| Totaal aantal beeldmeetlatten Verharding | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2
Water | Water-drijfvuil in water | B | C
Water | Water-oever-drijfvuil tegen oever | B | C |  | C
Water | Water-oevers-zwerfafval grof | B | C |  | C
Water | Water-zinkvuil in water | B | B |  | B
| Totaal aantal beeldmeetlatten Water | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal aantal beeldmeetlatten | 34 | 29 | 21 | 22 | 34 | 24 | 2 | 0 | 25 | 4 | 4
Let op tijdens enquete worden de vragen van afvaleilanden ook meegenomen bij de metingen buiten het bestek
Hierdoor worden er wel dubbele metingen verricht, maar zijn de antwoorden ook vergelijkbaar met de enquetes
Bos en Parken op D niveau meten als het vak leeg is, voor totale informatie Arnhem.