## Blad1
Bijlage 3 - Inschrijfstaat
Programma van Eisen onderhoud gemalen en randvoorzieningen Gemeente Loon op Zand
Zj24.01378
De hierna te noemen inschrijver(s)
| Naam onderneming | Adres, postcode en plaats |  | KvK-nummer
a
b
c
verklaart/verklaren zich door ondertekening van dit biljet bereid tot het leveren van de gevraagde producten en diensten ten behoeve van bovengenoemde opdracht
voor de onderstaande tarieven, alle exclusief btw:
Jaarlijks terugkerende onderdelen:
Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd vanaf het eerste volle contractjaar (2025)
Tabel 1: Preventief onderhoud
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
1 | Hoofdgemaal 1 pomp | stuks |  | 4 | 0
2 | Hoofdgemaal 2 pompen | stuks |  | 22 | 0
3 | Hoofdgemaal 4 pompen | stuks |  | 1 | 0
4 | Hoofdgemaal droog opgesteld (2 pompen) | stuks |  | 1 | 0
5 | RWA/DWA gemaal 4 pompen | stuks |  | 2 | 0
6 | Randvoorziening 1x LP 2x SP | stuks |  | 2 | 0
7 | Randvoorziening 1x LP 6x SP | stuks |  | 1 | 0
8 | Minigemaal 1 pomp* | stuks |  | 108.5 | 0
9 | Minigemaal 2 pompen* | stuks |  | 0.5 | 0
10 | Centrale verdeelkast drukriool* | stuks |  | 11 | 0
| Totaal preventief onderhoud per jaar |  |  |  | 0
*voor drukrioolobjecten is de helft van het aantal opgegeven omdat deze eens per 2 jaar worden uitgevoerd
Tabel 2: Reinigen
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
11 | Hoofdgemaal 1 pomp | stuks |  | 4 | 0
12 | Hoofdgemaal 2 pompen | stuks |  | 22 | 0
13 | Hoofdgemaal 4 pompen | stuks |  | 1 | 0
14 | Hoofdgemaal droog opgesteld (2 pompen) | stuks |  | 1 | 0
15 | RWA/DWA gemaal 4 pompen | stuks |  | 2 | 0
16 | Randvoorziening 1x LP 2x SP | stuks |  | 2 | 0
17 | Randvoorziening 1x LP 6x SP | stuks |  | 1 | 0
18 | Minigemaal 1 pomp* | stuks |  | 108.5 | 0
19 | Minigemaal 2 pompen* | stuks |  | 0.5 | 0
20 | Centrale verdeelkast drukriool* | stuks |  | 11 | 0
| Totaal reinigen per jaar |  |  |  | 0
*voor drukrioolobjecten is de helft van het aantal opgegeven omdat deze eens per 2 jaar worden uitgevoerd
Onderdelen alleen in eerste contractjaar:
Deze werkzaamheden worden alleen in het eerste volle contractjaar uitgevoerd (2025)
Tabel 3: Elektrische veiligheidskeuring (conform NEN3140)
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
21 | Hoofdgemaal 1 pomp | stuks |  | 4 | 0
22 | Hoofdgemaal 2 pompen | stuks |  | 22 | 0
23 | Hoofdgemaal 4 pompen | stuks |  | 1 | 0
24 | Hoofdgemaal droog opgesteld (2 pompen) | stuks |  | 1 | 0
25 | RWA/DWA gemaal 4 pompen | stuks |  | 2 | 0
26 | Randvoorziening 1x LP 2x SP | stuks |  | 2 | 0
27 | Randvoorziening 1x LP 6x SP | stuks |  | 1 | 0
28 | Minigemaal 1 pomp | stuks |  | 217 | 0
29 | Minigemaal 2 pompen | stuks |  | 1 | 0
30 | Centrale verdeelkast drukriool | stuks |  | 22 | 0
| Totaal Elektrische veiligheidskeuring |  |  |  | 0
Tabel 4: Updaten OMS en vernieuwen van foto's
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het onderhoud, hier alleen de meerprijs bovenop het onderhoud opgeven
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
31 | Hoofdgemaal 1 pomp | stuks |  | 4 | 0
32 | Hoofdgemaal 2 pompen | stuks |  | 22 | 0
33 | Hoofdgemaal 4 pompen | stuks |  | 1 | 0
34 | Hoofdgemaal droog opgesteld (2 pompen) | stuks |  | 1 | 0
35 | RWA/DWA gemaal 4 pompen | stuks |  | 2 | 0
36 | Randvoorziening 1x LP 2x SP | stuks |  | 2 | 0
37 | Randvoorziening 1x LP 6x SP | stuks |  | 1 | 0
38 | Minigemaal 1 pomp | stuks |  | 217 | 0
39 | Minigemaal 2 pompen | stuks |  | 1 | 0
40 | Centrale verdeelkast drukriool | stuks |  | 22 | 0
| Totaal updaten OMS |  |  |  | 0
Verrekenbare onderdelen:
Werkzaamheden en leveringen gedurende het hele contract, aantallen zijn inschattingen per jaar, afwijkingen in de praktijk geven geen recht op verrekening
of aanpassing van de prijzen
Tabel 5: Correctief onderhoud (storingen)
Onder kantooruren wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur.
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
41 | Urgente storing hoofdgemaal of randvoorziening tijdens kantooruren | stuks |  | 7 | 0
42 | Urgente storing minigemalen of CVK tijdens kantooruren | stuks |  | 7 | 0
43 | Urgente storing hoofdgemaal of randvoorziening buiten kantooruren | stuks |  | 5 | 0
44 | Urgente storing minigemalen of CVK buiten kantooruren | stuks |  | 5 | 0
45 | Niet urgente storing hoofdgemaal of randvoorziening tijdens kantooruren | stuks |  | 12 | 0
46 | Niet urgente storing minigemalen of CVK tijdens kantooruren | stuks |  | 12 | 0
| Totaal correctief onderhoud per jaar |  |  |  | 0
Tabel 6: Project organisatie
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
47 | Overleggen | stuks |  | 6 | 0
48 | Project begeleiding | per jaar |  | 1 | 0
49 | Overige algemene kosten | per jaar |  | 1 | 0
| Totaal project organisatie per jaar |  |  |  | 0
Tabel 7: Verrekenprijzen
allen incl. montage, bijbehordende materialen, afvoer bestaande materialen, voorrijkosten ed.
Post | Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
50 | Arbeid vervangen pomp rioolgemaal of randvoorziening | stuks |  | 2 | 0
51 | Arbeid vervangen pomp drukriool | stuks |  | 2 | 0
52 | Arbeid vervangen waaier rioolgemaal of randvoorziening | stuks |  | 2 | 0
53 | Arbeid vervangen waaier drukriool | stuks |  | 2 | 0
54 | Arbeid vervangen snijmes en snijplaat drukriool | stuks |  | 2 | 0
55 | Geleideklauw set 50 mm t.b.v. voetbocht 50 mm | stuks |  | 2 | 0
56 | Hijsketting drukriool | stuks |  | 2 | 0
57 | Hijsketting rioolgemaal of randvoorziening, gecertificeerd 2-4 meter | stuks |  | 2 | 0
58 | Set geleidestanden incl. beugels drukriool | stuks |  | 2 | 0
59 | Balkeepklep drukriool | stuks |  | 2 | 0
60 | Voetbocht drukriool | stuks |  | 2 | 0
61 | Vlotter Niveauregeling ENM-10 Flygt | stuks |  | 2 | 0
62 | Vlotter Niveauregeling roboflot Flygt | stuks |  | 2 | 0
63 | Open-bel systeem compleet | stuks |  | 2 | 0
64 | Drukschakelaar niveauregeling type open-meetbel | stuks |  | 2 | 0
65 | Luchtslang niveauregeling type open-meetbel | stuks |  | 2 | 0
66 | Niveausensor Vegawell 52 0-4 meter | stuks |  | 2 | 0
67 | Wuppergewicht 10kg incl. kabel | stuks |  | 2 | 0
68 | Magneetschakelaar tot 3 kW | stuks |  | 2 | 0
69 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | stuks |  | 2 | 0
70 | Accu tbv. uitval rioolgemaal of randvoorziening | stuks |  | 2 | 0
71 | Aardlekschakelaar 25 of 40 a 0,03 amp | stuks |  | 2 | 0
72 | Aardlekschakelaar 25 of 40 a 0,3 amp | stuks |  | 2 | 0
73 | Afdichten mantelbuizen | stuks |  | 2 | 0
74 | Hydrokorrels in buitenopstellingskast | stuks |  | 2 | 0
75 | Olie Shell Ondina X430 of gelijkwaardig (liter) | liter |  | 10 | 0
76 | Afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton |  | 10 | 0
77 | Huur pomp rioolgemaal of randvoorziening | dag |  | 10 | 0
78 | Huur pomp drukriool | dag |  | 10 | 0
79 | Halvebaan afzetting | dag |  | 2 | 0
80 | Monteur en bus voor werkzaamheden buiten PVE of deze inschrijfstaat | uur |  | 10 | 0
| Totaal verrekenprijzen |  |  |  | 0
Tabel 8: Leverprijzen pompen en pomponderdelen
De percentages van de brutoprijzen van te leveren pompen als omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de laatste prijslijsten
van de leveranciers.
Post | Omschrijving | Percentage
81 | Flygt pomp hoofdgemaal of randvoorziening
82 | Onderdelen Flygt pomp hoofdgemaal of randvoorziening
83 | Hidrostal pomp hoofdgemaal of randvoorziening
84 | Onderdelen Hidrostal pomp hoofdgemaal of randvoorziening
85 | Sulzer-ABS pomp drukriool (tot 65mm vrije doorlaat)
86 | Onderdelen Sulzer-ABS pomp drukriool (tot 65mm vrije doorlaat)
87 | Landustrie pomp drukriool (tot 65mm vrije doorlaat)
88 | Onderdelen Landustrie pomp drukriool (tot 65mm vrije doorlaat)
| Stelpost levering pompen en pomponderdelen | 10000
| Totaal levering pompen en pomponderdelen | 10000
Tabel 9: Overzicht inschijving totale looptijd inclusief verlengingen
| Onderdeel | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
tabel 1 | Preventief onderhoud | Ronde | 0 | 4 | 0
tabel 2 | Reinigen | Ronde | 0 | 4 | 0
tabel 3 | Elektrische veiligheidskeuring | Ronde | 0 | 1 | 0
tabel 4 | Updaten OMS en foto's | Ronde | 0 | 1 | 0
tabel 5 | Correctief onderhoud | Jaren | 0 | 4.25 | 0
tabel 6 | Project organisatie | Jaren | 0 | 4.25 | 0
tabel 7 | Verrekenprijzen | Jaren | 0 | 4.25 | 0
tabel 8 | Leveren pompen | Jaren | 10000 | 4.25 | 42500
| Totaalprijs looptijd contract inclusief verleningen |  |  |  | 42500