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Aanwezig			
Dhr. Harm Tjaarda		(HT)		Rijksvastgoedbedrijf		
Dhr. Bert Veen 			(BV)		Rijksvastgoedbedrijf
Dhr. Nico Koetzier		(NK)		Rijksvastgoedbedrijf		
Dhr. Robert van Hout		(RvH)		Rijksvastgoedbedrijf
Dhr. Ramiz Hasic			(RH)		Rijksvastgoedbedrijf
Namen				()		Locatiebeheer Defensie
Namen				()		Locatiebeheer Defensie
Dhr. Wilko Kuijsten		(WK)		Croonwolter&dros B.V.
Dhr. John Oost			(JO)		Unica Installatietechniek B.V.
Dhr. Ruben van Ardenne		(RA)		Compass Infrastructuur Nederland B.V.
Dhr. Xander van Rootselaar	(XR)		Elinex Power Solutions B.V.
Dhr. Jan Dirk Visser		(JV)		Elinex Power Solutions B.V.
Dhr. Dick Neven			(DN)		SPIE Nederland B.V.
Mvr. Bianca Polt			(BP)		SPIE Nederland B.V.



			
	
	
	Onderwerp

	
	
	Opening en mededelingen
Harm opent de vergadering. 


	
	
	Aanbesteding 2022
Vorig jaar ook op de markt gekomen helaas mislukt. Oorzaak de werkomschrijving was niet duidelijk, de screening was niet makkelijk doorheen te krijgen. Administratie werk is veel nu zal dit ook zo zijn, dit is helaas niet veel gewijzigd. 

Positieve is de looptijd van 8 jaar en de prijzenboek. 
Doel met dit contract is infomeren, installatie gegevens verzamelen, tijdelijk uitvoeren van onderhoud, documenteren van alle informatie, klant tevredenheid bij klanten en werkvoorzieningen creëren.

Presentatie en het verslag zal op TenderNed gedeeld worden, alle inhoudelijke vragen schriftelijk stellen en die op TenderNed indienen.
Leidend blijft het gene wat in de aanbestedingsdocumenten staat.

Controleer u inschrijving zorgvuldig, onvolledige/incorrecte inschrijving is ongeldig. Wees op tijd met inschrijven wij hebben geen invloed op de openstaande tijd op TenderNed. 


	
	
	Contractmanagement 
Nadat de ABDO screening is afgerond zullen de processen gaan beginnen. Eerder kan helaas niet. 

Keuringen jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en of onderhouden, waarvan 90% goedgekeurd is een eis. Indien er door ons geen begeleiding geregeld kan worden en daardoor de keuringen niet uitgevoerd kunnen worden dan zal dit niet meetellen in de percentage.

Planningsoverleg met DMO over uitvoeringsdata is belangrijk hou hier rekening mee!


	
	
	ABDO 
Te Beschermen Belangen (TBB)
Op dit contract hebben we te maken met TBB 1,2 en 3(kleine ruimtes). De gebouwnamen zullen niet op papier komen vanwege de veiligheid, defensie wilt niet dat het bekend kan worden waar de netwerkruimtes zich bevinden. 

Het is van belang dat een organisatie een beveiligingsbeleid en beveiligingsplan zal hebben. Het contract is wel zo opgericht om dit zo veel mogelijk te beperken.

Het is handig als de medewerken beschikt over een Nederlandse nationaliteit dit maakt de screening veel eenvoudiger. 

Nadat de MIVD screening succesvol is verlopen zal er een bericht volgen met de officiële gunning.

Om toegang tot defensie objecten te krijgen dient een medewerker altijd een VOG te hebben!

Vraag altijd het actuele formulier voor het aanvragen van een defensie pas! De formulieren wijzigen namelijk vaak, defensie let hier heel erg op.

Werkzaamheden zullen vaak vanaf 09:00 tot 16:30 plaats kunnen vinden. 

Bezoekers aanmelden kunnen defensiemedewerkers doen via selfservice portaal. Hou er rekening mee dat elk medewerker zich aanmeld met zijn eigen emailadres. Hij krijg een mail om zijn persoonsgegevens in te vullen, dit kan dus een werkvoorbereider niet doen voor de medewerker! 


	
	
	Techniek
Veel gegevens zijn verzameld maar dit zijn nog niet alle gegevens. Het zal van belang zijn om 0 metingen uit te voeren en ons te helpen om technische gegevens nog beter op kaart te krijgen. 

Aangepaste projecten moeten op basis van marktconform prijzen worden berekend.

Voor spoedeisende storingen wordt nu 4 uur voor gehanteerd na werktijd. Tijdens werktijd 2 uur Zie paragraaf 4.6.7 van de werkomschrijving

Scope is niet veel veranderd, kijkend naar de bouwjaren van de installaties zal er komende jaren veel vervangen moeten worden. Wij zijn niet de eigenaren van de installaties dus ook afhankelijk van wat defensie(klant) wilt en financieel kan.

Prijzenboek bevat prijsregels, in de blauwe vakken zet de aannemer zijn stukprijs neer. Hou er rekening mee dat de prijs alleen 1x per jaar geïndexeerd zal gaan worden. 



	
	
	Werkomschrijving
Noodstroom aggregaat zit niet in het contract. 

NEN3140 zit in dit contract 1x in de 4 jaar, in de scope wordt uitgelegd wat van belang is. Het is belangrijk om alles van de NEN3140 uit te voeren, in het verleden werd dit door toegang beperkt. 

COVO’s bij luchtmacht is AIV’s, 

Foto’s maken op locaties is mogelijk met een fotovergunning, hou er rekening mee dat de camera niet voorzien is van GBS en gegevens overzetten alleen kan via een kabel of wisselen geheugen kaart.

Tekeningen van alle ruimtes zijn zo goed als allemaal in ons bezit. Wij zijn nog wel bezig om alle installaties zo compleet mogelijk op tekeningen te krijgen. 

Implementatie planning is opgesteld om te proberen om alle voorbereidende werk af te ronden voordat het contract echt zal gaan beginnen. 


	
	
	Rondvraag
Hou er rekening mee dat de device ’s die gebruikt moeten worden op locatie ook door de MIVD gekeurd dienen te worden. Zonder certificaat is het ook niet mogelijk om ze te gebruiken. 
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