## Nota van Inlichtingen
Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie datum 27 juli 2023
Ref. nr. | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.3 | De geschatte omvang is 12.000.000,-. Wij interpreteren dat dit (net als bij de vorige aanbesteding) het budget is. Wij hebben reeds een eerste globale invulling van het prijzenboek uitgevoerd en komen bijna 80% boven de geschatte omvang uit. Wij verzoeken het RVB de geschatte omvang te herzien, mede met het oog op het voorkomen van een (wederom) mislukte aanbesteding. Mocht het RVB desondanks de geschatte waarde ongewijzigd willen handhaven, dan het verzoek om gemotiveerd toe te lichten waarom het RVB van mening is dat € 12.000.000,- voldoende dekkend is voor het kunnen doen van een marktconforme inschrijving in het licht van de aard en de complexiteit van – met name de locatie – van de uit te voeren werkzaamheden. | De geschatte omvang is tot stand gekomen door gebruik te maken van cijfers van meerdere gelijksoortige lopende onderhoudscontracten en is gebruikgemaakt van de 10 jaar ervaring in het onderhoud van NTN ruimte.
2 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 2.2 | U geeft aan dat ON gedurende de looptijd in plan en uitvoering een ontwikkeling moeten laten zien in het kader van de circulariteitsdoelstellingen. Als de voorwaarden tijdens de looptijd van het contract veranderen, verandert dit ook de prijs. Het is voor inschrijvers niet in te schatten wat dit betekent, omdat de invulling nog moet plaatsvinden. Kunt u aangeven hoe u dit ziet in relatie tot de prijsformulering welke we nu in het prijzenboek moeten opgeven? Bijvoorbeeld, moeten inschrijvers nu rekening houden met de huidige in de markt gebezigde werkwijze, voornamelijk recycle. Graag een concreet antwoord, zodat alle inschrijvers weten wat zij nu moeten afprijzen. | Indien een afgesproken prijs in het prijzenboek niet meer in lijn is met te leveren materiaal kan dit aanleiding zijn voor het aanpassen van de prijs. Zie ook UAV artikel 39.
3 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.3 | U geeft aan dat maximaal 30 screenings vergoed worden. Een ADBO screening is 5 jaar geldig en het contract loopt 8 jaar. Mogen wij ervanuit gaan dat herscreeningen ook verrekend mogen worden conform 15.2 en 15.3? | De vergoeding van screening is maar 1x van toepassing.
4 | Nee | Inhoud | Raamovereenkomst | Art. 15.2 Graag ziet inschrijver de herzieningsclausule verduidelijkt, waarbij o.a. wordt bijgevoegd dat RVB en opdrachtnemer in overleg gaan over de gevolgen in tijd en geld indien een dergelijke wijziging zich voordoet dan wel welke consequenties een wijziging verder heeft (zie bijv. de laatste wijziging). Dit om te voorkomen dat de herzieningsclausule geen stand houdt. | Wijzigen in de overeenkomst welke leiden tot een bestekswijziging kunnen in overleg leiden tot prijsaanpassingen.
5 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | A.d.h.v. de assets en werkomschrijving kunnen wij een goede inschatting maken van het type medewerkers die met de werkzaamheden belast wordt. Echter kan het zijn dat straks in de praktijk toch een bepaalde specialist nodig is. Dit gaat veelal om eenmalige werkzaamheden, bijvoorbeeld een kraanmachinist of stratenmaker. De ABDO geeft aan dat we deze mensen wel moeten laten screenen, maar we kunnen de kosten van deze screening niet inschatten. In geval bovenstaande situatie zich voor doet, bent u dan bereid om de SLA's/KPI's buiten beschouwing te laten? | Een kraanmachinist of stratenmaker komen niet in de netwerkruimte. Voor deze medewerkers is een VOG voldoende.
6 | Nee | Inhoud | Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2 | 10.13: Het hier genoemde aantal koelingen (ca 125) wijkt sterk af van het aantal gespecificeerde koelinstallaties in bijlage W027 tab 20/21 (89 stuks). Kunt u dit verschil verduidelijken en of de specificaties aanleveren. Wij hebben deze nodig om de vereiste expertise van de in te zetten technici te kunnen bepalen. Dit is belangrijk om een goede inschatting van de te verwachten kosten te maken. | De in bijlage W.27 tab 20/21 geeft een beeld van de geregisteerde installaties. De niet geregisteerde installatie behoren tot de zelfde soort van installaties.
7 | Nee | Juridisch | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | Welke gevolgen heeft het overschrijden van de ABDO regels voor onze medewerkers? | Zie artikel 15. Sancties in ABDO 2019
8 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.8.3 / 5.10 / 7.5.3 | Mag ON in eigen geaccridideerde departemaal vertrouwelijk omgeving gegevens van opdracht gever verwerken? En mogen deze additionele kosten verrekend worden? | Er worden aan de opdrachtgever geen departemale vertrouwlijke gegevens verstrekt.
9 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | Bij beëindiging van het contract vervallen alle bijbehorende autorisaties, de LvV en de VGB. Hieraan voorafgaand dient de opdrachtnemer de door opdrachtgever verstrekte TBB te retourneren.." Hoe dient de opdrachtnemer dit te doen? | Zie antwoord op vraag 8
10 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | Opdrachtnemer meldt voorgenomen uitbesteding van werkzaamheden in het kader van een BO aan binnen- of buitenlandse Subcontractor(s) vooraf aan BIV/MIVD. BIV/MIVD neemt hier een besluit over en verleent waar mogelijk toestemming."" Hieruit halen wij op dat in de aanbesteding meegenomen onderaannemers na voorlopige gunning kunnen worden geweigerd door het MIVD. Dit kan een vertragende werking hebben op het ABDO proces. Heeft u dit risico ingecalculeerd? En zo ja, hoe? | Zie paragraaf 4.3.1 van de werkomschrijving. Het is aan de opdrachtnemer om er voor te zorgen dat de onderaannemer geen vertrouwelijk info krijgt.
11 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Hierin geeft u aan dat er een beveiliginsplan opgesteld dient te worden. In de ABDO 2019 bijlage 3.1 is een leidraad weergegeven waaraan dit beveiligingsplan dient te voldoen. Inhoudelijk dient hier heel wat tijd aan gespendeerd te worden om op al deze vragen een goed aantwoord te geven om door de bedrijfsscreening te kunnen komen. Als we dan kijken naar de vergoeding in het prijzenboek á € 2.300,- is ons inziens niet duidelijk welke relatie/verwachtingspatroon hierin zit omdat dit ons inziens totaal niet toereikend is. Bent u akkoord om dit bedrag over te laten aan de inschrijvende partijen zelf, of de werkelijke kosten door te kunnen berekenen. | De opdrachtgever is niet bereid om dit aantepassen. De vergoeding is een tegoedkoming in de kosten.
12 | Nee | Inhoud | ABDO 2019, Bijlage 5 | Dient bijlage 5 volledig ingevuld te worden voor de screening? Hier worden namelijk alle gegevens gevraagd van de complete aandeelhoudersstructuur en bedrijfsstructuur, maar ook alle namen en overige personalia van onze bestuurders, toezichthouders, management en overige personen. Dit is veel werk, en de vraag is of dat wij dit bij onze buitenlandse moedermaatschappij voor elkaar krijgen. Kunt u bevestigen dat bijlage 5 noodzakelijk is voor een positieve screening, en dus het uit kunnen voeren van deze werkzaamheden? Zo ja waar dienen we alle kosten onder te brengen die wij hiervoor dienen te maken? | De inschrijver moet voldoen aan de de voorwaarden gesteld door de MIVD voor het mogelijk kunnen uitvoeren van werkzaamheden vallende onder ABDO. De kosten voor het verkrijgen van een goedkeuring van de MIVD zijn voor rekening van de inschrijver. De opdrachtgever heeft een tegemoedkoming opgenomen in het prijzenboek.
13 | Nee | Inhoud | Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2 | 10.14 - 10.15: Het hier genoemde aantal Blusgasinstallaties (7) komt overeen met het aantal gespecificeerde installaties in bijlage W027 tab 64/65, echter een deel van deze installaties wordt benoemd als 'centraal'. In de praktijk is gedeelde verantwoordelijkheid voor onderhpoud aan dit soort installaties ongewenst. Wat zal de demarcatie van deze installaties zijn, vallen deze als geheel wel of niet onder deze overeenkomst? | Deze installaties vallen geheel onder de overeenkomst.
14 | Nee | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad, 2.6 | U geeft aan dat naast de UAV 2012 ook de ABDO 2019 volledig van toepassing is op alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst. Moeten wij de ABDO 2019 regeling dan volledig toepassen, dus ook rekening houden met de eisen die staan in de 4 hoofdstukken van de ABDO regeling(Bestuur en organisatie, Personeel, Fysiek, Cyber) incl alle bijlagen? | Zie antwoord op vraag 12
15 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 4 Cyber | We moeten een Cyber BF aanwijzen. Wij mogen 2 beveiligingsfunctionarissen aanstellen. Is in de praktijk één van de 2 ook een cyber BF? Of is dit normaal gesproken iemand anders? En moet diegene ook B-gescreend zijn? | Een van de BF mag ook de rol van cyber BF opzich nemen. De BF heeft heeft een MIVD B-screening nodig.
16 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 3 Fysiek | Toegang tot een compartiment met een TBB door bezoekers zonder Autorisatie die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit is minimaal vijf werkdagen voor het bezoek gemeld via de BF aan BIV/MIVD. Zonder toestemming van BIV/MIVD kan het bezoek niet plaatsvinden"". Geldt dit ook voor buitenlandse medewerkers met een ABDO screening? Zo ja, hoe ziet u zich dit voor zich? | Alle medewerkers welke werkzaamheden moeten uitvoeren in een NTN ruimte moeten minimaal MIVD C gescreend zijn. Deze medewerkewrs hoeven niet gemeld te worden bij de MIVD.
17 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 3 Fysiek | "Periodiek, doch minimaal 1x per jaar, wordt het betrokken personeel en bewakingspersoneel getraind in het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen." Moeten we dit kunnen aantonen? Zo ja, hoe? | U bedoeld waarschijnlijk hoofdstuk 4. De inschrijver moet de MIVD duidelijk kunnen maken dat aan de eis is voldaan. DIt diend schrijftelijk zijn vast gelegd.
18 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 2 Personeel | "Bij tussentijdse aanleiding, bijvoorbeeld bij wijziging persoonlijke omstandigheden, vraagt de BF een hernieuwd Veiligheidsonderzoek aan." Dienen onze medewerkers alle tussentijdse aanleidingen met de BF te bespreken? En zo ja, kunt u die aanleidingen concretiseren? | Zie bijlage 14 van de ABDO 2019
19 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | "Werknemers dienen zwakke plekken in de beveiliging binnen de aangegeven termijn aan de BF te rapporteren." Geldt dit uitsluitend voor de organisatie die wij moeten optuigen voor dit contract of voor de gehele organisatie? | Zie bijlage 9 van de ABDO 2019
20 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | "In verschillende hoofdstukken van de ABDO wordt onderscheid gemaakt tussen een Nederlandse nationaliteit en niet Nederlandse nationaliteit, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1: - 1.2.5: De BF beschikt ten minste over de Nederlandse nationaliteit en is in dienst van het desbetreffende bedrijf; - 1.4.4.: Opdrachtnemer meldt voorgenomen benoemingen van bestuurders die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, terstond schriftelijk aan BIV/MIVD. - 1.4.11: Opdrachtnemer plaatst slechts medewerkers met de Nederlandse nationaliteit op Vertrouwensfuncties waarbij toegang tot een grote hoeveelheid BI (te bepalen door BIV/MIVD in overleg met Opdrachtgever) is vereist Dit is in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Hoe dienen wij hier als bedrijf mee om te gaan? " | U dient te voldoen aan de gestelde eisen.
21 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | Welke gevolgen heeft het overschrijden van de ABDO regels voor onze organisatie? | Zie antwoord op vraag 7
22 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | "Opdrachtnemer heeft de in het beveiligingsplan beschreven maatregelen en procedures eenduidig geïmplementeerd in de organisatie. Gaat het hier uitsluitend om de organisatie die is ingericht voor dit contract? Of voor de gehele organisatie? En zo ja, hoe ziet u zich dit voor zich?" | Zie hoofdstuk 1 deel inleiding ABDO 2019.
23 | Nee | Uitvoering | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | "Opdrachtnemer beschikt over een integraal beveiligingsbeleid, waarin ook de organisatorische-, personele-, (waar nodig) fysieke- en informatiebeveiligingsaspecten in relatie tot het TBB zijn beschreven en is tevens bekrachtigd door het hoogste bestuursorgaan van de Opdrachtnemer." Kunt u concreet maken wat 'en is tevens bekrachtigd door het hoogste bestuursorgaan van de opdrachtnemer' in de praktijk betekent voor opdrachtnemer? " | Dit zal door de opdrachtnemer moeten worden ingevuld. De opdracht gever kan dit niet invullen voor de opdrachtnemer.
24 | Nee | Inhoud | Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2, 25.1 | Genoemde eise (MRK-A en MRK-B) komen niet overeen met gestelde in R.03 Werkomschrijving 2.16.4 Klimaatregeltechniek en Gebouwbeheersystemen. Graag vernemen wij welke omschtrijving leidend is. | Er zal een aangepast prijzenboek bij de nota worden toegevoegd. Zie bijlage W.22 Prijzenboek SC netwerkruimtes Defensie versie 0.3
25 | Nee | Inhoud | Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2, 10.13 | Het hier genoemde aantal brandmeldcentrales (ca 75?) wijkt sterk af van het aantal gespecificeerde brandmeldcentrales in bijlage W027 tab 80 (7 stuks). Kunt u dit verschil verduidelijken en of de specificaties aanleveren. Wij hebben deze nodig om de vereiste expertise van de in te zetten technici te kunne bepalen. Dit is belangrijk om een goede inschatting van de te verwachten kosten te maken. | Zie voor omvang van de installaties de omschrijving in paragraaf 4.5.8.2 van de werkomschrijving. De BMI in een NTN ruimte zijn alleen voor de bewaking van de NTN ruimte en zeer beperkt in omvang.
26 | Nee | Inhoud | Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2, div. | Genoemde paragrafen in het prijzenboek wijken af van de paragraven in R.03 Werkomschrijving. Om misverstanden te voorkomen ontvangen wij graag een prijzenboek met correcte verwijzingen. | Er zal een aangepast prijzenboek bij de nota worden toegevoegd. Zie bijlage W.22 Prijzenboek SC netwerkruimtes Defensie versie 0.3
27 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | A.d.h.v. de assets en werkomschrijving kunnen wij een goede inschatting maken van het type medewerkers die met de werkzaamheden belast wordt. Echter kan het zijn dat straks in de praktijk toch een bepaalde specialist nodig is. Dit gaat veelal om eenmalige werkzaamheden, bijvoorbeeld een kraanmachinist of stratenmaker. De ABDO geeft aan dat we deze mensen wel moeten laten screenen, maar we kunnen de kosten van deze screening niet inschatten. Bent u bereid om deze kosten te betalen? Zo niet, hoe ziet u dit voor zich? | Zie antwoord op vraag 5.
28 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | Er is kort geleden een wijziging geweest in de ABDO regeling dat een VOG niet meer voldoende is, ook niet onder begeleiding van een gescreende medewerker. Dit betekent dat wij nooit andere mensen buiten die 30 gescreende mensen kunnen inzetten. Daarom stellen wij wederom de 30 screenings ter discussie. Wij schatten in dat wij 90 medewerkers nodig hebben om u op alle disciplines te bedienen. Gaat u akkoord met het verhogen van de screenings naar 90 stuks? | Hier is de opdrachtgever niet toe bereid.
29 | Nee | Inhoud | Assetlijst | U heeft een globale assetlijst afgegeven met betrekking tot merken, types en aantallen. Hierdoor is het onmogelijk om voorafgaand voldoende reserveonderdelen te voorzien. Daarnaast ondervinden we regelmatig leveringsbeperkingen vanuit de markt. Kunt u bevestigen dat u in dit geval geen aanspraak doet op de kortingen zoals opgenomen in bijlage R.08? | In de overeenkomst is opgenomen dat binnen de opgegeven tijd de bedrijfsvoering van de NTN ruimte moet zijn hersteld. Een uitzondering is mogelijk maar dan moet de inschrijver aantonen dat er sprake is overmacht.
30 | Nee | Inhoud | R.08, Keuringen | U geeft aan dat ON verantwoordelijk is voor het behalen van 90% van de goedgekeurde rapporten. Ons inziens is dit niet logisch aangezien OG hiervoor opdrachten dient te verstrekken. Indien OG geen opdrachten verstrekt kan ON niet aan deze KPI voldoen. Graag toevoegen 90% indien OG tijdig goedkeuring voor prijzen van de manco's heeft gegeven. | Zie tekst in paragraaf 4.6.4 van de werkomschrijving en mededelingen opdrachtgever over aanpassing tekst paragraaf 4.6.4.
31 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 8.2.2 | Kunt u bevestigen dat de uurtarieven in het prijzenboek niet van toepassing zijn voor de onderaannemers? | De uurtarieven gelden ook voor de onder aannemers Zie paragraaf 7.1 Laatste zin van de 5de alinea van bijlage R.03
32 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 8.2.2 | Wat bedoelt u precies met 'de open begroting is ook van toepassing op de onderaannemers'? Voor projecten is niet bekend wat hierin verwacht wordt, dus ook niet welke onderaannemers er nodig zijn. Dus wij kunnen in dit stadium niet aangeven of alle onderaannemers zich hieraan kunnen en willen conformeren. | De opdrachtgever is niet bereid om deze tekst aantepassen.
33 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.12 | U praat alleen in het prijzenboek over W en E tekeningen. Kunt u bevestigen dat wij bouwkundige tekeningen in DWG aangeleverd krijgen? | In bijlage W.25 is een bouwkundige tekening (tekening 6) opgenomen van de NTN ruimte. Deze tekening wordt voor elke NTN ruimte beschikbaar gesteld in de samenwerkingsruimte.
34 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.12 | U geeft aan dat blok 140 een all-in prijs betreft inclusief opnemen van gegevens op locatie. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn kan dit betekenen dat er van nul af aan compleet nagegaan moet worden hoe een installatie is opgebouwd. Dan valt het werkelijk tekenen niet bij de totale kosten. Kunt u bevestigen dat in deze prijs ook alle uren meegenomen moeten worden om de opnames van installaties op locatie te doen? Of zijn deze uren verrekenbaar conform blok 20 en 25? | Voor het maken van tekeningen zijn er prijzen opgenomen in het prijzenboek. Het opnemen van de benodigd gevens voor de tekening maakt onderdeel uit van deze prijs. Voorbeelden van de tekeningen staan in de bijlagen W.23, W.24 en W.25.
35 | Nee | Inhoud | Raamovereenkomst | Art. 5.1 De tijdelijke regeling uit 2019 is van toepassing op deze overeenkomst. Gezien de verwachte aanneemsom per jaar zijn genoemde bedragen erg hoog, mede gezien de schadeposten zijn onderverdeeld en derhalve sprake is of kan zijn van een opeenstapeling. Bent u bereid om de bedragen onder 5.1 te wijzigen naar € 1.000.000,-? Op grond van de Gids Proportionaliteit bent u immers verplicht de aansprakelijkheid te beperken in verhouding met de aard en omvang van het werk. Dit betekent dat de tijdelijke regeling niet zomaar één op één kan worden toegepast. | De tekst als opgenomen in het bestek wordt gehandhaafd. De bepalingen in deze overeenkomst ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn overeenkomstig de interim-regeling van het Rijksvastgoedbedrijf die tot stand is gekomen na een gesprek over de aansprakelijkheidsvoorwaarden met Techniek Nederland en een aantal onderhoudsbedrijven. De beperking van de aansprakelijkheid is afgestemd op in de sector gangbare verzekeringen, waarbij een verzekerd bedrag van 2,5 mln Euro per jaar als een ondergrens wordt geadviseerd door verzekeraars in de sector. Voor het overige geldt de beperking van art 5.2 van de overeenkomst.
36 | Nee | Inhoud | Inzet ABDO medewerkers | Klopt het dat wij altijd een medewerker moeten inzetten die ABDO gescreend is? Dus ook 's nachts. | Dit is correct.
37 | Nee | Inhoud | ABDO screening | Wordt de screening vergoed van medewerkers die niet door de ABDO screening komen? | Nee. Je mag verwachten dat de aannemer wel inzicht heeft over de achtergrond van de intezetten medewerkers.
38 | Nee | Inhoud | JVC training | We hebben begrepen dat er een aanvullende training (JVC) bestaat binnen Defensie voor het betreden van de Netwerkruimten. Kunt u vertellen of deze training ook op de medewerkers van aannemer en zijn onderaannemers van toepassing is? | Deze training is alleen voor Defensie medewerkers.
39 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.12 | Tekenwerk hoort tot 40 symbolen tot de scope van het onderhoud. Kunt u bevestigen dat het bestaand tekenwerk up-to-date is en dit alleen tekenwerk betreft van aanpassingen welke wij zelf tijdens de contractperiode uitvoeren? | Wij kunnen niet bevestigen dat de tekeningen up-to-date zijn. Het is wel de bedoeling dat het tekenwerk actueel wordt.
40 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.11 | U geeft een all-in prijs inclusief alle werkzaamheden conform 4.7.5. Hierin staan bv. ook grond- en bouwwerkzaamheden. Dit is voor ons niet in te schatten aangezien wij de locaties niet kennen. Wilt u dit beperken tot alleen de technisch all-in prijzen excl. paragraaf 4.7.5 | Zie het antwoord op vraag 172.
41 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.10 | Kunt u aangeven welke benodigde valbeveiligingen wij mogen verwachten? | Valbeveiliging kan mede benodigd zijn voor het onderhoud aan koelinstallaties. Het is aan de aannmer om hier een veilige tijdelijk valbeveiliging toe te passen indien niet aanwezig.
42 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.9 | Regel 75.3: wat is de reden dat het eerste wachtuur niet betaald wordt? Realiseert u zich dat wij dit risico afdekken door het tarief met 25% te verhogen, zodat de wachturen financieel dekkend zijn? En zo niet, dan verzoeken wij u om de eis om het eerste wachtuur niet te betalen te schrappen. | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
43 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.9 | Regel 75.2: mogen wij ervanuit gaan dat de aangeleverde componentenlijsten volledig kloppen? En dat met deze regel componenten welke nieuw geplaatst zijn tussen de twee onderhoudsjaren in wordt bedoeld? | In het eerste jaar moet door de nulmeting de componentenlijsten compleet worden. Hierna kunnen nieuwe componenten worden toegevoegd met de UCL. Deze toevoeging is verekenbaar volgens regel 75.2
44 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Voor deze werkzaamheden zullen wij ook gerubriceerde gegevens op kantoor moeten bewerken. Denk aan aanpassen tekenwerk, werkvoorbereiding, enz. Conform de ABDO 2019 hoofdstuk 3 betekent dit dat er ook fysieke beveiligingsaanpassingen op onze kantoren uitgevoerd dienen te worden. Waar kunnen wij deze kosten opnemen? | De gegevens van NTN ruimtes zijn door de sleutelnummers niet meer gerubriceerd.
45 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Hoe gaat de begeleiding vanuit het defensie buiten kantoortijden? | Dit is door Defensie ingeregeld. Bij een melding na werktijd worden er afspraken gemaakt. Defensie geeft aan wanneer de begeleiding aanwezig is.
46 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | U geeft aan dat de onderaannemers ook volledig gescreend moeten worden, zowel organisatie als medewerkers. Mogen we de kosten die zij maken om hun organisatie te laten screenen, ook verrekenen per subcontractor conform 15.1 uit het prijzenboek. | Er is niet aangegeven dat de onderaannemer gescreend moet zijn wel zijn in te zetten medewerkers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat de onderaannemer geen vertrouwelijke gegevens ontvangt.
47 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | €10.000,- voor de organisatiescreening is niet toereikend. Gemiddeld duurt een screening 6 maanden. Dit is inclusief voorbereiding en screening. In de praktijk betekent dit dat je minimaal 300 uur bezig bent. Hierbij hebben we er rekening mee gehouden dat een organisatie kennis heeft van het ABDO proces. Bent u akkoord om deze kosten op te hogen naar 30.000,- | Hier is de opdrachtgever niet toe bereid.
48 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Kunt u aangeven welke ruimtes er onder welke TBB categorie vallen? | Nee van uit veiligheid mogen wij dit niet publiceren. Alle ruimtes vallen onder TBB 1 t/m 3.
49 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Vanuit de ABDO wordt aangegeven dat voor TBB1 t/m 3 wij altijd begeleid worden vanuit defensie, is het zo dat wij voor TBB 4 geen begeleiding nodig hebben mits de medewerker een MIVD-C screening heeft? | Zie antwoord vraag 48.
50 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Wat voor TBB categorie krijgt de laptop? | TBB3.
51 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Wat wordt de rubricering van de laptop van welke informatie er op deze laptop gezet mag worden? | Departementaal vertrouwelijk.
52 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.8 | U geeft aan dat verrekening van logboeken en ruimte dossiers alleen van toepassing is als na de nulmeting er nog NTN ruimtes bijkomen. Betekent dit dat alle NTN ruimtes die wij overgedragen krijgen bij voor de nulmeting volledig voorzien zijn van logboeken en ruimte dossiers? Zo niet waar moeten wij de kosten opnemen om dit op orde te brengen en over hoeveel logboeken en ruinte dossiers praten we dan? | Van de ruimte's waar brandwerende doorvoeringen aanwezig zijn is een logboek beschikbaar. De zelfde geld voor koelinstallaties. In paragraaf 4.8 is aangegeven. De mappen structuur is al beschikbaar in de Nexcloud. De installaties van een NTN ruimte zijn in bijlage W.26 op genomen. De technische gegevens in de CL. De RVB plaats deze in het ruimte dossier. Bij de nulmeting moeten de gegevens worden gecontroleerd en eventueel worden aangevuld. Tekeningen controleren op aanwezigheid en op op juiste informatie. Eventuele ontbrekende tekeningen kunnen worden gemaakt en worden verrekend volgens de regels in het prijzenboek. Aanpassing tot 40 tekens is voor rekening van de opdrachtnemer. Handleidingen en technische gegevens toegepast apparatuur worden indien beschikbaar in de samenwerkingsruimte gezet. Van apparatuur welke gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt vervangen moeten de handleidingen en technische gevens wel in het ruimte dossier worden gezet. Dit behoort tot het werk.
53 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.4/7.5.5/7.5.6 | Door de vraagstelling van een compact team centraal en 139 objecten door heel het land worden wij inefficient door onze reiskosten. Kunnen wij deze reisuren verrekenen conform 7.5.4, of moeten wij reisuren opnemen in de uurtarieven en dus de uurtarieven substantieel verhogen? Voorbeeld storing van 1 uur werk en 1 uur reistijd heen en 1 uur reistijd terug is totaal 3 uur werk, maar zoals het er nu staat lijkt het erop dat wij het uurtarief moeten verdrievoudigen omdat we geen reisuren mogen schrijven. | Zie paragraaf 7.5.5 van de werkomschrijving.
54 | Nee | Inhoud | ABDO 2019, Bijlage 10.1 | Mogen wij in onze LVV meer rollen en functies opgeven dan in de uitvraag wordt gedaan? | Ja maar eventuele kosten zijn voor rekening opdrachtnemer.
55 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | Indien de NATO clearance van toepassing is: realiseert u zich dat we dan een hernieuwing C-screening moeten aanvragen en dat dit weer kosten met zich meebrengt? Hoe moeten wij dit verrekenen? | NATO clearance is niet van toepassing.
56 | Nee | Inhoud | Algemeen | Is de NATO clearance van toepassing? En zo ja, op welke locaties? | Zie antwoord op vraag 55.
57 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.8.3 / 5.10 / 7.5.3 | Kunt u aangeven welke rubricering de gegevens in Nexcloud hebben? | Documenten met de status departemale vertrouwlijk mogen niet van de nexcloud worden gehaald. Tot op heden betreft dit 1 document.
58 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.8.3 / 5.10 / 7.5.3 | Betekent dit dat er geen gegevens van Nexcloud af gehaald mogen worden? | Zie antwoord op vraag 58.
59 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.8.3 / 5.10 / 7.5.3 | Voor de werkvoorbereiding dienen onze mensen ook bij de technisch gegevens te kunnen, zoals wij het nu lezen worden onze werkvoorbereiders en projectleiders niet gescreend, en hebben dus geen toegang tot deze gegevens. Is het mogelijk om ook onze interne medewerkers te laten screenen zodat deze met deze gegevens kunnen werken? | Deze medewerkers kunnen de technische gegevens inzien. Deze gegevens zijn TBB 4.
60 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.8.3 / 5.10 / 7.5.3 | In 4.8.3 geeft u aan dat op nexcloud gegevens staan die alleen te benaderen zijn door medewerkers met een screening B of C. In 5.10 geeft u aan de samenwerkingsruimte, zijn dit dezelfde omgevingen? | Dit is correct.
61 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.3 | Zoals elk bedrijf hebben ook wij verloop van mensen en ook onze onderaannemers. Mocht iemand met een ABDO in de 8 jaar vertrekken en wij hiervoor een nieuwe medewerker in willen zetten mogen wij er dan vanuit gaan dat deze kosten voor de screening wel vergoed worden conform 15.3 en 15.4 ook al komen we daardoor boven de 30 screenings uit? | Nee de vergoeding van screening is eenmalig.
62 | Nee | Inhoud | ABDO screening | De inschrijver die de opdracht voorlopig gegund krijgt, start met de ABDO screening van de organisatie en vervolgens van haar medewerkers. Deze screening is erg streng dus het kan zijn dat opdrachtnemer onvoldoende medewerkers heeft die de screening willen doen of door de screening komen. Daarom willen we u vragen om opdrachtnemer tegemoet te komen in dit risico door de kosten te vergoeden. Gaat u hiermee akkoord? | Hier gaan de opdrachtgever niet mee akkoord.
63 | Nee | Proces | Werkomschrijving | Hoe gaat u ermee om als blijkt dat de MIVD de screenings niet rond wordt voor 31 december 2023? | Zie antwoord op vraag 69.
64 | Nee | Inhoud | Algemeen | Welk niveau van screening is van toepassing op de volgende groepen; medewerkers die de netwerkruimten moeten betreden, medewerkers die de netwerkruimte niet hoeven te betreden, administratief personeel? | Zie paragraaf 4.3.1 van de werkomschrijving.
65 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.5.3 | U geeft aan dat de vergoeding van de uren van de beveiligingsfunctionaris opgenomen dient te zijn in regel 15.1 van het prijzenboek. Dit is een eenmalige post terwijl de beveiliginsfunctionaris conform de ABDO 2019 gedurende de gehele looptijd werkzaamheden heeft en dus doorlopend uren maakt. In regel 15.4 van het prijzenboek geeft uren op voor de beveiliginsfunctionaris, maar dit is alleen verrekenbaar als het in opdracht is van de MIVD. Aangezien het nu voor inschrijver niet in te schatten is welke inzet verwacht wordt van de beveiliginscoordinator hebben wij de vraag of we alle uren die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden van de beveiligingsfunctionaris conform bijlage 4 van de ABDO uit te voeren opgevoerd en verrekend worden via regel 15.4 van het prijzenboek? | De opdrachtnemer moet de veiligheid intern het bedrijf inregelen en bewaken. Dit is interne bedrijfsvoering van de opdrachtnemer. Vragen en extra eisen welke van de MIVD komen na goedkleuring van het beveiligingsplan kunnen verrekend worden volgens de regel 15.6 van het prijzenboek. Van het prijzenboek wordt een aangepast versie toegevoegd aan de NOTA waarin 15.4 word aangepast. Komt nu twee keer voor.
66 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.3 | U geeft aan dat u de overwerkpercentage heeft beperkt conform de CAO metaal en techniek. De getallen die u aangeeft komen niet overeen met de CAO, daarnaast geeft de CAO ook aan dat als er een voorgaande regeling binnen het bedrijf al van toepassing was deze gehandhaafd blijven. Tevens is uw uitgangspunt dat alle partijen die inschrijven onder de CAO metaal en techniek vallen wat niet per se zo hoeft te zijn. Om deze redenen bij elkaar is het niet wenselijk om bedrijven voor te schrijven hoe om te gaan met de opslagpercentages. Daarnaast heeft dit ook een prijsopdrijvend effect voor de normale uurtarieven. Want: als er meer kosten worden gemaakt die niet betaald worden, worden de standaard uurtarieven omhooggebracht. Om die reden de vraag om de maximalisering er af te laten en de inschijvers naar aanleiding van de eigen bedrijfsvoering deze percentages in te laten vullen. | De opdrachtgever is niet bereid dit aantepassen.
67 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.1 | U geeft aan dat nooit meer 10% op de primaire leveranciersprijs mag worden gezet. Dit is niet reëel omdat dit helemaal afhankelijk is van het onderdeel, de bewerkbaarheid, en de omvang van de kosten. Bv. als er een pakking nodig is van €10,- en onze werkvoorbereider is daar 15 min mee bezig, mogen we hier maar €1,- voor rekenen. Ons voorstel is om deze regel te laten vervallen. Is dit akkoord? | De opdrachtgever is niet bereid dit aantepassen.
68 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 7.1 | Hoe ziet u de eerste alinea in relatie tot de op te geven uurtarieven van blok 45? Of geldt deze alinea alleen voor correctief onderhoud? | Zie paragraaf 4.7 van de werkomschrijving.
69 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 6.1 | U geeft aan dat de planning opschuift als de MIVD screening niet gereed is voor 1 september 2023. Hierdoor schuift ook de startdatum van 1-1-2024 van het contract op. Maar u wilt wel de storingen op laten pakken vanaf 1-1-2024. Zonder onderliggend contract is dit juridische niet passend en kunnen we ons inziens niet starten. Hoe ziet u dit? | Vooruitlopende op de definitieve beslissing van de MIVD kan er worden gegund en de storingen worden opgelost.
70 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 6.1 | U geeft aan dat het oplossen van storingen kan starten op 1 januari 2024 als MIVD akkoord gaat. Is dit akkoord er al? Zo niet hoe gaat u hiermee om als MIVD niet akkoord gaat? | Als de MIVD niet akkoord gaat dan zijn er signalen dat de mogelijke opdrachtnemer niet door de screening komt.
71 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 5.9.2 | U geeft aan dat mutaties tot 40 symbolen een PO-activiteit is. Kunt u, om een juiste prijs te bepalen, aangeven hoeveel tekeningen er aangapst moeten worden binnen deze grens van 40 symbolen? | Dit kunnen wij niet aangeven.
72 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 5.9.2.1 | Kunt u aangeven hoeveel procent van het tekenwerk gecorrigeerd dient te worden? | Zie antwoord op vraag 71.
73 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 5.9.2.1 | Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor het tekenwerk, mogen wij er dan ook vanuit gaan dat wij de enige partij zijn gedurende de contractperiode die aanpassingen in het tekenwerk zullen doen? | Nee dit is niet correct.
74 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 5.9.2.1 | U verwijst hier naar bijlage W.14 (eisen elektrotechnische tekeningen). Betekent dat de controle alleen van toepassing is voor E-tekeningen? | Bijlage W.14 is voor alle tekeningen behorende bij deze overeenkomst van toepassing.
75 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 5.9.1.3 | U geeft aan dat als de aannemer bestaande tekeningen aan past deze in DWG aan opdrachtgever verstrekt moeten worden. Om hier aan te kunnen voldoen mogen wij er dan vanuit gaan dat we de tekeningen in DWG aangeleverd krijgen. Zo niet, dienen wij deze dan op te stellen als nieuwe tekening conform blok 140.3 t/m 140.7 van het prijzenboek? | Is er geen tekening aanwezig in het juiste formaat dan kan de opdrachtgever opdracht geven voor een nieuwe tekening.
76 | Nee | Inhoud | L.Raamovereenkomst Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie | Art. 4.9: wij zijn het eens met de gekozen indexen en opbouw 85%/15% (loon/materiaal). Er is alleen tegenspraak tussen Bijlage R.12. hoofdstuk 2b waar gesproken wordt over het gebruik van het indexcijfer van eerste week in november en de raamovereenkomst hoofdstuk 4.9 waarin staat dat aannemer verplicht is minimaal 2 maanden voorafgaand aan het nieuwe contractjaar, steeds per 1 jan, de indexering bekend te maken. Het is onmogelijk om aan dit verzoek te voldoen. Graag ontvangen wij een passende oplossing. | Voor de indexering is Bijlage R.12 Indexering onderhoudsprijzen versie 25-7-2023 is van toepassing. Zie bijlage bij deze nota van inlichtingen.
77 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.2 | U schrijft dat het maximaal aantal door RVB te vergoeden screenings is vastgelegd op 30. Dit aantal lijkt ons aan de lage kant. De onderbouwing wat betreft organisatie (paragraaf 4.2) is in de praktijk niet werkbaar. Kunt u het aantal daarom verhogen naar 90? | De opdrachtgever is niet bereid dit aantepassen.
78 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.6.1 | U beperkt de begeleiding tot storingen (verwijzing werkomschrijving naar paragraaf 4.6.6). Kunt u aangeven hoe we om moeten gaan met het begeleiden van onderaannemers voor alle overige werkzaamheden? | Niet nodig.
79 | Nee | Inhoud | Algemeen | Welke rubricering is van toepassing op de screening? | Wordt door de MIVD bepaald.
80 | Nee | Inhoud | Algemeen | Welke rubricering is van toepassing op de informatie die partijen ontvangen? | Geen.
81 | Nee | Inhoud | ABDO 2019, Hoofdstuk 1 Bestuur en organisatie | Paragraaf 1.6.1: Kunt u ons van de zgn. RAL lijst (Rubricering Aanduidinglijst) voorzien? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
82 | Nee | Inhoud | Algemeen | Bij de documenten zit de L.01 Algemene Beveiligingseisen DefensieOpdrachten 2019. Bij de prijsbepaling gaan we ervan uit dat we met deze versie rekening moeten houden. Kunt u dit bevestigen? | Dit is correct.
83 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.8.3 | Zoals wij dit dossier interpreteren staan hier alle tekeningen, ontwerpgegevens, handleidingen enz in. De informatie kan alleen benaderd worden door MIVD-B of -C gescreende medewerkers. Aangezien u aangeeft max 2 medewerkers een B screening krijgen hoe is deze informatie beschikbaar voor overige medewerkers? | Deze informatie is voor medewerkers met een MIVD -B of C screning benaderbaar.
84 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.8.3 | Mogen wij ervanuit gaan dat het ruimte dossier NTN op nexcloud up-to-date is op het moment dat wij de overdracht krijgen? | Nee.
85 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.7.3 / 7.5.6 | Bij het blok 45 uurtarieven projecten worden alleen de tarieven gevraagd voor de interne functie. Begrijpen wij het juist dat de uurtarieven voor de uitvoerenden voor de projecten gelijk zijn met blok 20 en 25 van het prijzenboek? | Nee in de offerte aanvraag wordt het verrekenen van het project meegenomen.
86 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.7.2 | Begrijpen wij goed dat RVB bijlage R.05 invult met de eisen, waarop opdrachtnemer een offerte uitbrengt? Opdrachtnemer hoeft R.05 dus niet in te vullen? | Inschrijver en opdrachtgever moeten beiden informatie invullen op het formulier.
87 | Nee | Inhoud | Prijzenboek | Bedoelt u met punt 20.6 t/m 20.9 een noodstroommonteur uitsluitend voor de UPS? | Betreft werkzaamheden aan de installatie beschreven in 4.5.2 en 4.5.3.
88 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.6.7 | Hersteltijden voor hinderlijke en overige storingen. Dient hiervoor een reserveonderdelen voorziening voor aangehouden te worden, of mocht het onderdeel niet binnen de termijn beschikbaar zijn is het dan akkoord om af te wijken van de hersteltijd zonder boete? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
89 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.6.7 | Hersteltijden zijn afhankelijk van beschikbaarheid van materiaal. Om aan een eis van een hersteltijd van 24 uur (spoedeisende storingen) te kunnen voldoen ontkom je er niet aan dat je kritische reserveonderdelen op voorraad hebt. Kunt u aangeven wat de kritische reserveonderdelen zijn en wat RVB hiervan op voorraad heeft. Zo niet kunt u aangeven onder welke regel in het prijzenboek wij het opbouwen van een kritische reserveonderdelen voorziening af kunnen prijzen. | Het is aan de aannemer om in te regelen dat er voldaan wordt aan de verplichtingen in de overeenkomst. De opdrachtgever geeft geen vergoeding voor kritische reserve onderdelen.
90 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.6.1 | Hoe moet omgegaan worden met begeleidingskosten welke niet onder 4.6.6 vallen maar wel noodzakelijk zijn? | Alleen bij storingen kan er afgeweken worden dat de werkzaamheden niet door een MIVD B of C gescreende werkmemer wordt uitgevoerd. De begeleider moet bewaken dat er voldaan wordt de ABDO regels van de overeenkomst.
91 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.5.15.1 | Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met KIEN versie 4.1? | Kaders Inrichting en Eisen Netwerkruimtes. (KIEN) Door de opdrachtgever zal bij gedeeltelijke vervanging of nieuwe NTN ruimte aangevenin de offerte aanvraag waar de installatie of ruimte aanmoet voldoen.
92 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.3.2.3 | U geeft aan dat er geen foto's gemaakt mogen worden. In bv bijlage W36 en paragraaf 4.5.5.4.3 inzake het aan te leveren inspectierapport en thermografie worden door het RVB om foto's gevraagd. Dit staat haaks op elkaar. Graag toelichting wat er verwacht wordt. | Voor foto's is een foto vergunning noodzakelijk. Het foto toestel mag niet voorzien zijn van GPS en draadloze overdacht van gegevens.
93 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.3.2.3 | Deze mutaties van het tekenwerk zijn dan niet apart verrekenbaar en dienen in het uurtarief opgenomen te zijn? | Mutaties van het tekenwerk zijn tot 40 tekens per tekening voor de opdrachtnemer.Voor ieder teken boven de 40 stuks is een verrekenprijs opgenomen in het prijzenboek. Regel 140.1.
94 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.3.2.3 | Eventuele mutaties van de installaties moeten door de aannemer worden verwerkt. Mogen wij ervanuit gaan dat al het tekenwerk van de bestaande installaties op orde zijn, en dat hier bedoeld wordt mutaties die wij zelf uitvoeren? | Zie antwoord op vraag 54.
95 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.3.2.3 | U geeft aan dat tekeningen en foto's gedeeld worden via de samenwerkingsruimte. Voldoet deze aan de ABDO eisen, of moeten wij hier nog iets in voorzien? | Uitganspunt is dat alle gegevens anoniem zijn. Hiervoor worden documenten voorzien van een sleutel nummer. De opdrachtgever weet welk gebouw en ruimte nummer bij een sleutel nummer hoort. De samenwerkingsruimte voldoet aan de veiligheideisen.
96 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.3.1 | Telefoons mogen niet mee naar de NTN ruimtes, het kan in gevallen voorkomen dat er ondersteuning op afstand noodzakelijk is. Is het in dit soort gevallen wel akkoord om de telefoon mee te nemen? Zo niet dan ontstaat er inefficiëntie. Hoe moeten we dit meenemen in het uurtarief? | De telefoon mag wel bewaard worden in de auto. Er mag van uitworden gegaan dat deze op redelijke afstand geparkeerd kan worden.
97 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Welke software wordt hier verwacht? | Software benodigd om het priva en -48V installatie te kunnen monitoren.
98 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Aan welke eisen moeten de laptops voldoen? | Geschikt zijn voor de benodigde software.
99 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Waarop heeft u de in het prijzenboek opgegeven prijs van € 10.000,- gebaseerd voor de screening van het bedrijf? Zoals gezegd wordt er heel wat verwacht voor de ABDO screening en is hiervoor € 10.000,- niet toereikend. Wilt u dit aanpassen naar de werkelijke kosten? | Zie de antwoord op vraag 47.
100 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | Ons inziens is het niet reëel om deze regels (15.1 t/m 15.5) alleen te betalen na ABDO certificering aangezien de organisatie geen invloed heeft of een medewerker of het bedrijf door de screening komt, maar wel alle kosten moet maken. Bent u akkoord om ook na een negatieve beoordeling alsnog de gemaakte kosten te vergoeden? | Zie het antwoord op vraag 37.
101 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | U geeft aan dat de regels voor ABDO-certificering alleen wordt vergoed na ABDO-screening. Bedoelt u de regels 15.1 tot en met 15.5 in het prijzenboek? | Nee de vergoeding is alleen mogelijk bij een ABDO certificering.
102 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | U geeft hierin aan dat alle medewerkers en personeel van de onderaannemers minimaal moeten beschikken over een goedgekeurd veiligheidsonderzoek MIVD-B en MIVD-C. Ons inziens klopt deze tekst niet aangezien het gaat om uitsluitend medewerkers en personeel van onderaannemers die wij inzetten. Kunt u dit bevestigen? | Zie antwoord op vraag 16 en 46.
103 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.1 | In het prijzenboek staan twee laptops, in het kader van efficiënt werken is het noodzakelijk dat alle medewerkers het juiste gereedschap hebben, dus ook voldoende laptops. Kunt u het aantal laptops gelijk trekken met het aantal gescreende medewerkers? Zo niet, waar wilt u dat wij de kosten voor de inefficiëntie opnemen in het prijzenboek? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
104 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.2 | U geeft aan dat er voor het afzeggen van een geplande afspraak een vergoeding/boete betaald dient te worden. Dit verdeeld op de dag zelf € 750,-, een dag van te voren de helft hiervan en twee dagen van te voren een kwart. Dit is niet proportioneel. Als er bv. een werk is van € 250,- conform het prijzen boek en onze medewerker is ziek dan krijgen we een boete van € 750,-. Gezien de disproportionaliteit verzoeken wij u deze regel te verwijderen als boete voor de ON. | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Ook de opdrachtgever maakt kosten om aan de afspraak te voldoen.
105 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.2 | Heeft RVB tijd gereserveerd bij de MIVD om de bedrijfsscreening en persoonsscreeningen uit te kunnen voeren voor eind dit jaar? | Het reserveren van screenings is niet mogelijk.
106 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.2 | We hebben een aantal noodzakelijk onderaannemers welke niet mee willen/kunnen werken met een screening. Mogen wij deze met eigen mensen die wel gescreend zijn zelf begeleiden? | Nee de onderaannemers krijgen geen toegang tot de NTN ruimte.
107 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.2 | Dienen alle medewerkers voor projecten ook de volledige screening te doorlopen? | Alleen de medewerkers welke op locatie komen en inzage krijgen in vertrouwelijk documenten. Dit wordt eventueel meegenomen bij de offerteaanvraag.
108 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.2 | U geeft aan dat voor andere werkzaamheden zoals projecten er 4 personen over blijven om te mogen screenen. Voor projectmatig werk heb je monteurs nodig met andere vaardigheden dan welke beschreven zijn. Betekent dit dat we beperkt zijn tot de inzet van 4 medewerkers voor het hele land? | Deze vier personen kunnen ingezet worden voor een offerte traject van een project.
109 | Nee | Inhoud | Bestek | Welke wezenlijke wijzigingen heeft u in dit bestek gedaan t.o.v. het bestek van vorig jaar? | De wijzigingen zijn op hoofdlijnen: meer installatie gegevens beschikbaar, eisen ABDO aangepast, verrekening projecten aangepast, extra regels in het prijzenboek, bijlage W28.1 Richtlijn spoedeisende storingen NTN ruimtes en eisen aangepast in paragraaf 2.16 van de werkomschrijving. Door genoemde wijzigingen is ook de geschatte omvang raamovereenkomst aangepast van €10.000.000,- naar €12.000.000,-.
110 | Nee | Inhoud | Algemeen | Waarom is de aanbesteding de vorige keer mislukt en wat heeft u eraan gedaan om deze aanbesteding wel te laten lukken? | De reden van de stopzetting van de aanbesteding ligt in het feit dat de financiële inschrijving ten opzichte van onze raming zeer hoog was en daarmee is aangemerkt als een onaanvaardbaar hoge inschrijving, zoals opgenomen in artikel 2.36.4 van het ARW 2016.
111 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 8.5 | Op basis van welke eisen wordt de aanbestedingsprocedure stopgezet? | Zie ARW 2016 artikel 2.36.
112 | Nee | Proces | Planning aanbesteding | N.a.v. onze hoeveelheid vragen en het feit dat we nog bepaalde informatie missen, hebben wij de verwachting dat een tweede vragenronde noodzakelijk is. Gaat u hiermee akkoord? | Zowel in de aanbestedingsleidraad als in het dashboard van TenderNed is slechts één vragenronde ingepland. Op de informatiebijeenkomst is uitdrukkelijk benoemd dat er geen verdere inlichtingenrondes volgen. Dit is ook opgenomen in de gepubliceerde documenten aangaande de informatiebijeenkomst; de presentatie en het verslag. Er is gekozen voor een continue wijze van beantwoording, waarbij inschrijver gedurende 8 weken de gelegenheid gehad om vragen te stellen.
113 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving | Wij kunnen onze beheerskosten niet kwijt op het prijzenboek. Deze verrekenen we binnen de uurtarieven. Dit heeft een prijsverhogend effect. Is het niet handiger om de kosten apart op het prijzenboek toe te voegen? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
114 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving | U geeft aan dat we de overige 4 screenings o.a. voor medewerkers met een projectmatige achtergrond mogen gebruiken. Voor projectmatige werkzaamheden kunnen wij nu nog niet aangeven hoeveel mensen we denken nodig te hebben. Mogen wij de kosten (ABDO screenings) opnemen in de kostenopgave van het project? | Zie antwoord op vraag 108 en 107.
115 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.2 | Als wij het goed begrijpen gaat u ervanuit dat de zeven medewerkers 48V en de zeven medewerkers koelinstallaties de storingsdienst draaien. Ons inziens betekent dit dat we per week een 48V- en koelmedewerker beschikbaar moeten stellen voor storingen in het gehele land. In de praktijk kan het voorkomen dat we bv. in het weekend twee koelstoringen tegelijk hebben, de storingen langer duren of qua locatie ver van elkaar liggen. I.v.m. de beperkte screenings hebben we maar een beperkt aantal mensen die we in dit geval kunnen inzetten en lopen we sneller tegen het maximum van de arbeidstijdenwet aan. Hierdoor is de kans groot dat, door overmacht, we de respons- en hersteltijden niet halen. Kunt u bevestigen dat u in dit geval geen aanspraak doet op de kortingen zoals opgenomen in bijlage R.08? | De aannemer zal moeten aantonen dat er sprake is van overmacht.
116 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 4.2 | Hieruit begrijpen we dat OG de screeningskosten wilt beperken. Alleen door een beperkt aantal medewerkers in te zetten worden automatisch de reiskosten hoger. Aangezien u in hoofdstuk 7 aangeeft dat alle kosten incl. reis en verblijf in het prijzenboek opgenomen dient te zijn, betekent dit dat wij de prijzen in het prijzenboek moeten verhogen. Hierdoor valt de kleine besparing op de screening volledig weg door de hoger uurtarieven. Is dit uw wens? Zo niet, hoe ziet u zich dit dan voor zich? | Zie antwoord op vraag 117.
117 | Nee | Uitvoering | Werkomschrijving, 4.2 | "Is het doel van OG dat de 28 beschreven medewerkers fulltime ingezet worden voor dit werk? Zo nee, hoe ziet u zich de storingsopvolging voor zich? Deze medewerkers zijn namelijk ook werkzaam bij andere klanten en kunnen daar tijdens een klus niet altijd weg. Om de in paragraaf 4.6.2 aangegeven reactietijden te kunnen garanderen is het daarom makkelijker als we dit kunnen opnemen in de bestaande storingsdienst. Hierdoor dienen er dus ook meerdere medewerkers gescreend te worden om te voorkomen dat we de dienstverlening niet kunnen nakomen. Oftewel, de organisatievorm zoals u dit voorstelt vraagt bijna het onmogelijke van organisaties waardoor de kosten ook weer hoger worden. " | Het inzetten van de medewerkers is iets van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen. Met meer screnings is er een groter beveiligings risico.
118 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 2.7 | Kunt u de asbestbeheerplannen en asbest inventarisatie per pand aanleveren? | In het ruimte dossier worden wordt aangeven of er wel of niet astbest aanwezig is en waar.
119 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 2.5 | Heeft OG een overzicht van de chroom-6 verdachte onderdelen? Zo ja, kunt u dit verstrekken? Zo nee, moeten we er vanuit gaan dat alles chroom-6 verdacht is en met onderzoek aantonen dat dit niet zo is, waarbij de onderzoekskosten apart verrekenbaar zijn? | Zie paragraaf 2.5 van de werkomschrijving. Bij werkzaamheden aan geverfde metalen delen moeten er beschermingsmaatregelen worden genomen. De werkzaamheden moeten handelingen zijn waarbij de verflaag wordt behandeld en/of beschadigd. En waar bij mogelijk Chroom vrijkomt. Onderzoekskosten zijn niet verekenbaar.
120 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, 2 | "In dit hoofdstuk staat: ""Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de aannemer de opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) en de bepalingen van NEN-EN 50110, NEN 3140 en/of NEN 3840."" Hier zitten verantwoordelijkheden tussen waar ON geen invloed op kan uitoefenen. Daarom is het ons inziens niet redelijk om van aannemer te vragen, om de opdrachtgever te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Wij verzoeken u dit aan te passen. " | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
121 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 8.7 | In artikel 8.7 van de aanbestedingsleidraad heeft u het over past performance op een laagste prijs aanbesteding? Hoe gaat u dit meewegen in de aanbesteding? | Past performance wordt voor deze aanbesteding niet toegepast.
122 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 8.1 | U geeft aan een gestanddoeningstermijn te verwachten tot en met 1 juli 2024. Dit betekent een gestanddoeningstermijn van circa 180 dagen. Dit is niet reëel gezien de huidige veranderende marktomgeving. Dit wordt bekrachtigd door de ARW waarin in artikel 2.30.1 staat dat 50 dagen gestanddoeningstermijn reëel is. Kunt u zich conformeren aan de ARW? Zo niet, kunt u dan aangeven onder welke post wij dit extra risico moeten afprijzen? | Er is geen extra risico omdat het prijzenboek geindexeerd kan worden zoals beschreven in de stukken.
123 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 7.4 | U geeft aan dat de kosten voor de MIVD-screening voor gegadigden zijn. De screening is in het prijzenboek opgenomen om beperkt te verrekenen. Daarnaast moeten er ook kosten gemaakt worden om aan de organisatorisch eisen van de ABDO te voldoen. Waar kunnen we deze kosten terug laten komen? | De kosten kunnen niet inrekening worden gebracht.
124 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 6.5.2.2 | U begint deze paragraaf met: "om te komen tot de fictieve som voor de onderhoudswerkzaamheden (dus exclusief eventueel vervangingsprojecten)…..." Als wij kijken naar het prijzenboek dienen wij ook uurtarieven op te geven voor projecten (post 45). Dit staat haaks op de melding dat de fictieve inschrijfsom uitsluitend onderhoudswerkzaamheden betreft. Klopt het dat projecten onderdeel moet zijn van het prijzenboek? Zo ja, is dit meegenomen in de geschatte waarde van deze raamovereenkomst? Zo nee, kunt u aangeven welk percentage van 12.000.000,- vervangingsprojecten betreft? | Het uurtarief projecten maakt onderdeel uit van het prijzenboek en de inschrijfsom. De opdrachtnemer kan zelf uitrekenen wat het deel projecten is in de prijsaanbieding. Bij de offerte aanvraag voor projecten kan meegenomen worden werke regels van het prijzenboek van toepassing zijn met de daarbijbehorende prijzen.
125 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 2.5 | U verwijst naar bijlage W.00. Deze zit niet bij de documenten. Kunt u deze verstrekken? | Deze is niet van toepassing voor deze aanbesteding.
126 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 2.4 | U geeft aan dat de implementatievergoeding maximaal € 25.000,- bedraagt. In de documenten bent u uitgegaan van de meeste ideale situatie, waarbij het contract start op 1 januari 2024. In bijlage R.03 - Hoofdstuk 6 Implementatie en planning geeft u al aan dat er verschuivingen op kunnen treden indien de ABDO screening niet tijdig is afgerond. Daarnaast kunnen allerlei andere factoren een rol spelen waardoor vertraging ontstaat. Denk aan mogelijke aanvullende vragen van het MIVD, personeelskrapte en inrichting organisatie. Zo vraagt u bv. behoorlijk wat van organisaties als het gaat om paragraaf 4.2 van de werkomschrijving. Dat deze factoren in de praktijk een rol spelen, is wat ons betreft zekerheid. Gevolg: de te investeren tijd wordt groter en brengt extra kosten met zich mee. Dit redt een organisatie nooit met maximaal €25.000,-. Ons inziens is het niet redelijk om dit risico bij de ON neer te leggen, aangezien zij niet de enige partij is die hier invloed op heeft. Kunt u bevestigen dat u hier extra implementatiebudget voor beschikbaar heeft? | Er is geen extra budget beschikbaar.
127 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 2.1.2 | Uit ervaring met eerdere ABDO trajecten weten we dat het inrichten van de ABDO organisatie, de beoordeling door het MIVD en het screenen van medewerkers minimaal 6 maanden duurt. Dan hebben we nog geen rekening gehouden met de zoektocht naar medewerkers in onze organisatie die bereid zijn om ABDO gescreend te worden. De gevolgen zijn immers groot, zij liggen tijdens en na de ABDO screening onder een vergrootglas en de pool om uit te vissen is door personeelskrapte al niet toereikend. U geeft aan in de planning dat de ABDO screening start op 12-10-2023 en dat het werk start op 1-1-2024. Dit betekent dat de gegunde partij 2,5 maand de tijd heeft om zowel de organisatie als de medewerkers op ABDO niveau te krijgen. Onze ervaring leert dat dit niet haalbaar is. Wat is uw visie hierop? | Zie paragraaf 6.1 van de werkomschrijving. De inschrijver zelf is ook een bepalende factor in het screningstraject. De MIVD bepaald of er gestart mag worden met de werkzaamheden en de definitieve gunning. De meeste screnings van de medewerkers zit op MIVD-C. Dit is niet de ingrijpenste screning.
128 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 2.1.2 | U geeft aan dat de eerste en tweede inschrijvers de opdracht gestand dienen te doen zolang de MIVD controle loopt en vanwege de snelheid van de gegunde partij hierin. Hiermee impliceert u dat de tweede partij zonder dat deze invloed uit kan oefenen een onbeperkte gestanddoeningstermijn dient aan te bieden. Dit is ons inziens een onredelijke eis. Kunt u dit specificeren met een standaard gestandsdoeningtermijn van 3 maanden na de voorlopige gunning. | Zie paragraaf 8.1 van de aanbestedingleidraad.
129 | Nee | Inhoud | Aanbestedlingsleidraad, 2.1.2 | U verwijst in 2.1.2 - fase 2 naar paragraaf 4.2.1. van R.03 Werkomschrijving, maar deze paragraaf bestaat niet. Welke paragraaf bedoelt u? | Zie paragraaf 4.3.1 van de werkomschrijving.
130 | Nee | Proces | Werkomschrijving, 6.1 | "Kunt u bevestigen dat inschrijver eerst start met de organisatiescreening waarna, na positieve afronding van de ABDO screening, wordt overgegaan op het screenen van medewerkers? Dit om organisaties niet onnodig kosten te laten maken." | Dit is correct.
131 | Nee | Proces | Aanbestedlingsleidraad, 2.1.2 | "U geeft aan dat er een vier fasen zijn inzake de ABDO screening. Door de wijze van beschrijving van fase 2 is het ons niet duidelijk of het gaat om de screening van de organisatie of de screening van medewerkers. Bijlage ABDO 2019 gaat over screening van de complete organisatie en hoe deze ingericht dient te zijn. Daarnaast wordt de organisatie eerst gescreend voordat het MIVD start met de medewerkers. Daarom denken wij dat u hierop doelt. Klopt onze aanname? Zo niet, dan graag een toelichting" | Zie het antwoord op vraag 130.
132 | Nee | Inhoud | Raamovereenkomst | Algemeen: Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer verplicht is om de CAR-verzekering te verzorgen en bent u bereid dit bij te voegen in de overeenkomst? | De Aannemer dient conform het betreffende artikel in de UAV zorg te dragen voor een afdoende (CAR) verzekering.
133 | Nee | Juridisch | Bijlage R.08 | De algemene kortingsregeling is gemaximeerd op 10%. Bent u bereid deze te wijzigen naar het in de branche gebruikelijk percentage van 5%? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
134 | Nee | Juridisch | Bijlage R.08 | Kunt u bevestigen dat de kortingen op KPI's cumulatief max. 5% van de aanneemsom per jaar betreffen? | Nee.
135 | Nee | Juridisch | Bijlage R.08 | Kunt u bevestigen dat u opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met gunning van een redelijke termijn? | In R.08 is niet sprake van een in gebreke stelling maar van een korting.
136 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 14.9.3 Bent u bereid de boete te verlagen naar € 25.000,-? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
137 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 14.9 De geheimhoudingsbepaling is erg algemeen gedefinieerd met een hoge boete van € 50.000,-. Kunt u bevestigen dat de geheimhoudingsbepaling ziet op informatie die als zodanig geclassificeerd is dan wel waarvan opdrachtnemer redelijkerwijs kan of had kunnen weten dat het gevoelige informatie betreft? | Boete is niet beperkt tot geclassificeerde documenten. Alle informatie van de opdrachtgever en opdrachtnemer van de overeenkomst mogen niet aan derden worden verstrekt zonder toestremming van de contracteigenaar van de RVB.
138 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 2.6 Bent u bereid uitsluitend de nadere overeenkomst(en) te beeindigen waaronder deze tekortkomingen plaatsvinden? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
139 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 4.1 Kunt u bevestigen dat u eerst in overleg treedt met opdrachtnemer over de juistheid van de (hoogte van de) boetes/kortingen? | Zie tweede alinea van bijlage R.08.
140 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 10.3 Bent u bereid de gebruikelijke termijn van 7 jaar te hanteren? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
141 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 5.1 De tijdelijke regeling uit 2019 is van toepassing op deze overeenkomst. Deze regeling zou slechts twee jaar gelden en wij zien dat deze inmiddels achterhaald is. Gezien de verwachte aanneemsom per jaar zijn genoemde bedragen disproportioneel. Bent u bereid om de bedragen onder 5.1 te wijzigen naar € 1.000.000,- (eventueel per gebeurtenis met een maximum van 2.5 mio per jaar)? Op grond van de Gids Proportionaliteit bent u immers verplicht de aansprakelijkheid te beperken in verhouding met de aard en omvang van het werk. Dit betekent dat de tijdelijke regeling niet zomaar één op één kan worden toegepast. | De tekst als opgenomen in het bestek wordt gehandhaafd. De bepalingen in deze overeenkomst ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn overeenkomstig de interim-regeling van het Rijksvastgoedbedrijf die tot stand is gekomen na een gesprek over de aansprakelijkheidsvoorwaarden met Techniek Nederland en een aantal onderhoudsbedrijven. De beperking van de aansprakelijkheid is afgestemd op in de sector gangbare verzekeringen, waarbij een verzekerd bedrag van 2,5 mln Euro per jaar als een ondergrens wordt geadviseerd door verzekeraars in de sector. Voor het overige geldt de beperking van art 5.2 van de overeenkomst.
142 | Nee | Juridisch | Raamovereenkomst | Art. 2.6 /2.7 Kunt u bevestigen dat u hiertoe uitsluitend zult overgaan indien de tekortkomingen dermate ernstig zijn dat deze een ontbinding rechtvaardigen? | In de artikelen 2.5 en 2.6 is reden omschreven voor het ontbinden van de overeenkomst.
143 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, paragraaf 4.3.1 en 4.6.1. | In paragraaf 4.3.1. laatste alinea geeft u aan dat alle medewerkers en personeel van de onderaannemers in het bezit moeten zijn van een goedgekeurd veiligheidsonderzoek MIVD-B-niveau of MIVD C-niveau. Kunt u bevestigen dat het in dit geval uitsluitend gaat over medewerkers en personeel van onderaannemers die feitelijk met de informatie te maken krijgen? Zo niet, hoe ziet u het dan voor zich? | Zie antwoord op vraag 15 en 16.
144 | Nee | Inhoud | Algemeen | In januari van dit jaar is er een marktconsultatie geweest. Mogen wij de uitkomsten ontvangen? | Zie bijgevoegde bijlage verslag marktconculatie netwerkruimtes Defensie 2023.
145 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, paragraaf 6.1 | Een VOG is per 1 januari 2024 akkoord. De ABDO is dan nog niet nodig. Betekent dit dat onze mensen begeleid worden totdat zij ABDO gescreend zijn? Zo niet, hoe zit u dit voor zich? | Voor een korte periode waarin alleen storingen worden opgelost kan een VOG voldoende zijn. Men wordt altijd begeleid door een Defensie medewerker zelf als men MIVD B of C gescreend is..
146 | Nee | Inhoud | Werkomschrijving, paragraaf 6.1 | "Het oplossen van storingen kan starten op 1 januari 2024 als de MIVD akkoord gaat. De in te zetten medewerkers moeten minimaal in het bezit zijn van een VOG." Dit moet per ingang van 1 januari 2024 zijn. Klopt dit? | Zie antwoord op vraag 69 en 145.
147 | Nee | Contract | R03 Werkomschrijving art 7.1: toeslagen derden | Conform art 7.1 kunnen geen opslagpercentage specialisten derden in rekening worden gebracht. Wij zijn dan genoodzaakt de kosten hiervan mee te nemen in het op te geven uurtarief. Deze werkwijze werkt kosten verhogend immers ook eigen personeel dient voor dit uurtarief ingezet te worden. Bij het toepassen van een toeslag derden worden de kosten alleen toegepast al de specialisten derden ook werkelijk worden ingeschakeld bij correctieve werkzaamheden. Is Opdrachtgever bereid dit aan te passen? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
148 | Nee | Proces | R03 Werkomschrijving art 2.8 Werkverantwoordelijkheid | Omschreven staat dat er periodiek een voortgangsbespreking gehouden dient worden. Welke frequentie is hiervoor van toepassing? Worden in deze bespreking alle items in één keer besproken zodat wij geen rekening hoeven te houden met besprekingen op regioniveau? | De voortgangsbesprekingen vinden landelijk plaats. Als het contract goed loopt zal dit invloed hebben op de frequentie van het voortgangs overleg.
149 | Nee | Inhoud | R03 Werkomschrijving art 2.8 Werkverantwoordelijkheid | De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de Aannemer moeten in ieder geval voor de start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden met de Installatieverantwoordelijken Laagspanning van de Opdrachtgever. Is dit ook voor het uitvoeren van de periodieke onderhoudswerkzaamheden van toepassing? Ook als het werkzaamheden zijn die elk jaar worden herhaald op een locatie? | Indien er geen reden is voor een overleg wordt dit niet jaarlijks herhaald. Mutatie in het personeels bestand kan wel reden zijn voor het actualiseren van de afspraken en vastlegging van de verantwoordelijkheden.
150 | Nee | Proces | R03 Werkomschrijving art 2.16.1 Overzicht kwalificaties werknemers | Op welke wijze dienen de opleidingsgegevens te worden aangeleverd met in acht neming van de AVG regels? | Het aan de inschrijver om aan te tonen dat de medewerkers voldoen aan de opleidingseisen.
151 | Nee | Inhoud | "Bijlage W.27 Componentenlijst 2024 V0.2 (2023-05-31)" | Tab 28 - statische No-Break : Op diverse lokaties is aangegeven middels het aantal dat er een No-Break aanwezig is. Echter op veel lokaties ontbreken nadere gegevens omtrent geplaatste installatie (Fabrikaat / Type / accu e.d.). Kunt u voor deze lokaties de ontbrekende gegevens aanleveren? Of maakt dit onderdeel uit van het blok 60.1 Inventarisatie en zal op basis van deze inventarisatie een verrekening plaatsvinden. | De nu geleverde gegevens geeft een beeld van de geinstalleerde installaties. De opdrachtnemer moet uitgaan van een gemiddelde prijs
152 | Nee | Inhoud | "Bijlage W.27 Componentenlijst 2024 V0.2 (2023-05-31)" | Tab 112 - klimaatregelinstallatie : Op diverse lokaties is vermeld onder kop/kolom Fabricaat / principeschema's e.d. "nader te bepalen". Kan opdrachtgever hier nadere informatie over geven? Hoe moet opdrachtnemer de bewuste lokaties intepreteren om tot een goede inschatting van de te verwachten kosten te komen? Of maakt dit onderdeel uit van het blok 60.1 Inventarisatie en zal op basis van deze inventarisatie een verrekening plaatsvinden. | De nu geleverde gegevens geeft een beeld van de geinstalleerde installaties. De opdrachtnemer moet uitgaan van een gemiddelde prijs.
153 | Nee | Inhoud | "L.06 Prijzenboek bij inschrijving 1-6-2023" en "Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2" | 10.13: Het hier genoemde aantal koelingen (ca 125) wijkt sterk af van het aantal gespecificeerde koelinstallaties in bijlage W027 tab 20/21 (89 stuks). Kunt u dit verschil verduidelijken en of de specificaties aanleveren. Wij hebben deze nodig om de vereiste expertise van de in te zetten technici te kunnen bepalen. Dit is belangrijk om een goede inschatting van de te verwachten kosten te maken. | De in bijlage W.027 tab 20/21 Geeft een beeld van de geregisteerde installaties. De niet geregisteerde installatie beharen tot de zelfde soort van installaties.
154 | Nee | Inhoud | "L.06 Prijzenboek bij inschrijving 1-6-2023" en "Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2" | Blok 10.26: Het hier genoemde aantal koelingen (tot. ca 125) wijkt sterk af van het aantal gespecificeerde koelinstallaties in bijlage W027 tab 20/21 (89 stuks). Kunt u dit verschil verduidelijken en of de specificaties aanleveren. Wij hebben deze nodig om de vereiste expertise van de in te zetten technici te kunnen bepalen. Dit is belangrijk om een goede inschatting van de te verwachten kosten te maken. | De in bijlage W.27 tab 20/21 Geeft een beeld van de geregisteerde installaties. De niet geregisteerde installatie behoren tot de zelfde soort van installaties.
155 | Nee | Contract | "L.06 Prijzenboek bij inschrijving 1-6-2023" en "Bijlage W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2" | Aangegeven in de aanbestedingsleidraad staat dat "L.06 Prijzenboek bij inschrijving 1-6-2023" ingevuld dient te worden bij inschrijving. Waarom is Bijlage "W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.2.2" toegevoegd aan de documenten? Deze files lijken overeen te komen. | Voor de aanbesteding moet de aannemer gebruik maken van het prijzenboek W.22 Prijzenboek SC NTN 2024-2031 versie 0.3
156 | Nee | Inhoud | R08 Beschrijving KPI's Correctief onderhoud | Omschreven wordt Reactie/hersteltijden conform werkomschrijving hst 4.4. Wordt hiermee art 4.6.7. van R03 Werkomschrijving bedoeld? KPI 1 gaat over Reactie/hersteltijden conform werkomschrijving. Hoe wordt hier nu in de praktijk mee omgegaan? Wordt voor een spoedeisende storing (binnen 2 uur aanwezig, binnen 24 uur verholpen) wel of geen korting toegepast als een technicus na 2,5 uur aanwezig is en de storing binnen 0,5 uur oplost? De storing is in dit geval dus binnen 3 uur verholpen, ruim binnen de gestelde eis van 24 uur. Maar er is niet voldaan aan de 2 uur op locatie. | De opdrachtgever vind de reactie tijd belang rijk voor het stellen van een diagnose zodat de herstel werkzaamheden snel door de juiste personen kunnen worden opgepakt. Als het contract goed loopt zal een half uurtje te laat geen rede zijn voor een korting.
157 | Nee | Inhoud | R03 Werkomschrijving art 5.8 logboeken | Zijn de logboeken in een Microsoft Office verwerkbaar format aanwezig of wordt gebruikt gemaakt van een digitale platvorm als bijvoorbeeld logboekonline? | Zijn beschikbaar in Word.
158 | Nee | Proces | Aanbestedingsleidraad - Planning | De looptijd van het gehele tendertraject valt grotendeels in de vakantieperiode waarbij de beschikbare capaciteit voor het uitwerken van de tender beperkt is. Om een goede inschrijving te kunnen doen vragen wij u dan ook de datum van indiening te verschuiven naar 22 september 2023. Tevens zouden wij graag een tweede vragenronde toegevoegd zien worden, waarbij we onze vragen bijvoorbeeld uiterlijk 25 augustus kunnen indienen. Is Opdrachtnemer hiertoe bereid? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid. De termijn tussen publiceren Nota en inschrijving is minimaal 10 dagen. De opdrachtgever heeft nu een termijn opgenomen van 6 weken.
159 | Nee | Contract | Concept Raamovereenkomst art 6 aansprakelijkheid | Het is voor inschrijver niet mogelijk om aansprakelijkheid voor gevolgschade (zoals productieverlies, en omzet- of winstderving, inkomstenderving, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces) te accepteren. Dit om de reden dat dit risico niet te voorzien is en daardoor niet verzekerbaar is. Voor ons is het dan ook cruciaal dat de aansprakelijkheid voor dergelijke gevolgschade wordt uitgesloten. Is Opdrachtgever hiertoe bereid? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
160 | Nee | Inhoud | R03 Werkomschrijving art 2.11 | Komen de extra te maken uren de aannemer dient te maken omdat de werkzaamheden onderbroken worden voor verrekening in aanmerking? | Als de opdrachtnemer niet de reden is voor het onderbreken van de werkzaamheden dan kan dit in overleg eventueel worden verrekend.
161 | Nee | Inhoud | R.03 Werkomschrijving art 2.4.1. | Omschreven staat "aannemer meldt zich te allen tijde bij het object via de meldpost/balie/beheerder/-Gebruiker en laat zich informeren over het geldende objectreglement" Is dit voor een persoon altijd alleen de eerste keer als hij bij een bepaalde locatie komt of dient rekening gehouden te worden dat dit steeds van toepassing is? | Deze taak wordt overgenomen door de begeleider van Defensie.
162 | Nee | Inhoud | Bijlage W.01 RIE Aandachtsgebied 13. Besloten ruimtes | Op welke locaties en aan welke installaties dient gewerkt te worden in besloten ruimtes? | De installaties bevinden zich ophoofdlijnen in de NTN ruimte. Deze ruimte is voorzien van een toegangs deur welke voldoet aan het bouwbesluit. De warmtewisselaar van de koelinstallatie is geplaatst in de buitenlucht.
163 | Nee | Inhoud | Bijlage R.08 Beschrijving KPI's | Hoe gaat Opdrachtgever er mee om als het niet halen van van de hersteltijd wordt veroorzaakt door het niet tijdig beschikbaar hebben van reservematerialen om de reparatie te kunnen uitvoeren? | Zie het antwoord op vragen 88 en 89.
164 | Nee | Contract | Concept Raamovereenkomst art 6.4 en 6.5 | Is het correct dat het in art. 6.4 omschreven kwartaaloverleg één overleg is dat van toepassing is op de projecten van alle regio's? Is het correct dat het in art. 6.5 omschreven maandoverleg één overleg is dat van toepassing is op de projecten van alle regio's? | Voor het preventieve en correctieve deel van de overeenkomst zijn er landelijk voortgangs en kwartaal overleggen. Projecten kunnen in deze overleggen worden meegenomen maar de mogelijkheid bestaat dat daar een extra overlegreeks voor wordt ingepland. Dit moet meegenomen worden in de offerte aanvraag.
165 | Nee | Contract | document R.06 Social Return | De Aannemer dient 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen e.d. De omgeving van de RVB (Defensie) is van een hogere mate van complexiteit, waardoor personen uit de doelgroep Social Return niet altijd kunnen worden ingezet voor de Nadere Overeenkomsten. De Aannemer heeft ook minder complexe projecten in haar portefeuille. Mag er van uit gegaan worden dat de Aannemer de 5% aan Social Return niet alleen op dit project hoeft te realiseren, maar ook middels andere projecten kan komen tot de 5% van de waarde van de loonsom? | Zie paragraaf 11.7 van de raamovereenkomst.
166 | Nee | Inhoud | Concept overeenkomst art 13.1 | Omschreven staat dat partijen te allen tijden actief participeren in verbeter initiatieven ten behoeve van onderwerpen zoals BIM. Ook bij begrippen wordt BIM omschreven. Kunt u bevestigen dat BIM op geen enkele wijze onderdeel is van de aanbesteding op dit moment? Indien dit wel van toepassing is dan graag een gemotiveerde reactie. | De punten genoemd onder 13.1 zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen reden zijn voor aanpassingen van de overeenkomst. De kosten daarvan kunnen worden verrekend als de aanpassingen reden zijn voor een bestekswijziging.
167 | Nee | Contract | Concept overeenkomt art 15.2 | Omschreven zijn mogelijkheden wanneer de overeenkomst kan worden aangepast. Komen aanpassingen van de bullets 3, 4 en 5 en 6 ook financieel voor verrekening in aanmerking? | In de bullets 3 en 4 is opgenomen dat er geen verekening mogelijk is. De opdrachtgever gaat er van uit dat de punten 5 en 6 tot een vereenvoudiging van de werkzaamheden zal leiden. Dit kan reden zijn voor minderwerk.
168 | Nee | Inhoud | Concept Overeenkomst art 8 | Krijgt personeel van Opdrachtnemer training om met de web-based applicatie van Opdrachtgever te kunnen werken? | Indien noodzakelijk zal deze traning worden gegeven.
169 | Nee | Proces | Concept Raamovereenkomst art 1.10 | Indien de kwaliteit van de Inschrijver hoger is dan de uitgevraagde kwaliteit , is die aangeboden kwaliteit onderdeel van de Nadere Opdracht. Op welke manier gaat Defensie op basis van de ingediende stukken de kwaliteit van Inschrijver beoordelen? Er hoeven immers geen kwaliteitsdocumenten te worden ingediend. | Kwaliteit maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding.
170 | Nee | Proces | Aanbestedingsleidraad art 2.5 laatste item | Omschreven staat dat Opdrachtgever mogelijk overgaat naar een ander systeem van registratie. Kunnen de extra kosten die opdrachtnemer dient te maken bij de overgang naar het nieuwe systeem worden verrekend? Wat is het Merk en type systeem dat toegepast gaat worden? | De opdrachtgever verwacht geen extra kosten. De werkzaamheden zouden eenvoudiger en sneller worden.
171 | Nee | Proces | Aanbestedingsleidraad art 2.1.5. | Zal SVD altijd in eerste instantie op locatie de storing onderzoeken en indien mogelijk herstellen? | Zie paragraaf 4.6.6. van de werkomschrijving.
172 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad art 2.2.4. | Omschreven onder punt 4 staat "aanvullende bouwkundige werkzaamheden". Wat voor soort werkzaamheden vallen hieronder? In het Prijzenboek is geen mogelijkheid opgenomen voor het opgeven van de uurtarieven. Hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan? | Deze aanvullende werkzaamheden komen voornamelijk voor bij projecten en kan dus meegenomen worden in de offerte.

## Mededelingen opdrachtgever
Paragraaf 4.6.4 werkomschrijving | Tekst onder b. bij spoedeisende manco's "De opdrachtgever zal binnen een uur beslissen na ontvangs van kostenindicatie en planning".
Toegevoegd | Bijlage R.09.7 Aanmeldformulier V1.19
Toegevoegd | Bijlage R.09.71 Handleiding aanmeldformulier V1.19
Paragraaf 4.3.1. van werkomschrijving | De tekst "Twee medewerkers van de aannemer moeten als beveiligingsfunctionaris worden aangesteld." Het screeningsniveau van deze twee medewerkers is B
W.19 | Wordt vervangen door bijlage W19 Voorbeeld ruimte dossier NTN Versie 0.1
Toegevoegd | Melding Ander systeem van registratie van gegevens
Toegevoegd | Bijlage Beprijzen brandmeldinstallatie