## Assetoverzicht
Objectcode | Adres | Plaats | Omschrijving Object | NLSFB | Soort | Soort onderhoud | Merk | Hoeveelheden | Kosten excl. Btw.
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 25s | 1
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 5321 | Boiler gas | Klimaatinstallaties | Remeha Sentry BAXI RSC190 | 1
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos DN125 met ferquentieregelaar | 1
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 35 ltr | 1
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Mark GN75 S1 CB11 | 1
O-00006 | Borgshof 30 | Farmsum | Gymnastieklokaal De Borg | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 4
O-00011 | Borgshof 24 | Farmsum | Molen Aeolus | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 35s | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 115 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 45 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta ACE 45 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | Sentry BW100-NL 380 ltr | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UP 20-15 N 150 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Wilo TOP-S 40/7 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 25-80 180 | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 12 ltr | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 50 ltr | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 35 ltr | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 15
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 10
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | < 8 zones | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 6511 | Ontruimingsinstallatie | Brandmeld en ontruimingsinstallatie onderhoud |  | 1
O-00016 | Burg. Garreltsweg 35 a | Woldendorp | Sporthal De Vennen | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB F&S | 1
O-00018 | Burg. Garreltsweg 49 C | Woldendorp | Kleedgebouw W.E.O. | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Calenta 35 S | 1
O-00018 | Burg. Garreltsweg 49 C | Woldendorp | Kleedgebouw W.E.O. | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | SENTRY BW 100 | 1
O-00025 | Burgemeester Boeremalaan 3 | Delfzijl | Tribune en berging | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties |  | 2
O-00030 | de Elzen 1 | Wagenborgen | Ijsbaan | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 35/25 S | 2
O-00030 | de Elzen 1 | Wagenborgen | Ijsbaan | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 18 ltr | 2
O-00030 | de Elzen 1 | Wagenborgen | Ijsbaan | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 4
O-00030 | de Elzen 1 | Wagenborgen | Ijsbaan | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Initial Varel security | 1
O-00030 | de Elzen 1 | Wagenborgen | Ijsbaan | 5730 | Wandventilator | Klimaatinstallaties | Vent-Axia | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 65 | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta Pro 45 | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | Daalderop 10 ltr 2.2KW | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | Inventum 50 ltr | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | DN40 | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 25 ltr | 3
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | Incl opstand en demper < 350 m3/h | 2
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | ZIEHL-ABEGG 20-40kW | 4
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 6
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeld en ontruimingsinstallatie onderhoud | CHUBB F&S <8 zones | 1
O-00046 | Hogelandsterweg 16a | Farmsum | Wijkbeheer Zuid - Hoofdgebouw | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB F&S | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta PRO 90 | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Avanta 28C | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | itho daalderop 10 ltr | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Mitsubishi MUZ-HR25VF | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 40-60/2F | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 50 ltr | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 18 ltr | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 5720 | Plafond/wandventilator | Klimaatinstallaties |  | 3
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | J.E. StorkAir MX 110 + WS | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Magazijnloods/bergloods | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Thermo-air HC 11926 | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Thermo-air HC 11926 | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 2
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Autostalling | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB F&S | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Interlogix ATS1000A _ CHUBB F&S | 1
O-00049 | Hogelandsterweg 3 | Delfzijl | Werkplaats-Kantoor gemeentewerken
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta ACE 45 | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 10ltr | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | SENTRY RSC 190 | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5322 | Boiler indirect gestookt | Klimaatinstallaties | Remeha Aqua Cella 200; 199ltr | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPM2 25-70 130 | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 35/0,5 | 1
O-00059 | Hoofdweg 140 | Wagenborgen | Kleedgebouw | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 4
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta pro 115 | 4
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | 15 ltr | 9
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | 120 ltr | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin multi-splitunit | 7
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | VRV Daikin FXYSP, RXYP16K/RXEP16K | 32
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | VRV binnendeel Daikin FXYSP | 34
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | VRV Daikin FXYSP, RXYP8K/RXEP8K | 18
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5520 | Centraal VRV buitendeel | Klimaatinstallaties | Daikin RXYP8K/RXEP8K | 2
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5520 | Centraal VRV buitendeel | Klimaatinstallaties | Daikin REQ10P8Y1B | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5520 | Centraal VRV buitendeel | Klimaatinstallaties | Daikin RXYP16K/RXEP16K | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos divers | 8
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco Flexcon 140 | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | Divers | 9
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5770 | Luchtafscheider | Klimaatinstallaties | Spirotech SpiroVent | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5771 | LBK + LAK binnenopstelling | Klimaatinstallaties | Wolf KG160 | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5771 | LBK + LAK buitenopstelling incl warmtewiel | Klimaatinstallaties | IV product 4003-315 | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5771 | LBK + LAK buitenopstelling incl warmtewiel | Klimaatinstallaties | Remak | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5771 | LBK bevochtiger | Klimaatinstallaties | Condair Mk5 | 2
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5771 | LBK toevoerkast binnenopstelling | Klimaatinstallaties | Wolf KG40 | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5810 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Klimaatinstallaties | Priva BlueID | 3
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5810 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Klimaatinstallaties | Remak | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5810 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Klimaatinstallaties | Daikin | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 65
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 3
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Bosch | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5810 | Close control unit | Klimaatinstallaties | Stulz | 1
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5120 | Regelklep stelmotor | Onderhoud CV- installatie | Johnson Controls | 8
O-00061 | Johan van den Kornputplein 10 | Delfzijl | Gemeentehuis | 5613 | Verdeler verzamelaar | Klimaatinstallaties |  | 2
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | NEFIT Topline HR 25 | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | NEFIT Topline HR 70 kW | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | ATAG 15 ltr | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 10ltr | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5322 | Boiler indirect gestookt | Klimaatinstallaties | 500-1000 ltr | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | TRG DN32 mm | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 25-40 s | 2
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 50 ltr | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Reflex 18 ltr | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | < 0,6 m3/s | 9
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | 3-6 kw | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | 8-16 zones | 1
O-00066 | Kokslaan 3 | Wagenborgen | Sporthal Weerland | 6324 | Vluchtverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Avanta 28C CW 4 (A) | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Reflex N18 expansievat | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB TS roos A IP _ 9934 EB 1 | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats | 5320 | Geiser | Onderhoud CV- installatie | VAILLANT Mag 9/2 XZ-B | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats |  |  |  | DRU | 1
O-00068 | Koningin Julianalaan 1 D | Delfzijl | Begraafplaats |  |  | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU ART 4 | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU G10T | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp | 5321 | Boiler close-in | Onderhoud CV- installatie |  | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp | 5512 | Split unit |  | LG | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 18/0.5 | 1
O-00069 | Koningin Wilhelminapark 77 | Delfzijl | Hertenkamp |  |  |  | DRU | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Avanta 28c | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 5321 | Boiler gas | Klimaatinstallaties | A.O. Smith BT 100 N; 355ltr | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 18 ltr | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Brink Climate Systems Allure 25 kW | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 3
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 6511 | Rookmelder | Branddetectie |  | 1
O-00074 | Meedhuizerweg 28 | Meedhuizen | Kleedgebouw | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | 8-24 zones | 1
O-00077 | Mello Coendersbuurt 3b | Termunterzijl | Toiletgebouw | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | 120 ltr | 1
O-00081 | Molenberg 21 | Delfzijl | Molen Adam | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Kabel + appendage | 1
O-00081 | Molenberg 21 | Delfzijl | Molen Adam | 5771 | Luchtverwarmer | Klimaatinstallaties | BRINK B-25 HR 2100 NL | 1
O-00081 | Molenberg 21 | Delfzijl | Molen Adam | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Bekabeling + appendage | 1
O-00081 | Molenberg 21 | Delfzijl | Molen Adam | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Centrale | 1
O-00081 | Molenberg 21 | Delfzijl | Molen Adam | 6324 | Vluchtverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 1
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Quinta 30S | 1
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 5322 | Boiler indirect gestookt | Klimaatinstallaties | 150-300 liter | 1
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 50 ltr | 1
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | BRINK B-40 HR | 2
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 5
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde | 5120 | Regelklep stelmotor | Onderhoud CV- installatie | DN25 | 1
O-00092 | Pastorielaan 3 | Holwierde | Gymzaal Holwierde |  |  |  | COSMOCELL | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU ART 2 | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU ART 6 | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU Gevelkachel | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Quinta 25S | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor | 5320 | Geiser | Klimaatinstallaties | VAILLANT MAG 250/7 | 1
O-00096 | Plankpad 1, 3 en 5 | Termunterzijl | Restaurant Jachthaven/Havenkantoor |  |  | Noodverlichting
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Quinta Pro 45 | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Quinta 30S | 2
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5322 | Indirect gestookt boiler | Onderhoud CV- installatie | Vanderbeyl 300L | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | NIBE | 2
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 17ltr en 35ltr | 2
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties |  | 8
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5771 | Luchtverwarmer | Klimaatinstallaties | MARK FOHN GN270 LN CB 11 | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 7
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB F&S | 1
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5730 | Recirculatieventilator | Klimaatinstallaties | MARK ECOFAN W | 3
O-00097 | Prins Bernhardlaan 1 | Delfzijl | Sporthal De Ringen | 5120 | Ventilatorbrander | Klimaatinstallaties | RIELLO RS34 | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Avanta 28C | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 45 | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | Sentry 120-125 ltr | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | Sentry 391 ltr | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 80 ltr | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 18 ltr | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 3
O-00099 | Provincialeweg 4 | Godlinze | Kleedgebouw VV Godlinze en gymlokaal | 5730 | Wandventilator | Klimaatinstallaties |  | 3
O-00114 | Tuikwerderrak 15 | Delfzijl | IJsbaan Gemeente Delfzijl | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Calenta 35 S | 1
O-00114 | Tuikwerderrak 15 | Delfzijl | IJsbaan Gemeente Delfzijl | 5321 | Direct gestookt boiler | Klimaatinstallaties | REMEHA Sentry SF-Serie | 1
O-00114 | Tuikwerderrak 15 | Delfzijl | IJsbaan Gemeente Delfzijl | 5321 | Direct gestookt boiler | Klimaatinstallaties | REMEHA Sentry SF 90-s | 1
O-00114 | Tuikwerderrak 15 | Delfzijl | IJsbaan Gemeente Delfzijl | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | t/m 50 ltr | 1
O-00115 | Ubbenasingel 3 | Spijk | Bibliotheek | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Vaillant VHR 65/5 eco TEC plus | 2
O-00115 | Ubbenasingel 3 | Spijk | Bibliotheek | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 35/40kw | 1
O-00115 | Ubbenasingel 3 | Spijk | Bibliotheek | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00115 | Ubbenasingel 3 | Spijk | Bibliotheek | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 40C | 1
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 10 ltr | 1
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 18 ltr | 2
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 2
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 6511 | Rookmelder | Branddetectie |  | 2
O-00116 | Uitwierderweg 100 | Delfzijl | Verenigingsgebouw | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | CHUBB F&S | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Zuiveringsgebouw cq Perkolaat | 5314 | Hydrofoor installatie | Klimaatinstallaties | 2-pomps nw 50-80 | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Zuiveringsgebouw cq Perkolaat | 5321 | Boiler close-in/up | Klimaatinstallaties | 10 ltr | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Doucheruimte | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | 80 ltr | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Kantine | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | enkelvoudig < 3 kW | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Kantoor weegbrug | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | enkelvoudig < 3 kW | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Opslagloods | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | Incl opstand en demper < 350 m3/h | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Zuiveringsgebouw cq Perkolaat | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Elektrisch 9-12 kW | 2
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Overslagloods | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 1
O-00124 | Warvenweg 15 | Farmsum | Doucheruimte | 5730 | Wandventilator | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00134 | Willem de Merodelaan 2 | Spijk | Voetbalvereniging De Poolster | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Quinta Pro 45 | 2
O-00134 | Willem de Merodelaan 2 | Spijk | Voetbalvereniging De Poolster |  |  |  | ACV | 1
O-00134 | Willem de Merodelaan 4 | Spijk | Gymzaal Spijk | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 24 Solo A | 1
O-00134 | Willem de Merodelaan 4 | Spijk | Gymzaal Spijk | 5321 | Boiler | Klimaatinstallaties | AO SMITH | 1
O-00134 | Willem de Merodelaan 4 | Spijk | Gymzaal Spijk | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | BRINK B 34 | 2
O-00134 | Willem de Merodelaan 4 | Spijk | Gymzaal Spijk | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | BRINK Elan 25 / 2.1 | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | Daalderop 10 ltr | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | Daalderop 50 ltr Mono-plus | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Multi-splitunit | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | VRV binnendeel Mitsubishi | 20
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5520 | Centraal VRV buitendeel | Klimaatinstallaties | Mitsubishi PUHY-P350YKB-A1 | 4
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5520 | Centraal VRV buitendeel | Klimaatinstallaties | Mitsubishi | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5761 | Luchtgordijn | Klimaatinstallaties | Thermoscreens | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5771 | LBK + LAK binnenopstelling Warmtewiel | Klimaatinstallaties | SystemAir DV-50 | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram; Famostar | 20
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 5
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Penta Solisto Penta 5000 | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00138 | Zeebadweg 7 a | Delfzijl | Muzeeaquarium | 5730 | Ontvochtiger | Klimaatinstallaties | Dantherm CDF 35 | 2
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Combiketel Intergas HRE 36/30 A | 2
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | > 250ltr Rinnai condensing C13/C33 | 1
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Floco 23/0,5 en 17/0,5 | 2
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Luchtverhitter direct gestookt 26-40 KW | 3
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictograms/traditioneel | 1 pst
O-00143 | Zwet 36/36a | Delfzijl | Vv Farmsum/Schuttersvereniging | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | < 8 zones | 1
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 10 ltr | 1
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 5520 | Multisplitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin VRV Buitendeel | 2
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 5520 | Multisplitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin VRV Binnendeel | 5
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 5761 | Luchtgordijn | Klimaatinstallaties | Biddle CYVL200DK250FBC | 1
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 4
O-00188 | Landstraat 44 | Delfzijl | Smit Sport | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Aritech ATS1500A | 1
O-00189 | Ubbenasingel 46 | Spijk | Plantencentrum Bie de Jongens | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | REMEHA Calenta 40C CW5 | 1
O-00189 | Ubbenasingel 46 | Spijk | Plantencentrum Bie de Jongens | 5321 | Boiler | Klimaatinstallaties | STIEBEL ELTRON SHU 5 Si | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | CV ketel HR 50-80 kW Elco | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5321 | Boiler direct gestookt | Klimaatinstallaties | Itho Daalderop OLB 2-300 DDS | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Circulatiepomp warmtecistributie TRG DN40 mm | 3
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | t/m 50ltr en 80 ltr | 2
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | < 0,6 m3/s (dakventilator) | 3
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Luchtverhitter direct gestookt 26-40 KW | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 4
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00194 | Zwet 36b | Delfzijl | Clubgebouw Hockeyvereniging Eemsmond | 5120 | Regelklep stelmotor | Onderhoud CV- installatie | <DN25 mm | 2
O-00365 | Oude Schans 32 a | Delfzijl | Bedrijfspand | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha quinta 28C | 2
O-00365 | Oude Schans 32 a | Delfzijl | Bedrijfspand | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 18 ltr | 2
O-00365 | Oude Schans 32 a | Delfzijl | Bedrijfspand | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 6
O-00365 | Oude Schans 32 a | Delfzijl | Bedrijfspand | 6511 | Rookmelder | Branddetectie |  | 4
O-00386 | Farmsumerweg 21 | Appingedam | Busstation | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 2
O-00386 | Farmsumerweg 21 | Appingedam | Busstation | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | 15 ltr | 2
O-00386 | Farmsumerweg 21 | Appingedam | Busstation | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 35/0,5 | 2
O-00386 | Farmsumerweg 21 | Appingedam | Busstation | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Mark | 2
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 85kW | 2
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 23kW | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 15 ltr | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | Daalderop 50 ltr | 4
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5510 | Archiefruimte koeler | Klimaatinstallaties | Horos EDM 061BS-DX split | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin RXS25 | 2
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin FTX50 | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPE-25-60-180 | 2
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS-25-60 | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | Stork Air VDA 500/6D + W400V | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5771 | LBK + LAK platenwisselaar WTW binnenopstelling | Klimaatinstallaties | Horos HPX060 | 2
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5810 | Regelinstallatie NSA | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 5810 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 23
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 32
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00393 | Molenweg 12 | Loppersum | Gemeentehuis | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Nefit Ecomline HR 45 | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 35S | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5322 | Boiler indirect gestookt | Klimaatinstallaties | Nefit 120 ltr | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Wilo Star-Z NOVA 20w38 | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexvat 18ltr | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5721 | Afzuigventilator | Klimaatinstallaties | Boxventilator | 2
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 19
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 6511 | Akoestische signaalgevers | Branddetectie |  | 9
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00394 | Industrieweg 4 | Loppersum | Gemeentewerf | 5752 | WTW installatie balansventilator | Klimaatinstallaties | Zehnder ComfoAir Q | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Nefit Topline HR100 (2007) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Combi Nefit Topline HR70 (2008) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Combi Nefit Smartiline HR 24 (2007) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | > 250 ltr | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos Magna D 65-60 F /340 (1 x 230 V0 | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 21-40 F /120 (1 x 230 V) | 2
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 35 liter (2012) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 35 liter (2014) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Reflex 18 liter (2007) | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5731 | Dakventilator | klimaatinstallaties | Zehnder VDA 280 | 6
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5750 | Ventilator | klimaatinstallaties | RPM pijpventilator | 3
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties |  | 6
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 9
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | RGK beveiliging | 1
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 5124 | Rookgasafvoer | Klimaatinstallaties |  | 3
O-00398 | Bosweg 27 D | Loppersum | Sporthal De Boshal | 6324 | Vluchtverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 9
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Nefit HR Topline | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta 35S | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 10 ltr | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | Cosmo Gutes Klima Besser Leben | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | collectief tot 160kw | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 18 ltr | 2
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5750 | Ventilatie-unit | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Mark | 2
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 5
O-00400 | Bedumerweg 18 | Stedum | Gymlokaal Stedum | 6324 | Vluchtverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 5
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Nefit Ecomline HR | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie |  | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | >250 ltr | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | tot 160kW | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 50 ltr | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 18 ltr | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 12 ltr | 1
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 5750 | Ventilator | Klimaatinstallaties | Pijpventilator RPM | 2
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 2
O-00401 | Hoofdstraat 83 | 't Zandt | Microsporthal de Zandplaat | 6324 | Vluchtverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 6
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta Pro 65 | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | 10 ltr | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5321 | Buffervat | Klimaatinstallaties | 750 ltr | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5322 | Boiler indirect gestookt | Klimaatinstallaties | 1000 ltr | 2
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | VRF warmtepomp DVMS : AM 100 FXVAGH | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | UPM 25-70 130 | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Stratos Eco 25/1-5 BMS | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Magna1 25-40 /180 | 3
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 25 ltr | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 18 ltr | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | 140 ltr | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties |  | 31
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5771 | LBK | Klimaatinstallaties | Airstream | 3
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 15
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 7
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00410 | Coendersweg 27a | Middelstum | Hyppolytushal | 5151 | Warmtepomp | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00410 | Delleweg 21 | Middelstum | Lijkenhuisje | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | 10 ltr | 1
O-00412 | Dieftilweg 1 | Leermens | Toiletgebouw | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | 10 ltr | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | NEFIT HR 35-65 kW | 3
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | Daalderop 15 ltr | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UM8 40-30 F06 | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UP 25-55 130 | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 110/0,5 | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5721 | Afzuigventilator | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 6
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 2
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00413 | Stadsweg 6 | Wirdum | Wirdumerklimmer | 5752 | WTW installatie balansventilator | Klimaatinstallaties | < 0,15 m3/s (woonhuis) | 1
O-00422 | Boslaan 1 | Appingedam | Werkplaats Stilleweer | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Itho Daalderop 15 ltr | 1
O-00422 | Boslaan 1 | Appingedam | Werkplaats Stilleweer | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | 5-10 kW | 1
O-00422 | Boslaan 1 | Appingedam | Werkplaats Stilleweer | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | Soler Palau CAB-160-Ecowatt | 1
O-00422 | Boslaan 1 | Appingedam | Werkplaats Stilleweer | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | Soler Palau CAB-250-Ecowatt | 1
O-00422 | Boslaan 1 | Appingedam | Werkplaats Stilleweer | 5771 | Luchtafvoerkast | Klimaatinstallaties | Tipo TD-160/100N | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5121 | Atmosferische gasketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Avanta 3 SC | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5121 | Atmosferische gasketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta ace 90 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5121 | Atmosferische gasketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Calenta | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 07.02.28.534 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | Daalderop 07.02.28.034 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | AEG Thermofix FHW 1112 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | Plymovent PCU-1000 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | itho CVE-166 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | Rucon RWB 125-1P | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UMS 40-30F | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos Magna3 50-60 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Wilo Drainlift | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 25L/0,5 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 140L/0,5 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 18L/0,5 | 1
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | 20-40 kW | 3
O-00423 | Dijkhuizenweg 28 | Appingedam | Stadswerf | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00427 | Stadshaven 4 | Appingedam | Jachthavengebouw | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Itho Klimax 2 HR 42 | 1
O-00427 | Stadshaven 4 | Appingedam | Jachthavengebouw | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Zimet, 18l/0,5 | 1
O-00427 | Stadshaven 4 | Appingedam | Jachthavengebouw | 5720 | Buisventilator | Klimaatinstallaties | Itho BUV 125A | 2
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5121 | Atmosferische gasketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta pro 45 | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Daalderop 07.02.24.631 | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5520 | Centrale mechanische afzuigventillatie | Klimaatinstallaties | Stork | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPM2 25-70 130 | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 25-60 180 | 2
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flexcon 50/0,5 | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Traditioneel | 9
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00429 | Wijkstraat 36 | Appingedam | Raadhuis | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Gas 3D HR | 2
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5321 | Boiler close-in | Klimaatinstallaties | Itho Daalderop 15 ltr | 3
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5321 | Boiler close-up | Klimaatinstallaties | Itho Daalderop 50 ltr | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin RR125B8W1B | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Mitsubishi PU-P125YHA | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Mitsubishi PUHZ-P14YHA | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | LG UU18WUE4 | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Little Giant VCM-20ULS | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPC 50-60 | 2
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos 40-120 | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos 32-120 | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 18l/0,5 | 2
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco 140l/0,5 | 2
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | JE Stork VDA | 3
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5771 | LBK toevoerk koel+verw | Klimaatinstallaties | Stork | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 5771 | Luchtbevochtiger | Klimaatinstallaties | Vapac LE05 | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 43
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting |  | 43
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer |  | 1
O-00430 | Wilhelminaweg 14 | Appingedam | Stadskantoor | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 65 | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Remeha Quinta 45 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Weishaupt WG10N/1-D ZM-LN | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5121 | CV-ketel | Onderhoud CV- installatie | Weishaupt WG30N/1-C ZM-LN | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5314 | BRANDUNIT | Klimaatinstallaties | Drukverhoging Grundfos GBID 1CR 3-3 1inch | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5321 | Boiler | klimaatinstallaties | Itho OLB-200; 200ltr | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5321 | Boiler close-in | klimaatinstallaties | Daalderop 10ltr | 3
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5321 | Boiler elektrisch | klimaatinstallaties | Daalderop 80 ltr | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin VRV binnendelen | 66
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin VRV II | 11
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5512 | Splitsysteem | Klimaatinstallaties | Daikin Split | 11
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos MAGNA 32-120/F | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UP 15-14B | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5610 | Circulatiepomp | Onderhoud CV- installatie | Grundfos UPS 25-55 / 180 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco Flexcon 110ltr | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5610 | Expansievat | Onderhoud CV- installatie | Flamco Flexcon 35ltr | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5721 | Afzuigventilator | Klimaatinstallaties | Reznor Maximizor 3000 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5721 | Afzuigventilator | Klimaatinstallaties | Reznor Maximizor 4500 | 4
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5721 | Afzuigventilator | Klimaatinstallaties | AZV spuitcabine ATEX Ventilatoren | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | J.E. Stork Air MX 20/10 | 12
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | J.E. Stork Air MX 10/10 | 6
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5731 | Dakventilator | Klimaatinstallaties | J.E. Stork Air VDA 500/6D-R | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5750 | Ventilatiekleppen | Klimaatinstallaties |  | 6
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5761 | Luchtgordijn | Klimaatinstallaties | Biddle CA S-200-W-F Code 1413 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LAK - binnen | Klimaatinstallaties | Gea Happel 15.10 IVBV | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LAK - binnen | Klimaatinstallaties | Gea Happel 15.15 AVBV | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LBK - binnen | Klimaatinstallaties | Gea Happel 20.15 IVBV | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LBK - binnen | Klimaatinstallaties | Gea Happel 20.20 IVBV | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LBK - buiten | Klimaatinstallaties | Gea Happel 20.20 AVBV | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LBK - buiten | Klimaatinstallaties | Gea Happel 15.10 AVBV | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | LBK - buiten | Klimaatinstallaties | Gea Happel 25.20 AVBV | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Reznor UDSA 015 | 4
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Reznor UDSA 043 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5771 | Luchtheater | Klimaatinstallaties | Reznor SDH - 100 | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5810 | Regeling klimaat en sanitair | Klimaatinstallaties | CRE Daikin I-touch | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5810 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5820 | Frequentieregelaar | Klimaatinstallaties | TOR Danfoss VLT6000 HVAC | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5820 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5820 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Klimaatinstallaties |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Pictogram | 114
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6324 | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichting | Downlighter | 123
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Meldpaneel | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Brandmeldcentrale | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | Brandmelders (thermisch) | 59
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6511 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie beheer | BM2-Optische/ionisatiemelders | 259
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6511 | Ontruimingsinstallatie | Brandmeld en ontruimingsinstallatie onderhoud |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging |  | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Melders | 46
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Flitser | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Bedieningspaneel | 2
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | Sirenes | 6
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 6521 | Inbraakbeveiligingsintallatie | Inbraakbeveiliging | IB2-Uitbeidingsmodulen (zones) | 5
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5321 | Voorraad vat | klimaatinstallaties | Elco 500 ltr | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5236 | Vuilwaterpomp | Afvoer | VWP-Vuilwaterpomp 10-100 m3/h Kessel-Aqualift-F Duo | 1
O-00455 | Fivelpoort 1 | Appingedam | Werkplein Eemsdelta | 5236 | Vuilwaterput | Afvoer | VWP NKI | 1
O-00998 | Jukwerderweg 19 | Appingedam | Begraafplaats | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU ART 6 | 1
O-00998 | Jukwerderweg 19 | Appingedam | Begraafplaats | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | AKO | 1
O-00998 | Jukwerderweg 19 | Appingedam | Begraafplaats | 5110 | Elektrische verwarming | Klimaatinstallaties | DRU ART 5 | 1
O-00998 | Jukwerderweg 19 | Appingedam | Begraafplaats | 5321 | Boiler elektrisch | Klimaatinstallaties | AEG Thermofix KL | 1
Totaal excl. Btw