## Blad1
Let op: deze nummering wijkt af ten opzichte van Tenderned. De reden is dat er vragen zijn gesteld in de berichtenmodule. De nummering in de Excel bestanden ten behoeve van de nota van inlichtingen is leidend.
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
130 | NvI (26-9), vraag 17: sonderingen | U verwijst in uw antwoord naar bijlage 6H. Voor zover wij hebben kunnen beoordelen is deze bijlage niet door u verstrekt. Wij willen u vriendelijk vragen dit op kortst mogelijke termijn alsnog te doen. | Is al bijgevoegd.
131 | MVOI | Dient bij indiening van de inschrijving al een volledige verantwoording voor de MVOI geleverd te worden? Zo ja, hoe en/of in welk document moet dat gebeuren? | Aan de eisen met betrekking tot MVOI moet worden voldaan en indien er een thema is toegepast in het gunningscriterium moet dat ook worden verwerkt in het daar aangegeven document.
132 | Terugname | Dient het aanbod voor terugname uit te gaan van de minimale looptijd van 15 jaar? Zo niet, wordt een terugname na bijvoorbeeld 10 jaar hoger gewaardeerd? | Ja
133 | Referentieblad | Hoeveel woorden/tekens mag de beschrijving van de inhoud en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden op het referentieblad omvatten? Het geboden veld is namelijk wel zeer beperkt. | Dit is niet gelimiteerd. In de beantwoording moet duidelijk worden aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde kerncomptenties.
134 | Referentieblad | Mag er ter verduidelijking ook een bijlage aan het referentieblad toegevoegd worden? | Al toegevoegd op 26 september. Zie bijlage. Opgave referentieprojecten.docx
135 | Prijzenblad | Hoe gedetailleerd dient het prijzenblad ingevuld te moeten worden? Waarom is hier geen ruimte voor materieel? Wat wordt er bedoeld met de maandelijkse kosten? | Gelieve een uitgebreide open begroting in te dienen. Er is ruimte in het inschrijfbiljet voor de kosten voor het materieel. Gelieve het prijzenblad goed te bestuderen. De ''maandelijkse kosten'' zijn een fout en niet van toepassing.
136 | Situatietekeningen | Er worden verschillende situatietekeningen met andere parkeerindeling aangehouden. Welke moet de inschrijver aanhouden? | De openbare ruimte (incl. parkeren) wordt door de gemeente ontworpen en ingericht. Hier hoeft dus geen rekening mee gehouden te worden als de gebouwcontour (aangegeven coördinaten) aan de zijde van het parkeren wordt aangehouden.
137 | Nutsaansluiting | De nutsaansluiting is bepaald aan buitenzijde bouwblokken, in hoeverre is de gemeente zich ervan bewust dat hoofdontsluiting ook aan buitenzijde zal zijn? | De gemeente is zich hiervan bewust.
138 | Stedenbouwkundige optimalisatie | Er is meer bruikbare ruimte op de kavel, afwijken van coördinaten geeft meer mogelijkheden. Wij begrijpen dat de coördinaten zijn vastgelegd i.v.m. het aanbrengen van de nuts, echter zien wij ook nog een stedenbouwkundige optimalisatie door meer van de kavel te gebruiken. De vastgelegde coördinaten limiteren echter deze kans. Is het aanhouden van twee coördinaten (hoekpunten bouwvolumes) voldoende? | Het is van belang dat drie hoekpunten in elk geval worden aangehouden. Dit zijn: X=94 060.051/Y=465838.846 (meest noordelijke punt) - X=94093.785/Y=465809.764 (meest oostelijke punt) - X=94080.621/Y=465785.052 (begrenzing bij bestaande groenrand). Het groene binnenterrein moet substantieel van omvang zijn. De rooilijnen aan parkeerzijde en groen/waterzijde zijn hard. Er is dus wel enige ruimte, maar deze is beperkt.
139 | Afwijken rooilijn | Is het stedenbouwkundig plan tevens rooilijn, of kan er afgeweken worden van de rooilijn, door een bouwblok deels of gedeeltelijk naar de binnentuin of naar buiten te verplaatsen? Daarnaast zien we ruimte op de kavel, is het mogelijk om een bouwvolume toe te voegen? | Het creëren van een grote groene binnenruimte is een belangrijk onderdeel van het plan. Het is niet gewenst om substantieel bouwvolume toe te voegen in deze binnenruimte. Zie ook vraag 138.
140 | Afstand woningen | Op het stedenbouwkundig plan staan bouwblokken met een woningen van 8 meter lengte, bij langere woningen ontstaat een minder kwalitatieve binnentuin door een kortere afstand van de woningen. Wat is de minimale afstand tussen de woningen? | In het Programma van Eisen staat dat de "Afstand tussen blokken kopse kant minimaal 10 meter, inclusief de trappartijen" moet zijn. Dit is richtinggevend. Afwijking hiervan, zij het in ondergeschikte omvang en met goede onderbouwing, is toegestaan. Zie vraag 138.
141 | Gemeenschappelijke ruimte | Er wordt omschreven dat de gemeenschappelijke ruimte als basis een PMC13 is. Een PMC13 is ontworpen als kleine geprefabriceerde woning voor ca. 3-4 personen en niet ontworpen voor het huishouden van een grotere groep. Vanuit sociale interactie is een gemeenschappelijke ruimte essentieel voor een kwetsbare doelgroep. Is het mogelijk om de eis van een gemeenschappelijke ruimte die in de toekomst als PMC13 woning gebruikt moet worden te laten vervallen? Andere mogelijkheid is dat de gemeenschappelijke ruimte niet van een geprefabriceerde woonmodule vervaardigd wordt, gaat de gemeente daarmee akkoord? | De gemeenschappelijke ruimte is bedoeld om met kleinere groepen samen te komen of een activiteit te houden. We denken dat dit op een oppervlakte van 40 m2 (excl keuken en wc) prima te realiseren is. Dus nee, eis kan niet vervallen en alternatief voorstel niet akkoord.
142 | Gemeenschappelijke ruimte | Een losgekoppelde gemeenschappelijke ruimte functioneert naar ons idee beter. Zodra wij kunnen aantonen dat een losgekoppelde gemeenschappelijke ruimte in de toekomst kan worden verplaatst en toegevoegd aan een bouwblok, wordt dit dan door de gemeente geaccepteerd? | Ja, dit wordt geaccepteerd. Het doel staat voorop: een gemeenschappelijke ruimte, gebouwd, centraal gelegen. Belangrijk is dat de groene binnentuin behouden blijft.
143 | Natuurinclusiviteit; groenoppervlak | Begrijpen wij het goed dat enkel groen op gevels en daken meegenomen worden en niet de inrichting van de kavel? | Klopt, enkel groen op of aan het gebouw dient opgegeven te worden.
144 | BENG berekening | Om de BENG-3 waarde te bepalen gebruiken wij een veel gedetailleerder methode waarbij op uur basis het energieverbruik kan worden bepaald. Dit is echter geen BENG berekening, wordt dit door de gemeente geaccepteerd? | Nee, elke inschrijver dient dezelfde input aan te leveren.
145 | Plangebied, bouwgebied woningen | Bij een bredere beukmaat van de woningen ontstaat er een fijnere en bredere leefomgeving in de woning. Een gevolg is dat we, gezien de bebouwingsgrenzen en het behouden van de groenstructuur, niet overal wegkomen met de 10 meter eis. Is er speling in de groenstructuur of de 10 meter eis? Zo ja, heeft de opdrachtgever een voorkeur welke eis wordt overschreden? Voorkeur zou zijn om speling te hebben in de 10 meter eis. | Zie vragen 138-140.
146 | Plangebied, bouwgebied woningen | Wat is de reden van de 10 meter eis? Brandveiligheid, esthetisch of anders? | De 10 meter tussen de gebouwen, kopse kant en inclusief trappartijen, komt voort uit de wens de blokken los in de groene omgeving te plaatsen, doorzichten en contact met de omgeving te garanderen en het gebied toegankelijk te maken. Als het nodig is om het plan passend te maken kan hiervan afgeweken worden, mits dit in omvang ondergeschikt is en goed onderbouwd wordt. Zie vraag 138-140.
147 | Balkon | Mocht er in het plan ruimte zijn voor een balkon, zou een balkon dan een meerwaarde zijn of is de eis van geen balkons hard? Denk aan ruimtes/balkons die ontstaan tussen woningen door het anders positioneren dan recht naast elkaar. | Individuele balkons zijn niet toegestaan. Als er mogelijkheden zijn voor collectieve balkonachtige ruimtes die bijdragen aan het prettig samenleven dan kan dat voorgesteld worden.
148 | Nota van uitgangspunten | U geeft aan dat er geen balkon aanwezig moet zijn. Is dit in het kader van leefbaarheid en ontwerp wel een optie? | Zie vraag 147.
149 | Ontwerp | Is het wenselijk dat de galerij langs het binnen terrein loopt of buiten om? | Dit is aan de inschrijver ter beoordeling/invulling op basis van Nota van Uitgangspunten en Programma van Eisen.
150 | pve | Er wordt gesproken over een gemeenschappelijke bergruimte per woonblok van 30m2. Moeten hier voorzieningen getroffen worden inzake opslag van persoonlijke eigendommen en veiligheid? | Er hoeven geen voorzieningen getroffen te worden wat betreft opslag (dit wordt later ingevuld). Het plan als geheel moet voldoen aan het Bbl.
151 | nvi1 | De galerij moet min 1,20 breed zijn, smaller mag ook. Moet hier geen rekening gehouden met bouwbesluit; min 1,20 breed | Bbl is van toepassing.
152 | pve | Moet er rekening gehouden worden met een miva badkamer? | Nee.
153 | nota van uitgangspunten | MPG opgave is 0, maar er dienen wel onderdelen benoemd te worden. Voldoet de aan te leveren MPG berekening voor 1 blok? Of moet deze voor alle blokken aangeleverd worden of kan dit een referentie project zijn. | De MPG dient voor het gehele project uitgerekend te worden. Een blok kan per inschrijver wisselend van formaat zijn. Referentieprojecten zijn niet akkoord.
154 | Nota van uitgangspunten | In de beantwoording op de vraag of er afgeweken mag worden van de m2 GBO? wordt nu tegenstrijdig geantwoord. wat is hierin jullie standpunt? om dichter bij het permamente product te blijven qua m2. Zien wij graag dat de PMC 11 en PMC 12 gelijk getrokken mogen worden. | De aangegeven PMC-verdeling is sterk richtinggevend; dit heeft te maken met de te huisvesten doelgroepen. Een kleine afwijking (1-2 eenheden per type en in oppervlakte 1-2 m2) om de puzzel passend te maken is toegestaan. PMC11 en PMC 12 moeten beide gerealiseerd worden overeenkomstig de richtinggevende oppervlaktes uit het Programma van Eisen.
155 | Toekomst bestendig bouwen | Wat is de peildatum voor de MPG berekening? | Indiening, conform Bbl
156 | Planning | De planning welke onderdeel is van het projectplan, lijd zoals aangegeven in de NVI 01 tot uitsluiting. Echter is het voor het projectplan 15 punten te verdienen, voor overige onderdelen is dat 20 of meer. Wij verzoeken u de beoordelingscriteria te wijzigen waarbij er meer waarde word gehecht aan planning dan aan de overige criteria’s. | De puntenverdeling zoals aangegeven wordt gehandhaafd.
157 | Planning | Welke risico’s is de gemeente Leiden bereid te nemen in de realisatie van de flexwoningen? | Zie Nota van Inlichtingen 1 - vraag 107.
158 | Planning | Is er een gefaseerde oplevering mogelijk en wenselijk? | Een gefaseerde oplevering is mogelijk mits de laatste woningen zijn opgeleverd op 1 mei 2025.
159 | Stelpost Geluid | Om een eerlijke concurrentie te waarborgen, verzoeken wij u om de stelpost voor geluid voor alle inschrijvers gelijk te houden. Bent u bereid om een stelpost van €500.000 voor de te treffen geluidsvoorzieningen vast te stellen voor alle inschrijvingen? | Nee, we willen dat er door inschrijvers over nagedacht wordt. Met het door de gemeente opgehoogde inschrijfbedrag is er ruimte om zelf een stelpost van een bepaalde omvang op te nemen.
160 | Beheer & onderhoud | Wat zijn de wensen en eisen m.b.t. het beheer en onderhoud van de woningen? | Zie artikel 9.3 van de bijgevoegde conceptovereenkomst.
161 | Biobased materialen | Wat heeft meer gewicht voor de gemeente Leiden: het gebruik van een biobased product met meer dan 20% biobased materialen, maar zonder gegarandeerde opleverdatum door langdurige levertijden voor verschillende soorten hout, of een product met minder dan 20% biobased materialen dat wel op de gewenste opleverdatum kan worden gerealiseerd? | Binnen de opleverdatum dient het best te realiseren plan te worden voorgesteld. Opleverdatum is dus leidend.
162 | Uitstraling gebouwen | Wat is de gewenste uitstraling van de gebouwen? | In de Nota van Uitgangspunten en het Programma van Eisen wordt aangegeven wat hierin gewenst is.
163 | PvE | Prevaleert de bijlage 3 programma van eisen boven de Woonstandaard 3.0? | Beide zijn van toepassing; bij eventueel conflict/tegenstrijdigheid prevaleert het Programma van Eisen.
164 | PMC types | Aan welke PMC types uit de WS 3.0 dienen de studio, 2-kamer en 3-kamer te voldoen? | PMC-types 11, 12 en 13 zoals benoemd in het Programma van Eisen.
165 | Positionering gebouwen | Bent u zich ervan bewust dat het plaatsen van de woongebouwen op een afstand van 10 meter van elkaar de inschrijvende partijen verplicht om meerdere geluidschermen te plaatsen om een geluidsluw binnengebied te creëren? | Ja
166 | Vergunning periode | In de NVI01 word aangegeven dat er niet word gewacht om de bezwaarperiode van de omgevingsvergunning, bent u zich ervan bewust dat alle wijzigingen voortkomend uit deze periode voor risico van de opdrachtgever zijn. | Aangegeven is dat overwogen wordt om de bezwaarperiode niet af te wachten. Het bestuurlijk besluit hiervoor is nog niet genomen. We realiseren ons dat een dergelijke beslissing risico's voor ons als gemeente oplevert.
167 |  | Wat is de verwachte demarcatie tussen de gemeente Leiden en de aannemer voor het engineeringstraject? | Gemeente heeft vooroverleg gevoerd met de nutspartijen. De kabels en leidingtraces legt de gemeente aan. De inschrijver moet de huisaansluitingen aanvragen.
168 |  | Dient er voor dit project een BOPA te worden aangevraagd en ingediend? Zo ja, hoe word er omgegaan met deze periode? | Ja, er wordt een BOPA ingediend. De gemeente verzorgt dit parallel aan indiening en behandeling van de bouwvergunning.
169 |  | Wat is de impact van het afwijken van de aangegeven coördinaten? | Zie vraag 138.
170 |  | Bent u akkoord met het toepassen van een stelpost voor de aansluitkosten van de nuts? In deze fase van het project zijn de kosten nog lastig te bepalen. | Als dit nu nog niet preciezer bepaald kan worden kunt u dit opnemen als stelpost. Eventuele meerkosten kunnen echter niet op de gemeente verhaald worden.
171 |  | Is het uitgangspunt voor grondwerk een gesloten grondbalans? | Dat is juist.
172 |  | Wat is de MPG-eis voor de flexwoningen? | MPG eis conform Bbl. MPG is geen onderdeel van de gunning, wel ter indicatie.
173 |  | Dienen de legeskosten onderdeel te zijn van de aanneemsom? | Ja
174 |  | Hoe wordt de toepassing van de verschillende PMC’s beoordeeld? Is de woonmix (PMC-verdeling), zoals gesteld in het programma van eisen, een knock-out criterium of een voorkeur? Of is 100% van één PMC ook mogelijk, mits de onderbouwing goed is | De aangegeven PMC-verdeling is sterk richtinggevend; dit heeft te maken met de te huisvesten doelgroepen. Een kleine afwijking (1-2 eenheden per type) om de puzzel passend te maken is toegestaan. 100% van één PMC is niet mogelijk; ook niet met onderbouwing.
175 |  | Wij menen dat de verstrekte Conceptovereenkomst levering en plaatsing flexwoning op verschillende punten niet geschikt voor het uitgevraagde project. Bent u bereid om hierover in latere instantie op artikelniveau in gesprek te gaan? | Het is niet mogelijk om op een later moment te onderhandelen over de Conceptovereenkomst. Eventuele concrete bespreekpunten hadden in deze nota van inlichtingen naar voren moeten worden gebracht
176 |  | Hoe wordt de toepassing van de verschillende PMC’s beoordeeld? Is de woonmix (PMC-verdeling), zoals gesteld in het programma van eisen, een knock-out criterium of een voorkeur? Of is 100% van één PMC ook mogelijk, mits de onderbouwing goed is. | Zie vraag 154, 100% van één PMC is niet toegestaan, ook niet met onderbouwing.