## Blad1
Identificatiecode |  | Scope | Scope omschrijving | Type | Ketelfabrikant | Fabricagenummer | Model | Bouwjaar | Belasting (ow) | Condenserend | Voorzetbrander fabrikant | Voorzetbrander Type | Bouwjaar | Cascade | Aantal | Zelfde Type toestellen | Gebruiksdoel | Toelichting | Brandstof | Datum Ingebruikname | Firmanaam | Vestigingsadres postcode | Vestigingsadres huisnummer | Vestigingsadres adres | Vestigingsadres plaats | SBI Code | Next PO | Next PI
CHS-AAA-93 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 1728417180380 | Quinta Pro 115 | 2017 | 110 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Venster | 6703 CC | 1 | Wilhelminaweg | Wageningen
CHS-AAA-94 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 1728417180490 | Quinta Pro 115 | 2017 | 110 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Venster | 6703 CC | 1 | Wilhelminaweg | Wageningen
CHS-AAA-95 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 1728417180510 | Quinta Pro 115 | 2017 | 110 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Venster | 6703 CC | 1 | Wilhelminaweg | Wageningen
CKQ-AAA-74 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 1728417180290 | Quinta Pro 115 | 2017 | 110 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Venster | 6703 CC | 1 | Wilhelminaweg | Wageningen
BNN-AAA-44 |  | 4 | scope 4 Motoren en gasturbines | Dieselmotor | One-Welding | FG EIS 90 AH 2010 | FPT, NEF45TM2A.S500 | 2014 |  |  |  | - | [5 empty] | - | Diesel | - | Stadswerf | 6702 DZ | 85 | Nudepark | Wageningen |  | 05-12-2018 | 23-02-2024
CES-AAA-64 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Atag Verwarming BV | P154640346 | Q51S | 2015 | 46 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2015 | Stadswerf | 6702 DZ | 85 | Nudepark | Wageningen |  | 12-02-2021 | 12-02-2024
CES-AAA-65 |  | 1 | Scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Atag Verwarming BV | P154640349 | Q51S | 2015 | 46 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2015 | Stadswerf | 6702 DZ | 85 | Nudepark | Wageningen |  | 12-02-2021 | 12-02-2024
BUR-AAA-33 |  | 1 | scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Nefit B.V. | 3290-658-000124-7746901756 | Topline HR45 II | 2016 | 43 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | brandweer kazerne | 6709 PE | 25 | Marijkeweg | Wageningen
aaq220 |  | 1 |  | - |  |  |  | 0 | 335 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | - | - |  | - | Sporthal De Tarthorst | 6708 JD | 152 | De Tarthorst | Wageningen |  |  | 09-09-2013
CTH-AAA-42 |  | 1 | Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 2036325508300 | Quinta Ace 65 | 2020 | 69 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Warmwater en Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2020 | Sporthal De Tarthorst | 6708 JD | 152 | De Tarthorst | Wageningen |  | 29-04-2022 | 29-04-2025
CTH-AAA-43 |  | 1 | Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 2035825507520 | Quinta Ace 65 | 2020 | 69 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Warmwater en Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2020 | Sporthal De Tarthorst | 6708 JD | 152 | De Tarthorst | Wageningen |  | 29-04-2022 | 29-04-2025
CWB-AAA-88 |  | 1 | Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 2036325508310 | Quinta Ace 65 | 2020 | 69 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Warmwater en Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2020 | Sporthal De Tarthorst | 6708 JD | 152 | De Tarthorst | Wageningen |  | 29-04-2022 | 29-04-2025
BEH-AAA-94 |  | 1 | scope 1 Atmosferische toestellen | - | Remeha B.V. | 1335208374990 | Quinta Pro 115 | 2013 | 110,2 | Ja |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | KDV Villa Beestenboel | 6708 GP | 88 | Haverlanden | Wageningen |  | 22-07-2017 | 08-07-2028
DWT-AAA-80 |  | 1 | Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 2218129121300 | Quinta Ace 90 | 2022 | 86 | Ja |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 22-11-2022 | Kinderfysiotherapie Wageningen | 6707 GX | 408 | Rooseveltweg | Wageningen | 86912 | 09-12-2023 | 09-12-2026
DWT-AAA-81 |  | 1 | Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | 2218129121320 | Quinta Ace 90 | 2022 | 86 | Ja |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 23-11-2022 | Kinderfysiotherapie Wageningen | 6707 GX | 408 | Rooseveltweg | Wageningen | 86912 | 09-12-2023 | 09-12-2026
BBU-AAA-81 |  | 1 | scope 1 Atmosferische toestellen | - | Remeha B.V. | 1512511422770 | Remeha Gas 310 ECO Pro 7 leden | 2016 | 402 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Stadhuis Wageningen | 6701 CZ | 22 | Markt | Wageningen |  | 07-05-2025 | 07-05-2028
BNN-AAA-43 |  | 4 | scope 4 Motoren en gasturbines | Dieselmotor | B&A | V440C216005099 | Volvo, TAG 1344GE | 2013 |  |  |  | - | [5 empty] | - | Diesel | - | Stadhuis Wageningen | 6701 CZ | 22 | Markt | Wageningen |  | 00-00-0000 | 22-02-2024
acm838 |  | 2 | scope 2 Toestel met ventilatorbrander | Ketel | Viessmann | 7143173200384100 | Vitocrossal 300 CT3 | 2003 | 297 | Nee | Riello | RS45/M BLU 827 T2 | - | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-01-2003 | Sportcomplex de Vlinder | 6706 KN | 7 | Hollandseweg | Wageningen |  | 31-03-2022 | 31-03-2025
acm839 |  | 2 | scope 2 Toestel met ventilatorbrander | Ketel | Viessmann | 7143173200375100 | Vitocrossal 300 CT3 | 2003 | 297 | Nee | Riello | RS45/M BLU 827 T2 | 2002 | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | - | Sportcomplex de Vlinder | 6706 KN | 7 | Hollandseweg | Wageningen |  | 18-09-2019 | 13-03-2021
BQM-AAA-06 |  | 1 | scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel | Remeha B.V. | Z60326633 | Gad 3D-HR | 1996 | 134 | Nee |  | - |  | Nee | 0 | Nee | Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-01-1996 | Vrije School 'Zwanenridder' | 6703 BD | 1 | Arboretumlaan | Wageningen |  | 10-04-2019 | 24-12-2026
BYN-AAA-32 |  | 1 | scope 1 Atmosferische toestellen | Ketel |  |  |  | 0 | 189 | Nee |  | - |  | Ja | 3 | Nee | Warmwater en Centrale verwarming | - | Aardgas | 01-02-2019 | Sporthal De Aanloop | 6708 RT | 1 | Hooilandplein | Wageningen |  | 21-05-2020 | 03-05-2027
Identificatiecode | Brandstofsoort | Scope | Druk | Cap. Gasmeter | Zijn op perceel | Hoeveel | Aangesl. Vermogen < 100 Kw ? | Tankinhoud | Plaatsing | Opmerkingen | Basisrapportnummer |  | Tekeningnummer | [7 empty] | Firmanaam | Vestigingsadres postcode | Vestigingsadres huisnummer | Vestigingsadres adres | Vestigingsadres plaats |  |  | Next PI
BLC-AAA-94 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 100 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7-20330-BLC-AAA-94 |  | n.v.t. | [7 empty] | Venster | 6703 CC | 1 | Wilhelminaweg | Wageningen |  |  | 30-06-2024
AIF-AAA-96 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 40 m3/hr | Nee | 0 | [14 empty] | brandweer kazerne | 6709 PE | 25 | Marijkeweg | Wageningen
BLX-AAA-43 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 33 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7-21255-BLX-AAA-43 |  | 21255-1 | [7 empty] | Sporthal De Tarthorst | 6708 JD | 152 | De Tarthorst | Wageningen |  |  | 29-04-2025
AIF-AAA-95 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 25 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | 6706GX-408-JL-22-AIF-AAA-95-B-EBI_G |  | - | [7 empty] | Kinderfysiotherapie Wageningen | 6707 GX | 408 | Rooseveltweg | Wageningen |  |  | 12-12-2026
BFC-AAA-30 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 40 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | 6701CZ22AD1167a Wageningen markt 22 Stadhuis Wageningen |  | W-570-00-A-01 en verder | [7 empty] | Stadhuis Wageningen | 6701 CZ | 22 | Markt | Wageningen |  |  | 25-02-2025
BII-AAA-39 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 100 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | G29829.1-17-BII-AAA-39 |  | N.V.T. | [7 empty] | Sportcomplex de Vlinder | 6706 KN | 7 | Hollandseweg | Wageningen |  |  | 31-03-2025
DIO-AAA-50 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 25 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7a-22668-DIO-AAA-50 |  | AX362A02, AX362B02 | [7 empty] | Stadswerf | 6702 DZ | 85 | Nudepark | Wageningen |  |  | 18-11-2026
BUR-AAA-34 | Aardgas | 7A | 28 mBar | 40 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7a-18328-BUR-AAA-34 |  | 18328-1 | [7 empty] | brandweer kazerne | 6709 PE | 25 | Marijkeweg | Wageningen |  |  | 26-11-2022
CKQ-AAA-75 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 16 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7a-20285-CKQ-AAA-75 |  | 20285-1 | [7 empty] | KDV Villa Beestenboel | 6708 GP | 88 | Haverlanden | Wageningen |  |  | 08-07-2028
BQM-AAA-07 | Aardgas | 7A | 30 mBar | 16 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7-18217-BQM-AAA-07 |  | 18217-1 | [7 empty] | Vrije School 'Zwanenridder' | 6703 BD | 1 | Arboretumlaan | Wageningen |  |  | 24-12-2026
BLC-AAA-96 | Aardgas | 7A | 25 mBar | 25 m3/hr | Nee | 0 |  |  |  |  | EBI7-17267-BLC-AAA-96 |  | n.v.t. | [7 empty] | Sporthal De Aanloop | 6708 RT | 1 | Hooilandplein | Wageningen |  |  | 25-08-2021