## Definities
Definitielijst
Klasse B | ISO-norm 5
Klasse C | ISO-norm 7
Klasse D | ISO-norm 8

## PvE
Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | Klasse B - Overall zonder kap
1.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse B | eis
1.2 | De hals is hoog aangesloten | eis |  | [toelichting verplicht]
1.3 | De overall heeft lange mouwen | eis
1.4 | De manchetten van de mouwen zijn aangesloten (elastisch) | eis
1.5 | De manchetten van de broekspijpen zijn aangesloten (elastisch) | eis
1.6 | De overall heeft geen zakken | eis
1.7 | De overall heeft een goedwerkende rits | eis
1.8 | Er kan geen stof tussen de rits komen | eis |  | [toelichting verplicht]
1.9 | Overall moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis
1.10 | De overall dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis
2 | Klasse B - Kap
2.1 | De losse kap is geschikt om te gebruiken in combinatie met de overall zonder kap klasse B | eis
2.2 | De kap is open, de mond is niet bedekt | eis
2.3 | De kap is dusdanig uitgevoerd dat deze goed onder de overall blijft zitten | eis |  | [toelichting verplicht]
2.4 | De kap is goed aansluitend aan gezicht | eis
2.5 | De kap komt niet voor de ogen | eis
2.6 | De kap moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis
2.7 | De kap dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis
3 | Klasse B - Laarsen
3.1 | De laars heeft een verstevigde zool | eis
3.2 | De laars komt tot onder de knie | eis
3.3 | De laars kan over de cleanroomklomp gedragen worden | eis
3.4 | De laars is geschikt om goed mee te kunnen lopen | eis
3.5 | De laars dient goed vast gezet te kunnen worden | eis |  | [toelichting verplicht]
3.6 | Er is een mogelijkheid om ter hoogte van de wreef aan te snoeren | eis
3.7 | Er is een mogelijkheid om bovenaan de laars aan te snoeren | eis
3.8 | De laars moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis
3.9 | Het materiaal is geschikt voor klasse B. | eis
3.10 | De laars dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis
4 | Klasse C/D - Hes
4.1 | De hes heeft lange mouwen | eis
4.2 | De hes heeft geen zakken | eis
4.3 | De manchetten van de mouwen zijn elastisch | eis
4.4 | De hes heeft een hoog aangesloten hals | eis |  | [toelichting verplicht]
4.5 | De hes moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis
5 | Klasse C/D - Broek
5.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis
5.2 | De broekspijpen zijn voorzien van een elastisch manchet | eis
5.3 | De broek heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis
5.4 | De bovenkant van de broek is aan te snoeren | eis
5.5 | De bovenkant van de broek is elastisch | eis
5.6 | De broek moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis
6 | Klasse D - Jas lange mouw
6.1 | De jas heeft lange mouwen | eis
6.2 | De jas heeft geen zakken | eis
6.3 | De manchetten van de mouwen zijn elastisch | eis
6.4 | Het materiaal is geschikt voor klasse D | eis
6.5 | De jas is in meerdere kleuren leverbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
6.6 | De jas moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis
7 | Klasse C/D - Overall
7.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis
7.2 | De overall heeft lange mouwen | eis
7.3 | De mouwen hebben een elastische manchet | eis
7.4 | De overall heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis
7.5 | De overall heeft een goedwerkende rits | eis
7.6 | Er kan geen stof tussen de rits komen | eis |  | [toelichting verplicht]
7.7 | De overall heeft geen kap | eis
7.8 | De broekspijpen van de overall hebben een elastisch boord | eis
7.9 | De hals is hoog aangesloten | eis |  | [toelichting verplicht]
7.10 | De overall moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis
7.11 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis
8 | Klasse C/D - Klompen
8.1 | De klompen hebben een instapmodel | eis
8.2 | De klompen zijn aan de bovenzijde gesloten | eis
8.3 | Het is mogelijk om de klomp te dragen met een inlegzooltje | eis |  | [toelichting verplicht]
8.4 | De klompen zitten bij schone levering in een wasnet op maat | eis
8.5 | De klomp moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis
9 | Klasse D - Cytostatica schort
9.1 | De cytostatica schort biedt voldoende bescherming tegen cytostatica | eis |  | [toelichting verplicht]
9.2 | De cytostatica schort heeft lange mouwen | eis
9.3 | De mouwen hebben een elastische manchet | eis
9.4 | De cytostatica schort valt over de knie. | eis
9.5 | De cytostatica schort is uitgevoerd in een overslagmodel | eis
9.6 | De cytostatica schort heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis
9.7 | De cytostatica schort moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis
10 | Klasse D - Hoofdkap (voor over hoofddoek)
10.1 | De hoofdkap is in 3 maten te verkrijgen | eis |  | [toelichting verplicht]
10.2 | De hoofdkap is verstelbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
10.3 | De hoofdkap moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis
11 | Sokken
11.1 | Inschrijver kan sokken van Aanbestedende dienst wassen voor klasse C en D desinfectie | eis
12 | Logistiek
12.1 | Inschrijver biedt een webbased portaal aan om bestellingen te plaatsen, maten aan te passen en inzicht te hebben wat er in roulatie is | eis
12.2 | Een wijziging van het kledingpakket kan binnen 6 weken gerealiseerd worden. | eis
12.3 | Een uitbreiding van het kledingpakket kan binnen 6 weken gerealiseerd worden. | eis
12.4 | Inschrijver biedt de mogelijkheid om tijdelijke/calamiteiten materialen binnen 24 uur te leveren | eis
12.5 | Inschrijver levert schone kleding aan in kisten en een speciale verpakking wanneer GMP classificatie dit vereist | eis
12.6 | Levering van schone items wordt verpakt per subafdeling | eis
12.7 | Inschrijver kan standaard 1x in de week leveren. | eis
12.8 | Bij feestdagen is levering op andere dag mogelijk | eis
12.9 | Vuile items worden een keer per week op een vaste dag opgehaald | eis
12.10 | Vuile items kunnen verzameld aangeleverd worden | eis
12.11 | Vuile items kunnen verzameld aangeleverd worden in een wasnet (sokken, klompen) | eis
13 | Kwaliteit
13.1 | Inschrijver borgt tijdens het gelijktijdige vervoer de kwaliteit van de schone kleding naast de vuile kleding. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.2 | Certificaten van vrijgifte worden beschikbaar gemaakt (digitaal) | eis
13.3 | Inschrijver kan analyse gegevens laten zien met betrekking tot de afgifte van deeltjes | eis
13.4 | Inschrijver archiveert procesdocumentatie minimaal 2 jaar. | eis
13.5 | Hoe werkt de klachtenprocedure bij ontvangst van kleding met vlekken e/o beschadigingen? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.6 | Het is voor het EMC niet acceptabel dat kleding wordt geleverd met vlekken. Op welke manier heeft Inschrijver de controle hierop vastgelegd? Beschrijf procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.7 | Het is voor het EMC niet acceptabel dat kleding kapot en/of beschadigd is bij ontvangst Op welke manier heeft heeft Inschrijver de controle hierop vastgelegd? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.8 | Wat is de minimale levensduur van de kledingstukken, uitgedrukt in het aantal wasbeurten. Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.9 | Hoe worden het aantal wasbeurten gemonitord? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.10 | Welke procedure hanteert Inschrijver bij mogelijke intolerantie e/o allergie voor gebruikte stoffen en het wasproces? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
14 | Verpakking
14.1 | De schone cleanroomkleding stukken zijn per item apart verpakt | eis
14.2 | Alle artikelen worden gesorteerd aangeleverd | eis
14.3 | Sokken worden aangeleverd in een speciaal wasnet | eis
14.4 | Klasse B items moeten dubbel verpakt zijn | eis
14.5 | Bij klasse B items moet uiterste gebruiksdatum vermeld worden | eis
15 | Monitoring gebruik
15.1 | Per kwartaal wordt de gebruiksfrequentie van de kleding doorgenomen inclusief benodigde aanpassingen van inzet en assortiment.Niet roulerende kleding wordt na vaststelling direct uit huur gehaald. Van Inschrijver wordt een pro actieve houding verwacht. Inschrijver heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | eis
15.2 | Het EMC wil voor elke klasse cleanroomkleding een aparte kleur inzetten. Dit betekent minimaal 2 kleuren.Inschrijver heeft een toereikend assortiment om hieraan te voldoen | eis |  | [toelichting verplicht]
15.3 | Mogelijkheid tot testen/passen alle beschikbare kleding | eis
15.4 | De cleanroomkleding is beschikbaar in de maten XS tot en met 4EL | eis
15.5 | De klompen zijn beschikbaar voor schoenmaat 35 tot en met 49 | eis
15.6 | De laarzen zijn beschikbaar voor schoenmaat 36 tot en met 49 | eis
15.7 | De klompen zijn in minimaal 2 modellen beschikbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
15.8 | Inschrijver kan sokken aanbieden van materialen die geschikt zijn voor cleanroomgebruik.Prijzen van sokken kunnen in het prijzenblad vermeld worden | eis
15.9 | Inschrijver levert een wasverzamelaar t.b.v. vuile cytostatica kleding | eis
15.10 | Inschrijver geeft duidelijk aan hoe risicovol (cytostatica) wasgoed aangeboden moet worden. Aan deze procedure zijn voor het EMC geen kosten verbonden.Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
16 | Duurzaamheid
16.1 | De inschrijver voldoet aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. | eis
17 | Inkoop
17.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | eis
17.2 | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | eis
17.3 | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | eis
17.4 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januari 2024, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. | eis
17.5 | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | eis
17.6 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | eis
17.7 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | eis
17.8 | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | eis
17.9 | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | eis
17.10 | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 07 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | eis

## PvW
Programma van Wensen
Nr. | Omschrijving | Eis/Wens | Maximum aantal punten | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | Duurzaamheid
1.1 | Inschrijver dient een EXTRA IMPACT voorstel in met concrete en onderbouwde ideeën voor de afdeling die de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC ondersteunen en zo onze impact vergroten (zie https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/duurzaamheid en https://www.nfu.nl/sites/default/files/2023-03/20230227_NFU_Uitvoeringsplan_GGDZ_3.0.pdf voor meer informatie). Meer informatie in bijlage 11. | wens | 6 |  | [toelichting verplicht]
1.2 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om verpakkingsmateriaal te minimaliseren en hergebruik te stimuleren. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
1.3 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om het wasproces te verduurzamen. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
1.4 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om het vervoer te verduurzamen. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
2 | Continuiteit
2.1 | Inschrijver heeft een adequaat back-up / contingency plan bij calamiteiten bij de wasserijen. Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]
3 | Service
3.1 | Inschrijver rekent geen boete bij het verkeerd aanleveren van de kleding (bv. binnenstebuiten, pen, etc. ) | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.2 | Inschrijver heeft een transparant proces voor de adequate en snelle afhandeling van klachten gericht op het oplossen van root causes. Beschrijf de procedure, inclusief informatie over de termijnen van de procedure, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]
3.3 | Inschrijver biedt als onderdeel van de service, dus zonder extra kosten, plaatsing van FIFO kasten voor efficient en hygienische uitgifte op de afdeling. | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.4 | Inschrijver kan klompen steriel leveren. | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.5 | Inschrijver biedt gedurende ieder jaar de mogelijkheid om kosteloos aantallen aan te passen indien deze niet meer dan tot 10% verschilt van de aantallen bij de start van de dienstverlening. Peildatum voor de aantallen is 1 januari van ieder jaar. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]

## Informatief
Nr. | Informatieve vragen
Producteigenschappen
1 | [bewust leeg] | Informatief
2 | [bewust leeg] | Informatief
3 | [bewust leeg] | Informatief
4 | [bewust leeg] | Informatief
ICT algemeen
6 | [bewust leeg] | Informatief
7 | [bewust leeg] | informatief
8 | [bewust leeg] | Informatief
9 | [bewust leeg] | informatief
10 | [bewust leeg] | Informatief
Apparatuur en werkplekken
11 | [bewust leeg] | Informatief
Analytisch
12 | [bewust leeg] | Informatief