## Voorblad
Bijlage K2 - Prijsopgaveformulier perceel 2: Fonteinen en watergeefsystemen
Auteur: | Team Inkoop gemeente Nijmegen
Datum: | 30 augustus 2024
Naam aanbesteding: | Ea Onderhoud Pompen en Gemalen & Onderhoud Fonteinen en Watergeefsystemen

## Schrijfwijzer
Schrijfwijzer
Dit prijsopgaveformulier bestaat uit drie onderdelen, namelijk het tabblad Totaal en ondertekening, Totaal Preventief onderhoud en Totaal Curatief onderhoud.
Invulinstructies en aandachtspunten voor de Inschrijver:
1 | U dient in de tabbladen de geel gemarkeerde velden in te vullen.
2 | In de Aanbestedingsleidraad staan de verdere eisen en tips aangaande dit formulier en uw Inschrijving genoemd. Neem deze ook eerst zorgvuldig door alvorens u dit formulier invult.
3 | Er mogen geen wijzigingen in dit formulier worden aangebracht.
4 | Tot slot dient het formulier ondertekend te worden door een daartoe bevoegde functionaris, in het tabblad Totaal en ondertekening.

## Totaal en ondertekening
Totaal en ondertekening
| Totaal Preventief onderhoud | 0
| Totaal Curatief onderhoud | 0
| Totale inschrijfsom ter beoordeling | 0
ONDERTEKENING INSCHRIJFSTAAT
Naam Inschrijver
Ingevuld door (tekenbevoegde functionaris Inschrijver)
Functie
Plaats en datum
Handtekening tekenbevoegde functionaris

## Totaal Preventief onderhoud
ZOEKCODE SAM | SAM HOOFDPOST | SAM OMSCHRIJVING | SAM CODE - OMSCHRIJVING | GRP/ niet- GRP | Eenheid | Onderhouds-frequentie per jaar | Prijs per eenheid in Euro 2024 | Totaal bedrag in Euro
8-01 | Fontein | Archipelstraat | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-02 | Fontein | Thiemenpark | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 4. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-03 | Fontein | Ganzeheuvel | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per week) |  | keer | 28 | 0 | 0
|  |  | 3 Periodiek onderhoud - Reinigen 3 bakken waterspel (1 xper 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 4. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 5. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-04 | Fontein | Groostalselaan | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-05 | Fontein | Houtlaan | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle 1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-06 | Fontein | Keizer Karelplein | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Uitharken van de 4 vijver compartimenten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Controle afsluiter |  | keer | 2 | 0 | 0
|  |  | 4. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-07 | Fontein | Koningsplein | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 4. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 5. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-08 | Fontein | Kronenburgerpark | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle 1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Opschudden 190 mosselkratten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 4. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-09 | Fontein | Malvert | Preventief onderhoud
|  | Malvert 63 straat | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle |  | keer | 2 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-10 | Fontein | O.C. Huismanstraat | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle |  | keer | 2 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-11 | Fontein | Quack Monument | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle 1x per 4 weken |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-12 | Fontein | Stikke Hezelstraat | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Controle afsluiter |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 4. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 5. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-13 | Fontein | Takenhofplein | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - (1x per 6 weken) |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Onkruid verwijderen |  | keer | 3 | 0 | 0
|  |  | 4. Periodiek onderhoud - Grote schoonmaak |  | keer | 0 | 0 | 0
|  |  | 6. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 0 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-14 | Fontein | Weg door Jonkerbosch | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-15 | Fontein | Dorpsplein Lent | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-17 | Fontein | Nevelscherm Keizerkarelplein | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle |  | keer | 3 | 0 | 0
|  |  | 3. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 4. Blijft het hele jaar draaien |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-18 | Fontein | Goffertpark vijver | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-20 | Fontein | Kastanjehof | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Reinigen bufferbak |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 6. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-21 | Fontein | Van Schaijck MathonSingel | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per week ) |  | keer | 28 | 0 | 0
|  |  | 3. Periodiek onderhoud - Controle ( 1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 5. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 5. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 6. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-22 | Fontein | Korenmarkt | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 4. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 5. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 6. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-24 | Fontein | Beluchtingsinstallatie Grootstal | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | GRP | subtotaal |  |  | 0
8-25 | Fontein | Rosarium | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
8-26 | Fontein | Hart van de Waalsprong | Preventief onderhoud
|  |  | 1. Opstarten voor Pasen |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Werkzaamheden Zomerfeesten |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 4. Legionella + E.coli onderzoek |  | keer | 4 | 0 | 0
|  |  | 5. Buiten bedrijf stellen na de derde week in Oktober ( najaar kermis) |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-01A | Watergeefinstallaties | Geluidscherm Wijchenseweg | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN
|  | Wijchenseweg | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-01B | Watergeefinstallaties | Geluidscherm Wijchenseweg | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN
|  | Wijchenseweg | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 6. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-02 | Watergeefinstallaties | Bomenwatergeefinstallatie VSMS | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN
|  | Wijchenseweg | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-03 | Watergeefinstallaties | Plein 1944 | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN |  |  |  | 0
|  | Wijchenseweg | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 2 weken) |  | keer | 14 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-04 | Watergeefinstallaties | Keizerkarelplein | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN |  |  |  | 0
|  |  | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-07 | Watergeefinstallaties | Stikke Hezelstraat | OPSTARTEN, ONDERHOUDEN EN BUITEN BEDRIJF STELLEN |  |  |  | 0
|  |  | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-09 | Watergeefinstallaties | De Waalkade | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle (1x per 4 weken) |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 3. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-10 | Watergeefinstallaties | Hengstdalseweg | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-11 | Watergeefinstallaties | Johannietenhof | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-12 | Watergeefinstallaties | Aldenhof 80ste straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-13 | Watergeefinstallaties | Lankforst 14de straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-14 | Watergeefinstallaties | Meijhorst 20ste straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-15 | Watergeefinstallaties | Tolhuis 33ste straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-16 | Watergeefinstallaties | Weezenhof 65ste straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-17 | Watergeefinstallaties | Weezenhof 83ste straat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal
11-18 | Watergeefinstallaties | Kluiskamp Valeriaan | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-19 | Watergeefinstallaties | Stadspomp 1747 | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Periodiek onderhoud - Controle 1x per 4 weken |  | keer | 7 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
11-20 | Watergeefinstallaties | Jan Willem Passtraat | 1. Opstarten in April |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  | 2. Buiten bedrijf stellen voor winterperiode |  | keer | 1 | 0 | 0
|  |  |  | niet-GRP | subtotaal |  |  | 0
[7 empty] | Subtotaal | 0
|  | SAM HOOFDPOST | SAM HOOFDPOST OMSCHRIJVING |  | EENHEID | AREAAL HOEVEEL-HEDEN | GEM. PRIJS PER GROEP | GRP | niet-GRP | TOTAAL BEDRAG PER HOOFDPOST
|  | 8- | Fontein |  | Aantal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11- | Watergeefinstallaties |  | Aantal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | 0
Note on C202: ly77j0: Graag deze tabel doornemen: Arthur Wat is het nut van deze tabel en kun je aanpassen wat nog aangepast moet worden?

## Totaal Curatief onderhoud
OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO
Servicemonteur
Normale werktijd | uur | 200 | 0 | 0
Maa-zat buiten werktijd | uur | 20 | 0 | 0
Zon- en feestdagen | uur | 10 | 0 | 0
Monteur met zuigwagen
Normale werktijd | uur | 20 | 0 | 0
Maa-zat buiten werktijd | uur | 5 | 0 | 0
Zon- en feestdagen | uur | 5 | 0 | 0
Werkvoorbereider
Normale werktijd | uur | 25 | 0 | 0
Maa-zat buiten werktijd | uur | 3 | 0 | 0
Zon- en feestdagen | uur | 2 | 0 | 0
Onderhoudscoördinator
Normale werktijd | uur | 15 | 0 | 0
Maa-zat buiten werktijd | uur | 5 | 0 | 0
Zon- en feestdagen | uur | 5 | 0 | 0
Engineer/Tekenaar
Normale werktijd | uur | 6 | 0 | 0
|  |  | Fictieve inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | 0