## Inschrijfstaat V2.0
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
Prijzen dienen te worden opgegeven in euro's exclusief BTW
Het niet volledig of niet juist invullen van dit prijzenblad kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Jaarlijks terugkerende onderdelen:
Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd vanaf het eerste volle contractjaar (2025).
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 5 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 528 | Per installatie |  | 0
Preventief onderhoud CVK met put | 23 | Per installatie |  | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 6 | Per installatie |  | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen | 10 | Per installatie |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 528 | Per installatie |  | 0
Reinigen van CVK met put | 23 | Per installatie |  | 0
Reinigen van losse CVK | 6 | Per installatie |  | 0
Reinigen van rioolgemalen | 10 | Per installatie |  | 0
Uurtarief complete ploeg en benodigd materieel voor extra reinigen gemalen | 20 | Per uur |  | 0
Afvoer slib naar erkende verwerker | 50 | Per ton |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdelen alleen in eerste contractjaar:
Deze werkzaamheden worden alleen in het eerste volle contractjaar uitgevoerd (2025)
Onderdeel 3: Aanvullende werkzaamheden
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Aanvullen/ vernieuwen van installatie paspoorten (Telecontrolnet) | 567 | Per object |  | 0
Realiseren nieuwe indeling hoofdpost (Telecontrolnet) | 1 | Per stuk |  | 0
Labelen van buitenopstellingskasten conform pve hoofdstuk 7, 7.8 | 567 | Per installatie |  | 0
Buitenopstellingskast minigemalen sloten vervangen voor K312 | 50 | Per installatie |  | 0
Totaalprijs aanvullende werkzaamheden exclusief BTW |  |  |  | 0
Verekenbare kosten:
Werkzaamheden en leveringen gedurende het hele contract, aantallen zijn inschattingen per jaar, afwijkingen in de praktijk geven geen recht op verrekening
of aanpassing van de prijzen
Onderdeel 4: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 4 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
Het tijdstip van melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 07.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (drukrioolgemalen) | 250 | Per storing |  | 0
Verhelpen van storingen tussen 07.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (overige) | 15 | Per storing |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 07.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) | 100 | Per storing |  | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 50 | Per uur |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 5: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 5 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de levering, afvoeren van bestaande onderdeel,
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Plaatsen pomp (levering volgens lijst levering pompen) | 6 | Per stuk |  | 0
Vervangen waaier (levering volgens lijst levering pompen) | 6 | Per stuk |  | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 | Per stuk |  | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 | Per stuk |  | 0
Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 1 | Per stuk |  | 0
Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 1 | Per stuk |  | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 1 | Per stuk |  | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 1 | Per stuk |  | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 2 | Per stuk |  | 0
Vervangen balkeerklep 65 mm | 2 | Per stuk |  | 0
Vervangen balkeerklep 80 mm | 1 | Per stuk |  | 0
Compleet vervangen leidingwerk minigemaal met voetbocht en balkeerklep in RVS met RVS kogelkraan exclusief muurdoorvoer | 1 | Per stuk |  | 0
Analoge besturing minigemaal compleet met communicatie | 1 | Per stuk |  | 0
Niveausensor type MJK 7060 | 1 | Per stuk |  | 0
Vlotter niveauregeling | 1 | Per stuk |  | 0
Drukschakelaar niveauregeling | 1 | Per stuk |  | 0
Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 1 | Per stuk |  | 0
Aardlekschakelaar | 1 | Per stuk |  | 0
Magneetschakelaar tot 3 kW | 1 | Per stuk |  | 0
Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW | 1 | Per stuk |  | 0
Aardedraad voor het aarden van delen | 1 | Per stuk |  | 0
Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 1 | Per stuk |  | 0
Accu | 1 | Per stuk |  | 0
Afdichten mantelbuizen | 1 | Per stuk |  | 0
Olie t.b.v. pomp (liter) | 1 | Per liter |  | 0
Ophogen van de putkop (drukriool) | 2 | Per stuk |  | 0
Ophogen van de buitenopstellingskast (dochterkast) | 2 | Per stuk |  | 0
Ophogen van de buitenopstellingskast | 2 | Per stuk |  | 0
Huur pomp rioolgemaal | 10 | Dag |  | 0 | Toegevoegd
Huur pomp drukriool | 10 | Dag |  | 0 | Toegevoegd
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  | 0
Levering pompen | Stuks |  | Hoeveelheid | Eenheid prijs | Totaal prijs
Levering pomp Flygt | % van catalogusprijs |  |  | 100%
Levering onderdelen pomp Flygt | % van catalogusprijs |  |  | 100%
Stelpost levering pompen |  |  |  | 20000 | 20000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Onderdeel: | Eenheid | Prijs per eenheid | Hoeveelheid | Prijs totaal
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | Ronde | 0 | 4 | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | Ronde | 0 | 4 | 0
Onderdeel 3 Aanvullende werkzaamheden | Ronde | 0 | 1 | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs correctief onderhoud | Jaren | 0 | 4 | 0
Onderdeel 5 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | Jaren | 0 | 4 | 0
Onderdeel 6 Totaalprijs levering pompen | Jaren | 20000 | 4 | 80000
Totale inschrijfsom |  |  |  | 80000